## TRAUMA TECNICA
ANEXO "A9"
IMPLANTES PARA TRAUMA
No. Partida | Clave | Descripción | Sistema | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Marca | Modelo
12 | A9-IMPT353 | Placa anatomica bloqueada pediatrica con tornillos y pernos | n/a | 2 | 5
18 | A9-IMPT5 | Steinmann 3.5, 4.0, 4.5 y 6.0 x 300 r/centro | Set de fijacion externa | 4 | 10
30 | A9-IMPT16 | Placa anatómica de femur proximal izquierda o derecha de acero inoxidable con tornillos y pernos de bloqueo 4 a 18 orificios | Set de placas bloqueadas | 6 | 15
32 | A9-IMPT340 | Placa gancho anatómica para cadera incluyendo tornillos y pernos (incluyendo tornillos y cables tornillos bloqueados de 5.0 y pernos de 7.3 de cabeza ) | Set de placas bloqueadas | 4 | 10
38 | A9-IMPT355 | Placa bloqueada con perno de LCP de 3.5 angosta larga medidas de 2 a 20 orificios | Set de placas bloqueadas | 1 | 3
47 |  | Equipo de placas para pie y tobillo en todas sus presentaciones que incluya tornillos necesarios para la correcta colocación de cada una de las placas. | Sistema de minifragmentos | 12 | 30
Requerimientos adicionales
Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los articulos que integra el sistema.
En el caso del supuesto anterior unicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos articulos que efectivamente haya utilizado en la intervencion quirurgica. En ningun caso podra exceder el importe maximo adjuidcado.
Adicionar sin costo para la institución todo el instrumental y equipo requerido para la colocación de los implantes
Asesoría de instrumentista para el implante.
Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.
Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.
Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.
Garantizar la seguridad en el cumplimiento de la esterilización y métodos de traslado de material
Favor de presentar ejercio de cotizacion para valorar viavilidad, calida y servicio ofrecido por cada sistema

## TRAUMA ECONOMICA
ANEXO "A9"
IMPLANTES PARA TRAUMA
No. Partida | Clave | Descripción | Sistema | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Costo Unitario | Monto Mínimo | Monto Máximo
12 | A9-IMPT353 | Placa anatomica bloqueada pediatrica con tornillos y pernos | n/a | 2 | 5
18 | A9-IMPT5 | Steinmann 3.5, 4.0, 4.5 y 6.0 x 300 r/centro | Set de fijacion externa | 4 | 10
30 | A9-IMPT16 | Placa anatómica de femur proximal izquierda o derecha de acero inoxidable con tornillos y pernos de bloqueo 4 a 18 orificios | Set de placas bloqueadas | 6 | 15
32 | A9-IMPT340 | Placa gancho anatómica para cadera incluyendo tornillos y pernos (incluyendo tornillos y cables tornillos bloqueados de 5.0 y pernos de 7.3 de cabeza ) | Set de placas bloqueadas | 4 | 10
38 | A9-IMPT355 | Placa bloqueada con perno de LCP de 3.5 angosta larga medidas de 2 a 20 orificios | Set de placas bloqueadas | 1 | 3
47 |  | Equipo de placas para pie y tobillo en todas sus presentaciones que incluya tornillos necesarios para la correcta colocación de cada una de las placas. | Sistema de minifragmentos | 12 | 30
[6 empty] | Subtotal | 0 | 0
[6 empty] | 16% de I.V.A. | 0 | 0
[6 empty] | Total | 0 | 0
Total de partidas cotizadas
Importe Total de la Propuesta Económica con Letras
(Son 00/100 M.N.)
Nota Aclaratoria: Conservar formato