## RESUMEN MONTOS ASIG
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-015-2022-BIS
INJERTOS DE HUESO
ANEXO C - 2
MONTOS CON IVA
ANEXO |  | MONTO MINIMO | MONTO MAXIMO | NUM PARTIDAS
2 | INJERTOS | 678600 | 1696500 | 8
3 | MARCAPASOS | 2552000 | 6380000 | 1
4 | RODILLA | 874640 | 2186600 | 1
5 | CADERA | 38280 | 95700 | 1
6 | COLUMNA | 1403600 | 3509000 | 7
7 | HOMBRO | 116000 | 290000 | 2
8 | TRAUMA | 120640 | 301600 | 2
10 | OIDO, OFTALMOLOGIA Y UROLOGIA | 464000 | 1160000 | 12
11 | IMPLANTE MAMARIO | 116000 | 290000 | 1
| TOTAL | 6363760 | 15909400 | 35

## INJERTOS 2
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-015-2022-BIS
INJERTOS DE HUESO
ANEXO C - 2
No. Partida | Clave | Despcripción | Monto minimo asignado | Monto maximo asignado
15 | A2-INJH15 | Proteína Morfogenética Chica | 104400 | 261000
16 | A2-INJH16 | Proteína Morfogenética Mediana | 174000 | 435000
17 | A2-INJH17 | Proteína Morfogenética Grande | 174000 | 435000
19 | A2-INJH19 | Matriz mineral de hueso bovino 1cc | 17400 | 43500
23 | A2-INJH23 | Menisco Der/Izq ext/int | 69600 | 174000
24 | A2-INJH24 | Membrana de colágeno absorbible 15x20mm | 34800 | 87000
25 | A2-INJH25 | Membrana de colágeno absorbible 20x30mm | 34800 | 87000
26 | A2-INJH26 | Membrana de colágeno absorbible 30x40mm | 69600 | 174000

## MARCAPASOS 3
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-015-2022-BIS
MARCAPASOS
ANEXO C - 3
No. Partida | Clave | Despcripción | Monto minimo asignado | Monto maximo asignado
1 | A3-MARP1 | Marcapasos VVIR (Unicameral) | 2552000 | 6380000
| A3-MARP2 | Marcapasos DDDR (Doble Cámara) |  | 20
| A3-MARP3 | Marcapaso Tricameral |  | 2
| A3-MARP4 | Electrodo Epicardico |  | 6
| A3-MARP5 | Generador desfibrilador automatico unicameral |  | 3
| A3-MARP6 | Generador desfibrilador automatico doble camara |  | 3
| A3-MARP7 | Marcapasos Unicameral compatible con Resonancia Magnética MRI |  | 20
| A3-MARP8 | Marcapasos Bicameral compatible con Resonancia Magnética MRI |  | 30
| A3-MARP9 | Resincronizador (marcapasos tricameral) con función de desfibrilador MRI |  | 8

## RODILLA 4
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-015-2022-BIS
RODILLA
ANEXO C - 4
No. Partida | Clave | Descripción | Monto minimo asignado | Monto maximo asignado
4 | A4-RODI5 | Rodilla Revisión Constreñida o tumoral prótesis total de rodilla de Revisión tipo modular, izquierda y derecho. Componente femoral de Cromo Cobalto pulido, anatómico en tamaño 65 mm, con vástago femoral de 80, 120 y 160mm de longitud y diámetros de 9 a 15 mm. Componente tibial modular de Cromo Cobalto con vástago tibial de 80 y 120 mm de longitud y diámetros de 9 a 15mm. Inserto de polietileno de alta densidad moldeado a compresión con sistema de cierre tipo bisagra con medidas del altura de 12 hasta 24 mm. Componente rotuliano de polietileno de ultra alta densidad en forma de domo con tetón de fijación. Segmentos diaficiarios en diferentes medidas que van desde 30 mm hasta 270 mm.- Adicionar sin costo los cementos necesarios para el implante. reseccion femoral en aumentos de 4, 6 y 7. reseccion tibial en aumentos de 3,5 y 7. - Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo. | 874640 | 2186600

## CADERA 5
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-015-2022-BIS
CADERA
ANEXO C - 5
No. Partida | Clave | Descripción | Monto minimo asignado | Monto maximo asignado
16 | A45-CAD16 | Espaciador de cemento anatómico de cadera | 38280 | 95700

## COLUMNA 6
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-015-2022-BIS
COLUMNA
ANEXO C - 6
No. Partida | Clave | Descripción | Monto minimo asignado | Monto maximo asignado
3 | A6-COL3 | Instrumentación para columna toracica via anterior, con placa tipo arnes anterolaterial de 4 orificios, recta y lordotica, largos entre 40 a 120 mm, lordosis de 0° y 10° maximo; con tornillos poliaxiales macizos de 6 mm de diámetro de 25 a 45 mm de largo, tornillos expansivos para hueso de mala calidad de 6 mm de diámetro de 25 mm a 40 mm de largo, con tornillos de bloqueo.implante para reeemplazo vertebral telescopicamente ajustables, diámetro 12, 14 y 16 mm, altura ajustable entre 10 y 65 mm, con piezas en 0° y 6° de lordosis, con extremos dentados para anclaje, fabricado de titanio. | 255200 | 638000
TORNILLO TRANSPEDICULARES POLIAXIALES Y REDUCCIÓN/OPRESOR
BARRA DE FIJACIÓN
TRAVESAÑO AJUSTIABLE
PLACA TIPO ARNES ANTEROLATERAL
TORNILLO EXPANSIVO
TORNILLO BLOQUEO
5 | A6-COL5 | Instrumentación para columna lumbar anterior con placa tipo arnes anterolaterial de 4 orificios, recta y lordotica, largos entre 40 a 120 mm, lordosis de 0° y 10° maximo; con tornillos poliaxiales macizos de 6 mm de diámetro de 25 a 45 mm de largo, tornillos expansivos para hueso de mala calidad de 6 mm de diámetro de 25 mm a 40 mm de largo, con tornillos de bloqueo. | 306240 | 765600
PLACA TIPO ARNES ANTEROLATERAL
TORNILLO POLIAXIAL
TORNILLO EXPANSIVO
TORNILLO DE BLOQUEO
6 | A6-COL6 | Implante para reemplazo vertebral telescopicamente ajustables, diámetro 20, 24 y 28 mm, altura ajustable entre 25 y 114 mm, piezas terminales intercambiables ajustables en ángulos de 0°, 5°, 8°, 10°, 13° y 16°, de lordosis, fabricado de titanio. | 51040 | 127600
9 | A6-COL9 | Instrumentación para escoliosis, sistema de ganchos pediculares y laminares, de 5 a 8 mm de ancho, longitudes de 5 a 9 mm. | 153120 | 382800
GANCHO PEDICULAR
GANCHO LAMINAR
TORNILLO MULTIAXIAL
TORNILLO DE REDUCCIÓN
Barras de entre 5,5 y 6.25 mm de diámetro, de 30 a 450 mm de longitud, con incrementos de 5mm.
Travesaño ajustable.
10 | A6-COL10 | Prótesis cervical, reemplazo de disco para la columna cervical, con anclaje dentado, con centro de rotación variable, premontada. | 306240 | 765600
11 | A6-COL11 | Espaciadores Inter-espinoso, implante Intralaminar fabricado de silicona con cubierta de poliester, para ser colocador entre las laminas lumbares en tamaños de 8, 10, 12 y 14 mm de altura. | 255200 | 638000
13 | A6-COL13 | Sistema de vertebroplastia. | 76560 | 191400
Requerimientos adicionales
Adicionar sin costo el instrumental requerido para el abordaje y colocación de los implantes
Asesoría de instrumentista para el implante.
Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.
Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.
Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.
Todos los componente deben ser compatibles entre si, incluir dimensiones intermedias entre las especificadas.

## HOMBRO 7
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-015-2022-BIS
HOMBRO
ANEXO C - 7
No. Partida | Clave | Descripción | Monto minimo asignado | Monto maximo asignado
4 | A7-HOM4 | Cabeza Humeral con extensión para tratamientos de lesiones de manguito rotador tipo CTA.- Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo. | 104400 | 261000
6 | A7-HOM6 | ESPACIADORES SUBACROMIALES (chico, mediano y grande) | 11600 | 29000

## TRAUMA 8
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-015-2022-BIS
IMPLANTES PARA TRAUMA
ANEXO C - 8
No. Partida | Clave | Descripción | Sistema | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima
43 | A9-IMPT43 | Stop calaneo de titanio, con clavo guía, broca iniciadora de 15 mm a 30 mm |  | 60320 | 150800
46 | A9-IMPT46 | Hemiprótesis de la articulación metatarsofalángica no cementada de 30, 40 y 50 mm |  | 60320 | 150800

## OIDO, OFT UROL 10
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-015-2022-BIS
IMPLANTES PARA OIDO, OFTALMOLOGIA Y UROLOGIA
ANEXO C-10
No. Partida | Clave | Descripción | Sistema | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima
1 | A11-OIOF1 | Prótesis estapadectomia varias medidas | Otorrinolaringología | 23200 | 58000
2 | A11-OIOF2 | Prótesis de schuknecht varias medidas | Otorrinolaringología | 13920 | 34800
3 | A11-OIOF3 | Prótesis boton septal 3cm | Otorrinolaringología | 13920 | 34800
4 | A11-OIOF4 | Prótesis piston smart varias medidas | Otorrinolaringología | 23200 | 58000
5 | A11-OIOF5 | Prótesis porp varias medidas | Otorrinolaringología | 13920 | 34800
6 | A11-OIOF6 | Válvula ahmed flexible | Oftalmología | 190240 | 475600
7 | A11-OIOF7 | Pesario de anillo con soporte varias medidas | Urología | 74240 | 185600
8 | A11-OIOF8 | Pesario de dona varias medidas | Urología | 46400 | 116000
9 | A11-OIOF9 | Malla transvaginal | Urología - Ginecología | 27840 | 69600
10 | A11-OIOF10 | Prótesis torp varias medidas | Otorrinolaringología | 13920 | 34800
11 | A11-OIOF11 | Set de Mongomery para timpanoplastica | Otorrinolaringología | 13920 | 34800
12 | A11-OIOF12 | Set de Mongomery para cuerdas bocales | Otorrinolaringología | 9280 | 23200

## IMP MAMARIO 11
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-015-2022-BIS
IMPLANTE MAMARIO
ANEXO C - 11
No. Partida | Clave | Descripción | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima
2 | A8-IMPM2 | Expansor mamario anatómico | 116000 | 290000