## RESUMEN MONTOS ASIG
MONTOS CON IVA
| ANEXO | MONTO MINIMO | MONTO MAXIMO | NUM PARTIDAS
1 | HALLUX | 208800 | 522000 | 1
2 | INJERTOS | 3480000 | 8700000 | 27
3 | MARCAPASO | 2552000 | 6380000 | 1
4 | RODILLA | 3016000 | 7540000 | 6
5 | CADERA | 2552000 | 6380000 | 16
6 | COLUMNA | 5104000 | 12760000 | 14
7 | HOMBRO | 1160000 | 2900000 | 7
8 | TRAUMA | 6032000 | 15080000 | 47
9 | ARTROSCOPIA | 6032000 | 15080000 | 1
10 | OIDO, OFTALMOLOGIA Y UROLOGIA | 464000 | 1160000 | 12
11 | IMPLANTE MAMARIO | 464000 | 1160000 | 2
| TOTAL | 31064800 | 77662000 | 134

## HALLUX 1
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-015-2021
INSUMOS HALLUX
ANEXO C - 1
No. Partida | Clave | Descripción | Monto minimo asignado | Monto maximo asignado
1 | A1-RENT01 | Renta de equipo poder con cable y micromotor, pieza de mano de fresado, incluyendo consumibles y zapatos de marcha / incluir mini sierra al llevar equipo. | 208800 | 522000

## INJERTOS 2
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-015-2021
INJERTOS DE HUESO
ANEXO C - 2
No. Partida | Clave | Despcripción | Monto minimo asignado | Monto maximo asignado
1 | A2-INJH1 | Frasco Hueso en Chips 5cc | 69600 | 174000
2 | A2-INJH2 | Frasco Hueso en Chips 10 cc | 139200 | 348000
3 | A2-INJH3 | Frasco Hueso en Chips 15cc | 69600 | 174000
4 | A2-INJH4 | Frasco Hueso en Chip 30cc | 174000 | 435000
5 | A2-INJH5 | Hueso Liofilizado 1CC | 17400 | 43500
6 | A2-INJH6 | Hueso Tendon Hueso | 208800 | 522000
7 | A2-INJH7 | Injerto Tricortical | 104400 | 261000
8 | A2-INJH8 | Cresta Iliaca | 69600 | 174000
9 | A2-INJH9 | Matriz Osea 0.5cc | 17400 | 43500
10 | A2-INJH10 | Matriz Osea 1CC | 121800 | 304500
11 | A2-INJH11 | Matriz Osea 5CC | 382800 | 957000
12 | A2-INJH12 | Matriz Osea 10CC | 591600 | 1479000
13 | A2-INJH13 | Tendon Tibial Posterior | 278400 | 696000
14 | A2-INJH14 | Tendon Tibial Anterior | 278400 | 696000
15 | A2-INJH15 | Proteína Morfogenética Chica | 104400 | 261000
16 | A2-INJH16 | Proteína Morfogenética Mediana | 174000 | 435000
17 | A2-INJH17 | Proteína Morfogenética Grande | 174000 | 435000
18 | A2-INJH18 | Diafisis de perone | 34800 | 87000
19 | A2-INJH19 | Matriz mineral de hueso bovino 1cc | 17400 | 43500
20 | A2-INJH20 | Cabeza femoral | 34800 | 87000
21 | A2-INJH21 | Códilo femoral | 69600 | 174000
22 | A2-INJH22 | Cabeza humeral | 69600 | 174000
23 | A2-INJH23 | Menisco Der/Izq ext/int | 69600 | 174000
24 | A2-INJH24 | Membrana de colágeno absorbible 15x20mm | 34800 | 87000
25 | A2-INJH25 | Membrana de colágeno absorbible 20x30mm | 34800 | 87000
26 | A2-INJH26 | Membrana de colágeno absorbible 30x40mm | 69600 | 174000
27 | A2-INJH27 | Sulfato de calcio absorbible 10cc | 69600 | 174000

## MARCAPASOS 3
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-015-2021
MARCAPASOS
ANEXO C - 3
No. Partida | Clave | Despcripción | Monto minimo asignado | Monto maximo asignado
1 | A3-MARP1 | Marcapasos VVIR (Unicameral) | 2552000 | 6380000
| A3-MARP2 | Marcapasos DDDR (Doble Cámara) |  | 20
| A3-MARP3 | Marcapaso Tricameral |  | 2
| A3-MARP4 | Electrodo Epicardico |  | 6
| A3-MARP5 | Generador desfibrilador automatico unicameral |  | 3
| A3-MARP6 | Generador desfibrilador automatico doble camara |  | 3
| A3-MARP7 | Marcapasos Unicameral compatible con Resonancia Magnética MRI |  | 20
| A3-MARP8 | Marcapasos Bicameral compatible con Resonancia Magnética MRI |  | 30
| A3-MARP9 | Resincronizador (marcapasos tricameral) con función de desfibrilador MRI |  | 8

## RODILLA 4
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-015-2021
RODILLA
ANEXO C - 4
No. Partida | Clave | Descripción | Monto minimo asignado | Monto maximo asignado
1 | A4-RODI1 | Rodilla Primaria Modular Anatómica, Componente femoral de CrCo modular (izquierdo, derecho) con retención de cruzado, condilo asimétrios con rotación externa de 3° incluidos tamaños M/L 62, 66, 70 , 73, 77, 80 mm. Componente tibial de titanio con superficie superior súper pulida e inferior en acabado sanblast con vástago angulado hacia posterior de 3° con aletas anguladas integradas para mejor fijación tamaños M/L 68, 71, 74, 77, 81, 85 mm. Inserto de polietileno de ultra alta densidad con conservación ligamento cruzado posterior, independiente a la base tibial con grosores de 9, 11, 13, 15, 18, 21 m. Componente rotuliano de ultra alta densidad plana con tres postes para su fijación. - Adicionar sin costo los cementos necesarios para el implante. - Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo. | 904800 | 2262000
2 | A4-RODI3 | Rodilla Primaria con Estabilizador Posterior, Componente femoral de CrCo modular (izquierdo, derecho) con cajón para estabilizado posterior, condilos asimétricos con rotación externa de 3° incluidos tamaños 62, 66, 70, 73, 77, 80 mm. Componente tibial de titanio con superficie superior súper pulida e inferior en acabado sanblast con vástago angulado hacia posterior de 3° con aletas anguladas integradas para mejor fijación tamaños 68, 71, 74, 77, 81, 85 mm. Inserto de polietileno de ultra alta densidad independiente al platillo tibial con poste para estabilizado posterior. Componente rotuliano de ultra alta densidad plana con tres postes para su fijación.- Adicionar sin costo los cementos necesarios para el implante (cemento de alta viscosidad con antibiótico). - Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo. | 180960 | 452400
3 | A4-RODI4 | Rodilla Revisión con Vástago Largo, Componente femoral de CrCo modular (izquierdo, derecho) con cajón para estabilizado posterior condilos asimétricos con rotación externa de 3° incluidos tamaños 62, 66, 70, 73, 77, 80 mm. Con modulo de conversión para fijación de vástago femoral de 10, 12, 14 y 16 mm de diámetro por 100, 150, 200 mm de longitud, con posibilidad de aumentos dístales y posteriores de 5 y 10 mm. Componente tibial de titanio con superficie superior súper pulida e inferior en acabado sanblast con vástago angulado hacia posteior de 3° con aletas anguladas integradas para mejor fijación tamaños 68, 71, 74, 77, 81, 85 mm. Con vástago de 10, 12, 14, 16 mm. De diamétro por 100, 150, 200 mm. De longitud. Inserto de polietileno de ultra alta densidad independiente al platillo tibial con poste para estabilizador posterior. Componente rotuliano de ultra alta densidad plana con tres postes para su fijación.- Adicionar sin costo los cementos necesarios para el implante. - Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo. | 723840 | 1809600
4 | A4-RODI5 | RodillaRevisión Constreñida o tumoral prótesis total de rodilla de Revisión tipo modular, izquierda y derecho. Componente femoral de Cromo Cobalto pulido, anatómico en tamaño 65 mm, con vástago femoral de 80, 120 y 160mm de longitud y diámetros de 9 a 15 mm. Componente tibial modular de Cromo Cobalto con vástago tibial de 80 y 120 mm de longitud y diámetros de 9 a 15mm. Inserto de polietileno de alta densidad moldeado a compresión con sistema de cierre tipo bisagra con medidas del altura de 12 hasta 24 mm. Componente rotuliano de polietileno de ultra alta densidad en forma de domo con tetón de fijación. Segmentos diaficiarios en diferentes medidas que van desde 30 mm hasta 270 mm.- Adicionar sin costo los cementos necesarios para el implante. reseccion femoral en aumentos de 4, 6 y 7. reseccion tibial en aumentos de 3,5 y 7. - Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo. | 874640 | 2186600
5 | A4-RODI6 | Cemento con Gentamicina o Tobramicina | 30160 | 75400
6 | A4-RODI2 | Rodilla Primaria Modular Anatómica, Componente femoral de Oxido de Zirconia modular (izquierdo, derecho) con retención de cruzado, o estabilizado posterior, condilo asimétrios con rotación externa de 3° incluidos tamaños M/L 62, 66, 70 , 73, 77, 80 mm. Componente tibial de titanio con superficie superior súper pulida e inferior en acabado sanblast con vástago angulado hacia posterior de 3° con aletas anguladas integradas para mejor fijación tamaños M/L 68, 71, 74, 77, 81, 85 mm. Inserto de polietileno de enlaces cruzados con conservación ligamento cruzado posterior, independiente a la base tibial con grosores de 9, 11, 13, 15, 18, 21 m. Componente rotuliano de ultra alta densidad plana con tres postes para su fijación.- Adicionar sin costo los cementos necesarios para el implante (cemento de alta viscosidad con antibiótico). - Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo. | 301600 | 754000

## CADERA 5
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-015-2021
CADERA
ANEXO C - 5
No. Partida | Clave | Descripción | Monto minimo asignado | Monto maximo asignado
1 | A5-CAD1 | Cadera Primaria no cementada Vastago Femoral de aleación Titanio, geometría biplanar, con recubrimiento poroso de titanio plasma spray proximal, y acabado distal Interloc en tamaños de 7 a 17 mm de diametro, en incrementos de 1 mm.. Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de 28, 32 y 34 mm. Con longitudes de -6, -3, std, +3, +6, +9, Copa Acetabular de aleación Titanio con recubrimiento poroso titanio plasma spray, con multiorificios para tornillos y arillo para fijación de polietileno con 6 posiciones de fijación. En diámetros de 42 a 60 mm.con incrementos de 2 mm. Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta. Tornillos de titanio, autoroscantes de 6.5 mm. y longitudes de 15 a 40 mm., en incrementos de 5 mm de longitud. Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo. | 255200 | 638000
2 | A5-CAD2 | Cadera Primaria no cementada Vastago Femoral de aleación Titanio, geometría biplanar, con recubrimiento poroso de titanio plasma spray proximal, y acabado distal Interloc en tamaños de 7 a 17 mm de diametro, en incrementos de 1 mm.. Cabeza Femoral de Oxido de Zirconia en diámetros de 28 ,32 y 36 mm. Con longitudes de -6, -3, std, +3, +6, +9, Copa Acetabular de aleación Titanio con recubrimiento poroso titanio plasma spray, con orificios para tornillos y arillo para fijación de polietileno con 6 posiciones de fijación. En diámetros de 42 a 60 mm.con incrementos de 2 mm. Inserto de polietileno de enlaces cruzados, con pared alta. Tornillos de titanio, autoroscantes de 6.5 mm. y longitudes de 15 a 40 mm., en incrementos de 5 mm de longitud. Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo. | 102080 | 255200
3 | A5-CAD3 | Cadera Primaria Cementada Vástago Femoral de Cromo Cobalto, geometría Biplanar, con acabado Interloc, en diámetros de 7, 8, 10, 12, 14 y 16 mm. Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de 32, 34 y 36 mm. Con longitudes de -6, -3, STD, +3, +6, +9, . Copa Acetabular Cementada de polietileno de alta densidad, moldeado a compresión y con tetones espaciadores y acabado rugoso en el diámetro externo. Con diámetros internos de 28 y 32 mm. Diámetros externos 48 a 63 mm, en incrementos de 3 mm. Dos cementos para hueso de Metil Metacrilato. Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo. | 178640 | 446600
4 | A5-CAD4 | Cadera Primaria Híbrida vastago cementado, copa no cementada Vástago Femoral de Cromo Cobalto, geometría Biplanar, con acabado Interloc, en diámetros de 8, 9, 10, 12, 14 y 16 mm. Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de 28,32,34 y 36 mm. Con longitudes de -6, -3, STD, +3, +6, +9, . Copa Acetabular de titanio con recubrimiento poroso plasma spray, con multiorificios para tornillos y arillo para fijación de polietileno. En diámetros de 42 a 63 mm., en incrementos de 3 mm. Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta. Tornillos de titanio, autoroscantes de 6.5 mm , y longitudes de 15 a 40 mm., con incrementos de 5 mm. Cemento para hueso de Metil Metacrilato. Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo. | 255200 | 638000
5 | A5-CAD5 | Cadera Bipolar con vástago no cementado Vástago Femoral de Titanio, geometría biplanar, con recubrimiento poroso de titanio plasma spray proximal, y acabado distal Interloc en tamaños de 7 a 17 mm de diámetro, en incrementos de 1 mm. Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diámetro de 28 mm. Con longitudes de -6, -3, STD, +3, +6, +9. Copa bipolar con medidas de 42 A 58 mm con incrementos de 2mm. con sistema interno de bloqueo y sistema de retiro. Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo. | 178640 | 446600
6 | A5-CAD6 | Cadera Bipolar con vástago cementado Vástago Femoral de Cromo Cobalto, geometría Biplanar, con acabado Interloc, en diámetros de 8, 10, 12, 14 y 16 mm. Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de 28 mm. Con longitudes de -6, -3,STD, +3, +6, +9. Copa bipolar con medidas de 42 A 58 mm con incrementos de 2 mm, con sistema interno de bloqueo y sistema de retiro. Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo. | 127600 | 319000
7 | A5-CAD7 | Cadera de Revisión con vástago no cemntado y reemplazo de calcar Vástago Femoral de titanio con recubrimiento poroso de titanio plasma spray proximal, e interloc distal, con reemplazo de Calcar de 45 y 55 mm., y longitud de 220 mm. Con diámetros de 9 a 17 mm en intervalos de 2 mm. Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de 22, 28 y 32 mm. Con longitudes de -6, -3, std, +3, +6, +9. Acetabular de aleación Titanio con recubrimiento poroso titanio plasma spray, con multiorificios para tornillos y arillo para fijación de polietileno con 6 posiciones de fijación, en diámetros de 42 a 60 mm. en incrementos de 2 mm. Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta. Tornillos de titanio, autoroscantes de 6.5 mm. con longitudes de 15 a 40 mm. de longitud con incrementos de 5 mm. Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo. | 357280 | 893200
8 | A5-CAD8 | Cadera de Revisión con vástago largo no cementado Vástago Femoral de titanio con recubrimiento con recubrimiento poroso de titanio plasma spray proximal, e interloc distal, con longitud de 250 mm. Con diámetros de 11 a 17 mm . en incrementos de 2 mm. Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de 22, 28 y 32 mm. Con longitudes de -6, -3, std, +3, +6, +9. Acetabular de aleación Titanio con recubrimiento poroso titanio plasma spray, con multiorificios para tornillos y arillo para fijación de polietileno con 6 posiciones de fijación, en diámetros de 42 a 60 mm. en incrementos de 2 mm. Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta. Tornillos de titanio, autoroscantes de 6.5 mm. con longitudes de 15 a 40 mm. de longitud, con incrementos de 5 mm. Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo. | 357280 | 893200
9 | A5-CAD9 | Cadera de Revisión con vástago largo cementado Vástago Femoral de titanio con recubrimiento poroso de titanio plasma spray proximal, e interloc distal, y longitud de 250 mm. Con diámetros de 11, 13 15, y 17 mm. Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de 22, 28 y 32 mm. Con longitudes de -6, -3, std, +3, +6, +9. Acetabular de aleación Titanio con recubrimiento poroso titanio plasma spray, con multiorificios para tornillos y arillo para fijación de polietileno con 6 posiciones de fijación, en diámetros de 42 a 60 mm. en incrementos de 2 mm. Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta. Tornillos de titanio, autoroscantes de 6.5 mm. con longitudes de 15 a 40 mm. de longitud. con incrementos de 5 mm. Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo. | 357280 | 893200
10 | A5-CAD10 | Anillo de reforzamiento para acetabulo | 51040 | 127600
11 | A5-CAD11 | Cemento con gentamicina o tobramicina | 25520 | 63800
12 | A5-CAD12 | Cable de cerclaje de acero inoxidable o titanio con sistema de fijacion | 25520 | 63800
13 | A5-CAD13 | Placa cable para cadera | 25520 | 63800
14 | A5-CAD14 | Cable para placa de cadera | 12760 | 31900
15 | A5-CAD15 | Cadera Constreñida cementada de 50 mm x 28 mm hasta la 76/78/80 mm x 36 mm Vástago femoral de titanio con recubrimiento poroso de titanio plasma spray proximal e interlock distal y longitud de 150,190,200 y 250mm, con diámetros 12,13,14,15,17,18,19 y 20mm con longitudes de -6,-3,std,+3+6+9mm, acetabular de aleación de titanio con recubrimiento poroso en aumentos de 42,44,46,48,50,52,54,56,58 y 60mm en multiorificios y tres orificios, copas cementadas constreñidas en aumentos de 50,52,54,56,58 y 60 mm Insertos de poli etileno de ultra alta densidad moldeado a alta compresión con opción a constreñir | 204160 | 510400
16 | A45-CAD16 | Espaciador de cemento anatómico de cadera | 38280 | 95700

## COLUMNA 6
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-015-2021
COLUMNA
ANEXO C - 6
No. Partida | Clave | Descripción | Monto minimo asignado | Monto maximo asignado
1 | A6-COL1-1 | Instrumentación para cervical via anterior, placa cervical anterior de titanio, bajo pérfil, forma trapezoidal, para 1,2,3 y 4 niveles, dinámica y semicostreñida. tornillo de titanio autoperforante y autoroscante, de rescate y con sistema de bloqueo. | 714560 | 1786400
PLACA CERVICAL
TORNILLO DE TITANIO
| A6-COL1-2 | Jaula o espaciadora cervical, de peek o titanio, superficie dentada, recto o angulado, forma oblonga, de 3 a 8 mm de altura, que incluya caja cervicial de peek con altura de 5 a 10 mm con 6 grados de lordosis o rectas autobloqueadas, con medidas intermedias.
2 | A6-COL2 | Instrumentación cervical via posterior modular con opción de tornillos de masa lateral, pediculares y transarticulares, autoperoforantes y entre 3.5 mm y 5 mm, canulados con barras de titanio de 4.5 mm, incluye placas para estabilización ocipitocervical y gancho barra para fijación atlanto axial. | 255200 | 638000
TORNILLO TRANSPEDICULARES/GANCHO LAMINAR
BARRA DE FIJACIÓN
TRAVESAÑO AJUSTIABLE
PLACA OCCIPITO
TORNIJO DE FIJACIÓN OCCIPITAL
3 | A6-COL3 | Instrumentación para columna toracica via anterior, con placa tipo arnes anterolaterial de 4 orificios, recta y lordotica, largos entre 40 a 120 mm, lordosis de 0° y 10° maximo; con tornillos poliaxiales macizos de 6 mm de diámetro de 25 a 45 mm de largo, tornillos expansivos para hueso de mala calidad de 6 mm de diámetro de 25 mm a 40 mm de largo, con tornillos de bloqueo.implante para reeemplazo vertebral telescopicamente ajustables, diámetro 12, 14 y 16 mm, altura ajustable entre 10 y 65 mm, con piezas en 0° y 6° de lordosis, con extremos dentados para anclaje, fabricado de titanio. | 255200 | 638000
TORNILLO TRANSPEDICULARES POLIAXIALES Y REDUCCIÓN/OPRESOR
BARRA DE FIJACIÓN
TRAVESAÑO AJUSTIABLE
PLACA TIPO ARNES ANTEROLATERAL
TORNILLO EXPANSIVO
TORNILLO BLOQUEO
4 | A6-COL4 | Instrumentación para columna toracica via posterior con tornillos transpediculares poliaxiales, monoaxiales y de reducción, autoroscantes, en titanio, de bajo perfil, en diámetros de 4,5 a 7,5mm; longitud de 30 a 70mm. Barras de entre 5 y 6.25 mm de diámetro, de 30 a 204 mm de longitud, con incrementos de 5mm. Con travesaño ajustable. | 306240 | 765600
TORNILLO TRANSPEDICULA POLIAXIAL
TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL
TORNILLO DE REDUCCIÓN
BARRA DE FIJACIÓN
Travesaño ajustable.
5 | A6-COL5 | Instrumentación para columna lumbar anterior con placa tipo arnes anterolaterial de 4 orificios, recta y lordotica, largos entre 40 a 120 mm, lordosis de 0° y 10° maximo; con tornillos poliaxiales macizos de 6 mm de diámetro de 25 a 45 mm de largo, tornillos expansivos para hueso de mala calidad de 6 mm de diámetro de 25 mm a 40 mm de largo, con tornillos de bloqueo. | 306240 | 765600
PLACA TIPO ARNES ANTEROLATERAL
TORNILLO POLIAXIAL
TORNILLO EXPANSIVO
TORNILLO DE BLOQUEO
6 | A6-COL6 | Implante para reemplazo vertebral telescopicamente ajustables, diámetro 20, 24 y 28 mm, altura ajustable entre 25 y 114 mm, piezas terminales intercambiables ajustables en ángulos de 0°, 5°, 8°, 10°, 13° y 16°, de lordosis, fabricado de titanio. | 51040 | 127600
7 | A6-COL7 | Instrumentación para columna lumbar posterior con tornillos transpediculares poliaxiales y de reducción, autoroscantes, en titanio, de bajo perfil, en diámetros de 4,5 a 7,5mm; longitud de 30 a 70mm. Barras de entre 5,5 y 6.25 mm de diámetro, de 30 a 204 mm de longitud, con incrementos de 5mm. con travesaño ajustable. | 1429120 | 3572800
TORNILLO TRANSPENDICULAR POLIAXIAL
Jaulas o Espaciadores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar TLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 6 a 18 mm de altura.
Jaulas o Espaciadores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 6 a 18 mm de altura.
TORNILLO DE REDUCCIÓN
BARRA
Travesaño ajustable.
8 | A6-COL8 | Instrumentación para columna lumbar posterior con tornillos transpediculares monoaxiales y de reducción, autoroscantes, en titanio, de bajo perfil, en diámetros de 5 a 7 mm; longitud de 35 a 75 mm. Barras de entre 5,5 y 6.25 mm de diámetro, de 30 a 204 mm de longitud, con incrementos de 5mm. con travesaño ajustable. | 408320 | 1020800
TORNILLO TRANSPENDICULAR MONOAXIAL
TORNILLO DE REDUCCIÓN
BARRA
Travesaño ajustable.
| A6-COL8-1 | Jaulas o Espaciadores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 6 a 18 mm de altura.
| A6-COL8-2 | Jaulas o Espaciadores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar TLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 6 a 18 mm de altura.
9 | A6-COL9 | Instrumentación para escoliosis, sistema de ganchos pediculares y laminares, de 5 a 8 mm de ancho, longitudes de 5 a 9 mm. | 153120 | 382800
GANCHO PEDICULAR
GANCHO LAMINAR
TORNILLO MULTIAXIAL
TORNILLO DE REDUCCIÓN
Barras de entre 5,5 y 6.25 mm de diámetro, de 30 a 450 mm de longitud, con incrementos de 5mm.
Travesaño ajustable.
10 | A6-COL10 | Prótesis cervical, reemplazo de disco para la columna cervical, con anclaje dentado, con centro de rotación variable, premontada. | 306240 | 765600
11 | A6-COL11 | Espaciadores Inter-espinoso, implante Intralaminar fabricado de silicona con cubierta de poliester, para ser colocador entre las laminas lumbares en tamaños de 8, 10, 12 y 14 mm de altura. | 255200 | 638000
12 | A6-COL12 | Sistema de cifloplastia con balón. | 102080 | 255200
13 | A6-COL13 | Sistema de vertebroplastia. | 76560 | 191400
14 | A6-COL14 | Dispositivo cervical dinamico, titanio forjado 6- aleación de aluminio 4-vanadio, con la inclusion del instrumental para la inserción. Tamaños S: altura de 5, 6 y 7 mm, ancho 12 mm x 10 mm largo. M: altura 5,6,7 mm, con 14 de ancho x 12 mm de largo, L: de 5,6,7 mm de altura, con 16 mm de ancho x 14 mm de largo. EG: de 5,6,7 mm de altura con 18 mm de ancho x 16 mm de largo. | 484880 | 1212200
Requerimientos adicionales
Adicionar sin costo el instrumental requerido para el abordaje y colocación de los implantes
Asesoría de instrumentista para el implante.
Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.
Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.
Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.
Todos los componente deben ser compatibles entre si, incluir dimensiones intermedias entre las especificadas.
Las partidas 1 y 2 deberan ser adjudicadas al mismo proveedor, al igual que la partida 4 y 5.

## HOMBRO 7
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-015-2021
HOMBRO
ANEXO C - 7
No. Partida | Clave | Descripción | Monto minimo asignado | Monto maximo asignado
1 | A7-HOM1 | Prótesis total de hombro. Vástago Humeral cementado: componente de material de titanio con medidas de espesor 6 a 12 mm y vástago de revisión con espesor de 6 a 12mm . Copa: componente hecho de cromo de cobalto en medidas 40 a 56 mm y de 15 a 23 mm. Glenoide: componenete hecho de polietileno de alto peso molecular en medidas de 40 a 56 xl. Cemento òseo de baja viscosidad con antibiótico. Tapón de polietileno para canal de húmero en medidas de acuerdo al espesor de vástago. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo. | 197200 | 493000
2 | A7-HOM2 | Prótesis o Hemiprótesis para fracturas de Húmero Proximal y Cabeza Humeral de Hombro. Vástago humeral cementado: componente hecho de material cromo cobalto con medidas de espesor de 6 a 12mm. Copa: Componente hecho de cromo de cobalto en medidas 40 a 56 mm y de 15a 23 mm, cemento óseo de baja viscosidad con antibiótico, tapón de polietileno para canal de húmero en medidas de acuerdo al espesor de vástago.- Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo. | 162400 | 406000
3 | A7-HOM3 | Prótesis total de hombro invertida. Vástago modular no cementada, Hidroxiapatira (Hidroxipatita) (Ha) de aleación de titanio recubierto para la aplicación óptima de cemento. Epífis modular , situado en retroversión ° 0-10 para el aumento de internos rotación 11 opciones de centrado y excéntrico para adaptarse a la anatomía y optimizar press-fit fijación 155° ángulo del eje del cuello para una óptima articulación stability . Dimensiones reducidas para la conservación del hueso . Implante cementado del húmero Monobloc , aleación de cobalto-cromo pulido para optimizar cementado fijación 12 155° ángulo del eje del cuello para una óptima articulación stability6. Geometría reducida proximal de la conservación del hueso. Monobloque estándar y con tallos largos y suaves, aletas perforadas y el láser de altura proximal marcas para su uso en casos de pérdida de masa ósea proximal 6,7,8,9 del componente glenoideo.- Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo. | 487200 | 1218000
4 | A7-HOM4 | Cabeza Humeral con extensión para tratamientos de lesiones de manguito rotador tipo CTA.- Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo. | 104400 | 261000
5 | A7-HOM5 | PROTESIS TUMORAL DE HUMERO (PREVIA MEDICION DEL PACIENTE)Material: Titanio/cromo - cobalto; Se compone por cuerpos proximales chicos, medianos, así como segmentos diafisiarios, esos mismos segmentos intercalados con diferentes medidas.Cuenta con aumentos para la inserción de músculos; vástagos intramedulares con grosor de 6 mm a 20 mm, con longitud de 75 mm a 200 mm. Cuenta con cabezas compatibles con hombro reversa o anatómicos, puede ser derecho o izquierdo con vástagos cementados y no cementados | 116000 | 290000
6 | A7-HOM6 | ESPACIADORES SUBACROMIALES (chico, mediano y grande) | 11600 | 29000
7 | A7-HOM7 | PROTESIS DE CODO Material: Titanio/cromo - cobalto; Codo tipo bisagra con longitudes en humero de 100 mm a 150 mm de largo con un grosor de 4 mm, 5 mm y 6 mm de ancho para el radio, con una longitud de 75 mm a 115 mm de largo, con un grosor de 3 mm, 4 mm y 5 mm, sería un codo anatómico derecho e izquierdo, que sea cementado o no cementado | 81200 | 203000

## TRAUMA 8
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-015-2021
IMPLANTES PARA TRAUMA
ANEXO C - 8
No. Partida | Clave | Descripción | Sistema | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima
1 | A9-IMPT1 | SET DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS | Set de pequeños fragmentos | 482560 | 1206400
2 | A9-IMPT2 | SET DE PLACA ANOTOMICA PARA CLAVICULA DISTAL | Set de placa anatómica para clavicula distal. | 60320 | 150800
3 | A9-IMPT3 | SET DE PLACAS HUMERO PROXIMAL | Set de placas humero proximal. | 180960 | 452400
4 | A9-IMPT4 | Set de placa anatómica para húmero distal y olecranon. | Placa anatómica para húmero distal y olecranon. | 180960 | 452400
5 | A9-IMPT5 | Set de placa anatómica para radio próximal. | Set de placa anatómica para radio próximal. | 120640 | 301600
6 | A9-IMPT6 | Set de placa anatomica de radio distal. | Set de placas bloqueadas de radio distal. | 361920 | 904800
7 | A9-IMPT7 | Set de placas bloqueadas de cubito distal. | Set de placas bloqueadas de cubito distal. | 120640 | 301600
8 | A9-IMPT8 | Set de acetabulo y pelvis. | Set de acetabulo y pelvis. | 60320 | 150800
9 | A9-IMPT9 | Set de placas tobillo en todas sus presentaciones. | Set de placas tobillo en todas sus presentaciones. | 42224 | 105560
10 | A9-IMPT10 | Set de placas para pie. | Set de placas para pie. | 120640 | 301600
11 | A9-IMPT11 | Protesis tarsales. | Protesis tarsales. | 60320 | 150800
12 | A9-IMPT12 | Set de grandes fragmentos. | Set de grandes fragmentos. | 301600 | 754000
13 | A9-IMPT13 | Set de placas bloqueadas grandes fragmentos. | Set de placas bloqueadas grandes fragmentos. | 241280 | 603200
14 | A9-IMPT14 | Placa gancho anatómica para cadera. | Placa gancho anatómica para cadera. | 120640 | 301600
15 | A9-IMPT15 | Set de placa anatómica de femur proximal. | Set de placa anatómica de femur proximal. | 180960 | 452400
16 | A9-IMPT16 | Set de placa anatómica para femur distal. | Set de placa anatómica para femur distal. | 120640 | 301600
17 | A9-IMPT17 | Set de placa anatómica para tibia proximal. | Set de placa anatómica para tibia proximal. | 120640 | 301600
18 | A9-IMPT18 | Set de placa anatómica para tibia distal | Set de placa anatómica para tibia distal. | 120640 | 301600
19 | A9-IMPT19 | Set de placa angulada. | Set de placa angulada. | 60320 | 150800
20 | A9-IMPT20 | Set placa dhs-dcs. | Set placa dhs-dcs. | 120640 | 301600
21 | A9-IMPT21 | Set de protesis de thompson acero. | Set de protesis de thompson acero. | 30160 | 75400
22 | A9-IMPT22 | Set de clavo femur proximal titanio | Set de clavo femur proximal titanio. | 301600 | 754000
23 | A9-IMPT23 | Set de clavo femur titanio. | Set de clavo femur titanio. | 180960 | 452400
24 | A9-IMPT24 | Set de clavo de femur retrogrado | Set de clavo de femur retrogrado | 180960 | 452400
25 | A9-IMPT25 | Set de clavo tibia titanio. | Set de clavo tibia titanio. | 180960 | 452400
26 | A9-IMPT26 | Set de clavo centromedular para artrodesis de tobillo. | Set de clavo centromedular para artrodesis de tobillo. | 120640 | 301600
27 | A9-IMPT27 | Set de clavo humero titanio. | Set de clavo humero titanio. | 120640 | 301600
28 | A9-IMPT28 | Set de clavo flexible. | Set de clavo flexible. | 30160 | 75400
29 | A9-IMPT29 | Set de Cerclaje | Set de Cerclaje | 30160 | 75400
30 | A9-IMPT30 | Set fijadores muñeca. | Set fijadores muñeca. | 60320 | 150800
31 | A9-IMPT31 | Set de fijacion para muñeca. | Set de fijacion para muñeca. | 60320 | 150800
32 | A9-IMPT32 | Fijador externo. | Fijador externo. | 120640 | 301600
33 | A9-IMPT33 | Set de fijacion externa. | Set de fijacion externa. | 120640 | 301600
34 | A9-IMPT34 | Sistema de minifragmentos para mano. | Sistema de minifragmentos para mano. | 199056 | 497640
35 | A9-IMPT35 | Set de tornillos canulados tipo Herbert. | Set de tornillos canulados tipo Herbert. | 180960 | 452400
36 | A9-IMPT36 | Set de tornillos canulados. | Set de tornillos canulados. | 180960 | 452400
37 | A9-IMPT37 | Grapas blount acero. | Grapas blount acero. | 24128 | 60320
38 | A9-IMPT38 | Set de minifragmentos de placas para craneo maxilofacial. | Set de minifragmentos de placas para craneo maxilofacial. | 199056 | 497640
39 | A9-IMPT39 | Cemento oseo quirurgico | Cemento oseo quirurgico | 24128 | 60320
40 | A9-IMPT40 | Set de Tornillos para clavo intramedular de freso fresado longitudinal del cuerpo |  | 60320 | 150800
41 | A9-IMPT41 | Placa gancho acromio clavicular |  | 60320 | 150800
42 | A9-IMPT42 | Set placa gancho acromio clavicular |  | 60320 | 150800
43 | A9-IMPT43 | Stop calaneo de titanio, con clavo guía, broca iniciadora de 15 mm a 30 mm |  | 60320 | 150800
44 | A9-IMPT44 | PISTOLA DE LAVADO o de irrigación; con cánula para lavado centro medular y/o con punta para irrigación de heridas contaminadas, con alimentación propia. |  | 24128 | 60320
45 | A9-IMPT45 | Clavo femoral proximal de antirotación |  | 60320 | 150800
46 | A9-IMPT46 | Hemiprótesis de la articulación metatarsofalángica no cementada de 30, 40 y 50 mm |  | 60320 | 150800
47 | A9-IMPT47 | Set de Placa anatomica de perone distal |  | 120640 | 301600

## ARTROSCOP 9
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-015-2021
INSUMOS ARTROSCOPIA
ANEXO C - 9
No. Partida | Clave | Descripción | Sistema | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima
1 | A10-ART1 | Sistema para limpieza articiular de rodilla. | Limpieza articular + reparación de meniscos | 6032000 | 15080000
| A10-ART2 | Sistema para limpieza articular de Hombro y acromioplastia. | Limpieza articular
| A10-ART3 | Sistema para reparación de mango rotador y labrum, tipo ancla biocompuesta y/o biodegradable o tornillo metálico autorroscante de 2.0mm a 5.0mmde diámetro, sutura de dps a cuatro hilos montado en pieza de mano y longitudes de 3.5mm a 12.0mm, de acuerdo a necesidades del procedimiento. | Reparación de hombro
| A10-ART4 | Sistema para reparación de mango rotador y labrum, equipo para transporte de suturas desechable de 45° Izq. 45° Der y 70°al frente. | Reparación de hombro
| A10-ART5 | Sistema para reparación de mango rotador y labrum, cánulas de desague para flujo de fluidos y portal de entrada de 5.5mm a 11mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Reparación de hombro
| A10-ART6 | Sistema para reparación de mango rotador y labrum, consumibles de posicionamiento en silla de playa o decubito lateral. | Reparación de hombro
| A10-ART8 | Sistema para reparación de mango rotador y labrum, brocas para reparación de mango rotador y labum, brocas para preparación de tunel para anclas 1.7mm a 5.0mm, de acuerdo a necesidades del procedimiento. | Reparación de hombro
| A10-ART9 | Sistema para reparación de ligamento cruzado. Sistema de suspensión cortical con con dos suturas para traccion y un ojal ajustable de tension reversa autobloqueante para injerto, tornillo de interferencia biodegradable y/o biocompuesto de 7 mm a 12 mm de diametro y 23 mm a 35 mm de longitud, incluye medidas intermedias, clavo guía para tornillo biodegradable, broca retrograda para LCA | Reparación de ligamento cruzado
| A10-ART10 | Cirugía de artroscopia. consumibles para artroscopia de cadera, hombro y rodilla, cuchillas para resección de tejidos de 1.8 mm a 5.5mm de diametro con diferentes tipo de puntas, fresas para resección de tejido oseo de 4.0mm a 5.5mm de diametro, cánulas de desague de 7mm a 9mm de diametro. Incluye medidas intermedias entre las especificadas Sutura de meniscos, equipo de radiofrecuencia bipolar con dispositivo 4.0mm X 135 mm de longitud para artroscopia desechables. | Limpieza articular
| A10-ART11 | Anclas no metálicas bioabsorbibles de 4.5 y 5.5 mm | Reparación de hombro
| A10-ART12 | Sistema de transporte y/o aguja para pinza transportadora de sutura | Reparación de hombro
| A10-ART13 | Pinzas automáticas para reparación, con aguja. | Reparación de hombro
| A10-ART14 | Cirugía de artroscopia para pequeñas articulaciones muñeca y tobillo cuchillas para resección de tejidos de 1.8 mm a 5.5mm de diametro con diferentes tipo de puntas, fresas para resección de tejido oseo de 4.0mm a 5.5mm de diametro, cánulas de desague de 7mm a 9mm de diametro. Incluye medidas intermedias entre las especificadas Sutura de meniscos, equipo de radiofrecuencia bipolar con dispositivo 4.0mm X 135 mm de longitud para artroscopia desechables. | Limpieza articular pequeñas articulaciones
| A10-ART15 | Suturas ultrafuertes | Reparación de ligamentos
| A10-ART16 | Suturas de alta tension | Reparación de ligamentos

## OIDO, OFT UROL 10
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-015-2021
IMPLANTES PARA OIDO, OFTALMOLOGIA Y UROLOGIA
ANEXO C-10
No. Partida | Clave | Descripción | Sistema | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima
1 | A11-OIOF1 | Prótesis estapadectomia varias medidas | Otorrino | 23200 | 58000
2 | A11-OIOF2 | Prótesis de schuknecht varias medidas | Otorrino | 13920 | 34800
3 | A11-OIOF3 | Prótesis boton septal 3cm | Otorrino | 13920 | 34800
4 | A11-OIOF4 | Prótesis piston smart varias medidas | Otorrino | 23200 | 58000
5 | A11-OIOF5 | Prótesis porp varias medidas | Otorrino | 13920 | 34800
6 | A11-OIOF6 | Válvula ahmed flexible | Oftalmología | 190240 | 475600
7 | A11-OIOF7 | Pesario de anillo con soporte varias medidas | Urología | 74240 | 185600
8 | A11-OIOF8 | Pesario de dona varias medidas | Urología | 46400 | 116000
9 | A11-OIOF9 | Malla transvaginal | Urología-gine | 27840 | 69600
10 | A11-OIOF10 | PROTESIS TORP VARIAS MEDIDAS | OTORRINO | 13920 | 34800
11 | A11-OIOF11 | Set de Mongomery para timpanoplastica | OTORRINO | 13920 | 34800
12 | A11-OIOF12 | Set de Mongomery para cuerdas bocales | Otorrino | 9280 | 23200

## IMP MAMARIO 11
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-015-2021
IMPLANTE MAMARIO
ANEXO C - 11
No. Partida | Clave | Descripción | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima
1 | A8-IMPM1 | Implante mamario texturizado anatómico | 348000 | 870000
2 | A8-IMPM2 | Expansor mamario anatómico | 116000 | 290000