## A2 INJERTOS
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-015-2022-BIS
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS
PROPUESTA TÉCNICA
ANEXO 2
INJERTOS DE HUESO
No. Partida | Clave | Despcripción | Marca | Modelo
15 | A2-INJH15 | Proteína Morfogenética Chica
16 | A2-INJH16 | Proteína Morfogenética Mediana
17 | A2-INJH17 | Proteína Morfogenética Grande
19 | A2-INJH19 | Matriz mineral de hueso bovino 1cc
23 | A2-INJH23 | Menisco Der/Izq ext/int
24 | A2-INJH24 | Membrana de colágeno absorbible 15x20mm
25 | A2-INJH25 | Membrana de colágeno absorbible 20x30mm
26 | A2-INJH26 | Membrana de colágeno absorbible 30x40mm
Requerimientos adicionales
Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los articulos que integra el sistema.
En el caso del supuesto anterior unicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos articulos que efectivamente haya utilizado en la intervencion quirurgica. En ningun caso podra exceder del Precio Unitario ofertado.

## B2 INJERTOS
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-015-2022-BIS
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS
PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 2
INJERTOS DE HUESO
No. Partida | Clave | Despcripción | Precio Unitaro (Sin IVA)
15 | A2-INJH15 | Proteína Morfogenética Chica
16 | A2-INJH16 | Proteína Morfogenética Mediana
17 | A2-INJH17 | Proteína Morfogenética Grande
19 | A2-INJH19 | Matriz mineral de hueso bovino 1cc
23 | A2-INJH23 | Menisco Der/Izq ext/int
24 | A2-INJH24 | Membrana de colágeno absorbible 15x20mm
25 | A2-INJH25 | Membrana de colágeno absorbible 20x30mm
26 | A2-INJH26 | Membrana de colágeno absorbible 30x40mm
Requerimientos adicionales
Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los articulos que integra el sistema.
En el caso del supuesto anterior unicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos articulos que efectivamente haya utilizado en la intervencion quirurgica. En ningun caso podra exceder del Precio Unitario ofertado.

## A3 MARCAPASOS
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-015-2022-BIS
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS
PROPUESTA TÉCNICA
ANEXO 3
MARCAPASOS
No. Partida | Clave | Descripción | Marca | Modelo
Unica | A3-MARP1 | Marcapasos VVIR (Unicameral)
| A3-MARP2 | Marcapasos DDDR (Doble Cámara)
| A3-MARP3 | Marcapaso Tricameral
| A3-MARP4 | Electrodo Epicardico
| A3-MARP5 | Generador desfibrilador automatico unicameral
| A3-MARP6 | Generador desfibrilador automatico doble camara
| A3-MARP7 | Marcapasos Unicameral compatible con Resonancia Magnética MRI
| A3-MARP8 | Marcapasos Bicameral compatible con Resonancia Magnética MRI
| A3-MARP9 | Resincronizador (marcapasos tricameral) con función de desfibrilador MRI
Requerimientos adicionales
Asesoria de instrumentista para el implante.
Asistencia Técnica Pre, Trans y Post implante en caso de ser necesario.
Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo

## B3 MARCAPASOS
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-015-2022-BIS
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS
PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 3
MARCAPASOS
No. Partida | Clave | Descripción | Precio Unitaro (Sin IVA)
Unica | A3-MARP1 | Marcapasos VVIR (Unicameral)
| A3-MARP2 | Marcapasos DDDR (Doble Cámara)
| A3-MARP3 | Marcapaso Tricameral
| A3-MARP4 | Electrodo Epicardico
| A3-MARP5 | Generador desfibrilador automatico unicameral
| A3-MARP6 | Generador desfibrilador automatico doble camara
| A3-MARP7 | Marcapasos Unicameral compatible con Resonancia Magnética MRI
| A3-MARP8 | Marcapasos Bicameral compatible con Resonancia Magnética MRI
| A3-MARP9 | Resincronizador (marcapasos tricameral) con función de desfibrilador MRI
Requerimientos adicionales
Asesoria de instrumentista para el implante.
Asistencia Técnica Pre, Trans y Post implante en caso de ser necesario.
Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo

## A4 RODILLA
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-015-2022-BIS
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS
PROPUESTA TÉCNICA
ANEXO 4
RODILLA
No. Partida | Clave | Descripción | Marca | Modelo
4 | A4-RODI5 | RodillaRevisión Constreñida o tumoral prótesis total de rodilla de Revisión tipo modular, izquierda y derecho. Componente femoral de Cromo Cobalto pulido, anatómico en tamaño 65 mm, con vástago femoral de 80, 120 y 160mm de longitud y diámetros de 9 a 15 mm. Componente tibial modular de Cromo Cobalto con vástago tibial de 80 y 120 mm de longitud y diámetros de 9 a 15mm. Inserto de polietileno de alta densidad moldeado a compresión con sistema de cierre tipo bisagra con medidas del altura de 12 hasta 24 mm. Componente rotuliano de polietileno de ultra alta densidad en forma de domo con tetón de fijación. Segmentos diaficiarios en diferentes medidas que van desde 30 mm hasta 270 mm.- Adicionar sin costo los cementos necesarios para el implante. reseccion femoral en aumentos de 4, 6 y 7. reseccion tibial en aumentos de 3,5 y 7. - Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.
Requerimientos adicionales
Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los articulos que integra el sistema.
En el caso del supuesto anterior unicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos articulos que efectivamente haya utilizado en la intervencion quirurgica. En ningun caso podra exceder del Precio Unitario ofertado.
TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS, ASÍ COMO EL CEMENTO ADICIONAL QUE SE REQUIERA

## B4 RODILLA
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-015-2022-BIS
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS
PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 4
RODILLA
No. Partida | Clave | Descripción | Precio Unitaro (Sin IVA)
4 | A4-RODI5 | RodillaRevisión Constreñida o tumoral prótesis total de rodilla de Revisión tipo modular, izquierda y derecho. Componente femoral de Cromo Cobalto pulido, anatómico en tamaño 65 mm, con vástago femoral de 80, 120 y 160mm de longitud y diámetros de 9 a 15 mm. Componente tibial modular de Cromo Cobalto con vástago tibial de 80 y 120 mm de longitud y diámetros de 9 a 15mm. Inserto de polietileno de alta densidad moldeado a compresión con sistema de cierre tipo bisagra con medidas del altura de 12 hasta 24 mm. Componente rotuliano de polietileno de ultra alta densidad en forma de domo con tetón de fijación. Segmentos diaficiarios en diferentes medidas que van desde 30 mm hasta 270 mm.- Adicionar sin costo los cementos necesarios para el implante. reseccion femoral en aumentos de 4, 6 y 7. reseccion tibial en aumentos de 3,5 y 7. - Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.
Requerimientos adicionales
Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los articulos que integra el sistema.
En el caso del supuesto anterior unicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos articulos que efectivamente haya utilizado en la intervencion quirurgica. En ningun caso podra exceder del Precio Unitario ofertado.
TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS, ASÍ COMO EL CEMENTO ADICIONAL QUE SE REQUIERA

## A5 CADERA
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-015-2022-BIS
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS
PROPUESTA TÉCNICA
ANEXO 5
CADERA
No. Partida | Clave | Descripción | Marca | Modelo
16 | A45-CAD16 | Espaciador de cemento anatómico de cadera
Requerimientos adicionales
Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los articulos que integra el sistema.
En el caso del supuesto anterior unicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos articulos que efectivamente haya utilizado en la intervencion quirurgica. En ningun caso podra exceder del Precio Unitario ofertado.
Todos los componentes deben ser compatibles entre si, incluir dimensiones intermedias entre las las especificadas, asi como el cemento adicional que se requiera.

## B5 CADERA
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-015-2022-BIS
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS
PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 5
CADERA
No. Partida | Clave | Descripción | Precio Unitaro (Sin IVA)
16 | A45-CAD16 | Espaciador de cemento anatómico de cadera
Requerimientos adicionales
Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los articulos que integra el sistema.
En el caso del supuesto anterior unicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos articulos que efectivamente haya utilizado en la intervencion quirurgica. En ningun caso podra exceder del Precio Unitario ofertado.
Todos los componentes deben ser compatibles entre si, incluir dimensiones intermedias entre las las especificadas, asi como el cemento adicional que se requiera.

## A6 COLUMNA
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-015-2022-BIS
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS
PROPUESTA TÉCNICA
ANEXO 6
COLUMNA
No. Partida | Clave | Descripción | Marca | Modelo
3 | A6-COL3 | Instrumentación para columna toracica via anterior, con placa tipo arnes anterolaterial de 4 orificios, recta y lordotica, largos entre 40 a 120 mm, lordosis de 0° y 10° maximo; con tornillos poliaxiales macizos de 6 mm de diámetro de 25 a 45 mm de largo, tornillos expansivos para hueso de mala calidad de 6 mm de diámetro de 25 mm a 40 mm de largo, con tornillos de bloqueo.implante para reeemplazo vertebral telescopicamente ajustables, diámetro 12, 14 y 16 mm, altura ajustable entre 10 y 65 mm, con piezas en 0° y 6° de lordosis, con extremos dentados para anclaje, fabricado de titanio.
TORNILLO TRANSPEDICULARES POLIAXIALES Y REDUCCIÓN/OPRESOR
BARRA DE FIJACIÓN
TRAVESAÑO AJUSTIABLE
PLACA TIPO ARNES ANTEROLATERAL
TORNILLO EXPANSIVO
TORNILLO BLOQUEO
5 | A6-COL5 | Instrumentación para columna lumbar anterior con placa tipo arnes anterolaterial de 4 orificios, recta y lordotica, largos entre 40 a 120 mm, lordosis de 0° y 10° maximo; con tornillos poliaxiales macizos de 6 mm de diámetro de 25 a 45 mm de largo, tornillos expansivos para hueso de mala calidad de 6 mm de diámetro de 25 mm a 40 mm de largo, con tornillos de bloqueo.
PLACA TIPO ARNES ANTEROLATERAL
TORNILLO POLIAXIAL
TORNILLO EXPANSIVO
TORNILLO DE BLOQUEO
6 | A6-COL6 | Implante para reemplazo vertebral telescopicamente ajustables, diámetro 20, 24 y 28 mm, altura ajustable entre 25 y 114 mm, piezas terminales intercambiables ajustables en ángulos de 0°, 5°, 8°, 10°, 13° y 16°, de lordosis, fabricado de titanio.
9 | A6-COL9 | Instrumentación para escoliosis, sistema de ganchos pediculares y laminares, de 5 a 8 mm de ancho, longitudes de 5 a 9 mm.
GANCHO PEDICULAR
GANCHO LAMINAR
TORNILLO MULTIAXIAL
TORNILLO DE REDUCCIÓN
Barras de entre 5,5 y 6.25 mm de diámetro, de 30 a 450 mm de longitud, con incrementos de 5mm.
Travesaño ajustable.
10 | A6-COL10 | Prótesis cervical, reemplazo de disco para la columna cervical, con anclaje dentado, con centro de rotación variable, premontada.
11 | A6-COL11 | Espaciadores Inter-espinoso, implante Intralaminar fabricado de silicona con cubierta de poliester, para ser colocador entre las laminas lumbares en tamaños de 8, 10, 12 y 14 mm de altura.
13 | A6-COL13 | Sistema de vertebroplastia.
Requerimientos adicionales
Adicionar sin costo el instrumental requerido para el abordaje y colocación de los implantes
Asesoría de instrumentista para el implante.
Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.
Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.
Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.
Todos los componente deben ser compatibles entre si, incluir dimensiones intermedias entre las especificadas.

## B6 COLUMNA
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-015-2022-BIS
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS
PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 6
COLUMNA
No. Partida | Clave | Descripción | Precios Unitarios sin IVA (Desglose) | Precio Unitario de la Partida (Sin IVA)
3 | A6-COL3 | Instrumentación para columna toracica via anterior, con placa tipo arnes anterolaterial de 4 orificios, recta y lordotica, largos entre 40 a 120 mm, lordosis de 0° y 10° maximo; con tornillos poliaxiales macizos de 6 mm de diámetro de 25 a 45 mm de largo, tornillos expansivos para hueso de mala calidad de 6 mm de diámetro de 25 mm a 40 mm de largo, con tornillos de bloqueo.implante para reeemplazo vertebral telescopicamente ajustables, diámetro 12, 14 y 16 mm, altura ajustable entre 10 y 65 mm, con piezas en 0° y 6° de lordosis, con extremos dentados para anclaje, fabricado de titanio.
TORNILLO TRANSPEDICULARES POLIAXIALES Y REDUCCIÓN/OPRESOR
BARRA DE FIJACIÓN
TRAVESAÑO AJUSTIABLE
PLACA TIPO ARNES ANTEROLATERAL
TORNILLO EXPANSIVO
TORNILLO BLOQUEO
5 | A6-COL5 | Instrumentación para columna lumbar anterior con placa tipo arnes anterolaterial de 4 orificios, recta y lordotica, largos entre 40 a 120 mm, lordosis de 0° y 10° maximo; con tornillos poliaxiales macizos de 6 mm de diámetro de 25 a 45 mm de largo, tornillos expansivos para hueso de mala calidad de 6 mm de diámetro de 25 mm a 40 mm de largo, con tornillos de bloqueo.
PLACA TIPO ARNES ANTEROLATERAL
TORNILLO POLIAXIAL
TORNILLO EXPANSIVO
TORNILLO DE BLOQUEO
6 | A6-COL6 | Implante para reemplazo vertebral telescopicamente ajustables, diámetro 20, 24 y 28 mm, altura ajustable entre 25 y 114 mm, piezas terminales intercambiables ajustables en ángulos de 0°, 5°, 8°, 10°, 13° y 16°, de lordosis, fabricado de titanio.
9 | A6-COL9 | Instrumentación para escoliosis, sistema de ganchos pediculares y laminares, de 5 a 8 mm de ancho, longitudes de 5 a 9 mm.
GANCHO PEDICULAR
GANCHO LAMINAR
TORNILLO MULTIAXIAL
TORNILLO DE REDUCCIÓN
Barras de entre 5,5 y 6.25 mm de diámetro, de 30 a 450 mm de longitud, con incrementos de 5mm.
Travesaño ajustable.
10 | A6-COL10 | Prótesis cervical, reemplazo de disco para la columna cervical, con anclaje dentado, con centro de rotación variable, premontada.
11 | A6-COL11 | Espaciadores Inter-espinoso, implante Intralaminar fabricado de silicona con cubierta de poliester, para ser colocador entre las laminas lumbares en tamaños de 8, 10, 12 y 14 mm de altura.
13 | A6-COL13 | Sistema de vertebroplastia.
Requerimientos adicionales
Adicionar sin costo el instrumental requerido para el abordaje y colocación de los implantes
Asesoría de instrumentista para el implante.
Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.
Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.
Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.
Todos los componente deben ser compatibles entre si, incluir dimensiones intermedias entre las especificadas.

## A7 HOMBRO
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-015-2022-BIS
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS
PROPUESTA TÉCNICA
ANEXO 7
HOMBRO
No. Partida | Clave | Descripción | Marca | Modelo
4 | A7-HOM4 | Cabeza Humeral con extensión para tratamientos de lesiones de manguito rotador tipo CTA.- Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.
6 | A7-HOM6 | ESPACIADORES SUBACROMIALES (chico, mediano y grande)
Requerimientos adicionales
Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los articulos que integra el sistema.
En el caso del supuesto anterior unicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos articulos que efectivamente haya utilizado en la intervencion quirurgica. En ningun caso podra exceder el importe maximo adjudicado.
El proveedor que resulte con las partidas adjudicadas deberá proporcionar torre completa de artroscopia en donde se requiera para la realización del procedimiento y posicionador de hombro, rodilla y silla de playa con cubierta en donde se requiera.
Adicionar sin costo todo el instrumental requerido.
Asesoría de instrumentista para el implante.
Asistencia técnica, pre, trans y post quirúrgica en caso de ser necesario.
Talleres prequirúrgicos para entrenar al personal
Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.
Todos los componentes deben ser compatibles entre si, incluir dimensiones intermedias entre las las especificadas.

## B7 HOMBRO
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-015-2022-BIS
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS
PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 7
HOMBRO
No. Partida | Clave | Descripción | Precio Unitaro (Sin IVA)
4 | A7-HOM4 | Cabeza Humeral con extensión para tratamientos de lesiones de manguito rotador tipo CTA.- Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.
6 | A7-HOM6 | ESPACIADORES SUBACROMIALES (chico, mediano y grande)
Requerimientos adicionales
Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los articulos que integra el sistema.
En el caso del supuesto anterior unicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos articulos que efectivamente haya utilizado en la intervencion quirurgica. En ningun caso podra exceder el importe maximo adjudicado.
El proveedor que resulte con las partidas adjudicadas deberá proporcionar torre completa de artroscopia en donde se requiera para la realización del procedimiento y posicionador de hombro, rodilla y silla de playa con cubierta en donde se requiera.
Adicionar sin costo todo el instrumental requerido.
Asesoría de instrumentista para el implante.
Asistencia técnica, pre, trans y post quirúrgica en caso de ser necesario.
Talleres prequirúrgicos para entrenar al personal
Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.
Todos los componentes deben ser compatibles entre si, incluir dimensiones intermedias entre las las especificadas.

## A8 TRAUMA
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-015-2022-BIS
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS
PROPUESTA TÉCNICA
ANEXO 8
IMPLANTES PARA TRAUMA
No. Partida | Clave | Descripción | Marca | Modelo
43 | A9-IMPT43 | Stop calcaneo de titanio, con clavo guía, broca iniciadora de 15 mm a 30 mm
46 | A9-IMPT46 | Hemiprótesis de la articulación metatarsofalángica no cementada de 30, 40 y 50 mm
Requerimientos adicionales
Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los articulos que integra el sistema.
En el caso del supuesto anterior unicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos articulos que efectivamente haya utilizado en la intervencion quirurgica. En ningun caso podra exceder el importe maximo adjudicado.
Adicionar sin costo para la institución todo el instrumental y equipo requerido para la colocación de los implantes
Asesoría de instrumentista para el implante.
Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.
Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.
Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.
Garantizar la seguridad en el cumplimiento de la esterilización y métodos de traslado de material
Todo el material y equipo debe contar con certificacion internacional de calidad
TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI.
Para establecer un criterio de igualdad el Precio Unitario ofertado por set será aquel que el proveedor participante considere como costo máximo por evento. Al proveedor adjudicado únicamente se le pagarán los artículos efectivamente utilizados en la intervención quirúrgica, en ningún caso podrá exceder del Precio Unitario ofertado.

## B8 TRAUMA
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-015-2022-BIS
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS
PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 8
IMPLANTES PARA TRAUMA
No. Partida | Clave | Descripción | Sistema | Precio Unitario de la Partida (Sin IVA)
43 | A9-IMPT43 | Stop calcaneo de titanio, con clavo guía, broca iniciadora de 15 mm a 30 mm
46 | A9-IMPT46 | Hemiprótesis de la articulación metatarsofalángica no cementada de 30, 40 y 50 mm
Requerimientos adicionales
Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los articulos que integra el sistema.
En el caso del supuesto anterior unicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos articulos que efectivamente haya utilizado en la intervencion quirurgica. En ningun caso podra exceder el importe maximo adjuidcado.
Adicionar sin costo para la institución todo el instrumental y equipo requerido para la colocación de los implantes
Asesoría de instrumentista para el implante.
Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.
Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.
Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.
Garantizar la seguridad en el cumplimiento de la esterilización y métodos de traslado de material
Todo el material y equipo debe contar con certificacion internacional de calidad
TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI.
Para establecer un criterio de igualdad el Precio Unitario ofertado por set será aquel que el proveedor participante considere como costo máximo por evento. Al proveedor adjudicado únicamente se le pagarán los artículos efectivamente utilizados en la intervención quirúrgica, en ningún caso podrá exceder del Precio Unitario ofertado.

## A10 OIDO, OFTA Y URO
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-015-2022-BIS
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS
PROPUESTA TÉCNICA
ANEXO 10
IMPLANTES PARA OIDO, OFTALMOLOGIA Y UROLOGIA
No. Partida | Clave | Descripción | Sistema | Marca | Modelo
1 | A11-OIOF1 | Prótesis estapadectomia varias medidas | Otorrinolaringología
2 | A11-OIOF2 | Prótesis de schuknecht varias medidas | Otorrinolaringología
3 | A11-OIOF3 | Prótesis boton septal 3cm | Otorrinolaringología
4 | A11-OIOF4 | Prótesis piston smart varias medidas | Otorrinolaringología
5 | A11-OIOF5 | Prótesis porp varias medidas | Otorrinolaringología
6 | A11-OIOF6 | Válvula ahmed flexible | Oftalmología
7 | A11-OIOF7 | Pesario de anillo con soporte varias medidas | Urología
8 | A11-OIOF8 | Pesario de dona varias medidas | Urología
9 | A11-OIOF9 | Malla transvaginal | Urología-gine
10 | A11-OIOF10 | Prótesis torp varias medidas | Otorrinolaringología
11 | A11-OIOF11 | Set de Mongomery para timpanoplastica | Otorrinolaringología
12 | A11-OIOF12 | Set de Mongomery para cuerdas bocales | Otorrinolaringología
Requerimientos adicionales
Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los articulos que integra el sistema.
En el caso del supuesto anterior unicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos articulos que efectivamente haya utilizado en la intervencion quirurgica. En ningun caso podra exceder el precio unitario ofertado.
Todos los componentes deben ser compatibles entre si.

## B10 OIDO, OFTA Y URO
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-015-2022-BIS
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS
PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 10
IMPLANTES PARA OIDO, OFTALMOLOGIA Y UROLOGIA
No. Partida | Clave | Descripción | Sistema | Precio Unitaro (Sin IVA)
1 | A11-OIOF1 | Prótesis estapadectomia varias medidas | Otorrinolaringología
2 | A11-OIOF2 | Prótesis de schuknecht varias medidas | Otorrinolaringología
3 | A11-OIOF3 | Prótesis boton septal 3cm | Otorrinolaringología
4 | A11-OIOF4 | Prótesis piston smart varias medidas | Otorrinolaringología
5 | A11-OIOF5 | Prótesis porp varias medidas | Otorrinolaringología
6 | A11-OIOF6 | Válvula ahmed flexible | Oftalmología
7 | A11-OIOF7 | Pesario de anillo con soporte varias medidas | Urología
8 | A11-OIOF8 | Pesario de dona varias medidas | Urología
9 | A11-OIOF9 | Malla transvaginal | Urología-gine
10 | A11-OIOF10 | Prótesis torp varias medidas | Otorrinolaringología
11 | A11-OIOF11 | Set de Mongomery para timpanoplastica | Otorrinolaringología
12 | A11-OIOF12 | Set de Mongomery para cuerdas bocales | Otorrinolaringología
Requerimientos adicionales
Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los articulos que integra el sistema.
En el caso del supuesto anterior unicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos articulos que efectivamente haya utilizado en la intervencion quirurgica. En ningun caso podra exceder el precio unitario ofertado.
Todos los componentes deben ser compatibles entre si.

## A11 IMPLANTE MAMARIO
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-015-2022-BIS
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS
PROPUESTA TÉCNICA
ANEXO 11
IMPLANTE MAMARIO
No. Partida | Clave | Descripción | Marca | Modelo
2 | A8-IMPM2 | Expansor mamario anatómico
Requerimientos adicionales
Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los articulos que integra el sistema.
En el caso del supuesto anterior unicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos articulos que efectivamente haya utilizado en la intervencion quirurgica. En ningun caso podra exceder el importe maximo adjuidcado.

## B11 IMP MAMARIO
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-015-2022-BIS
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS
PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO 11
IMPLANTE MAMARIO
No. Partida | Clave | Descripción | Precio Unitaro (Sin IVA)
2 | A8-IMPM2 | Expansor mamario anatómico
Requerimientos adicionales
Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los articulos que integra el sistema.
En el caso del supuesto anterior unicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos articulos que efectivamente haya utilizado en la intervencion quirurgica. En ningun caso podra exceder el importe maximo adjuidcado.