## Hoja2
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
PCE-LPP-006-2025-BIS
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN
ANEXO TÉCNICO
RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL: | [6 empty] | FECHA:
DOMICILIO: |  |  |  | C.P. |  |  | R.F.C.:
CORREO ELECTRÓNICO: | [6 empty] | TELÉFONO:
No. De Partida | Clave PCE | Descripción | Presentación | Importe mínimo | Importe máximo | Concepto | Nombre de Laboratorio o Fabricante (MARCA) | Número de Registro Sanitario (COFEPRIS)
3 | 1421 | SULFATO DE BARIO DE 25 G ANTIESPUMANTE DE 2 G. AGENTES ADHERENTES 2.G Y CORRECTIVO C.B.P. 100 G. | BOLSA DE 454 GR | 5398.02 | 13495.05 | MEDIO CONTRASTE
4 | 1424 | SULFATO DE BARIO 98G EXCIPIENTE CBP100G. MEDIO DE CONTRASTE | CUBETA DE 5 KG | 13688 | 34220 | MEDIO CONTRASTE
5 | 1446 | FIJADOR/REGENERADOR PARA PROCESAMIENTO MANUAL | FRASCO 500 ML C/U | 2388 | 5970 | FIJADOR
7 | 1456 | PLACA RADIOGRAFICA PERIAPICAL 31 X 41 MM | CAJA CON 150 PIEZAS | 3679.2 | 9198 | PLACA
8 | 1457 | PLACA RADIOGRAFICA INFANTIL DE 2.2 x 3.5 CM | CAJA CON 100 PIEZAS | 341.7499 | 854.3748 | PLACA
10 | 1465 | PELICULA DRY STAR EKL-9M 14X17 PULGADAS | CAJA CON 100 PIEZAS | 105652.8 | 264132 | PLACA
11 | 1468 | PELICULA DRY STAR DT2B - EKL4B 10X12 PULGADAS | CAJA CON 100 PIEZAS | 5790.72 | 14476.8 | PLACA
12 | 3004 | FORMALDEHIDO SOLUCION AL 37% | ENVASE DE 1 GALÓN 3.5 LITROS | 683.4998 | 1708.7496 | CONSERVADOR
14 | 3014 | ACETONA LIQUIDA PURA | GALÓN DE 2.5 LITROS FRASCO AMBAR | 3554.4 | 8886 | SOLVENTES
16 | 3268 | SOLUCION COLORANTE PARA CITOLOGIA EXFOLIATIVA PAPANICOLAOU EA 50 , EN PRESENTACION DE FRASCO AMBAR | FRASCO 1 LT. | 5248.8 | 13122 | TINCION
17 | 3277 | LUGOL YODO DILUIDO SOLUCION | FRASCO ÁMBAR DE 1 LITRO | 4679.52 | 11698.8 | TINCION
18 | 3288 | HEMATOXILINA DE HARRIS SOLUCION COLORANTE EN FRASCO AMBAR | FRASCO DE 1 LITRO | 2054.4 | 5136 | TINCION
19 | XC77 | SENSOR DE FLUJO REUTILIZABLE PARA ADULTO, PARA VENTILADOR COMPATIBLE MARCA NEWPORT HT70 | PIEZA | 35988 | 89970 | SENSOR
20 | XC90 | PARCHE ELECTRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR MULTIFUNCION DESECHABLE UNIVERSAL COMPATIBLE CON EL EQUIPO MARCA MINDRAY | PAQUETE CON 5 UNIDADES | 8352 | 20880 | TRANSDUCTOR
22 | XD19 | CIRCUITO COAXIAL PARA ANESTESIA, CON BOLSA DE DOS O DE TRES LITROS, CON TUBO CORRUGADO, LONGITUD DE 150 CM, MANGUERA EXPANDIBLE PARA CONEXIÓN A LA VÁLVULA DE EXHALACIÓN | PIEZA | 844.48 | 2111.2 | CIRCUITO
23 | XD20 | SEGMENTO DE TUBO DE SILICONA BLANCA 100% RADIO OPACA MEDIDA 45 X 51 MM, Y DE 28 FR. | PIEZA | 500.136 | 1250.34 | TUBO
26 | XD05 | DISPOSITIVO DE SUJECION HORIZONTAL DE TUBO, ESTÉRIL PARA USO DE CATETER DE CALIBRE DE 5 A 40 FR, CON BARRERA CUTANÉA Y MARCO ADHESIVO MICROPOROSO, EMPAQUE INDIVIDUAL | CAJA CON 5 PIEZAS | 57232 | 143080 | PARCHE
27 | XD06 | MALLA DE ACETATO IMPREGNADO CON ÉTER DE ÁCIDO GRASO DE CLORURO DE DIALQUILCARBAMOÍLO, 7 CM X 9 CM, EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTÉRIL | CAJA CON 5 PIEZAS | 3838.8 | 9597 | MALLA
28 | XD07 | RESINA FLUIDA DE BAJA VISCOSIDAD | 2 JERINGAS CON 2 GR | 962.9856 | 2407.464 | CEMENTO
29 | X844 | MATERIAL RESTAURADOR A BASE DE IONOMERO DE VIDRIO REFORZADO CON RESINA EN CAPSULA CON BOQUILLA NARANJA TRANSPARENTE LIBRE DE BPA EN TONO A1 Y/O A2 | CAJA CON 50 CAPSULAS | 322650 | 806625 | CEMENTO
31 | X816 | EUGENOL LIQUIDO ANTISÉPTICO GOTAS DENTALES | FRASCO GOTERO 30 ML | 2591.6 | 6479 | ANTISEPTICOS
| X817 | OXIDO DE ZINC SIN ENDURECEDOR | FRASCO CON 50 GMS | 504 | 1260 | CEMENTO
32 | X869 | FRESA QUIRURGICA DE FISURA DELGADA VASTAGO LARGO NUMERO 701 BAJA VELOCIDAD | PIEZA | 440 | 1100 | FRESA
33 | P230 | SOLUCION ESTERILIZANTE Y ANTISEPTICA DE SUPER OXIDACION ph NEUTRO AL 0.002% DE CLORO ACTIVO ENVASE SPRAY DE 240 ML | PIEZA | 8174.52 | 20436.3 | ANTISEPTICOS
37 | W004 | GLICERINA PURA LIQUIDA | FRASCO DE 1 LITRO | 820.8 | 2052 | SOLUCION
39 | W011 | FIJADOR PARA CITOLOGIA EN SPRAY | FRASCO SPRAY 250 GR. | 1437.2122 | 3593.0304 | FIJADOR
42 | W023 | DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL A BASE DE GLUTARALDEHÍDO 0.17%. PERFUMADO | CAJA CON 6 BOTES DE LIQUIDO DE 1 LT. | 1980 | 4950 | ANTISEPTICOS
43 | W024 | BENJUI TINTURA AL 20% | FRASCO AMBAR DE 1 LITRO | 554.4 | 1386 | ANTISEPTICOS
44 | W025 | LIMPIADOR DEL SISTEMA DE EVACUACION A BASE ACIDO FOSFORICO Y ACIDO GLICOLICO | FRASCO DE 2 LITROS CON DOSIFICADOR | 12990 | 32475 | ANTISEPTICOS
46 | W036 | VASELINA SOLIDA EN TARRO DE 1 KG SIN PERFUME | TARRO | 434 | 1085 | LUBRICANTE
48 | W043 | DETERGENTE PARA INSTRUMENTAL TRI ENZIMATICO DE PROTEASA, AMILASA Y LIPASA | ENVASE DE 4 LITROS | 29980 | 74950 | ANTISEPTICOS
49 | W045 | ALCOHOL ETHILICO 96% SIN DESNATURALIZAR | PORRÓN DE 20 LITROS | 5442.72 | 13606.8 | ANTISEPTICOS
50 | W059 | AGUA OXIGENADA DEL 2.5 AL 3.5 % | FRASCO 480 ML. | 2584 | 6460 | ANTISEPTICOS
53 | W079 | SOLUCION ESTERILIZANTE Y ANTISEPTICA DE SUPER OXIDACION ph NEUTRO AL 0.002% DE CLORO ACTIVO | ENVASE DE 5 LTS | 15392 | 38480 | ANTISEPTICOS
54 | W085 | SOL.DESINFECTANTE AMPLIO ESPECTRO 5 LT CONTIENE CLORO ACT/CLORURO SODIO 2.8% /8.0% SOLUCION PIEZA 1 | 5 LITROS | 1272.6 | 3181.5 | ANTISEPTICOS
56 | X002 | VENDA DE GASA 100 % ALGODÓN, IMPREGNADA DE YESO GRADO MEDICO. ANCHO 7.5 CM. LONGITUD 2.75 M | CAJA CON 12 ROLLOS | 2005.872 | 5014.68 | VENDA
57 | X005 | SUTURA QUIRÚRGICA NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO (ESTEROISÓMERO ISOTÁCTICO DE POLIPROPILENO). LONGITUD DE LA HEBRA: 45 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0 CARACTERÍSTICA DE LA AGUJA: 3/8 CÍRCULO. 19 MM. REVERSO CORTANTE. CUTICULAR. | CAJA CON 12 PIEZAS | 1222 | 3055 | SUTURA
59 | X022 | ROLLO MIXTO DE PAPEL GRADO MÉDICO Y LAMINADO PLÁSTICO, PARA ESTERILIZAR CON GAS, OXIDO DE ETILENO, VAPOR Y/O FORMALDEHIDO. | ROLLO DE 7.5 CM X 100M X 2 CM | 5206.08 | 13015.2 | BOLSA REACTIVO
61 | X029 | BOLSA PARA SUCCION CON AGENTE GELIFICANTE. CAPACIDAD 1000 ML | PIEZA DE 1 LITRO | 1526.7456 | 3816.864 | BOLSA ASPIRAR
65 | X043 | SUTURA QUIRÚRGICA NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO (ESTEROISÓMERO ISOTÁCTICO DE POLIPROPILENO). LONGITUD DE LA HEBRA: 45 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 5-0. CARACTERÍSTICA DE LA AGUJA: 3/8 CÍRCULO. 13 MM. REVERSO CORTANTE. PLASTICA. | CAJA CON 12 PIEZAS | 8550 | 21375 | SUTURA
67 | X062 | TERMOMETRO RECTAL DE MERCURIO | PIEZA | 172 | 430 | TERMOMETRO
68 | X069 | ELECTRODO DE SUCCION PARA ELECTROCARDIOGRAFO , PERILLAS PRECORDIALES ADULTO | PIEZA | 1155.36 | 2888.4 | TRANSDUCTOR
74 | X079 | SUTURAS CUTÁNEAS REFORZADAS. ANCHO 6 MM X LARGO 100 MM. | CAJA CON 50 SOBRES | 741.6 | 1854 | SUTURA
80 | X111 | BOLSA PARA ALIMENTACIÓN ENTERAL DE 1.5 LITROS, CON ASA Y ORIFICIO PARA COLGARSE, APERTURA CON ORIFICIO PARA EL LLENADO Y OBTURACION, CAMARA Y TUBO INTEGRADOS, GRADUACION CADA 100 ML | PIEZA | 127.8 | 319.5 | BOLSA
82 | X121 | SUTURA QUIRÚRGICA NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO (ESTEROISÓMERO ISOTÁCTICO DE POLIPROPILENO). LONGITUD DE LA HEBRA: 45 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 6-0. CARACTERÍSTICA DE LA AGUJA: 3/8 CÍRCULO. 12 MM. REVERSO CORTANTE. PLASTICA | CAJA CON 12 PIEZAS | 814.208 | 2035.52 | SUTURA
83 | X127 | TERMOMETRO CLINICO DE MERCURIO ORAL | PIEZA | 2583 | 6457.5 | TERMOMETRO
84 | X129 | SUTURA QUIRÚRGICA NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO (ESTEROISÓMERO ISOTÁCTICO DE POLIPROPILENO). LONGITUD DE LA HEBRA: 45 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 5-0. CARACTERÍSTICA DE LA AGUJA: 3/8 CÍRCULO. 16 MM. REVERSO CORTANTE. PLÁSTICA. | CAJA CON 12 PIEZAS | 1358 | 3395 | SUTURA
85 | X150 | BOLSA PARA ESTERILIZAR 20 CM. X 200 MT | ROLLO | 10156.032 | 25390.08 | BOLSA REACTIVO
90 | X172 | BOLSA OSTOMÍA-ILEOSTOMÍA 57MM COMPATIBLE CON LA TECNOLOGIA DE LAS CLAVES X173 Y X112 | CAJA CON 10 PIEZAS | 21991.744 | 54979.36 | BOLSA RECOLECTOR
| X173 | PROTECTOR CUTÁNEO PERIESTOMAL EN FORMA DE BARRERA INFUNDIDA CON CERAMIDAS, CON SEÑAL DE RECORTE DE 13 A 44 MM Y ARO DE ENSAMBLE DE 57 MM, FLEXIBLE , CON MARCO ADHESIVO DE TELA DE ALGODON NO TEJIDA PARA PIELES SENSIBLES ADHERIDO A LA BARREA Y SISTEMA DE ARO FLOTANTE DE BAJO PERFIL, SISTEMA DE ENSAMBLE HERMÉTICO DE MÁXIMA SEGURIDAD. TIENE QUE SER COMPATIBLE CON X972 | CAJA CON 5 PIEZAS | 33201.6221 | 83004.0552 | PROTECTOR
| X112 | PROTECTOR CUTÁNEO PERIESTOMAL EN FORMA DE BARRERA INFUNDIDA CON CERAMIDAS CONVEXA, RECORTABLE HASTA 25MM Y ARO DE ENSAMBLE DE 57 MM, FLEXIBLE , CON MARCO ADHESIVO DE TELA DE ALGODON NO TEJIDA PARA PIELES SENSIBLES ADHERIDO A LA BARREA Y SISTEMA DE ARO FLOTANTE DE BAJO PERFIL QUE ELIMINA LA PRESIÓN SOBRE EL ABDOMEN, SISTEMA DE ENSAMBLE HERMÉTICO DE MÁXIMA SEGURIDAD. TIENE QUE SER COMPATIBLE CON X972 | CAJA CON 5 PIEZAS | 40056.4008 | 100141.002 | PROTECTOR
| X972 | BOLSA COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA DRENABLE TRANSPARENTE CON FILTRO DE 57 MM DE DOS PIEZAS COMPATIBLE CON LA TECNOLOGIA DE LAS CLAVES X173 Y X112 | CAJA CON 10 PIEZAS | 6853.6512 | 17134.128 | BOLSA RECOLECTOR
91 | X176 | TAPONAMIENTO NASAL VASELINADO DE 1.2 CM X 182.9 CM | PIEZAS | 7970.128 | 19925.32 | TAPONAMIENTO
92 | X183 | VENDA HUATA PARA FIBRA DE VIDRIO ANCHO 15 CM LONGITUD 3.6 M | BOLSA CON 20 ROLLOS | 3484 | 8710 | VENDA
93 | X189 | BOLSA Y ARO DE COLOSTOMÍA. SISTEMA DE UNA PIEZA DRENABLE, BARRERA PLANA INFUNDIDA CON CERAMIDAS, RECORTABLE DE 13 MM HASTA 64MM, CON MARCO ADHESIVO, DRENABLE CON FILTRO Y CIERRE INTEGRADO MICROSEAL Y VENTANA DE VISUALIZACION. | CAJA CON 10 PIEZAS | 24346 | 60865 | BOLSA RECOLECTOR
94 | X192 | SUTURA QUIRÚRGICA SINTÉTICA ABSORBIBLE. POLIGLACTINA 910, TRENZADO, CON AGUJA. COMPUESTA POR UN COPOLIMERO A BASE DE 90% DE GLICOLIDA Y 10% DE L-LACTIDA. LONGITUD DE LA HEBRA: 70 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 4-0. CARACTERÍSTICA DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO (17 MM) AHUSADA. UROLÓGICO. | CAJA CON 12 PIEZAS | 4690.304 | 11725.76 | SUTURA
95 | X194 | SUTURA QUIRÚRGICA SINTÉTICA ABSORBIBLE. POLIGLACTINA 910, TRENZADO, CON AGUJA. COMPUESTA POR UN COPOLIMERO A BASE DE 90% DE GLICOLIDA Y 10% DE L-LACTIDA. LONGITUD DE LA HEBRA: 70 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0. CARACTERÍSTICA DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO (36.4 MM) REDONDA. | CAJA CON 12 PIEZAS | 11413.82 | 28534.55 | SUTURA
98 | X213 | TUBO ESTERIL PARA SUCCIÒN TRANSPARENTE NO CONDUCTOR C/ CONECTORES 6mm X 1.8 MTS | PIEZA | 3520 | 8800 | TUBO
100 | X218 | ALGODÓN ABSORBENTE EN ROLLO, 100 % ALGODÓN | ROLLO DE 500 GR | 489.24 | 1223.1 | ALGODÓN ABSORBENTE
104 | X270 | VENDA TUBULAR TIPO ESTOQUINETE, 100 % POLIESTER, ANCHO 4in, LARGO 22.81 mts. ESTIRADO. | ROLLO PIEZA | 324 | 810 | VENDA
105 | X271 | ALGODON TORUNDA SECA, ABSORBENTE | BOLSA CON 1000 TORUNDAS | 9896.832 | 24742.08 | ALGODÓN ABSORBENTE
106 | X276 | BOLSA PARA RECOLECTAR SANGRE INDIVIDUAL , RECOLECCIÓN DE 500 ML DE SANGRE TOTAL, 75 ML DE SOLUCIÓN ANTICOAGULANTE, AGUJA CALIBRE 16, ESTERIL Y LIBRE DE PIROGENOS. | BOLSA 500 ML | 2273.6 | 5684 | BOLSA RECOLECTOR
110 | X307 | SUTURA QUIRÚRGICA NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO (ESTEROISÓMERO ISOTÁCTICO DE POLIPROPILENO). LONGITUD DE LA HEBRA: 45 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 6-0. CARACTERÍSTICA DE LA AGUJA: 3/8 CÍRCULO. 24 MM. REVERSO CORTANTE. CUTICULAR . | CAJA CON 12 PIEZAS | 1424.864 | 3562.16 | SUTURA
112 | X310 | SUTURA QUIRÚRGICA NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO (ESTEROISÓMERO ISOTÁCTICO DE POLIPROPILENO). LONGITUD DE LA HEBRA: 45 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0. CARACTERÍSTICA DE LA AGUJA: 3/8 CÍRCULO. 26 MM. REVERSO CORTANTE. | CAJA CON 12 PIEZAS | 6900.1718 | 17250.4296 | SUTURA
114 | X327 | VENDA MALLA ELASTICA, TUBULAR, #1, LARGO 100 MTS, NO ESTERIL, NYLON AL 70 % | TUBO | 16.704 | 41.76 | VENDA
115 | X328 | VENDA MALLA ELASTICA, TUBULAR, #2, LARGO 100 MTS, NO ESTERIL, NYLON AL 70 % | TUBO | 81.7336 | 204.334 | VENDA
116 | X329 | VENDA MALLA ELASTICA, TUBULAR, #3, LARGO 100 MTS, NO ESTERIL, NYLON AL 70 % | TUBO | 488.128 | 1220.32 | VENDA
117 | X330 | VENDA MALLA ELASTICA, TUBULAR, #4, LARGO 100 MTS, NO ESTERIL, NYLON AL 70 % | TUBO | 448 | 1120 | VENDA
118 | X331 | VENDA MALLA ELASTICA, TUBULAR, #5, LARGO 100 MTS, NO ESTERIL, NYLON AL 70 % | TUBO | 146.16 | 365.4 | VENDA
119 | X332 | VENDA MALLA ELASTICA, TUBULAR, #6, LARGO 100 MTS, NO ESTERIL, NYLON AL 70 % | TUBO | 252.88 | 632.2 | VENDA
122 | X345 | GUANTE DE NITRILO AMBIDIESTRO DESECHABLE TAMAÑO EXTRA GRANDE NO ESTERIL | CAJA CON 100 PIEZAS | 118400 | 296000 | GUANTE
124 | X337 | MALLA PARCIALMENTE ABSORBENTE CHICA PARA HERNIA MONOCRYL-PROLENE UMBILICAL 4 X 6 IN. | PIEZA | 35926.848 | 89817.12 | MALLA
125 | X339 | MALLA PARCIALMENTE ABSORBENTE CIRCULAR CON CORREA MEDIANA PARA HERNIA UMBILICAL 6.4 X 6.4 CM. PIEZA | PIEZA | 20444.568 | 51111.42 | MALLA
132 | X375 | SUTURA QUIRÚRGICA SINTÉTICA ABSORBIBLE. POLIGLACTINA 910, TRENZADO, CON AGUJA. COMPUESTA POR UN COPOLIMERO A BASE DE 90% DE GLICOLIDA Y 10% DE L-LACTIDA. LONGITUD DE LA HEBRA: 70 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0. CARACTERÍSTICA DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO (26 MM) AHUSADA. GASTROINTESTINAL | CAJA CON 12 PIEZAS | 2548.8 | 6372 | SUTURA
133 | X378 | APLICADOR DE MADERA SIN ALGODÓN | BOLSA DE 750 PIEZAS | 1664.832 | 4162.08 | APLICADOR
134 | X400 | SUTURA QUIRÚRGICA SINTÉTICA ABSORBIBLE. POLIGLACTINA 910, TRENZADO, CON AGUJA. COMPUESTA POR UN COPOLIMERO A BASE DE 90% DE GLICOLIDA Y 10% DE L-LACTIDA. LONGITUD DE LA HEBRA: 70 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0. CARACTERÍSTICA DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO (26 MM) AHUSADA. GASTROINTESTINAL (SH). | CAJA CON 12 PIEZAS | 12695.04 | 31737.6 | SUTURA
135 | X401 | HEMOGLOBINA EN SPRAY ALTAMENTE PURIFICADA PARA TRATAMIENTO DE HERIDAS | FRASCO SPRAY 20 ML | 29997 | 74992.5 | ANTISEPTICOS
136 | X403 | SUTURA QUIRÚRGICA SINTÉTICA ABSORBIBLE. POLIGLACTINA 910, TRENZADO, CON AGUJA. COMPUESTA POR UN COPOLIMERO A BASE DE 90% DE GLICOLIDA Y 10% DE L-LACTIDA. LONGITUD DE LA HEBRA: 70 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0. CARACTERÍSTICA DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO (22 MM) AHUSADA. SH-1. | CAJA CON 12 PIEZAS | 3005.464 | 7513.66 | SUTURA
137 | X419 | ELECTRODO PARA MONITOR CARDIACO INFANTIL | BOLSA CON 50 PIEZAS | 501.2 | 1253 | CONDUCTOR
138 | X446 | CUBRE OBJETOS 50X24MM. | CAJA CON 5 CAJITAS DE 150 PIEZAS | 1848 | 4620 | HOJA FINA
140 | X507 | SUTURA QUIRÚRGICA SINTÉTICA ABSORBIBLE. POLIGLACTINA 910, TRENZADO, CON AGUJA. COMPUESTA POR UN COPOLIMERO A BASE DE 90% DE GLICOLIDA Y 10% DE L-LACTIDA. LONGITUD DE LA HEBRA: 70 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 4-0. CARACTERÍSTICA DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO (26 MM) AHUSADA. | CAJA CON 12 PIEZAS | 23451.52 | 58628.8 | SUTURA
141 | X532 | TUBO PARA ASPIRADOR DE LATEX 6.3X3.77MM. | CAJA CON TUBO DE 10 MTS | 1472 | 3680 | TUBO
144 | X538 | TOALLA SANITARIA OBSTETRICA | PAQUETE DE 10 PIEZAS | 124 | 310 | TOALLA SANITARIA
149 | X585 | SUTURA QUIRÚRGICA SINTÉTICA ABSORBIBLE. POLIGLACTINA 910, TRENZADO, CON AGUJA. COMPUESTA POR UN COPOLIMERO A BASE DE 90% DE GLICOLIDA Y 10% DE L-LACTIDA. LONGITUD DE LA HEBRA: 70 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 1-0. CARACTERÍSTICA DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO, 36.4 MM. AHUSADA. VICRYL. | CAJA CON 12 PIEZAS | 2088 | 5220 | SUTURA
151 | X589 | SUTURA QUIRURGICA DE POLIGLACTINA INCOLORO TRENZADO ABSORBIBLE PLASTICA CALIBRE 4/0 AGUJA CORTANTE DE 19 MM | CAJA CON 12 PIEZAS | 5999.52 | 14998.8 | SUTURA
153 | X593 | SUTURA QUIRÚRGICA ABSORBIBLE SINTÉTICA (POLIGLECAPRONA 25 PREPARADA A PARTIR DE UN COPOLÍMERO DE GLICOLIDA Y ÉPSILON-CAPROLACTONA). LONGITUD DE LA HEBRA: 45 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 4-0. CARACTERÍSTICA DE LA AGUJA: 3/8 CÍRCULO REVERSO CORTANTE (19.0 MM). MONOCRYL | CAJA CON 12 PIEZAS | 15699.92 | 39249.8 | SUTURA
154 | X598 | TELFA (APOSITO NO ADHERENTE CON ANTIMICROBIANO ALGODÓN 100 %) DETECCION A RAYOS X CON CADENA LOCALIZADOR 7.5X10 CM. | CAJA CON 25 PIEZAS | 2339.2 | 5848 | ANTISEPTICOS
157 | X641 | SUTURA QUIRÚRGICA ABSORBIBLE DE CATGUT CRÓMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 70 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 1-0 CARACTERÍSTICA DE LA AGUJA: CIRCULAR. 36.4 MM. | CAJA CON 12 PIEZAS | 1544.88 | 3862.2 | SUTURA
160 | X656 | ESPATULA CERVICAL 7PULGADAS | CAJA CON 500 PIEZAS | 1425.856 | 3564.64 | TRANSPORTE MUESTRA
169 | X730 | PAÑAL DESECHABLE ADULTO EXTRA GRANDE | PAQUETE CON 10 PIEZAS | 50391.5136 | 125978.784 | PAÑAL
170 | X732 | PAÑAL DESECHABLE ADULTO MEDIANO MÁXIMA PROTECCIÓN HASTA 12 HORAS DE LÍQUIDOS, SISTEMA DE AJUSTE CON CINTAS ADESIVAS REUTILIZABLES | BOLSA CON 10 PIEZAS | 1033.6 | 2584 | PAÑAL
171 | X733 | PAPEL TERMICO DE ELECTROCARDIOGRAFO DESFIBRILADOR 50MM | ROLLO DE 20 METROS | 88 | 220 | PAPEL REGISTRO
175 | X743 | GASA ESTERIL 10 X 10 CON TRAMA | CAJA CON 200 PIEZAS | 432 | 1080 | GASA
178 | X754 | EQUIPO DE ENEMA BOLSA GRADUADA DE PLASTICO ESTÉRIL Y DESECHABLE CON MANGUERA Y PIVOTE DE APLICACIÓN CON CLAMP DE CONTROL DE VACIADO. | PIEZA CON CAPACIDAD DE 1500 ML. | 2192.776 | 5481.94 | ENEMA
181 | X760 | ESPEJO VAGINAL CHICO DESECHABLE ESTERIL | BOLSA CON 10 PIEZAS | 37584 | 93960 | ESPEJO VAGINAL
183 | X771 | PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO (MODELO CP50) | PIEZA | 1941.984 | 4854.96 | PAPEL REGISTRO
184 | X772 | PAPEL TÉRMICO PARA DESFIBRILADOR CON 200 HOJAS MEDIDA DE 9 POR 9 CM DOBLADO EN Z, GRAFICADO EN COLOR ROJO, MARCA LECTORA DE SENSOR NT | PIEZA | 306 | 765 | PAPEL REGISTRO
185 | X774 | PARAFINA PARA INCLUSION DE GRADO HISTOLOGICO HOJUELAS | BOLSA 1/2 KG. | 419.92 | 1049.8 | PARAFINA
189 | X786 | CEPILLO PARA ESTUDIO CITOLOGICO DEL CANAL ENDOCERVICAL A BASE DE COLECTOR CELULAR, CON CERDAS SUAVES FIJADAS A UN MANGO ARISTADO, ESTERIL Y DESECHABLE. | CAJA CON 100 PIEZAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL | 1356 | 3390 | CEPILLO CITOLOGICO
190 | X787 | PAPEL PARA MESA EXPLORACION 18" | CAJA CON 12 ROLLOS | 20240 | 50600 | PAPEL EXPLORACIÓN
195 | X799 | BOLSA PARA ESTERILIZAR 3" INTERNO | PIEZA | 784 | 1960 | GUANTE
196 | X800 | FRESA DE CARBURO EN PERA 331 | PIEZA | 2432 | 6080 | FRESA
198 | X803 | GRAPA DENTAL NO. 2A ACERO INOX | PIEZA | 214.42 | 536.05 | GRAPA
199 | X867 | GRAPA DENTAL NO. 00 ACERO INOX | PIEZA | 300 | 750 | GRAPA
200 | X870 | GRAPA DENTAL NO. W2A ACERO INOX | PIEZA | 1334.46 | 3336.15 | GRAPA
202 | X805 | FRESA DIAMANTE REDONDA MEDIANA NUMERO 2 | PIEZA | 1288.32 | 3220.8 | FRESA
203 | X806 | GRAPA DENTAL NO. 7 AC. INOX. | PIEZA | 180 | 450 | GRAPA
204 | X807 | CEMENTO PARA OBTURACIONES PROVICIONALES SIN OXIDO DE ZINC | TARRO CON 30 GR. PASTA | 3626 | 9065 | CEMENTO
208 | X813 | FRESA DE CARBURO CONO INVERTIDO CHICO | PIEZA | 2800 | 7000 | FRESA
210 | X820 | BANDA MATRIZ 0.05 MM X 7MM X 5 METROS DE LARGO | ROLLO DE 5 METROS | 890.2861 | 2225.7152 | BANDA
212 | X823 | PASTA PARA PROFILAXIS | TARRO 200 GR. | 1686.4 | 4216 | PASTA
213 | X824 | TIRA LIJA PARA PULIR RESINAS | TUBO CON 100 PIEZAS | 792 | 1980 | LIJA
215 | X826 | GRAPA DENTAL NO. 8 AC. INOX. | PIEZA | 120 | 300 | GRAPA
216 | X829 | BARNIZ DE COPAL FRASCO AMBAR CON 20 ML | FRASCO AMBAR 20 ML | 160 | 400 | BARNIZ
218 | X836 | HIDROXIDO DE CALCIO PURO | TARRO 45 GR. | 480 | 1200 | ANTISEPTICOS
219 | X839 | PASTILLAS REVELADORAS DE PLACA DENTO BACTERIANA CON SABOR | CAJA CON 100 PIEZAS | 1200 | 3000 | REVELADOR
220 | X842 | LIMA NUM.8 ESTANDAR. | PIEZA | 838.8 | 2097 | LIMA
221 | X843 | LIMA 10 X 25 MM ESTANDAR | ESTUCHE CON 6 PIEZAS | 1587.36 | 3968.4 | LIMA
222 | X845 | BARNIZ DESENSIBILIZANTE DE FLORURO DE SODIO AL 5% QUE CONTIENE 22.60 PPM DE FLUOUR EN UNA BASE RE RESINA MAS TSP. | TUBO PASTA 10 ML. | 4360.876 | 10902.19 | BARNIZ
224 | X847 | KIT DE PULIDORES PARA RESINA | ESTUCHE CON 9 PIEZAS | 1835.1 | 4587.75 | PULIDOR
225 | X848 | BENZOCAINA 20% | TARRO 30 ML. | 1495.2 | 3738 | ANALGESICO
227 | X850 | GEL GRABADOR UNIVERSAL CON 3 ML AL 32% | BOLSA CON 2 JERINGAS | 25276 | 63190 | GEL
229 | X853 | FRESA DE CARBURO CHICO EN PERA DE ALTA VELOCIDAD | PIEZA | 2483.2 | 6208 | FRESA
230 | W044 | SOLUCION ENZIMATICA CONCENTRADA CON PROTEASA BACTERIANA NO CORROSIVO PARA USO EN TINAS DE ULTRASONICO | FRASCO DE 1 LITRO | 1992 | 4980 | ANTISEPTICO
231 | X855 | PARAMONOCLOROPHENOL | FRASCO AMBAR DE 10 ML | 17467.184 | 43667.96 | ANTISEPTICO
232 | X858 | GRAPA DENTAL NO. 14A | PIEZA | 200 | 500 | GRAPA
233 | X871 | ADHESIVO DENTAL EN FRASCO GOTERO DE 5 GR | FRASCO GOTERO DE 5 GR | 16600 | 41500 | ADHESIVO
236 | X862 | FRESA DE CARBURO TALLO LARGO DE VASTAGO MEDIANO BOLA No.4 | PIEZA | 640 | 1600 | FRESA
237 | X866 | FRESA CONO INVERTIDO CARBURO GRANDE | PIEZA | 384 | 960 | FRESA
238 | X874 | AGREGADO TRIOXIDO MINERAL MTA | KIT | 5108 | 12770 | OBTURADOR
239 | X875 | FRESA DE CARBURO DE FISURA PLANA CORTE CRUZADO N° 558 | PIEZA | 153.6 | 384 | FRESA
240 | X878 | CEMENTO SELLADOR DE CONDUCTO RADICULARES 12 GR BASE, 18 GR CATALIZADOR. | PASTA BASE CATALIZADOR | 2464 | 6160 | CEMENTO
241 | X883 | POLIMERO REFORZADO DE OXIDO DE ZINC Y EUGENOL IRM (MATERIAL DE RESTAURACION TEMPORAL) | FRASCO CON 30 GRS | 1425.6 | 3564 | RESTAURADOR
242 | X886 | BABERO ODONTOLOGICO CON UNA CAPA DE PELICULA DE POLIETILENO RESISTENTE AL AGUA Y UNA CAPA DE PAPEL DE PULPA DE MADERA DE 50 X 60 CM | BOLSA CON 80 PIEZAS | 5784 | 14460 | BABERO
245 | X889 | KIT DE CEMENTO QUIRURGICO CON FRASCO LIQUIDO COLOR ROJO DE 60 ML EN GOTERO CON FRASCO POLVO DE 120 GR | KIT DE CEMENTO QUIRURGICO | 360 | 900 | CEMENTO
246 | X893 | ALGODON PARA DENTAL 3.8X.8CM. EN ROLLO | BOLSA CON 500 PIEZAS | 2073.6 | 5184 | ALGODÓN ABSORBENTE
250 | X900 | HIDROXIDO DE CALCIO CON IODOFORM DE 2.2 GR JERINGA | JERINGA PRELLENADA DE 2.2 GR | 2610 | 6525 | CICATRIZANTE
251 | X903 | FRESA CONO DIAMANTE INVERTIDO CHICO | PIEZA | 215.88 | 539.7 | FRESA
252 | X904 | FRESA CONO DIAMANTE INVERTIDO GRANDE | PIEZA | 216 | 540 | FRESA
253 | X905 | PUNTA DE GUTTA PERCHA FINA | CAJA CON 120 PIEZAS | 950 | 2375 | FRESA
254 | X906 | PUNTA DE GUTTA PERCHA MEDIANA | CAJA CON 120 PIEZAS | 380 | 950 | OBTURADOR
255 | X907 | PUNTA DE GUTTA PERCHA MEDIANA-FINA | CAJA CON 120 PUNTAS | 380 | 950 | OBTURADOR
258 | X924 | GUTTA PERCHA 15-40 | CAJA CON 6 PIEZAS | 1183.2 | 2958 | SELLADOR
260 | X929 | FRESA ENDOZETA | PIEZA | 528 | 1320 | FRESA
261 | X930 | LIMA ROTATORIA PROTAPER NUM 25 | CAJA CON 6 PIEZAS | 42524.8 | 106312 | LIMA
262 | X770 | PROTECTOR CUTÁNEO PERIESTOMAL EN FORMA DE BARRERA INFUNDIDA CON CERAMIDAS CONVEXA, RECORTABLE HASTA 51MM Y ARO DE ENSAMBLE DE 70 MM, FLEXIBLE , CON MARCO ADHESIVO DE TELA DE ALGODON NO TEJIDA PARA PIELES SENSIBLES ADHERIDO A LA BARREA Y SISTEMA DE ARO FLOTANTE DE BAJO PERFIL, SISTEMA DE ENSAMBLE HERMÉTICO DE MÁXIMA SEGURIDAD. TIENE QUE SER COMPATIBLE CON XA92 | CAJA CON 5 AROS BARRA | 72717.7738 | 181794.4344 | PROTECTOR
| X936 | BOLSA PARA OSTOMIA DRENABLE CON CARBON 70MM COMPATIBLE CON LA TECNOLOGIA DE LAS CLAVES X937 Y X770 | CAJA CON 10 PIEZAS | 165487.8736 | 413719.684 | BOLSA RECOLECTOR
| X937 | PROTECTOR CUTANEO PERIESTOMAL EN FORMA DE BARRERA INFUNDIDA CON CERAMIDAS CON SEÑAL DE CORTE DE 13 A 57 MM Y ARO DE ENSAMBLE DE 70 MM FLEXIBLE, CON MARCO ADHESIVO DE TELA DE ALGODÓN NO TEGIDA PARA PIELES SENCIBLES. ADHERIDO A LA BARRERA Y SISTEMA DE ARO FLOTANTE QUE ELIMINA LA PRESION SOBRE EL ABDOMEN, SISTEMA DE ENSAMBLE ERMETICO DE MAXIMA SEGURIDAD. TIENE QUE SER COMPATIBLE CON XA92 | CAJA CON 5 PIEZAS | 203254.7824 | 508136.956 | PROTECTOR
| XA92 | BOLSA PARA COLOSTOMIA DRENABLE CON CARBON 70MM COMPATIBLE CON LA TECNOLOGIA DE LAS CLAVES X937 Y X770 | CAJA CON 10 PIEZAS | 17143.408 | 42858.52 | BOLSA RECOLECTOR
263 | X939 | MEPIVACAINA SOLUCION 30MG/ML INYECTABLE 1.8ML AL 3% | CAJA CON 50 CARTUCHOS DE 1.8 ML | 27680.4 | 69201 | ANALGESICO
265 | X950 | EQUIPO QUIRURGICO PARA VENOCLISIS CON DOS SITIOS DE INYECCION Y FILTRO EN BAYONETA SISTEMA LIBRE DE AGUJA , CON UNA MEDICION DE 240 CM DE EXTENSION | PIEZA | 78880 | 197200 | EQUIPO
266 | X873 | RESINA COMPOSITE NANOHIBRIDA 4.5 GR | JERINGA PRELLENADA DE 4.5 GR | 9900 | 24750 | RESTAURADOR
267 | X953 | BASE CAVITARIA DE IONOMERO DE VIDRIO FOTOCURABLE | FCO POLVO 9GR, FCO LIQUIDO 5.5ML | 42252 | 105630 | CEMENTO
268 | X901 | SELLADO DE FOSETAS Y FISURAS FLUIDO DE 1.25 MG | JERINGA PRELLENADA DE 1.25 | 8640 | 21600 | SELLADOR
269 | X956 | SOLUCION EDTA SOLUCIÓN AL 17% IRRIGANTE DE CONDUCTOS | BOTE CON 135 ML | 900 | 2250 | ANTISEPTICOS
271 | X959 | ADHESIVO TISULAR 5 x 0.5 ML | CAJA CON 5 PIEZAS | 23334.32 | 58335.8 | PEGAMENTO CUTANEO
272 | X963 | PASTA DE KARAYA. PASTA A BASE DE POLVO DE GOMA DE KARAYA 128GR | TUBO | 17759.2 | 44398 | POLVO
273 | X965 | GEL ANTIMICROBIANO CON LIBERACION DIRIGIDA DE NANOPARTICULAS DE PLATA LIBRE ED LATEX | TUBO 3 ONZAS | 14056.416 | 35141.04 | ANTISEPTICOS
276 | X979 | SUPER ESPONJAS ANTIMICROBIANAS MEDIANAS DE 15.2 CM X 17.1 CM | CAJA CON 20 PIEZAS | 20000 | 50000 | ANTISEPTICOS
277 | XD17 | KIT INTRAVENOSO CONTIENE TORNIQUETE LIBRE DE LATEX, APLICADOR ANTISEPTICO DE CHLORAPREP DE 1 ML, CINTA ADHESIVA 3/4, APOSITO TRANSPARENTE PARA FIJACION, DOS GASAS 5X5 CM | CAJA CON 100 | 41992 | 104980 | EQUIPO PUNCION
281 | XA21 | BOLSA MIXTA PARA ESTERILIZAR 40 X 58 CM | CAJA CON 100 PIEZAS | 1436.8 | 3592 | PAPEL REACTIVO
284 | XA53 | MARCADORES PARA PIEL NO TOXICO DE VIOLETA DE GENCIANA, GRADO MEDICO | PIEZA | 119.712 | 299.28 | PAPEL REACTIVO
285 | XA62 | LIMA K-FILE 35-40 X 25MM | PIEZA | 1113.6 | 2784 | LIMA
286 | XA65 | PORTA OBJETOS ESMERILADOS 25X75 | CAJA CON 50 PIEZAS | 2291.2552 | 5728.138 | PORTA OBJETOS
288 | XB06 | PUNTA DE PAPEL ABSORBENTE N° 35 | CAJA 200 PUNTAS | 221.256 | 553.14 | PAPEL ABSORVENTE
291 | XB11 | CIRCUITO PARA ANESTESIA EXPANDIBLE PEDIÁTRICO 60" | PIEZA | 1224 | 3060 | CIRCUITO
292 | XB18 | EQUIPO PARA BOMBA LIBRE DE PVC CON CASSETTE PLUMSET ONCOLOGICO CON FILTRO DE 15 MC EN CAMARA DE GOTEO, CON TUBOS REVESTIDOS DE POLIETILENO RESISTENTES A LA LUZ | PIEZA | 90005.328 | 225013.32 | EQUIPO
| XB19 | EQUIPO PARA BOMBA LIBRE DE PVC CON CASSETTE PLUMSET ONCOLOGICO CON FILTRO DE 15 MC EN CAMARA DE GOTEO, CON TUBOS REVESTIDOS DE POLIETILENO RESISTENTES A LA LUZ, CON FILTRO DE .02 MC | PIEZA | 89117 | 222792.5 | EQUIPO
| X155 | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON CASSETTE PLUMSET. EQUIPO PRIMARIO CON CLAVE Y SITIO EN Y, PUNZÓN CONVERTIBLE, 103 PULGADAS CON 2 PUERTOS CLAVE Y OPTION LOCK. COMPATIBLE CON LAS CLAVES XB18, XB19, Y145 | PIEZA | 853783.7754 | 2134459.4384 | EQUIPO
| Y145 | EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SANGRE PARA EQUIPO DE BOMBA DE INFUSION SIN AGUJA CON CASSETTE PLUMSET | PIEZA | 58223.8522 | 145559.6304 | EQUIPO
299 | XB26 | CELDA PARA OXIGENO, TIPO OOM102-1,PARA MAQUINA DE ANESTESIA, COMPATIBLE CON EL EQUIPO MARCA MEDEC SATURN EVO | PIEZA | 3498.56 | 8746.4 | EQUIPO
302 | XB37 | LUBRICANTE ACEITE MINERAL INHIBIDOR DE OXIDO DE ALTO GRADO | GALÓN 4000 ML | 2704 | 6760 | LUBIRCANTE
303 | XB38 | SOLUCION ESPUMOSA LIMPIADORA Y REVITALIZADORA DE CÁMARAS INTERNAS DE AUTOCLAVE | FRASCO 650 ML CON ATOMIZADOR | 2676 | 6690 | ANTISEPTICO
304 | XB41 | ESPONJA PARA ENDOSCOPIO 3MM X 2.40CM | PIEZA | 2040.96 | 5102.4 | ESPONJA
305 | XB46 | ASA DE DIATERMIA 5 X 5 MM | PIEZA | 570.264 | 1425.66 | ASAS
306 | XB47 | ASA DE DIATERMIA 15 X 10 MM | PIEZA | 422.432 | 1056.08 | ASAS
307 | XB48 | ASA DE DIATERMIA 20 X 10 MM | PIEZA | 840 | 2100 | ASAS
308 | XB49 | ASA DE DIATERMIA 10MM X 10MM | PIEZA | 570.264 | 1425.66 | ASAS
309 | XB51 | ESFERAS DE ELECTROFULGURACION 3MM. | PIEZA | 396 | 990 | ASAS
310 | XB60 | SUTURA QUIRÚRGICA ABSORBIBLE SINTÉTICA (POLIGLECAPRONA 25 PREPARADA A PARTIR DE UN COPOLÍMERO DE GLICOLIDA Y ÉPSILON-CAPROLACTONA). LONGITUD DE LA HEBRA: 70 CM. CALIBRE DE LA SUTURA : 3-0. CARACTERÍSTICA DE LA AGUJA: 3/8 DE CÍRCULO. REVERSO CORTANTE. 24MM. MONOCRYL | CAJA CON 12 PIEZAS | 2600 | 6500 | SUTURA
311 | XB61 | SUTURA QUIRÚRGICA NATURAL DE SUBMUCOSA DE INTESTINO OVINO O SEROSA, TRENZADA NATURAL ABSORBIBLE, CALIBRE3/0, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CM, AGUJA CORTANTE CUTICULAR 19 MM. | CAJA CON 12 PIEZAS | 1712.4 | 4281 | SUTURA
314 | XB67 | GUTTA PERCHA FINE FINE FF | CAJA CON 120 PUNTAS | 1128 | 2820 | SELLADOR
315 | X902 | KIT DE IONOMERO DE VIDRIO TIPO II RADIO OPACO POLVO DE 10 GRAMOS Y LIQUIDO DE 5.6 ML | KIT CON FRASCO GOTERO Y POLVO | 7800 | 19500 | CEMENTO
318 | XD35 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIGLECAPRONE 25 CON AGUJA REDONDA DE 1/2 CIRCULO AHUSADA, DE 17.0 MM, HEBRA DE 70 CM | CAJA CON 12 PIEZAS | 5883.1488 | 14707.872 | SUTURA
319 | XD36 | SUTURA DE ACIDO POLIGLICOLICO 4-0 AGUJA RB1 16 MM REDONDA, HEBRA DE 70 CM. | CAJA CON 12 PIEZAS | 2328.64 | 5821.6 | SUTURA
321 | XD38 | SUTURA QUIRÚRGICA NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO, 3-0, AGUJA 1/2 AHUSADA DOBLE ARMADA DE 26 MM, HEBRA DE 90 CM | CAJA CON 12 PIEZAS | 2080 | 5200 | SUTURA
323 | XB71 | SUTURA MONOFILAMENTO SINTÉTICA NO ABSORBIBLE DE ESTEROISÓMERO ISOTÁCTICO CRISTALINO DE POLIPROPILENO CALIBRE5/0, LONGITUD DE HEBRA DE 75 CM, CON AGUJA DE CUERPO ESTRIADO LONGITUDINAL AHUSADA (DOBLE ARMADO) DE 1/2 CIRC. Y LARGO DE 17 MM | CAJA CON 12 PIEZAS | 2842.8 | 7107 | SUTURA
325 | XB86 | AGUJA DE ACUPUNTURA TIPO KOREANA 0.25X30 MM,MANGO MÉTALICO | CAJA CON 1000 PIEZAS | 4796 | 11990 | AGUJA
326 | XB88 | AGUJA DE ACUPUNTURA TIPO KOREANA 0.25 X 75 MM, MANGO MÉTALICO | CAJA CON 100 PIEZAS | 439.96 | 1099.9 | AGUJA
329 | XC05 | PULSERA DE IDENTIFICACION PARA PACIENTE | BOLSA CON 100 PIEZAS | 206.7677 | 516.9192 | BRAZALETE INDICADOR
331 | XD15 | CIRCUITO DESECHABLE PARA PACIENTE ADULTO, CONEXIÓN A VENTILADOR, SIN TRAMPAS DE AGUA, CONECTOR DE 22MM. CON LINEA DE DETECCIÓN DE PRESIÓN PROXIMAL DE 4.8 MM (3/16 PULGADAS) TUBO DE ACCIONAMIENTO DE CONTROL DE LA VALVULA DE EXHALACIÓN DE 3.2 MM DI (18 PULGADAS) Y VALVULA DE EXHALACIÓN ESPECÍFICO MARCA NEWPORT HT70, | PIEZA | 6067.584 | 15168.96 | CIRCUITO
334 | XC63 | PAPEL TERMICO PARA TOCOCARDIOGRAFO DE 150 HOJAS DOBLADAS EN Z, DE152MM DE ANCHO POR 90 MM GRAFICADO EN COLOR ROJO Y ESPECÍFICO PARA MONITOR FETAL, COMPATIBLE CON EL EQUIPO EXISTENTE | PIEZA | 784 | 1960 | PAPEL INDICADOR
336 | XD18 | APOSITO DE GASA QUIRURGICA CON ALGODÓN ABSORBIBLE 100% DE 30 CM DE LARGO Y 30 CM DE ANCHO, ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO POR PIEZA. | PIEZA | 4420 | 11050 | CURACIÓN
341 | Y017 | AGUJA ANGULADA PARA PUNCION DE TAMBOR 22*19MM. | PIEZA | 79261.2 | 198153 | AGUJA
342 | Y020 | AGUJA DESECHABLE 18GX38MM | CAJA CON 100 PIEZAS | 9958.368 | 24895.92 | AGUJA
343 | Y031 | AGUJA DESECHABLE 25GX38MM. | CAJA CON 100 PIEZAS | 259.84 | 649.6 | AGUJA
347 | Y047 | AGUJA DESECHABLE 21GX25MM. | CAJA CON 100 PIEZAS | 508.08 | 1270.2 | AGUJA
348 | Y051 | EQUIPO PARA ANESTESIA EPIDURAL 18G. | PIEZA | 4101.984 | 10254.96 | EQUIPO
349 | Y025 | AGUJA ESPINAL 22X 88 MM | CAJA CON 50 PIEZAS | 14351.904 | 35879.76 | AGUJA
352 | Y111 | JERINGA ASEPTO DE PLASTICO DESECHABLE 60CC. | PIEZA | 206.4 | 516 | JERINGA
355 | Y151 | CATETER PARA VENOCLISIS 18GX30MM. AGUJA RETRACTIL CON SISTEMA DE SEGURIDAD QUE LA CUBRE TOTALMENTE , CON VALVULA EN EL INTERIOR DEL PABELLON Y RETIENE EL REFLUIJO SANGUINEO, CON CONFIRMACION INMEDIATA DE INSERCIÓN EN LA VÍA | CAJA CON 50 PIEZAS | 25752 | 64380 | CATETER
362 | Y211 | JERINGAS PARA GASOMETRIA DE 3ML CON AGUJA DE 23X25 , CON BROCHE DE SEGURIDAD | CAJA CON 100 PIEZAS | 6147.072 | 15367.68 | JERINGA
363 | Y218 | DISPOSITIVO PARA ACCESO INTRAVENOSO CON SISTEMA CERRADO TRANSLUCIDO LIBRE DE AGUJA | CAJA CON 50 PIEZAS | 24847.136 | 62117.84 | TAPON DE CATETER
364 | Y230 | CATETER PARA VENOCLISIS AGUJA RETRACTIL CON SISTEMA DE SEGURIDAD QUE LA CUBRE TOTALMENTE, CON VALVULA EN EL INTERIOR DEL PABELLON Y RETIENE EL REFLUJO SANGUINEO, CON CONFIRMACION INMEDIATA DE INSERCIÓN EN LA VÍA NO. 16 X 45MM | CAJA CON 50 | 4596.732 | 11491.83 | CATETER
366 | Y234 | CATÉTER CENTRAL DE POLIURETANO CON RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIONO; SULFADIAZINA DE PLATA Y CLOREXIDINA. PEDIÁTRICO 4 FR. CON COMPONENTE (GUIA METALICA .32 PULG EN PUNTA J, UN CLAM PARA FIJAR EL CATETER, AGUJA INTRODUCTORA DE PARED FINA DE 21 GA POR 3.81 CM, CLAM PARA CONTROL DE FLUJO, Y DILATADOR) | PIEZA | 874.8 | 2187 | CATETER
368 | Z002 | SONDA NASOGASTRICA LEVIN ESTERIL DESECHABLE 12FR.X127CM. | PIEZA | 450 | 1125 | SONDA
369 | Z003 | SONDA NASOGASTRICA LEVIN ESTERIL DESECHABLE 16FR.X127CM. | PIEZA | 720 | 1800 | SONDA
371 | Z008 | SONDA PARA ASPIRACION ESTERIL DESECHABLE 14FR.X55CM. | PIEZA | 178.6 | 446.5 | SONDA
375 | Z017 | SONDA FOLEY 16FR 100%SILICON 3 VIAS 16 FR/30CC | PIEZA | 467.6563 | 1169.1408 | SONDA
376 | Z021 | SONDA DE NELATON 12 FR | PIEZA | 232.08 | 580.2 | SONDA
377 | Z023 | SONDA PARA ASPIRAR 16 FR | PIEZA | 256.1 | 640.25 | SONDA
383 | Z033 | SONDA PARA ASPIRACION ESTERIL DESECHABLE 18FR.X55CM. | PIEZA | 309.72 | 774.3 | SONDA
384 | Z036 | SONDA FOLEY SILICON DE 2 VIAS , CON VALVULA DE DIAFRAGMA DE TIPO DE AUTOSELLADO, CON ENTRADA UNIVERSAL, VOLUMEN DE GLOBO DE AUTORETENSION CON LIIMITE SONDA 18FR/30CC | PIEZA | 576.6778 | 1441.6944 | SONDA
385 | Z037 | SONDA FOLEY FABRICADA CON HULE LATEX, 2 VIAS , CON VALVULA DE DIAFRAGMA DE TIPO DE AUTOSELLADO, CON ENTRADA UNIVERSAL, VOLUMEN DE GLOBO DE AUTORETENSION CON LIMITE 30FR.X30CC. | PIEZA | 215.296 | 538.24 | SONDA
386 | Z045 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON CUERPO DE PVC Y BALÓN DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN. DISEÑO DEL BALÓN EN FORMA DE TAPÓN. CONECTOR AL CIRCUITO DE VENITLACIÓN DE 15 MM, PREMONTADO. PUNTA MAGYL ATRAUMÁTICA Y OJO DE MURPHY. LIBRE DE LÁTEX. SISTEMA DE ASPIRACIÓN EVAC QUE PERMITE LA ELIMINACIÓN DE LAS SECRECIONES ACUMULADAS EN LA CAVIDAD SUBGLÓTICA MEDIANTE UN LUMEN DORSAL INMEDIATAMENTE ENCIMA DEL BALÓN DEL TUBO. CONECTOR CON BASE CUADRADA. 3MM. | PIEZA | 79.584 | 198.96 | TUBO
392 | Z087 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON CUERPO DE PVC Y BALÓN DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN. DISEÑO DEL BALÓN EN FORMA DE TAPÓN. CONECTOR AL CIRCUITO DE VENITLACIÓN DE 15 MM, PREMONTADO. PUNTA MAGYL ATRAUMÁTICA Y OJO DE MURPHY. LIBRE DE LÁTEX. SISTEMA DE ASPIRACIÓN EVAC QUE PERMITE LA ELIMINACIÓN DE LAS SECRECIONES ACUMULADAS EN LA CAVIDAD SUBGLÓTICA MEDIANTE UN LUMEN DORSAL INMEDIATAMENTE ENCIMA DEL BALÓN DEL TUBO. CONECTOR CON BASE CUADRADA. 3.5MM. | PIEZA | 42 | 105 | TUBO
393 | Z091 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON CUERPO DE PVC Y BALÓN DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN. DISEÑO DEL BALÓN EN FORMA DE TAPÓN. CONECTOR AL CIRCUITO DE VENITLACIÓN DE 15 MM, PREMONTADO. PUNTA MAGYL ATRAUMÁTICA Y OJO DE MURPHY. LIBRE DE LÁTEX. SISTEMA DE ASPIRACIÓN EVAC QUE PERMITE LA ELIMINACIÓN DE LAS SECRECIONES ACUMULADAS EN LA CAVIDAD SUBGLÓTICA MEDIANTE UN LUMEN DORSAL INMEDIATAMENTE ENCIMA DEL BALÓN DEL TUBO. CONECTOR CON BASE CUADRADA. 5MM. | PIEZA | 140 | 350 | TUBO
394 | Z092 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON CUERPO DE PVC Y BALÓN DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN. DISEÑO DEL BALÓN EN FORMA DE TAPÓN. CONECTOR AL CIRCUITO DE VENITLACIÓN DE 15 MM, PREMONTADO. PUNTA MAGYL ATRAUMÁTICA Y OJO DE MURPHY. LIBRE DE LÁTEX. SISTEMA DE ASPIRACIÓN EVAC QUE PERMITE LA ELIMINACIÓN DE LAS SECRECIONES ACUMULADAS EN LA CAVIDAD SUBGLÓTICA MEDIANTE UN LUMEN DORSAL INMEDIATAMENTE ENCIMA DEL BALÓN DEL TUBO. CONECTOR CON BASE CUADRADA. 5.5MM. | PIEZA | 259.84 | 649.6 | TUBO
395 | Z093 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON CUERPO DE PVC Y BALÓN DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN. DISEÑO DEL BALÓN EN FORMA DE TAPÓN. CONECTOR AL CIRCUITO DE VENITLACIÓN DE 15 MM, PREMONTADO. PUNTA MAGYL ATRAUMÁTICA Y OJO DE MURPHY. LIBRE DE LÁTEX. SISTEMA DE ASPIRACIÓN EVAC QUE PERMITE LA ELIMINACIÓN DE LAS SECRECIONES ACUMULADAS EN LA CAVIDAD SUBGLÓTICA MEDIANTE UN LUMEN DORSAL INMEDIATAMENTE ENCIMA DEL BALÓN DEL TUBO. CONECTOR CON BASE CUADRADA. 6 MM. | PIEZA | 269.36 | 673.4 | TUBO
398 | X117 | SUTURA DE POLIPROPILENO -0- CIRCULAR | CAJA CON 12 PIEZAS | 20130 | 50325 | SUTURA
399 | Z120 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON CUERPO DE PVC Y BALÓN DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN. DISEÑO DEL BALÓN EN FORMA DE TAPÓN. CONECTOR AL CIRCUITO DE VENITLACIÓN DE 15 MM, PREMONTADO. PUNTA MAGYL ATRAUMÁTICA Y OJO DE MURPHY. LIBRE DE LÁTEX. SISTEMA DE ASPIRACIÓN EVAC QUE PERMITE LA ELIMINACIÓN DE LAS SECRECIONES ACUMULADAS EN LA CAVIDAD SUBGLÓTICA MEDIANTE UN LUMEN DORSAL INMEDIATAMENTE ENCIMA DEL BALÓN DEL TUBO. CONECTOR CON BASE CUADRADA. 7 MM. | PIEZA | 178.508 | 446.27 | TUBO
401 | Z128 | SONDA FOLEY FABRICADA CON HULE LATEX, 2 VIAS , CON VALVULA DE DIAFRAGMA DE TIPO DE AUTOSELLADO, CON ENTRADA UNIVERSAL, VOLUMEN DE GLOBO DE AUTORETENSION CON LIMITE 26FR. GLOBO 30CC. | PIEZA | 586.776 | 1466.94 | SONDA
403 | Z139 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON CUERPO DE PVC Y BALÓN DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN. DISEÑO DEL BALÓN EN FORMA DE TAPÓN. CONECTOR AL CIRCUITO DE VENITLACIÓN DE 15 MM, PREMONTADO. PUNTA MAGYL ATRAUMÁTICA Y OJO DE MURPHY. LIBRE DE LÁTEX. SISTEMA DE ASPIRACIÓN EVAC QUE PERMITE LA ELIMINACIÓN DE LAS SECRECIONES ACUMULADAS EN LA CAVIDAD SUBGLÓTICA MEDIANTE UN LUMEN DORSAL INMEDIATAMENTE ENCIMA DEL BALÓN DEL TUBO. CONECTOR CON BASE CUADRADA. 4.5 MM. | PIEZA | 189.2 | 473 | TUBO
405 | Z154 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON CUERPO DE PVC Y BALÓN DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN. DISEÑO DEL BALÓN EN FORMA DE TAPÓN. CONECTOR AL CIRCUITO DE VENITLACIÓN DE 15 MM, PREMONTADO. PUNTA MAGYL ATRAUMÁTICA Y OJO DE MURPHY. LIBRE DE LÁTEX. SISTEMA DE ASPIRACIÓN EVAC QUE PERMITE LA ELIMINACIÓN DE LAS SECRECIONES ACUMULADAS EN LA CAVIDAD SUBGLÓTICA MEDIANTE UN LUMEN DORSAL INMEDIATAMENTE ENCIMA DEL BALÓN DEL TUBO. CONECTOR CON BASE CUADRADA. 8.5 MM. | PIEZA | 67.184 | 167.96 | TUBO
409 | Z165 | CANULA OROFARINGEA DE PLÁSTICO TIPO GUEDEL NUM 6 LONGITUD 110 MM | PIEZA | 96.512 | 241.28 | CANULA
410 | Z166 | SONDA FOLEY FABRICADA CON HULE LATEX, 2 VIAS , CON VALVULA DE DIAFRAGMA DE TIPO DE AUTOSELLADO, CON ENTRADA UNIVERSAL, VOLUMEN DE GLOBO DE AUTORETENSION CON LIMITE 28FR. GLOBO 30 CC. | PIEZA | 471.972 | 1179.93 | CANULA
411 | Z177 | SONDA PARA GASTROSTOMIA N 20 SILICON GLOBO 20 CC | PIEZA | 4652.536 | 11631.34 | SONDA
412 | Z185 | SONDA FOLEY PUNTA DE PLATA #20 F.R DE DOS VÍAS | PIEZA | 135.12 | 337.8 | SONDA
417 | Z160 | CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA TIPO PORTEX 3.0-4.0 | PIEZZA | 605.6 | 1514 | CANULA
418 | Z230 | SONDA GASTROSTOMIA DE BOSTON CONVIDIEN 24 FR / 2 CM | PIEZA | 1999.2 | 4998 | SONDA
419 | Z235 | SONDA DE BOTÓN PARA REEMPLAZO DE GASTROSTOMÍA 18 FR X1 CM | PIEZA | 5476.8 | 13692 | SONDA
420 | Z236 | SONDA FOLEY 16 FR / 30CC 100% SILICÓN 2 VÍAS | PIEZA | 3375.2 | 8438 | SONDA
421 | Z226 | SONDA DE BOTON 20 FR, 2.0 CM | PIEZA | 4880 | 12200 | SONDA
422 | Y057 | INFUSOR CON RESERVORIO ELASTOMERICO, CON PROTECTOR DE PUERTO DE LLENADO Y PROTECTOR DE CONECTOR LUER, FILTRO, QUE CUENTE CON RESTRICTOR DEL FLUJO, PIEZA RIGIDA CON PROTECTOR UV Y CON LINEAS DE PROGRESIÓN PARA MONITOREAR LA INFUSIÓN, Y DE CAPACIDAD DE 240 ML X 5ML/HORA. EN VELOCIDAD FIJA | PIEZA | 58464 | 146160 | INFUSOR
423 | Y059 | INFUSOR CON RESERVORIO ELASTOMERICO, CON PROTECTOR DE PUERTO DE LLENADO Y PROTECTOR DE CONECTOR LUER, FILTRO, QUE CUENTE CON RESTRICTOR DEL FLUJO, PIEZA RIGIDA CON PROTECTOR UV Y CON LINEAS DE PROGRESIÓN PARA MONITOREAR LA INFUSIÓN, Y CAPACIDAD DE 240 ML X 10 ML/HORA EN VELOCIDAD FIJA | PIEZA | 28024 | 70060 | INFUSOR
424 | Z019 | SONDA FOLEY 16 FR FABRICADA DE HULE LATEX, VOLUMEN DE GLOBO DE AUTORETENSION DE 30 ML Y VÁLVULA DE 3 VIAS | PIEZA | 1271.4 | 3178.5 | SONDA
425 | X116 | SUTURA CATGUT SIMPLE MONOFILAMENTO CALIBRE 4-0 AGUJA 3/8 CORTANTE 19MM HEBRA DE 79 CM | CAJA CON 12 PIEZAS | 2955.3088 | 7388.272 | SUTURA
426 | X120 | SUTURA NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO 4-0 POLIPROPILENO AGUJA DOBLE ARMADA 2 RB-1 DE 17MM CARDIOVASCULAR HEBRA 75 CM NO ABSORBIBLE | CAJA CON 12 PIEZAS | 9879.952 | 24699.88 | SUTURA
427 | X124 | CATGUT CFROMICO 3-0 ABSORBIBLE CORTANTE AGUJA 3/8 HEBRA 75 CM | CAJA CON 12 PIEZAS | 1520 | 3800 | SUTURA
428 | Y237 | CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS CRÓNICA, TUNELIZABLE, CON PUNTA SIMÉTRICA, RECTO, 14.5 FR, 19 CM AGUJA INTRODUCTORA, JERINGA , GUÍA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE, DILATADORES, VAINA INTRODUCTORA PELABLE CON VÁLVULA, TUNELIZADOR, ESPONJAS DE GASA, VENDAS PARA HERIDAS, TAPAS DE SELLADO. | PIEZA | 25280 | 63200 | CATETER
429 | Y238 | CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS CRÓNICA, TUNELIZABLE, CON PUNTA SIMÉTRICA, RECTO, 14.5 FR, 21 CM AGUJA INTRODUCTORA, JERINGA , GUÍA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE, DILATADORES, VAINA INTRODUCTORA PELABLE CON VÁLVULA, TUNELIZADOR, ESPONJAS DE GASA, VENDAS PARA HERIDAS, TAPAS DE SELLADO. | PIEZA | 27200 | 68000 | CATETER
430 | Y239 | CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS CRÓNICA, TUNELIZABLE, CON PUNTA SIMÉTRICA, RECTO, 14.5 FR, 24 CM AGUJA INTRODUCTORA, JERINGA , GUÍA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE, DILATADORES, VAINA INTRODUCTORA PELABLE CON VÁLVULA, TUNELIZADOR, ESPONJAS DE GASA, VENDAS PARA HERIDAS, TAPAS DE SELLADO. | PIEZA | 11512 | 28780 | CATETER
431 | Y240 | CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS CRÓNICA, TUNELIZABLE, CON PUNTA SIMÉTRICA, RECTO, 14.5 FR, 50 CM AGUJA INTRODUCTORA, JERINGA , GUÍA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE, DILATADORES, VAINA INTRODUCTORA PELABLE CON VÁLVULA, TUNELIZADOR, ESPONJAS DE GASA, VENDAS PARA HERIDAS, TAPAS DE SELLADO. | PIEZA | 9180 | 22950 | CATETER
433 | Y242 | ACCESO VENOSO CENTRAL DE LARGA DURACIÓN DE 8 FRENCH , CON RESERVORIO SUBCUTÁNEO DE TITANIO, MEMBRANA DE SILICONA, CONECTADO A UN CATÉTER DE SILASTIC | PIEZA | 42770.288 | 106925.72 | CATETER
435 | Y244 | ACCESO VENOSO CENTRAL DE LARGA DURACIÓN DE 5 FRENCH , CON RESERVORIO SUBCUTÁNEO DE TITANIO, MEMBRANA DE SILICONA, CONECTADO A UN CATÉTER DE SILASTIC | PIEZA | 33005.728 | 82514.32 | CATETER
Numero de Partidas ofertadas
| NOTAS: | La partida 292, vinculado a las claves Y145, X155, XB18 y XB19, se deberá considerar en comodato, 35 bombas de infusión para la delegación Chihuahua y 10 para la delegación Juárez.
Partidas 31, 90, 262 y 292, deberá participar en la totalidad de las calves que la integran y se asignará a un solo proveedor cada una de esas partidas compuesta por más de una clave.
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## Hoja1
No. De Partida | Clave PCE | Descripción | Presentación | Concepto
3 | 1421 | SULFATO DE BARIO DE 25 G ANTIESPUMANTE DE 2 G. AGENTES ADHERENTES 2.G Y CORRECTIVO C.B.P. 100 G. | BOLSA DE 454 GR | MEDIO CONTRASTE
12 | 3004 | FORMALDEHIDO SOLUCION AL 37% | ENVASE DE 1 GALÓN 3.5 LITROS | CONSERVADOR
57 | X005 | SUTURA QUIRÚRGICA NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO (ESTEROISÓMERO ISOTÁCTICO DE POLIPROPILENO). LONGITUD DE LA HEBRA: 45 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0 CARACTERÍSTICA DE LA AGUJA: 3/8 CÍRCULO. 19 MM. REVERSO CORTANTE. CUTICULAR. | CAJA CON 12 PIEZAS | SUTURA
352 | Y111 | JERINGA ASEPTO DE PLASTICO DESECHABLE 60CC. | PIEZA | JERINGA