## Hoja2
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
PCE-LPP-015-2025-BIS
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN
ANEXO ECONÓMICO
RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL: |  |  |  |  | FECHA:
DOMICILIO: |  |  | C.P. |  | R.F.C.:
CORREO ELECTRÓNICO: |  |  |  |  | TELÉFONO:
No. De Partida | Clave PCE | Descripción | Presentación | Cantidad Minima | Cantidad Maxima | Precio Unitario | Monto Minimo | Monto Maximo | Grava para IVA. (SI/NO)
1 | 1421 | SULFATO DE BARIO DE 25 G ANTIESPUMANTE DE 2 G. AGENTES ADHERENTES 2.G Y CORRECTIVO C.B.P. 100 G. | BOLSA DE 454 GR | 19 | 46
2 | 1424 | SULFATO DE BARIO 98G EXCIPIENTE CBP100G. MEDIO DE CONTRASTE | CUBETA DE 5 KG | 9 | 22
3 | 1494 | KIT DE JERINGAS MR SS QK 65/ 115 VS | PAQUETE CON 2 JERINGAS | 108 | 270
4 | 1446 | FIJADOR/REGENERADOR PARA PROCESAMIENTO MANUAL | FRASCO 500 ML C/U | 5 | 11
5 | 1456 | PLACA RADIOGRAFICA PERIAPICAL 31 X 41 MM | CAJA CON 150 PIEZAS | 5 | 11
6 | 1457 | PLACA RADIOGRAFICA INFANTIL DE 2.2 x 3.5 CM | CAJA CON 100 PIEZAS | 3 | 6
7 | 1465 | PELICULA DRY STAR EKL-9M 14X17 PULGADAS | CAJA CON 100 PIEZAS | 54 | 135
8 | 1468 | PELICULA DRY STAR DT2B - EKL4B 10X12 PULGADAS | CAJA CON 100 PIEZAS | 36 | 90
9 | 3014 | ACETONA LIQUIDA PURA | GALÓN DE 2.5 LITROS FRASCO AMBAR | 8 | 20
10 | XC90 | PARCHE ELECTRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR MULTIFUNCION DESECHABLE UNIVERSAL COMPATIBLE CON EL EQUIPO MARCA MINDRAY | PAQUETE CON 5 UNIDADES | 12 | 30
11 | XC97 | FRESA DIAMANTE REDONDA MEDIANA NUMERO 4 | PIEZA | 108 | 270
12 | XD07 | RESINA FLUIDA DE BAJA VISCOSIDAD | 2 JERINGAS CON 2 GR | 66 | 165
13 | X844 | MATERIAL RESTAURADOR A BASE DE IONOMERO DE VIDRIO REFORZADO CON RESINA EN CAPSULA CON BOQUILLA NARANJA TRANSPARENTE LIBRE DE BPA EN TONO A1 Y/O A2 | CAJA CON 50 CAPSULAS | 268 | 670
14 | X816 | EUGENOL LIQUIDO ANTISÉPTICO GOTAS DENTALES | FRASCO GOTERO 30 ML | 69 | 171
| X817 | OXIDO DE ZINC SIN ENDURECEDOR | FRASCO CON 50 GMS | 69 | 171
15 | X869 | FRESA QUIRURGICA DE FISURA DELGADA VASTAGO LARGO NUMERO 701 BAJA VELOCIDAD | PIEZA | 140 | 350
16 | W004 | GLICERINA PURA LIQUIDA | FRASCO DE 1 LITRO | 14 | 35
17 | W014 | IODOPOVIDONA SOLUCION 10% | ENVASE DE 950 ML | 6 | 15
18 | W023 | DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL A BASE DE GLUTARALDEHÍDO 0.17%. PERFUMADO | CAJA CON 6 BOTES DE LIQUIDO DE 1 LT. | 6 | 14
19 | W024 | BENJUI TINTURA AL 20% | FRASCO AMBAR DE 1 LITRO | 6 | 15
20 | W025 | LIMPIADOR DEL SISTEMA DE EVACUACION A BASE ACIDO FOSFORICO Y ACIDO GLICOLICO | FRASCO DE 2 LITROS CON DOSIFICADOR | 108 | 270
21 | W036 | VASELINA SOLIDA EN TARRO DE 1 KG SIN PERFUME | TARRO | 6 | 15
22 | W039 | SHAMPOO PARA BEBE SUAVE | FRASCO 700 ML. | 56 | 138
23 | W043 | DETERGENTE PARA INSTRUMENTAL TRI ENZIMATICO DE PROTEASA, AMILASA Y LIPASA | ENVASE DE 4 LITROS | 48 | 120
24 | W079 | SOLUCION ESTERILIZANTE Y ANTISEPTICA DE SUPER OXIDACION ph NEUTRO AL 0.002% DE CLORO ACTIVO | ENVASE DE 5 LTS | 52 | 129
25 | W085 | SOL.DESINFECTANTE AMPLIO ESPECTRO 5 LT CONTIENE CLORO ACT/CLORURO SODIO 2.8% /8.0% SOLUCION PIEZA 1 | 5 LITROS | 54 | 135
26 | X004 | VENDA DE GASA 100 % ALGODON, IMPREGNADA DE YESO GRADO MEDICO. ANCHO 10 CM. LONGITUD 2.75 M | CAJA CON 12 ROLLOS | 61 | 151
27 | X005 | SUTURA QUIRÚRGICA NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO (ESTEROISÓMERO ISOTÁCTICO DE POLIPROPILENO). LONGITUD DE LA HEBRA: 45 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0 CARACTERÍSTICA DE LA AGUJA: 3/8 CÍRCULO. 19 MM. REVERSO CORTANTE. CUTICULAR. | CAJA CON 12 PIEZAS | 8 | 18
28 | X022 | ROLLO MIXTO DE PAPEL GRADO MÉDICO Y LAMINADO PLÁSTICO, PARA ESTERILIZAR CON GAS, OXIDO DE ETILENO, VAPOR Y/O FORMALDEHIDO. | ROLLO DE 7.5 CM X 100M X 2 CM | 32 | 79
29 | X029 | BOLSA PARA SUCCION CON AGENTE GELIFICANTE. CAPACIDAD 1000 ML | PIEZA DE 1 LITRO | 40 | 100
30 | X043 | SUTURA QUIRÚRGICA NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO (ESTEROISÓMERO ISOTÁCTICO DE POLIPROPILENO). LONGITUD DE LA HEBRA: 45 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 5-0. CARACTERÍSTICA DE LA AGUJA: 3/8 CÍRCULO. 13 MM. REVERSO CORTANTE. PLASTICA. | CAJA CON 12 PIEZAS | 24 | 60
31 | X062 | TERMOMETRO RECTAL DE MERCURIO | PIEZA | 20 | 50
32 | X069 | ELECTRODO DE SUCCION PARA ELECTROCARDIOGRAFO , PERILLAS PRECORDIALES ADULTO | PIEZA | 28 | 70
33 | X079 | SUTURAS CUTÁNEAS REFORZADAS. ANCHO 6 MM X LARGO 100 MM. | CAJA CON 50 SOBRES | 8 | 20
34 | X111 | BOLSA PARA ALIMENTACIÓN ENTERAL DE 1.5 LITROS, CON ASA Y ORIFICIO PARA COLGARSE, APERTURA CON ORIFICIO PARA EL LLENADO Y OBTURACION, CAMARA Y TUBO INTEGRADOS, GRADUACION CADA 100 ML | PIEZA | 18 | 45
35 | X121 | SUTURA QUIRÚRGICA NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO (ESTEROISÓMERO ISOTÁCTICO DE POLIPROPILENO). LONGITUD DE LA HEBRA: 45 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 6-0. CARACTERÍSTICA DE LA AGUJA: 3/8 CÍRCULO. 12 MM. REVERSO CORTANTE. PLASTICA | CAJA CON 12 PIEZAS | 12 | 30
36 | X127 | TERMOMETRO CLINICO DE MERCURIO ORAL | PIEZA | 188 | 468
37 | X129 | SUTURA QUIRÚRGICA NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO (ESTEROISÓMERO ISOTÁCTICO DE POLIPROPILENO). LONGITUD DE LA HEBRA: 45 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 5-0. CARACTERÍSTICA DE LA AGUJA: 3/8 CÍRCULO. 16 MM. REVERSO CORTANTE. PLÁSTICA. | CAJA CON 12 PIEZAS | 18 | 45
38 | X135 | NAVAJA P/MICROTOMO ACCU EDGE BAJO IMPACTO #4689 | CAJA CON 50 PIEZAS | 1 | 2
39 | X150 | BOLSA PARA ESTERILIZAR 20 CM. X 200 MT | ROLLO | 14 | 35
40 | X176 | TAPONAMIENTO NASAL VASELINADO DE 1.2 CM X 182.9 CM | PIEZAS | 40 | 100
41 | X183 | VENDA HUATA PARA FIBRA DE VIDRIO ANCHO 15 CM LONGITUD 3.6 M | BOLSA CON 20 ROLLOS | 6 | 15
42 | X213 | TUBO ESTERIL PARA SUCCIÒN TRANSPARENTE NO CONDUCTOR C/ CONECTORES 6mm X 1.8 MTS | PIEZA | 200 | 500
43 | X214 | PAQUETE FABRICADO EN TELA, NO TEJIDA, DE POLIPROPILENO, DESECHABLE,IMPERMEABLE, CONTIENE 3 BATAS QUIRURGICAS ESTANDAR, 3 TOALLAS DE MANO, 4 CAMPOS ADHESIVOS DE 90 X 60 CM, 1 FUNDA DE MESA DE MAYO DE 137 X 58 CM, 1 SABANA SUPERIOR DE 145 X 104 CM, 1 SABANA INFERIOR DE 196 X 145 CM, 1 SABANA HENDIDA DE 220 X 180 CM CON UNA F ENESTRACION DE 20 X 20 CM, 1 CUBIERTA DE MESA DE RIÑON DE 216 X 140Y 1 BOLSA DE RESIDUOS BIOLOGICOS. | PAQUETE | 108 | 270
44 | X270 | VENDA TUBULAR TIPO ESTOQUINETE, 100 % POLIESTER, ANCHO 4in, LARGO 22.81 mts. ESTIRADO. | ROLLO PIEZA | 12 | 30
45 | X307 | SUTURA QUIRÚRGICA NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO (ESTEROISÓMERO ISOTÁCTICO DE POLIPROPILENO). LONGITUD DE LA HEBRA: 45 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 6-0. CARACTERÍSTICA DE LA AGUJA: 3/8 CÍRCULO. 24 MM. REVERSO CORTANTE. CUTICULAR . | CAJA CON 12 PIEZAS | 26 | 65
46 | X310 | SUTURA QUIRÚRGICA NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO (ESTEROISÓMERO ISOTÁCTICO DE POLIPROPILENO). LONGITUD DE LA HEBRA: 45 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0. CARACTERÍSTICA DE LA AGUJA: 3/8 CÍRCULO. 26 MM. REVERSO CORTANTE. | CAJA CON 12 PIEZAS | 16 | 40
47 | X327 | VENDA MALLA ELASTICA, TUBULAR, #1, LARGO 100 MTS, NO ESTERIL, NYLON AL 70 % | TUBO | 6 | 15
48 | X328 | VENDA MALLA ELASTICA, TUBULAR, #2, LARGO 100 MTS, NO ESTERIL, NYLON AL 70 % | TUBO | 6 | 13
49 | X329 | VENDA MALLA ELASTICA, TUBULAR, #3, LARGO 100 MTS, NO ESTERIL, NYLON AL 70 % | TUBO | 6 | 15
50 | X330 | VENDA MALLA ELASTICA, TUBULAR, #4, LARGO 100 MTS, NO ESTERIL, NYLON AL 70 % | TUBO | 6 | 13
51 | X331 | VENDA MALLA ELASTICA, TUBULAR, #5, LARGO 100 MTS, NO ESTERIL, NYLON AL 70 % | TUBO | 23 | 57
52 | X332 | VENDA MALLA ELASTICA, TUBULAR, #6, LARGO 100 MTS, NO ESTERIL, NYLON AL 70 % | TUBO | 6 | 13
53 | X337 | MALLA PARCIALMENTE ABSORBENTE CHICA PARA HERNIA MONOCRYL-PROLENE UMBILICAL 4 X 6 IN. | PIEZA | 6 | 15
54 | X365 | ESPONJA DE GELATINA ABSORBENTE 8X5X1CM. | CAJA CON 10 PIEZAS | 10 | 25
55 | X375 | SUTURA QUIRÚRGICA SINTÉTICA ABSORBIBLE. POLIGLACTINA 910, TRENZADO, CON AGUJA. COMPUESTA POR UN COPOLIMERO A BASE DE 90% DE GLICOLIDA Y 10% DE L-LACTIDA. LONGITUD DE LA HEBRA: 70 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0. CARACTERÍSTICA DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO (26 MM) AHUSADA. GASTROINTESTINAL | CAJA CON 12 PIEZAS | 8 | 18
56 | X400 | SUTURA QUIRÚRGICA SINTÉTICA ABSORBIBLE. POLIGLACTINA 910, TRENZADO, CON AGUJA. COMPUESTA POR UN COPOLIMERO A BASE DE 90% DE GLICOLIDA Y 10% DE L-LACTIDA. LONGITUD DE LA HEBRA: 70 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0. CARACTERÍSTICA DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO (26 MM) AHUSADA. GASTROINTESTINAL (SH). | CAJA CON 12 PIEZAS | 123 | 306
57 | X403 | SUTURA QUIRÚRGICA SINTÉTICA ABSORBIBLE. POLIGLACTINA 910, TRENZADO, CON AGUJA. COMPUESTA POR UN COPOLIMERO A BASE DE 90% DE GLICOLIDA Y 10% DE L-LACTIDA. LONGITUD DE LA HEBRA: 70 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0. CARACTERÍSTICA DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO (22 MM) AHUSADA. SH-1. | CAJA CON 12 PIEZAS | 10 | 25
58 | X419 | ELECTRODO PARA MONITOR CARDIACO INFANTIL | BOLSA CON 50 PIEZAS | 16 | 40
59 | X446 | CUBRE OBJETOS 50X24MM. | CAJA CON 5 CAJITAS DE 150 PIEZAS | 4 | 9
60 | X507 | SUTURA QUIRÚRGICA SINTÉTICA ABSORBIBLE. POLIGLACTINA 910, TRENZADO, CON AGUJA. COMPUESTA POR UN COPOLIMERO A BASE DE 90% DE GLICOLIDA Y 10% DE L-LACTIDA. LONGITUD DE LA HEBRA: 70 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 4-0. CARACTERÍSTICA DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO (26 MM) AHUSADA. | CAJA CON 12 PIEZAS | 12 | 30
61 | X538 | TOALLA SANITARIA OBSTETRICA | PAQUETE DE 10 PIEZAS | 36 | 90
62 | X550 | GUATA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA DE ALGODÓN O FIBRAS DERIVADAS DE LA CELULOSA Y RESINAS. 5 MTS X15 CM DE ANCHO | BOLSA CON 24 ROLLOS | 4 | 10
63 | X551 | GUATA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA DE ALGODÓN O FIBRAS DERIVADAS DE LA CELULOSA Y RESINAS. 5 MTS X10 CM DE ANCHO | BOLSA CON 24 ROLLOS | 4 | 10
64 | X598 | TELFA (APOSITO NO ADHERENTE CON ANTIMICROBIANO ALGODÓN 100 %) DETECCION A RAYOS X CON CADENA LOCALIZADOR 7.5X10 CM. | CAJA CON 25 PIEZAS | 6 | 15
65 | X641 | SUTURA QUIRÚRGICA ABSORBIBLE DE CATGUT CRÓMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 70 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 1-0 CARACTERÍSTICA DE LA AGUJA: CIRCULAR. 36.4 MM. | CAJA CON 12 PIEZAS | 6 | 15
66 | X656 | ESPATULA CERVICAL 7PULGADAS | CAJA CON 500 PIEZAS | 3 | 6
67 | X705 | FOCO PARA OFTALMOSCOPIO HALOGENO 3.5 V (COMPATIBLE CON LAMPARA EMPOTRABLE) mod. 03000 | PIEZA | 4 | 9
68 | X706 | FOCO PARA OTOSCOPIO HALOGENO 3.5 V. ESPECÍFICO PARA ESTUCHE DE DIAGNOSTICO (COMPATIBLE CON EL MODELO 03100) | PIEZA | 6 | 15
69 | X720 | FOCO DE LUZ HALÓGENA DE 5 V PARA LAMPARA FRONTAL ESPECÍFICA PARA MODELO 4900 | PIEZA | 3 | 6
70 | X730 | PAÑAL DESECHABLE ADULTO EXTRA GRANDE | PAQUETE CON 10 PIEZAS | 247 | 618
71 | X732 | PAÑAL DESECHABLE ADULTO MEDIANO MÁXIMA PROTECCIÓN HASTA 12 HORAS DE LÍQUIDOS, SISTEMA DE AJUSTE CON CINTAS ADESIVAS REUTILIZABLES | BOLSA CON 10 PIEZAS | 28 | 68
72 | X733 | PAPEL TERMICO DE ELECTROCARDIOGRAFO DESFIBRILADOR 50MM | ROLLO DE 20 METROS | 8 | 20
73 | X743 | GASA ESTERIL 10 X 10 CON TRAMA | CAJA CON 200 PIEZAS | 9 | 22
74 | X754 | EQUIPO DE ENEMA BOLSA GRADUADA DE PLASTICO ESTÉRIL Y DESECHABLE CON MANGUERA Y PIVOTE DE APLICACIÓN CON CLAMP DE CONTROL DE VACIADO. | PIEZA CON CAPACIDAD DE 1500 ML. | 202 | 504
75 | X760 | ESPEJO VAGINAL CHICO DESECHABLE ESTERIL | BOLSA CON 10 PIEZAS | 94 | 235
76 | X771 | PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO (MODELO CP50) | PIEZA | 10 | 25
77 | X772 | PAPEL TÉRMICO PARA DESFIBRILADOR CON 200 HOJAS MEDIDA DE 9 POR 9 CM DOBLADO EN Z, GRAFICADO EN COLOR ROJO, MARCA LECTORA DE SENSOR NT | PIEZA | 8 | 20
78 | X786 | CEPILLO PARA ESTUDIO CITOLOGICO DEL CANAL ENDOCERVICAL A BASE DE COLECTOR CELULAR, CON CERDAS SUAVES FIJADAS A UN MANGO ARISTADO, ESTERIL Y DESECHABLE. | CAJA CON 100 PIEZAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL | 18 | 45
79 | X787 | PAPEL PARA MESA EXPLORACION 18" | CAJA CON 12 ROLLOS | 20 | 50
80 | X799 | BOLSA PARA ESTERILIZAR 3" INTERNO | PIEZA | 12 | 30
81 | X800 | FRESA DE CARBURO EN PERA 331 | PIEZA | 108 | 270
82 | X803 | GRAPA DENTAL NO. 2A ACERO INOX | PIEZA | 10 | 23
83 | X867 | GRAPA DENTAL NO. 00 ACERO INOX | PIEZA | 10 | 23
84 | X870 | GRAPA DENTAL NO. W2A ACERO INOX | PIEZA | 10 | 23
85 | X805 | FRESA DIAMANTE REDONDA MEDIANA NUMERO 2 | PIEZA | 72 | 180
86 | X806 | GRAPA DENTAL NO. 7 AC. INOX. | PIEZA | 10 | 23
87 | X807 | CEMENTO PARA OBTURACIONES PROVICIONALES SIN OXIDO DE ZINC | TARRO CON 30 GR. PASTA | 36 | 90
88 | X813 | FRESA DE CARBURO CONO INVERTIDO CHICO | PIEZA | 72 | 180
89 | X820 | BANDA MATRIZ 0.05 MM X 7MM X 5 METROS DE LARGO | ROLLO DE 5 METROS | 29 | 72
90 | X822 | HIDROXIDO DE CALCIO FOTOCURABLE DE 1.2MM. | KIT | 26 | 63
91 | X824 | TIRA LIJA PARA PULIR RESINAS | TUBO CON 100 PIEZAS | 18 | 45
92 | X826 | GRAPA DENTAL NO. 8 AC. INOX. | PIEZA | 10 | 23
93 | X829 | BARNIZ DE COPAL FRASCO AMBAR CON 20 ML | FRASCO AMBAR 20 ML | 10 | 23
94 | X836 | HIDROXIDO DE CALCIO PURO | TARRO 45 GR. | 15 | 36
95 | X839 | PASTILLAS REVELADORAS DE PLACA DENTO BACTERIANA CON SABOR | CAJA CON 100 PIEZAS | 15 | 36
96 | X842 | LIMA NUM.8 ESTANDAR. | PIEZA | 10 | 23
97 | X843 | LIMA 10 X 25 MM ESTANDAR | ESTUCHE CON 6 PIEZAS | 10 | 23
98 | X845 | BARNIZ DESENSIBILIZANTE DE FLORURO DE SODIO AL 5% QUE CONTIENE 22.60 PPM DE FLUOUR EN UNA BASE RE RESINA MAS TSP. | TUBO PASTA 10 ML. | 4 | 9
99 | X847 | KIT DE PULIDORES PARA RESINA | ESTUCHE CON 9 PIEZAS | 15 | 36
100 | X848 | BENZOCAINA 20% | TARRO 30 ML. | 18 | 45
101 | X850 | GEL GRABADOR UNIVERSAL CON 3 ML AL 32% | BOLSA CON 2 JERINGAS | 144 | 360
102 | X853 | FRESA DE CARBURO CHICO EN PERA DE ALTA VELOCIDAD | PIEZA | 108 | 270
103 | W044 | SOLUCION ENZIMATICA CONCENTRADA CON PROTEASA BACTERIANA NO CORROSIVO PARA USO EN TINAS DE ULTRASONICO | FRASCO DE 1 LITRO | 8 | 18
104 | X858 | GRAPA DENTAL NO. 14A | PIEZA | 10 | 23
105 | X871 | ADHESIVO DENTAL EN FRASCO GOTERO DE 5 GR | FRASCO GOTERO DE 5 GR | 88 | 220
106 | X862 | FRESA DE CARBURO TALLO LARGO DE VASTAGO MEDIANO BOLA No.4 | PIEZA | 29 | 72
107 | X866 | FRESA CONO INVERTIDO CARBURO GRANDE | PIEZA | 15 | 36
108 | X874 | AGREGADO TRIOXIDO MINERAL MTA | KIT | 4 | 9
109 | X875 | FRESA DE CARBURO DE FISURA PLANA CORTE CRUZADO N° 558 | PIEZA | 44 | 108
110 | X878 | CEMENTO SELLADOR DE CONDUCTO RADICULARES 12 GR BASE, 18 GR CATALIZADOR. | PASTA BASE CATALIZADOR | 4 | 9
111 | X879 | PASTA ALVEOLAR-ANTISEPTICA ANALGESICA Y HEMOSTATICA (penghawar djambi, eugenol, laurisulfato de sodio y carbonato de calcio) SIN PROPOLEO | FRASCO DE PASTA 10 GRS | 6 | 14
112 | X880 | ESPEJO DENTAL PLANO SIN AUMENTO N° 5 ROSCA SENCILLA | CAJA CON 12 PIEZAS | 15 | 36
113 | X883 | POLIMERO REFORZADO DE OXIDO DE ZINC Y EUGENOL IRM (MATERIAL DE RESTAURACION TEMPORAL) | FRASCO CON 30 GRS | 10 | 23
114 | X886 | BABERO ODONTOLOGICO CON UNA CAPA DE PELICULA DE POLIETILENO RESISTENTE AL AGUA Y UNA CAPA DE PAPEL DE PULPA DE MADERA DE 50 X 60 CM | BOLSA CON 80 PIEZAS | 54 | 135
115 | X889 | KIT DE CEMENTO QUIRURGICO CON FRASCO LIQUIDO COLOR ROJO DE 60 ML EN GOTERO CON FRASCO POLVO DE 120 GR | KIT DE CEMENTO QUIRURGICO | 1 | 2
116 | X893 | ALGODON PARA DENTAL 3.8X.8CM. EN ROLLO | BOLSA CON 500 PIEZAS | 72 | 180
117 | X900 | HIDROXIDO DE CALCIO CON IODOFORM DE 2.2 GR JERINGA | JERINGA PRELLENADA DE 2.2 GR | 11 | 27
118 | X903 | FRESA CONO DIAMANTE INVERTIDO CHICO | PIEZA | 10 | 23
119 | X904 | FRESA CONO DIAMANTE INVERTIDO GRANDE | PIEZA | 8 | 18
120 | X905 | PUNTA DE GUTTA PERCHA FINA | CAJA CON 120 PIEZAS | 18 | 45
121 | X906 | PUNTA DE GUTTA PERCHA MEDIANA | CAJA CON 120 PIEZAS | 15 | 36
122 | X907 | PUNTA DE GUTTA PERCHA MEDIANA-FINA | CAJA CON 120 PUNTAS | 22 | 54
123 | X908 | ACEITE LUBRICANTE PARA INSTRUMENTAL ROTATORIO ODONTOLOGICO, CON CABEZA PULVERIZADORA | FRASCO AEROSOL 400 ML | 2 | 3
124 | X918 | LIMA K-FILE #25X25MM. | CAJA CON 6 PIEZAS | 8 | 18
125 | X919 | LIMA K-FILE #30X25 MM. | CAJA CON 6 PIEZAS | 8 | 18
126 | X924 | GUTTA PERCHA 15-40 | CAJA CON 6 PIEZAS | 11 | 27
127 | X926 | LIMA K-LIFE 45-80 MM | CAJA CON 6 PIEZAS | 11 | 27
128 | X929 | FRESA ENDOZETA | PIEZA | 280 | 700
129 | X930 | LIMA ROTATORIA PROTAPER NUM 25 | CAJA CON 6 PIEZAS | 56 | 140
130 | X938 | ANTISEPTICO DE MANOS CON HUMECTANTES PARA EL LAVADO QUIRURGICO Y PERSONAL DE SALUD, SOLUCION DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 1% Y ALCOHOL ETILICO AL 61% P-P | FRASCO CON 500 ML, CON REGULADOR | 40 | 100
131 | X950 | EQUIPO QUIRURGICO PARA VENOCLISIS CON DOS SITIOS DE INYECCION Y FILTRO EN BAYONETA SISTEMA LIBRE DE AGUJA , CON UNA MEDICION DE 240 CM DE EXTENSION | PIEZA | 5220 | 13050
132 | X873 | RESINA COMPOSITE NANOHIBRIDA 4.5 GR | JERINGA PRELLENADA DE 4.5 GR | 180 | 450
133 | X953 | BASE CAVITARIA DE IONOMERO DE VIDRIO FOTOCURABLE | FCO POLVO 9GR, FCO LIQUIDO 5.5ML | 116 | 288
134 | X901 | SELLADO DE FOSETAS Y FISURAS FLUIDO DE 1.25 MG | JERINGA PRELLENADA DE 1.25 | 52 | 130
135 | X963 | PASTA DE KARAYA. PASTA A BASE DE POLVO DE GOMA DE KARAYA 128GR | TUBO | 36 | 90
136 | X979 | SUPER ESPONJAS ANTIMICROBIANAS MEDIANAS DE 15.2 CM X 17.1 CM | CAJA CON 20 PIEZAS | 36 | 90
137 | XD17 | KIT INTRAVENOSO CONTIENE TORNIQUETE LIBRE DE LATEX, APLICADOR ANTISEPTICO DE CHLORAPREP DE 1 ML, CINTA ADHESIVA 3/4, APOSITO TRANSPARENTE PARA FIJACION, DOS GASAS 5X5 CM | CAJA CON 100 | 8 | 20
138 | XA21 | BOLSA MIXTA PARA ESTERILIZAR 40 X 58 CM | CAJA CON 100 PIEZAS | 6 | 15
139 | XA45 | PAPEL TÉRMICO PARA IMPRESIÓN PARA ESTERILIZADOR DE GAS DE OXÍDO DE ETILENO 5XLE | ROLLO | 4 | 10
140 | XA62 | LIMA K-FILE 35-40 X 25MM | PIEZA | 36 | 90
141 | XB05 | PUNTA DE PAPEL ABSORBENTE N° 30 | CAJA 200 PUNTAS | 44 | 108
142 | XB06 | PUNTA DE PAPEL ABSORBENTE N° 35 | CAJA 200 PUNTAS | 44 | 108
143 | XB11 | CIRCUITO PARA ANESTESIA EXPANDIBLE PEDIÁTRICO 60" | PIEZA | 2 | 5
144 | XB26 | CELDA PARA OXIGENO, TIPO OOM102-1,PARA MAQUINA DE ANESTESIA, COMPATIBLE CON EL EQUIPO MARCA MEDEC SATURN EVO | PIEZA | 3 | 6
145 | XB36 | SOLUCION REVITALIZADORA NO CORROSIVA (USO EN ACERO INOXIDABLE) | GALÓN 4000 ML | 5 | 12
146 | XB37 | LUBRICANTE ACEITE MINERAL INHIBIDOR DE OXIDO DE ALTO GRADO | GALÓN 4000 ML | 5 | 12
147 | XB41 | ESPONJA PARA ENDOSCOPIO 3MM X 2.40CM | PIEZA | 8 | 18
148 | XB60 | SUTURA QUIRÚRGICA ABSORBIBLE SINTÉTICA (POLIGLECAPRONA 25 PREPARADA A PARTIR DE UN COPOLÍMERO DE GLICOLIDA Y ÉPSILON-CAPROLACTONA). LONGITUD DE LA HEBRA: 70 CM. CALIBRE DE LA SUTURA : 3-0. CARACTERÍSTICA DE LA AGUJA: 3/8 DE CÍRCULO. REVERSO CORTANTE. 24MM. MONOCRYL | CAJA CON 12 PIEZAS | 6 | 15
149 | XB61 | SUTURA QUIRÚRGICA NATURAL DE SUBMUCOSA DE INTESTINO OVINO O SEROSA, TRENZADA NATURAL ABSORBIBLE, CALIBRE3/0, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CM, AGUJA CORTANTE CUTICULAR 19 MM. | CAJA CON 12 PIEZAS | 6 | 15
150 | XB63 | GUTTA PERCHA No. 30 | CAJA CON 120 PUNTAS | 8 | 18
151 | XB64 | GUTTA PERCHA No. 35 | CAJA CON 120 PUNTAS | 8 | 18
152 | XB67 | GUTTA PERCHA FINE FINE FF | CAJA CON 120 PUNTAS | 22 | 54
153 | X902 | KIT DE IONOMERO DE VIDRIO TIPO II RADIO OPACO POLVO DE 10 GRAMOS Y LIQUIDO DE 5.6 ML | KIT CON FRASCO GOTERO Y POLVO | 8 | 20
154 | XB71 | SUTURA MONOFILAMENTO SINTÉTICA NO ABSORBIBLE DE ESTEROISÓMERO ISOTÁCTICO CRISTALINO DE POLIPROPILENO CALIBRE5/0, LONGITUD DE HEBRA DE 75 CM, CON AGUJA DE CUERPO ESTRIADO LONGITUDINAL AHUSADA (DOBLE ARMADO) DE 1/2 CIRC. Y LARGO DE 17 MM | CAJA CON 12 PIEZAS | 6 | 15
155 | XB86 | AGUJA DE ACUPUNTURA TIPO KOREANA 0.25X30 MM,MANGO MÉTALICO | CAJA CON 1000 PIEZAS | 4 | 9
156 | XB88 | AGUJA DE ACUPUNTURA TIPO KOREANA 0.25 X 75 MM, MANGO MÉTALICO | CAJA CON 100 PIEZAS | 4 | 9
157 | XB92 | ACEITES PARA MASAJE | FRASCO 250 ML | 20 | 50
158 | XC05 | PULSERA DE IDENTIFICACION PARA PACIENTE | BOLSA CON 100 PIEZAS | 8 | 18
159 | XD15 | CIRCUITO DESECHABLE PARA PACIENTE ADULTO, CONEXIÓN A VENTILADOR, SIN TRAMPAS DE AGUA, CONECTOR DE 22MM. CON LINEA DE DETECCIÓN DE PRESIÓN PROXIMAL DE 4.8 MM (3/16 PULGADAS) TUBO DE ACCIONAMIENTO DE CONTROL DE LA VALVULA DE EXHALACIÓN DE 3.2 MM DI (18 PULGADAS) Y VALVULA DE EXHALACIÓN ESPECÍFICO MARCA NEWPORT HT70, | PIEZA | 36 | 90
160 | XC54 | HISOPOS CON SOLUCIÓN ANTISÉPTICA (GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% CON 5.2 ml) | CAJA CON 30 PIEZAS | 108 | 270
161 | XC63 | PAPEL TERMICO PARA TOCOCARDIOGRAFO DE 150 HOJAS DOBLADAS EN Z, DE152MM DE ANCHO POR 90 MM GRAFICADO EN COLOR ROJO Y ESPECÍFICO PARA MONITOR FETAL, COMPATIBLE CON EL EQUIPO EXISTENTE. | PIEZA | 15 | 36
162 | XC73 | RESPIRADOR AJUSTABLE DESECHABLE DE FILTRO N95 CON CLIP NASAL AJUSTABLE DE MATERIAL SUAVE EN INTERIORES, DISEÑO DE PLIEGUE PLANO VERTICAL. | PIEZA | 560 | 1400
163 | Y031 | AGUJA DESECHABLE 25GX38MM. | CAJA CON 100 PIEZAS | 37 | 91
164 | Y047 | AGUJA DESECHABLE 21GX25MM. | CAJA CON 100 PIEZAS | 40 | 100
165 | Y068 | JERINGA DE TUBERCULINA DE 1X25G X 16MM CON AGUJA INTEGRADA NO DESMONTABLE | CAJA CON 100 PIEZAS | 432 | 1080
166 | Y111 | JERINGA ASEPTO DE PLASTICO DESECHABLE 60CC. | PIEZA | 40 | 100
167 | Y151 | CATETER PARA VENOCLISIS 18GX30MM. AGUJA RETRACTIL CON SISTEMA DE SEGURIDAD QUE LA CUBRE TOTALMENTE , CON VALVULA EN EL INTERIOR DEL PABELLON Y RETIENE EL REFLUIJO SANGUINEO, CON CONFIRMACION INMEDIATA DE INSERCIÓN EN LA VÍA | CAJA CON 50 PIEZAS | 56 | 140
168 | Y217 | LLAVE DE 3 VíAS, CON EXTENSIÓN | PIEZA | 119 | 297
169 | Y234 | CATÉTER CENTRAL DE POLIURETANO CON RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIONO; SULFADIAZINA DE PLATA Y CLOREXIDINA. PEDIÁTRICO 4 FR. CON COMPONENTE (GUIA METALICA .32 PULG EN PUNTA J, UN CLAM PARA FIJAR EL CATETER, AGUJA INTRODUCTORA DE PARED FINA DE 21 GA POR 3.81 CM, CLAM PARA CONTROL DE FLUJO, Y DILATADOR) | PIEZA | 11 | 27
170 | Z002 | SONDA NASOGASTRICA LEVIN ESTERIL DESECHABLE 12FR.X127CM. | PIEZA | 238 | 594
171 | Z003 | SONDA NASOGASTRICA LEVIN ESTERIL DESECHABLE 16FR.X127CM. | PIEZA | 200 | 500
172 | Z008 | SONDA PARA ASPIRACION ESTERIL DESECHABLE 14FR.X55CM. | PIEZA | 220 | 549
173 | Z017 | SONDA FOLEY 16FR 100%SILICON 3 VIAS 16 FR/30CC | PIEZA | 2 | 4
174 | Z023 | SONDA PARA ASPIRAR 16 FR | PIEZA | 216 | 540
175 | Z033 | SONDA PARA ASPIRACION ESTERIL DESECHABLE 18FR.X55CM. | PIEZA | 200 | 500
176 | Z045 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON CUERPO DE PVC Y BALÓN DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN. DISEÑO DEL BALÓN EN FORMA DE TAPÓN. CONECTOR AL CIRCUITO DE VENITLACIÓN DE 15 MM, PREMONTADO. PUNTA MAGYL ATRAUMÁTICA Y OJO DE MURPHY. LIBRE DE LÁTEX. SISTEMA DE ASPIRACIÓN EVAC QUE PERMITE LA ELIMINACIÓN DE LAS SECRECIONES ACUMULADAS EN LA CAVIDAD SUBGLÓTICA MEDIANTE UN LUMEN DORSAL INMEDIATAMENTE ENCIMA DEL BALÓN DEL TUBO. CONECTOR CON BASE CUADRADA. 3MM. | PIEZA | 58 | 144
177 | Z087 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON CUERPO DE PVC Y BALÓN DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN. DISEÑO DEL BALÓN EN FORMA DE TAPÓN. CONECTOR AL CIRCUITO DE VENITLACIÓN DE 15 MM, PREMONTADO. PUNTA MAGYL ATRAUMÁTICA Y OJO DE MURPHY. LIBRE DE LÁTEX. SISTEMA DE ASPIRACIÓN EVAC QUE PERMITE LA ELIMINACIÓN DE LAS SECRECIONES ACUMULADAS EN LA CAVIDAD SUBGLÓTICA MEDIANTE UN LUMEN DORSAL INMEDIATAMENTE ENCIMA DEL BALÓN DEL TUBO. CONECTOR CON BASE CUADRADA. 3.5MM. | PIEZA | 40 | 100
178 | Z091 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON CUERPO DE PVC Y BALÓN DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN. DISEÑO DEL BALÓN EN FORMA DE TAPÓN. CONECTOR AL CIRCUITO DE VENITLACIÓN DE 15 MM, PREMONTADO. PUNTA MAGYL ATRAUMÁTICA Y OJO DE MURPHY. LIBRE DE LÁTEX. SISTEMA DE ASPIRACIÓN EVAC QUE PERMITE LA ELIMINACIÓN DE LAS SECRECIONES ACUMULADAS EN LA CAVIDAD SUBGLÓTICA MEDIANTE UN LUMEN DORSAL INMEDIATAMENTE ENCIMA DEL BALÓN DEL TUBO. CONECTOR CON BASE CUADRADA. 5MM. | PIEZA | 52 | 130
179 | Z092 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON CUERPO DE PVC Y BALÓN DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN. DISEÑO DEL BALÓN EN FORMA DE TAPÓN. CONECTOR AL CIRCUITO DE VENITLACIÓN DE 15 MM, PREMONTADO. PUNTA MAGYL ATRAUMÁTICA Y OJO DE MURPHY. LIBRE DE LÁTEX. SISTEMA DE ASPIRACIÓN EVAC QUE PERMITE LA ELIMINACIÓN DE LAS SECRECIONES ACUMULADAS EN LA CAVIDAD SUBGLÓTICA MEDIANTE UN LUMEN DORSAL INMEDIATAMENTE ENCIMA DEL BALÓN DEL TUBO. CONECTOR CON BASE CUADRADA. 5.5MM. | PIEZA | 40 | 100
180 | Z093 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON CUERPO DE PVC Y BALÓN DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN. DISEÑO DEL BALÓN EN FORMA DE TAPÓN. CONECTOR AL CIRCUITO DE VENITLACIÓN DE 15 MM, PREMONTADO. PUNTA MAGYL ATRAUMÁTICA Y OJO DE MURPHY. LIBRE DE LÁTEX. SISTEMA DE ASPIRACIÓN EVAC QUE PERMITE LA ELIMINACIÓN DE LAS SECRECIONES ACUMULADAS EN LA CAVIDAD SUBGLÓTICA MEDIANTE UN LUMEN DORSAL INMEDIATAMENTE ENCIMA DEL BALÓN DEL TUBO. CONECTOR CON BASE CUADRADA. 6 MM. | PIEZA | 65 | 162
181 | Z120 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON CUERPO DE PVC Y BALÓN DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN. DISEÑO DEL BALÓN EN FORMA DE TAPÓN. CONECTOR AL CIRCUITO DE VENITLACIÓN DE 15 MM, PREMONTADO. PUNTA MAGYL ATRAUMÁTICA Y OJO DE MURPHY. LIBRE DE LÁTEX. SISTEMA DE ASPIRACIÓN EVAC QUE PERMITE LA ELIMINACIÓN DE LAS SECRECIONES ACUMULADAS EN LA CAVIDAD SUBGLÓTICA MEDIANTE UN LUMEN DORSAL INMEDIATAMENTE ENCIMA DEL BALÓN DEL TUBO. CONECTOR CON BASE CUADRADA. 7 MM. | PIEZA | 48 | 120
182 | Z139 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON CUERPO DE PVC Y BALÓN DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN. DISEÑO DEL BALÓN EN FORMA DE TAPÓN. CONECTOR AL CIRCUITO DE VENITLACIÓN DE 15 MM, PREMONTADO. PUNTA MAGYL ATRAUMÁTICA Y OJO DE MURPHY. LIBRE DE LÁTEX. SISTEMA DE ASPIRACIÓN EVAC QUE PERMITE LA ELIMINACIÓN DE LAS SECRECIONES ACUMULADAS EN LA CAVIDAD SUBGLÓTICA MEDIANTE UN LUMEN DORSAL INMEDIATAMENTE ENCIMA DEL BALÓN DEL TUBO. CONECTOR CON BASE CUADRADA. 4.5 MM. | PIEZA | 60 | 150
183 | Z154 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON CUERPO DE PVC Y BALÓN DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN. DISEÑO DEL BALÓN EN FORMA DE TAPÓN. CONECTOR AL CIRCUITO DE VENITLACIÓN DE 15 MM, PREMONTADO. PUNTA MAGYL ATRAUMÁTICA Y OJO DE MURPHY. LIBRE DE LÁTEX. SISTEMA DE ASPIRACIÓN EVAC QUE PERMITE LA ELIMINACIÓN DE LAS SECRECIONES ACUMULADAS EN LA CAVIDAD SUBGLÓTICA MEDIANTE UN LUMEN DORSAL INMEDIATAMENTE ENCIMA DEL BALÓN DEL TUBO. CONECTOR CON BASE CUADRADA. 8.5 MM. | PIEZA | 60 | 150
184 | Z162 | CANULA OROFARINGEA DE PLÁSTICO TIPO GUEDEL NUM 3 LONGITUD 80 MM | PIEZA | 28 | 70
185 | Z165 | CANULA OROFARINGEA DE PLÁSTICO TIPO GUEDEL NUM 6 LONGITUD 110 MM | PIEZA | 28 | 70
186 | Z177 | SONDA PARA GASTROSTOMIA N 20 SILICON GLOBO 20 CC | PIEZA | 1 | 2
187 | Z185 | SONDA FOLEY PUNTA DE PLATA #20 F.R DE DOS VÍAS | PIEZA | 4 | 9
188 | Z196 | MASCARILLA LARINGEA ESTÉRIL DESECHABLE DE PVC, UNA SOLA PIEZA PREFORMADA, TUBO FLEXIBLE EN LA CURVA Y RÍGIDO EN EL CONECTOR, PUNTA REFORZADDA, CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM, SIN LÁTEX, CURVA ESPECIAL DE 70 O QUE REPRODUCE LA ANATOMÍA HUMANA NATURAL. MOLDEADO DIRECTAMENTE EN EL TUBO PARA MAYOR SEGURIDAD. NO. 1 | PIEZA | 26 | 63
189 | Z230 | SONDA GASTROSTOMIA DE BOSTON CONVIDIEN 24 FR / 2 CM | PIEZA | 1 | 2
190 | Z235 | SONDA DE BOTÓN PARA REEMPLAZO DE GASTROSTOMÍA 18 FR X1 CM | PIEZA | 1 | 2
191 | Z236 | SONDA FOLEY 16 FR / 30CC 100% SILICÓN 2 VÍAS | PIEZA | 1 | 2
192 | Z226 | SONDA DE BOTON 20 FR, 2.0 CM | PIEZA | 1 | 2
193 | U005 | PRESERVATIVOS, CONDÓN MASCULINO DE HULE LÁTEX LISO LUBRICADO | CAJA CON 100 PRESERVATIVOS | 2 | 5
194 | Z019 | SONDA FOLEY 16 FR FABRICADA DE HULE LATEX, VOLUMEN DE GLOBO DE AUTORETENSION DE 30 ML Y VÁLVULA DE 3 VIAS | PIEZA | 22 | 54
195 | X124 | CATGUT CFROMICO 3-0 ABSORBIBLE CORTANTE AGUJA 3/8 HEBRA 75 CM | CAJA CON 12 PIEZAS | 4 | 9
196 | W040 | Detergente enzimático de múltiples niveles con acción proteolítica avanzada e inhibidores de óxido, proteasa, amilasa, lipasa, carbohidrasa y enzimas patentadas con A.P.A. (acción proteolítica avanzada) | 4 LITROS | 48 | 120
197 | X793 | Rollo de papel de grado médico y una película de polímero multicapa transparente, con indicadores químicos para vapor y gas Oxido Etileno, impresos con tinta base agua no tóxica , de 5 pulgagas de ancho. | Rollo, pieza de 5 pulgadas de ancho | 6 | 15
198 | X007 | Sutura de polifilamentono reabsorbible, en fibra proteica natural fabricada con el tejido de un número apropiado de fibras de seda desgomada, 2-0 75 cm. Aguja: 22 mm, punta redonda, 1/2 círculo, cuerpo redondo | SUTURA QCA. CAJA 12 DOCENA | 6 | 15
199 | X288 | sutura quirúrgica natural absorbible de submucosa de intestino ovino o serosa de intestino bovino trenzada y bañada en sales crómicas calibre 2/0, longitud de hebra de 70 cm, con aguja de cuerpo estriado longitud. | CAJA CON 12 PIEZAS | 4 | 10
200 | X340 | sutura quirúrgica natural de submucosa de intestino ovino o serosa de intestino bovino trenzada natural absorbiblecalibre 3/0, longitud de hebra de 70 cm, con aguja de cuerpo estriado longitudinal ahusada de1/2 circ. | CAJA CON 12 PIEZAS | 4 | 10
201 | X528 | Sutura quirurgica absorbible de submososa de intestino ovino o serosa y trenzada, calibre 5-0, longitud de 70 cm, ahuja ahusada, 1/2 circulo, 17 mm | CAJA CON 12 PIEZAS | 4 | 10
202 | X599 | Sutura de poliglactina, incolorotrenzado absorbible, reverso cortante, plastica, longitud de 45 cm, aguja 3/8, 16 mm | CAJA CON 12 PIEZAS | 4 | 10
203 | XC64 | Sutura quirúrgica absorbible y estéril compuesta de tejido conjuntivo purificado, derivado de la capa serosa de vacuno, o de la capa fibrosa submucosa de los intestinos de oveja, longitud 70 cm, 1/2 circulo, 26 mm, calibre -0- | CAJA CON 12 PIEZAS | 4 | 10
204 | 3001 | Líquido incoloro con olor acre, La sustancia es moderadamente ácida, volátil y cristaliza a baja temperatura. Es completamente soluble en agua, alcohol, éter glicerina y benceno; e insoluble en sulfuro de carbono | FRASCO 1 LITRO | 4 | 10
205 | X646 | Adhesivo hipoalergénico a base de acrilato, libre de látex, sensible a la presión, resistente al agua, de fácil remoción, no deja residuos,Sistema de aplicación con marco de referencia y etiqueta adhesiva estéril incluida, transparente, medida 6 X 7 CM. | CAJA 100 PIEZA | 4 | 10
206 | Z010 | Dispositivo médico estéril, de un solo uso, diseñado para la evacuación controlada de fluidos postoperatorios, exudados o líquidos corporales mediante presión negativa continua, con 1 Sonda de succión de 3 mm (1/8"), 1 Aguja de 3 mm (1/8"), 1 Sonda conectora 1 Succionador de 400 ml, 1 Válvula de reflujo, 1 Válvula de activación, 1 Cinturón ajustable para fijación segura del reservorio | CAJA 1 PIEZA | 24 | 59
207 | Z052 | Dispositivo médico utilizado para el drenaje de fluidos durante procedimientos quirúrgicos o postoperatorios, látex natural radiopaco, translúcido con propiedades radiopacasm, Estéril, Flexibilidad , medida de 1/4 X 12 cm | 1 PIEZA EMPAQUE | 24 | 59
208 | XA43 | Circuito respiratorio de ventilación coaxial para adulto/pediátrico, sin látex, desechable, longitud 1,5 m, incluye sistema de mangueras coaxial (una dentro de otra) y codo con luerlock. | 1 PIEZA EMPAQUE | 8 | 20
209 | XB55 | Cubierta de plastico estéril empacada de forma individual con platico autoajustable en la punta para cubrir cabezales de camaras, punta elastica con liga para reforzar la funda, medidad de 18 X 44 CM | 1 PIEZA EMPAQUE | 40 | 100
210 | X108 | Vendaje tubular resistente al agua, Libre de látex, 100% Nylon. Ancho de 2 pulgadas por 10 metros de largo | ROLLO, 1 PIEZA | 6 | 15
211 | X396 | Pañal desechable infantil, con forro interior de polipropileno y Capa exterior de polietileno, talla mediano. | BOLSA, 1 PIEZA | 5 | 12
212 | X548 | Venda de protección, de tejido no-tejido, fabricada con fibras de poliéster sintetico que proporciona al acolchado, medida de 5 cm. | BOLSA, 1 ROLLO | 20 | 48
213 | XC29 | Zapato ortopedico ajustable con velcro o cordones, transpirables, sin costuras, suela antideslizante y compensada, talla mediano masculino. | BOLSA, 1 PIEZA | 120 | 300
214 | XC30 | Zapato ortopedico ajustable con velcro o cordones, transpirables, sin costuras, suela antideslizante y compensada, talla grande masculino. | BOLSA, 1 PIEZA | 120 | 300
215 | XC31 | Zapato ortopedico ajustable con velcro o cordones, transpirables, sin costuras, suela antideslizante y compensada, talla chico femenino. | BOLSA, 1 PIEZA | 120 | 300
216 | XC32 | Zapato ortopedico ajustable con velcro o cordones, transpirables, sin costuras, suela antideslizante y compensada, talla mediano femenino. | BOLSA, 1 PIEZA | 120 | 300
217 | XC33 | Zapato ortopedico ajustable con velcro o cordones, transpirables, sin costuras, suela antideslizante y compensada, talla grande femenino. | BOLSA, 1 PIEZA | 120 | 300
218 | XC52 | Circuito de ventilacion de adulto desechable para ventilador newport ht 70 con valvula de exhalacion y lineas de muestreo transparente y azul. | BOLSA, 1 PIEZA | 47 | 117
219 | XD02 | SEGMENTO DE TUBO DE SILICONA BLANCA 100% RADIO OPACA, ACANALADA EN ESPIRAL PARA DRENAJE PLEURAL PERFIL ATRAUMATICO MEDIDA 45X51MM 12FR | BOLSA PIEZA | 6 | 15
220 | XD03 | SEGMENTO DE TUBO DE SILICONA BLANCA 100% RADIO OPACA, ACANALADA EN ESPIRAL PARA DRENAJE PLEURAL PERFIL ATRAUMATICO MEDIDA 45X51MM 32FR | BOLSA PIEZA | 6 | 15
221 | XD04 | SEGMENTO DE TUBO DE SILICONA BLANCA 100% RADIO OPACA, ACANALADA EN ESPIRAL PARA DRENAJE PLEURAL PERFIL ATRAUMATICO MEDIDA 45X51MM 36FR | BOLSA PIEZA | 6 | 15
222 | Y041 | Aguja desechable, acero inoxidable, Estériles, Libres de pirógenos, Con plástico grado médico 100% virgen. Calibre 22GX25 MM | CAJA CON 100 PIEZAS | 60 | 150
223 | Z005 | Tubo endotraqueal con cuerpo de PVC y balon de alto volumen y baja presion, diseño del balon en forma de tapon, conector al circuito de ventilacion de Mm, premontado, punta magyl atraumatica y ojo murphy, libre de latex, sistema de aspiracion EVAC que permite la eliminacion de las secreciones acumuladas en la cavidad subglotica mediante un lumen inmediatamente encima del balon del tubo, conector con base cuadrada, medida 4 MM. | EMPAQUE PIEZA | 28 | 70
224 | Z006 | Tubo endotraqueal con cuerpo de PVC y balon de alto volumen y baja presion, diseño del balon en forma de tapon, conector al circuito de ventilacion de Mm, premontado, punta magyl atraumatica y ojo murphy, libre de latex, sistema de aspiracion EVAC que permite la eliminacion de las secreciones acumuladas en la cavidad subglotica mediante un lumen inmediatamente encima del balon del tubo, conector con base cuadrada, medida 6.5 mm. | EMPAQUE PIEZA | 28 | 70
225 | Z020 | Sondas Para aspirar secreciones, de plástico con válvula de control, Estéril y desechable. Longitud de 55 cm, medida 10 fr | EMPAQUE PIEZA | 100 | 250
226 | Z096 | Tubo endotraqueal con cuerpo de PVC y balon de alto volumen y baja presion, diseño del balon en forma de tapon, conector al circuito de ventilacion de Mm, premontado, punta magyl atraumatica y ojo murphy, libre de latex, sistema de aspiracion EVAC que permite la eliminacion de las secreciones acumuladas en la cavidad subglotica mediante un lumen inmediatamente encima del balon del tubo, conector con base cuadrada, medida 9 mm. | EMPAQUE PIEZA | 19 | 47
227 | X153 | Sutura sintetica abosorbible de polimero de acido glicolico y acido lactico en multifilamento incoloro trenzado, calibre 5-0, longitud de 70 cm, aguja reverso cortante 3/8 de circulo, 19 mm | CAJA CON 12 PIEZAS | 4 | 10
228 | X265 | Sutura esteroisómero cristalino isotáctico de polipropileno, No absorbible, calibre 4-0, longitud 45 cm, aguja 3/8, 19 mm | CAJA CON 12 PIEZAS | 4 | 10
229 | X504 | sutura sintetica absorbible de polimero de acido glicolico y acido lactico en multifilamento incoloro trenzado, calibre 3-0, longitud 45 cm, 3/8 de circulo, 25 mm | CAJA CON 12 PIEZAS | 4 | 10
230 | X595 | Sutura sintética absorbible de copolimero de glicolida y epsilon-caprolactona en monofilamento incolora, contiene agente antibacteriano triclosán. Calibre de 3-0, longitud de hebra de 45 cm, aguja de 3/8 círculo, de 26 mm | CAJA CON 12 PIEZAS | 6 | 15
231 | X126 | Sutura quirurgica sintetica absorbible poliglactina 910, trenzado con agua compuesta por un copolimero a base de 90% de glicolida y 10% cd L-7Lactida, calibre 4-0 , longitud de 45, aguja 1/2 circulo, 17 mm | CAJA CON 12 PIEZAS | 6 | 15
232 | W041 | VASELINA LIQUIDA SIMPLE | FRASCO 1 LITRO | 4 | 10
233 | X188 | Guante de cirujano, elaborado 100% de látex natural, estéril y desechable,empaque individual, talla 8 1/2 | CAJA 40 PARES | 8 | 20
234 | X184 | Esponja de gasa estéril de 10cm x 10cm blister con 5 gasas | CAJA CON 200 PAQUETES CON 5 GASAS | 4 | 9
235 | Y013 | Agujas bisel quincke para anestesia espinal y punción lumbar diagnóstica, calibre 20GX88 MM | CAJA 25 PIEZA | 8 | 20
236 | Y164 | Catéter para venoclisis de poliuretano, radiopaco, con aguja estéril, desechable, atoxico y libre de pirógenos, calibre 24 G X 19 MM | CAJA CON 50 PIEZAS | 4 | 10
237 | Y052 | Agujas bisel quincke para anestesia espinal y punción lumbar diagnóstica, calibre 22GX7 MM | CAJA CON 10 PIEZAS | 6 | 15
238 | Z016 | Sonda Nelaton, transparente Desechable resistente a incrustaciones, con superficie suave y lisa que facilita la inserción, y orificios de drenaje, 14FR | PIEZA | 71 | 176
239 | X170 | Tubo de ventilación, Implantes tubulares fabricados en Silicona biocompatible, en T | PIEZA, CAJA | 4 | 8
240 | X003 | TUBO PARA VENTILACION SHEPARD .45X1.14 CM. | PIEZA | 4 | 8
Sub-Total
IVA
Total
Numero de Partidas ofertadas
NOTA: | Partida 14 deberá participar en la totalidad de las calves que la integran y se asignará a un solo proveedor esa partida compuesta por dos claves (X816 y X817)
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL