BASES

A las que se sujetará el proceso de LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No.  PCE-LPP-009-2026, relativo a la “ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRURGICO DE PRÓTESIS Y OSTEOSÍNTESIS”, solicitado por Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con fundamento en los artículos 40 primer párrafo, 51 fracción I, 55, 64 fracción I y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua (en lo posterior la LAACSECH) y los artículos 47, 48 y 49 de su Reglamento y demás normatividad aplicable en la materia.

- DATOS GENERALES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

A) Convocante:

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio en Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro, en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

B) Modalidad del procedimiento de la licitación

El presente procedimiento de licitación pública se llevará de manera presencial de conformidad a lo establecido en el artículo 51 fracción I, de la LAACSECH, así mismo, se regirá de acuerdo con lo establecido en las presentes bases.

C) Número único de identificación

El número único de identificación a la convocatoria y bases del presente procedimiento es PCE-LPP-009-2026.

D) Ejercicios fiscales

La contratación abarcará el ejercicio fiscal 2026.

E) Idioma en que se presentaran las proposiciones

La presentación de las propuestas invariablemente deberá ser en idioma español.

F) Origen de los recursos

Para el presente procedimiento de contratación se cuenta con disponibilidad presupuestaria para el ejercicio fiscal 2026, y será llevada a cabo con recursos estatales con cargo a la cuenta presupuestal correspondiente de conformidad con la naturaleza y objeto de la contratación.

- OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN

A)   OBJETO DE LA LICITACIÓN Y AGRUPACIÓN DE PARTIDAS

El procedimiento para la adquisición de insumos de material quirúrgico de prótesis y osteosíntesis solicitado por Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, las características técnicas y requisitos que deben cumplir los licitantes se detallan en el Anexo Técnico adjunto a las presentes bases.

B) NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES, NORMAS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES.

Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las Normas que en su caso se hubieran establecido en el anexo técnico de las presentes bases, así mismo, deberán cumplir con las especificaciones, características, montos y contenido que se detallan en el Anexo Técnico adjunto a las presentes bases.

El área técnica será la responsable de verificar la calidad de los bienes y/o prestación de los servicios que se contraten.

C) MÉTODO DE PRUEBA E INSTITUCIÓN PÚBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ.

Para el presente procedimiento no se solicitará que los licitantes que participen presenten muestras, los bienes y/o servicios ofertados deberán cumplir con las especificaciones, características, cantidades y contenido a detalle de los bienes y/o servicios que se detallan en el Anexo Técnico adjunto a las presentes bases. El área técnica verificará la calidad de los bienes y/o prestación de los servicios que se contraten.

D) TIPO DE CONTRATACIÓN.

El presente procedimiento se llevará a cabo mediante contratación en montos mínimos y máximos, de conformidad a lo solicitado en el Anexo Técnico adjunto a las presentes bases.

E) FORMA DE ADJUDICACIÓN.

La adjudicación será por partida, mediante contratos abiertos con montos mínimos y máximos, de acuerdo a lo previsto en el anexo técnico.

- FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRAN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA

A) FECHA, HORA Y LUGAR DE LOS EVENTOS

| EVENTOS | FECHA Y HORA | LUGAR |
| --- | --- | --- |
| Revisión, disposición y entrega de bases | Las bases estarán a disposición de los licitantes a partir de la publicación de la convocatoria hasta un día hábil previo al acto de presentación y apertura de propuestas | Las bases se pondrán a disposición de las y los interesados a través del Sistema de Contrataciones Públicas https://contrataciones.chihuahua.gob.mx/ y en el portal de internet de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua https://www.pce.chihuahua.gob.mx/ |
| Acto de junta de aclaraciones | El día 20 de enero de 2026, en punto de las 14:00 horas | El evento público se llevará a cabo en el auditorio ubicado en la planta alta del edificio de Consulta Externa de Pensiones Civiles del Estado de en Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900 Col. Centro en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua. |
| Acto de presentación y apertura de propuestas | El día 26 de enero de 2026, en punto de las 10:00 horas | El evento público se llevará a cabo en el auditorio ubicado en la planta alta del edificio de Consulta Externa de Pensiones Civiles del Estado de en Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900 Col. Centro en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua. |
| Fallo | El que se indique al finalizar el acto de apertura de propuestas económicas, en el cual se fijará el día, hora y lugar donde se emitirá el fallo adjudicatorio. | El evento público se llevará a cabo en el auditorio ubicado en la planta alta del edificio de Consulta Externa de Pensiones Civiles del Estado de en Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900 Col. Centro en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua. |

REVISIÓN, DISPOSICIÓN Y ENTREGA DE LAS BASES.

Las bases para la licitación pública se pondrán a disposición de las y los interesados desde la publicación de la convocatoria, hasta un día hábil previo al acto de presentación y apertura de propuestas, para lo cual estarán disponibles en la página de Contrataciones Públicas de Gobierno del Estado de Chihuahua  https://contrataciones.chihuahua.gob.mx/ y en el portal de internet de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua https://www.pce.chihuahua.gob.mx/.

El costo de participación que los interesados en participar en los procesos licitatorios serán por la cantidad de $2,100.00 (dos mil cien pesos 00/100 M.N.), monto que deberá enterarse con cheque certificado a favor de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, en el Departamento de Tesorería ubicado en la planta baja del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, en días hábiles a partir de la fecha de publicación y hasta el día 25 de enero de 2026, con un horario de 10:00 a.m. a 14:00 p:m horas, o bien mediante depósito bancario en la institución bancaria BBVA Bancomer al número de cuenta CLABE 012150001133427866 o cuenta número 0113342786 indicando el número de la licitación en la que deseen participar y el nombre del licitante participante.

PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA Y BASES

El evento público de la primera junta de aclaración de dudas sobre el contenido de las bases tendrá verificativo en el auditorio ubicado en la planta alta del edificio de Consulta Externa de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua en Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900 Col. Centro en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo optativa la participación de los licitantes, sin embargo, es responsabilidad de los mismos la obtención del acta respectiva ya que los acuerdos que de ella emanen deberán considerarse para la elaboración de sus propuestas, el no hacerlo será causa de descalificación de las propuestas.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en las bases, anexo a sus preguntas, deberán presentar un escrito debidamente firmado en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales de la persona interesada y, en su caso, de quien funja como representante legal del licitante. El manifiesto de interés de participación deberá contener como mínimo los siguientes datos y requisitos: nombre y domicilio del licitante, Registro Federal de Contribuyentes, así como, en su caso, nombre de su apoderado o representante legal, tratándose de personas morales, además se señalará la descripción completa del objeto social de la empresa. En el caso de personas físicas, indicarán su actividad empresarial. Los licitantes podrán utilizar para manifestar su interés de participación el formato Anexo 1 MANIFESTO DE INTERÉS de las presentes bases.

El manifiesto de interés y las preguntas deberán ser presentados a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a celebrar el acto de junta de aclaraciones, cuando se presenten fuera de este plazo o al inicio de la junta de aclaraciones, las preguntas no serán contestadas por la convocante por resultar extemporáneas, por lo que el licitante sólo tendrá derecho a formular preguntas sobre las respuestas o las aclaraciones que dé la convocante en la mencionada junta.

Las dudas o preguntas a las bases además de ser presentadas firmadas por el licitante, estas se acompañarán de una versión electrónica en formato editable (por cuestiones de compatibilidad con el correo electrónico de la institución se les pide que el tipo de archivo sea “documento de Word, ext .docx”, NO IMAGEN, ni cuadros, sólo redacción continua), que permita a la convocante su clasificación e integración por temas para facilitar su respuesta en la junta de aclaraciones de que se trate. Cuando la versión electrónica esté contenida en un medio físico, éste le será devuelto al licitante en la junta de aclaraciones respectiva. La falta de presentación de la versión electrónica editable NO será causa de desechamiento de las preguntas.

Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa, numeradas y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en las bases de la licitación pública, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, así como las que vayan orientadas a proponer cambios a los requisitos técnicos, podrán ser desechadas por la convocante.

El escrito de interés de participación y las solicitudes de aclaración, podrán enviarse a los correos electrónicos: elizabethperez.gill@chihuahua.gob.mx, manuel.diaz@chihuahua.gob.mx y javier.batista@chihuahua.gob.mx, (se recomienda revisar que sus preguntas fueron correctamente recibidas comunicándose al teléfono 614-429-1330 ext 12934) por lo cual será responsabilidad de los licitantes el verificar la recepción de las mismas, o entregarlos personalmente en las oficinas que ocupa el Departamento de Recursos Materiales y Servicios de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, ubicado en Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, dirigidas al Comité Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua.

Las respuestas a las dudas presentadas se efectuarán única y exclusivamente durante el desarrollo del evento antes citado, así mismo, podrán formular sus dudas o preguntas en relación con las respuestas y/o de las aclaraciones efectuadas por la convocante, en el acto mismo de celebración de la Junta de Aclaraciones o en el tiempo que para tal efecto determine la convocante. Fuera de estos periodos y horarios no se aceptará ninguna aclaración.

La convocante responderá las preguntas formuladas por los licitantes, una vez que se termine de dar respuesta se dará oportunidad a los licitantes para que formulen preguntas sobre las respuestas dadas, atendiendo al número de preguntas recibidas se informará a los licitantes si éstas serán contestadas en ese momento, si se suspende la sesión para reanudarla en hora posterior o si se convoca una nueva junta para responder debidamente las preguntas.

Las respuestas que se emitan junto con las preguntas serán proporcionadas a todos los licitantes que hayan asistido a la junta de aclaraciones y que así lo soliciten al término de la misma, así mismo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en el Sistema de Contrataciones Públicas del Gobierno del Estado, así como en el portal de internet de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua para efectos de su notificación a las y los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

Las respuestas que por escrito emita la convocante formarán parte de la convocatoria y bases de la licitación y los documentos de la misma.

En caso de que el Comité considere que por la cantidad de preguntas o complejidad no es posible dar respuesta en la junta de aclaraciones prevista en convocatoria y en las presentes bases, en dicho evento podrá señalar fecha, hora y lugar en el que se desarrollará una siguiente junta de aclaraciones.

De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por las personas interesadas y las respuestas de la convocante. En el acta correspondiente a la última junta de aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia, así como la fecha y hora en que se celebrará el acto de presentación y apertura de proposiciones.

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

Los licitantes llevarán a cabo la entrega de sus propuestas al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en la fecha, hora y domicilio (lugar) señalados en el numeral III FORMA Y TERMINOS QUE REGIRAN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA, inciso A) FECHA, HORA Y LUGAR DE LOS EVENTOS de las presentes bases, o en su caso, la que se señale en el acta correspondiente a la última junta de aclaraciones.

La apertura de las propuestas que se hubieren recibido se llevará a cabo en dos etapas pudiendo en su caso estar presentes los licitantes, en la primera etapa se procederá a la apertura de las propuestas técnicas de los licitantes, incluyendo la documentación distinta a la propuesta técnica y económica, realizándose una revisión cuantitativa de los requisitos solicitados y haciendo constar la documentación presentada, señalando en su caso los documentos faltantes. Las propuestas recibidas se conservarán para su revisión detallada de acuerdo a la normatividad aplicable.

A continuación, se procederá a la apertura de los sobres que contengan las propuestas económicas de las personas licitantes haciendo constar el contenido del sobre y se manifestará para todos los y las presentes el importe de las propuestas recibidas.

De lo anterior, la convocante levantará un acta, en la que se harán constar las propuestas que fueron recibidas y sus importes, así mismo, la fecha y hora para la celebración del fallo correspondiente. El acta será firmada por los licitantes asistentes al acto y se les entregará copia de la misma.

Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases, ni las propuestas presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.

A este acto, podrá asistir, con carácter de espectador, cualquier persona que así lo desee, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en los mismos.

CANCELACION DE UNA LICITACIÓN, PARTIDAS O CONCEPTOS

De conformidad con el artículo 71 de la LAACSECH hasta antes de la firma del contrato, se podrá cancelar una licitación, partidas o conceptos incluidos en estas, cuando existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad para adquirir los bienes, arrendamientos o servicios, o que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al ente público solicitante, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor, lo cual podrá ser en cualquier tiempo, así como el supuesto previsto en el artículo 68 fracción I de LAACSECH.

La determinación de dar por cancelada la licitación, partidas o conceptos, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de las personas licitantes, y no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo, los licitantes podrán interponer la inconformidad en términos del Título Decimo de la LAACSECH.

B)    RECEPCIÓN DE PROPUESTAS A TRAVÉS DE MENSAJERÍA

En el presente procedimiento no se recibirán proposiciones que sean enviadas a través de servicio postal o mensajería.

C)    RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES

Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos en las presentes bases, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que se considerarán vigentes dentro del procedimiento de licitación pública hasta su conclusión.

D)   PROPOSICIONES CONJUNTAS

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una propuesta sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas morales; para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se exigiría su cumplimiento. En este supuesto la propuesta deberá ser firmada autógrafamente por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas.

Quienes deseen participar agrupados, deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio en los términos de la legislación aplicable, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

I. Cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación;

II. Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas.

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación.

c) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública.

d) Descripción de las obligaciones del contrato que a cada una de las partes le corresponderá cumplir, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las mismas, incluyendo quién será el responsable de facturar y quién de otorgar las garantías que se requieran en las bases de licitación;

e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;

f) Las empresas asociadas deberán tener objetos sociales que estén relacionados con la materia de los bienes o servicios materia de licitación.

III. En el acto de presentación y apertura de propuestas el representante común de la agrupación deberá señalar que la propuesta se presenta en forma conjunta y rotular los sobres con los nombres de los licitantes. En la propuesta se deberá presentar el pago del costo de participación por cualquiera de las empresas asociadas. El convenio a que hace referencia la fracción II del artículo 62 del Reglamento de la LAACSECH se presentará con la propuesta y, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio, formará parte integrante del mismo como uno de sus anexos.

IV. Para cumplir con capital contable, en su caso, requeridos por la convocante, se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación.

V. La facturación y cobro se realizará por la persona o empresa que determinen los integrantes en el convenio de la propuesta conjunta;

VI. Los demás que la convocante estime necesarios de acuerdo con las particularidades del procedimiento de contratación.

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposición conjunta, el contrato será firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes, en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad. Lo anterior, salvo que el convenio indicado en la fracción II del artículo 62 del Reglamento de la LAACSECH, se haya formalizado en escritura pública, designando representante común con facultades para la suscripción del contrato.

E) PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Los licitantes solo podrán presentar una propuesta por licitación pública y en su caso por partida.

Siendo el día y la hora establecidos para el acto de presentación y apertura de propuestas, no se recibirán más propuestas por lo que en su caso la puerta del precitado auditorio se cerrará y no se permitirá el acceso de más licitantes o propuestas.

Los licitantes reconocen y aceptan que todos los gastos que se generen por la elaboración de su propuesta serán a su cargo.

F) SEÑALAMIENTO DE FOLIO Y FIRMA

La propuesta deberá estar totalmente foliada y firmada autógrafamente de manera consecutiva en cada uno de los documentos que la integren. El folio será colocado en cada hoja que contenga texto de la propuesta. En su caso, los catálogos, folletos o fichas técnicas solicitadas por la convocante, deberán ser rubricados o firmados por los licitantes.

G) ENTREGA DE LA PROPUESTA

La entrega o envío de la propuesta según sea el caso se hará en dos sobres cerrados, en uno se presentará la propuesta técnica y en el otro la propuesta económica, la documentación distinta a las propuestas podrá entregarse dentro del sobre de la propuesta técnica o a elección del licitante, fuera del sobre que las contengan. Los sobres cerrados que contengan la propuesta de los licitantes, deberán entregarse en la forma y medios que se prevean en las presentes bases a la licitación pública.

H)   REGISTRO DE LOS LICITANTES

Previo al inicio del acto de presentación y apertura de propuestas, se llevará a cabo el registro de los licitantes interesados en participar, siendo el día y la hora establecidos para el acto de presentación y apertura de propuestas, no se recibirán más propuestas por lo que en su caso la puerta del auditorio donde se lleve a cabo el evento público se cerrará y no se permitirá el acceso de más licitantes o propuestas.

Para participar en la licitación se deberá incluir dentro del sobre con la propuesta técnica el comprobante de pago de participación y este a su vez deberá tener el número de la licitación y el nombre del licitante. La No presentación de este documento o no contener los datos solicitados será causal de desechamiento de la propuesta.

Se informa a los licitantes que no se llevará a cabo revisión preliminar a la documentación distinta a las propuestas técnica y económica antes de su presentación.

I) FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL

Los licitantes deberán acreditar su existencia legal a través de un escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica, el escrito deberá contener toda la información solicitada en el Anexo 2.

Si la persona que presenta la propuesta no es el representante legal del licitante, para poder intervenir en el acto de presentación y apertura de propuestas, deberá presentar el Anexo 2-A, en caso de no hacerlo, el compareciente al evento solo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de espectador estando facultado únicamente para entregar la propuesta y recibir documentos originales cotejados.

J) RUBRICA DE PROPOSICIONES

Para los procedimientos a través de licitación pública presencial o mixta en caso de que se presenten proposiciones de manera presencial, los licitantes participantes elegirán como mínimo a una de ellas, la cual rubricará todas las propuestas económicas.

K) INDICACIONES RELATIVAS AL FALLO Y A LA FIRMA DEL CONTRATO FALLO ADJUDICATORIO

En el acta de presentación y apertura de propuestas se señalará la fecha, hora y lugar en el que se dará a conocer el fallo de la licitación, el cual se emitirá en junta publica a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren presentado propuesta en el acto de presentación y apertura de propuestas, realizando el acta respectiva que firmarán los asistentes, a quienes se entregará copia de la misma.

Con la notificación del fallo, las partes se obligan a la realización del contrato que ha sido adjudicado, por lo que deberán firmarlo en la fecha y términos señalados.

Contra el fallo procederá el recurso de inconformidad en los términos que señala el Titulo Decimo de la LAACSECH.

Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por la convocante, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su  notificación  y  siempre  que  no  se  haya  firmado  el  contrato,  la  persona  titular  del  área  responsable del procedimiento de la contratación procederá a su corrección con la intervención de quien tenga superioridad jerárquica, aclarando o rectificando el mismo mediante el acta administrativa correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los licitantes que hubieran participado en el procedimiento de contratación, remitiendo copia de la misma a la Función Pública u Órgano Interno de Control, dentro de los cinco días posteriores a la fecha de su firma.

Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, la o el servidor responsable podrá proceder acorde a cualquiera de los 2 supuestos previstos en el artículo 68 fracciones I y II de la LAACSECH.

A este acto, podrá asistir, con carácter de espectador, cualquier persona que así lo desee, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en el mismo.

DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios declarará desierta la presente licitación, cuando en el acto de apertura de propuestas, ningún licitante se presente para participar o cuando, derivado de la revisión a detalle, la totalidad de las propuestas presentadas no reúnan los requisitos solicitados, o bien, cuando los precios de todos los bienes, arrendamientos o servicios ofertados no resulten aceptables o convenientes, así como si se encuentren fuera del alcance del presupuesto en la partida correspondiente.

DISPOSICIÓN DE LAS ACTAS

Las actas de junta de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de propuestas, y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas por las y los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichas personas asistentes, y al finalizar cada acto se difundirá un ejemplar de dichas actas en el Sistema de Contrataciones Públicas en la página https://contrataciones.chihuahua.gob.mx, así como en el portal de la institución http://www.pce.chihuahua.gob.mx/ para efectos de su notificación a las y los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

FIRMA DEL CONTRATO

Una vez notificado el fallo adjudicatorio correspondiente, el contrato deberá suscribirse en la fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo, en la convocatoria a la licitación pública o en su defecto, dentro de los diez días hábiles siguientes al de la citada notificación.

El instrumento contractual que se celebre según sea el caso, será por cantidades fijas de conformidad a lo establecido en el numeral II “OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN”, inciso D) “TIPO DE CONTRATACIÓN”, de acuerdo al (a los) precio(s) unitario(s) ofertado(s) por el licitante adjudicado.

Marcas y patentes. - El licitante a quien se le adjudique el contrato, deberá asumir la responsabilidad total para el caso de que al proporcionar los bienes y/o la prestación de los servicios a la convocante violen patentes, marcas o registros de derecho de autor.  Lo anterior será un requisito indispensable para la suscripción del contrato correspondiente una vez emitido el fallo adjudicatorio.

Verificación de la entrega de los bienes y/o prestación de los servicios. – La vigencia y verificación será de acuerdo a las condiciones establecidas en el Anexo Técnico contenido dentro de las presentes bases.

MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS

Conforme a la LAACSECH previa autorización del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, el Administrador del Contrato podrá bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, acordar el incremento del monto del contrato o de la cantidad de los bienes, arrendamientos o servicios solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que las modificaciones  no rebasen, en conjunto, el treinta por ciento del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos, y el precio de los bienes, arrendamientos o servicios sea igual al pactado originalmente.

Tratándose de contratos en los que se incluyan dos o más grupos y/o renglones, el porcentaje al que hace referencia el párrafo anterior se aplicara para cada una de ellas.

Los entes públicos, con la aceptación del proveedor, podrán realizar modificaciones a los contratos o pedidos hasta en un veinte por ciento de la cantidad o presupuesto máximo de l (de los) grupo(s) y/o renglón(es) originalmente pactada(s), utilizando para su pago el presupuesto de otra u otras partidas previstas en el propio contrato, siempre que no resulte un incremento en el monto máximo total del contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley.

Cuando los proveedores demuestren la existencia de causas justificadas que les impidan cumplir con la entrega total de los bienes y/o prestación de los servicios conforme a las cantidades pactadas en los contratos, los entes públicos podrán modificarlos mediante la cancelación de partidas o parte de las cantidades originalmente estipuladas, siempre y cuando no rebasen el diez por ciento del importe total del contrato respectivo.

Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito por parte de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua; los instrumentos legales respectivos serán suscritos por la o el Servidor Público facultado para ello.

Los Administradores de los Contratos se abstendrán de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.

CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO

El precio ofertado deberá ser fijo.  El pago se realizará de conformidad a lo indicado en el anexo técnico, previa recepción de los bienes y/o prestación de los servicios a entera satisfacción del Área Técnica, dentro de los 20 días hábiles posteriores de haber ingresado y recibido la factura que reúna los requisitos de acuerdo a la normatividad aplicable, esto con fundamento en el artículo 87 de la LAACSECH, de conformidad a lo señalado en el anexo técnico de las bases.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.

El (Los) licitante(s) que resulte(n) adjudicado(s) deberá(n) suministrar los bienes o prestar los servicios, de conformidad a lo señalado en el Anexo Técnico de las presentes bases, o en su caso, conforme le sean solicitados durante la vigencia del contrato.

La entrega de los bienes o el inicio de la prestación del servicio podrán darse el día hábil siguiente al de la notificación del fallo, si el área requirente así lo solicita por escrito al proveedor y este se encuentra en condiciones de realizarlo. En su defecto, el plazo para la entrega de los bienes o inicio de la prestación del servicio será el que se establezca en el anexo técnico y se determine en el contrato.

El Área Técnica será la responsable y encargada de vigilar que los bienes y/o servicios sean entregados o prestados a su entera satisfacción, de conformidad a lo solicitado en el Anexo Técnico de las presentes bases.

ANTICIPOS

En el presente procedimiento no se tiene contemplado otorgar anticipo.

PENAS CONVENCIONALES Y/O DEDUCTIVAS

Las penas convencionales y/o deductivas en caso de incumplimiento del contrato o atraso en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se describen en el Anexo Técnico de las presentes bases.

El proveedor salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificado, no podrá suspender la entrega de los bienes o la prestación de los servicios; en caso de hacerlo se aplicará una pena convencional a favor de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, del 2% por cada día de suspensión o retraso que transcurra calculado sobre el valor total de los bienes no entregados o el valor total de los servicios no prestados; hasta por un máximo de 05 días hábiles.

GARANTÍA

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El licitante que resulte adjudicado deberá presentar a más tardar dentro de los diez días hábiles siguientes a la firma del contrato, garantía de cumplimiento del contrato la cual podrá presentarse mediante cheque de caja, cheque certificado, depósito en garantía, fianza (invariablemente sólo se aceptarán de aquellas instituciones legalmente autorizadas y con representante para responder de sus obligaciones, domiciliado en el estado de Chihuahua ) a favor de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua por un importe del 10% (diez por ciento) del monto máximo o total del contrato, sin incluir lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, la cual deberá tener una vigencia de un mes posterior al término de la vigencia del contrato.

Cuando el monto de la contratación de servicios y/o adquisición de bienes cuyo importe sea igual o inferior a ciento treinta veces el valor mensual de la unidad de medida y actualización, podrá aceptarse también como forma de garantía el cheque cruzado.

CAUSALES DE RESCISIÓN DE LOS CONTRATOS

De conformidad con el artículo 90 de la LAACSECH, los entes públicos podrán en cualquier momento rescindir administrativamente los contratos cuando el proveedor o prestador del servicio incurra en incumplimiento de sus obligaciones.

- INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBERÁN CUMPLIR.

INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS

A efecto de agilizar el acto de presentación y apertura de propuestas, se sugiere que los documentos entregados sean identificados mediante carátula, debidamente separados y entregados en orden conforme a lo solicitado en estas bases, indicando el documento a que se refiere.

Cada uno de los documentos que integren la propuesta y aquellos distintos a esta, deberán presentarse sin tachaduras ni enmendaduras, deberán estar firmados o rubricados de manera autógrafa por la persona facultada para ello en cada una de sus fojas, la última foja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma deberá ser firmada.

Así mismo, se adjuntan anexos, que pueden servir de base para la elaboración de sus propuestas, los cuales se presentarán debidamente requisitados y firmados de manera autógrafa por la persona facultada para ello, dichos formatos se deberán presentarse preferentemente en hoja membretada del licitante.

REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBERÁN CUMPLIR

Para efectos de lo anterior, los licitantes deberán considerar lo siguiente:

1. Entregar la documentación o información que se solicita en el Anexo Técnico, así como, la que se refiere en el numeral VI “Documentos y datos que deberán presentar los licitantes” de estas bases, en el lugar, fecha y hora señalada para llevar a cabo el acto de presentación y apertura de propuestas.

2. Deberán presentar sus propuestas debiendo sujetarse a los requisitos de las presentes bases y sus Anexos.

3. Las propuestas presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por quienes funjan como licitantes o sus personas apoderadas.

4. La documentación Legal y/o Financiera deberá presentarse preferentemente en hoja membretada del licitante, en su caso, conforme a los anexos de las presentes bases o en formato libre incluyendo todos los datos e información requerida en dichos anexos.

5. La propuesta técnica deberá presentarse preferentemente en hoja membretada del licitante conforme al anexo PCE-LPP-009-2026 PROPUESTA TÉCNICA de las presentes bases, o en formato libre incluyendo todos los datos e información requerida en dicho formato, donde se describirán de manera clara y precisa todas las condiciones, cantidades y características técnicas de los bienes y/o servicios requeridos en el Anexo Técnico de las presentes bases, especificando la marca del bien ofertado cuando se trate de bienes, sin indicar el costo. Deberá presentarse en un sobre cerrado de manera inviolable, debidamente identificado con los datos del licitante en el que se haga la aclaración de tratarse de la propuesta técnica, preferentemente en este sobre incluir la documentación distinta a la propuesta técnica y económica.

6. La propuesta económica deberá presentarse preferentemente en hoja membretada del licitante conforme al anexo PCE-LPP-009-2026 PROPUESTA ECONÓMICA de las presentes bases, o en formato libre incluyendo todos los datos e información requerida en dicho formato, cotizando el precio unitario de los bienes y/o servicios de acuerdo con lo requerido en el anexo PCE-LPP-009-2025 PROPUESTA ECONÓMICA de las presentes bases, el precio deberá ser trunco a dos dígitos (solo se acepta precios expresados hasta centavos sin redondeo), así mismo se deberá realizar la sumatoria total de los costos unitarios con I.V.A. en moneda nacional. Deberá presentarse en un sobre cerrado de manera inviolable, debidamente identificado con los datos del licitante en el que se haga la aclaración de tratarse de la propuesta económica.

7. Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren de manera consecutiva. Al efecto, el licitante deberá numerar de manera total la propuesta técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue.

La ausencia total de folio en la propuesta será causa de desechamiento. En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la convocante no podrá desechar la proposición. En el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con información contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma, la convocante tampoco podrá desechar la proposición

8. Los precios unitarios serán fijos a partir de la entrega de la proposición y durante la vigencia del contrato y no estará sujeto a decremento o incremento, en caso de que el licitante oferte precios escalonados y no sea solicitado en las presentes bases, será causa de desechamiento de sus propuestas.

DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS

Se desecharán las propuestas de los licitantes que incurran en una o varias de las siguientes situaciones:

a) No encontrarse identificados los sobres con los datos del licitante y debidamente identificados de tratarse de propuesta técnica y económica, considerando que ello priva de la certeza de quien es el oferente e impide conocer cuál sobre se abrirá en primer término.

b) Si no cumple con alguno de los requisitos o documentos exigidos en las bases de esta licitación que afecte la solvencia de la propuesta o incurra en violaciones a la LAACSECH, su Reglamento o algún otro ordenamiento legal aplicable.

c) En caso de que se compruebe que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los bienes arrendamientos o servicios, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

d) Si se encuentra dentro de los supuestos de los artículos 86 y 100 de la LAACSECH.

e) Cuando los documentos que integren sus propuestas no sean firmados autógrafamente por quienes funjan como licitantes o sus personas apoderadas.

f) Cuando el importe de la propuesta económica presentada por el licitante exceda el monto de la suficiencia presupuestal programada para la contratación o el precio aceptable determinado, lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el artículo 69 del Reglamento de la LAACSECH.

g) Si no presenta la totalidad del contenido de los anexos al transcribirse al papel membretado del licitante.

h) No llenar correctamente su propuesta técnica, el presentar el anexo técnico firmado no subsana el llenado correcto de la propuesta técnica.

i) La presentación de más de una oferta en su propuesta.

j) No ofertar o cotizar la totalidad de los bienes o servicios requeridos en la partida en la que participa.

k) La falta absoluta del foliado en la documentación que integre la propuesta técnica y económica, así como, la documentación legal y/o financiera, o cuando algunas de las hojas no se encuentren foliadas y no sea posible determinar la continuidad del contenido de la propuesta.

l) Cuando el certificado de ingreso del costo de participación sea a nombre de persona distinta a la que presenta la propuesta o no contenga o coincida con el nombre correcto del licitante.

m) Cuando el licitante presente más de una proposición para la misma partida.

n) Cuando la propuesta no considere o contengan los acuerdos que emanan de la Junta de Aclaraciones para la elaboración de sus propuestas.

o) Cuando la propuesta técnica o económica se presente condicionada.

p) Cuando tratándose de proposición conjunta no se indique en los sobres cerrados de la propuesta.

q) Cuando la descripción y presentación del bien o servicio ofertado no corresponda con la descripción y presentación solicitada en las presentes bases, su anexo técnico y su junta de aclaraciones.

r) Cuando en caso que sean solicitados catálogos, folletos, fichas técnicas u hojas de seguridad, en estos no se cumpla con lo requerido o no se acrediten las especificaciones solicitadas por el área técnica, o no se encuentren firmados por persona facultada.

s) Cuando se presenten documentos con tachaduras o enmendaduras o cuando se presenten documentos o copias de documentos con información ilegible.

t) Cuando los datos o la firma del contador público que firme los documentos solicitados para demostrar capacidad económica resulten incongruentes o ilegibles.

u) Cuando se presenten documentos incongruentes en la información contenida, es decir que exista discrepancias entre la documentación presentada.

v) Cuando se detecten incongruencias en la información contenida en la propuesta técnica, la económica o en la documentación distinta a estas, ya sea en los propios documentos o entre sí.

w) Cuando se soliciten muestras físicas dentro del procedimiento y no se presenten las mismas o estas no cumplan con las características o especificaciones requeridas.

x) En su caso, cuando la convocante considere que el precio ofertado no es conveniente o aceptable de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la LAACSECH.

Las propuestas recibidas, durante el acto de apertura de propuestas, permanecerán bajo custodia de la convocante al menos quince días hábiles contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitación, los licitantes contarán con un plazo de hasta diez días hábiles contados a partir de la conclusión del plazo arriba señalado para solicitar la devolución de sus proposiciones desechadas, de no ser así las proposiciones desechadas podrán ser destruidas una vez transcurrido el ejercicio fiscal siguiente a aquel en que se llevó a cabo el procedimiento, y en el caso de las muestras que hubieren entregado serán devueltas a los licitantes previa solicitud, una vez transcurridos treinta días naturales después de la emisión del fallo, salvo que exista inconformidad pendiente de resolución en cuyo caso dicho plazo correrá hasta que la resolución de dicha instancia quede firme. En caso de no solicitarlo, las muestras podrán ser desechadas o ingresar al patrimonio del ente público.

Se conservará la muestra del proveedor adjudicado hasta la recepción de conformidad por parte del administrador del contrato, a partir de lo cual comenzará a contar el plazo señalado en el párrafo anterior.

- CRITERIOS ESPECÍFICOS CONFORME A LOS CUALES SE EVALUARÁN LAS PROPOSICIONES Y SE ADJUDICARÁ EL CONTRATO RESPECTIVO.

A) CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

Con apego en lo establecido por los artículos 64 de la LAACSECH y 63 de su Reglamento, se efectuará la evaluación considerando los requisitos y condiciones establecidos en la convocatoria, las presentes bases y su Junta de Aclaraciones, así como en los requisitos descritos en el Anexo Técnico que forman parte integrante de las mismas, a efecto de que se garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

En todos los casos, la convocante deberá verificar que las propuestas cumplan con la información, documentos, condiciones y requisitos solicitados en la convocatoria y en las bases de la licitación. La convocante evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar estas solventes, se evaluará a las que sigan en precio tratándose del mecanismo binario.

La falta de cumplimiento a alguno de los requisitos establecidos en las bases y Junta de Aclaraciones de la licitación será causa de desechamiento.

Antes de la evaluación técnica, se podrán analizar las propuestas económicas a fin de desechar aquellas cuyo importe exceda el monto de la suficiencia presupuestal programada para la contratación o el precio aceptable derivado de la investigación de mercado.

Las condiciones establecidas por la convocante que tengan como propósito facilitar la presentación de las propuestas y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las propuestas, no serán objeto de evaluación y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de las personas licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.

Quedan comprendidos entre los requisitos cuyo incumplimiento, por sí mismos, no afecten la solvencia de la propuesta, el proponer un plazo de entrega menor al solicitado, en cuyo caso, de resultar adjudicado y de convenir a la convocante pudiera aceptarse; el omitir aspectos que puedan ser subsanados con información contenida en la propia propuesta técnica o económica; el no observar los formatos establecidos, si se proporciona de manera clara la información requerida; y el no observar requisitos que carezcan de fundamento legal o cualquier otro que no tenga por objeto determinar objetivamente la solvencia de la propuesta presentada.

En ningún caso la convocante o las personas licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las propuestas presentadas.

Para evaluar las propuestas, la convocante utilizará el criterio de evaluación binario, mediante el cual se adjudicará a la persona que cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo, siempre y cuando este resulte conveniente y aceptable. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente podrán ser desechados por la convocante, de no resultar esta solvente, se evaluaran las que les sigan en precio.

B) CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA (LEGAL Y FINANCIERA)

Se evaluará el contenido de todos y cada uno de los documentos solicitados en el numeral VI “DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES”, inciso A) “DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA” de estas bases, verificando que el licitante cumpla con la entrega de dicha documentación en los términos que fueron solicitados, así mismo, que la misma cumpla con las condiciones y requisitos solicitados en la convocatoria y en las bases de la licitación.

Dentro de la documentación financiera presentada por el licitante, se verificará y cotejará la información de los estados financieros, con la información presentada en las declaraciones ante el SAT, con la finalidad de verificar que no exista incongruencia o diferencias notorias entre las mismas y que den certeza a la información contenida en la documentación distinta a las propuestas técnicas y económicas, ya sea en los propios documentos o entre sí.

C) CRITERIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.

El área técnica realizará el análisis detallado de las ofertas técnicas bajo los siguientes criterios:

1. Se revisará, analizará y evaluará la documentación solicitada en el Anexo Técnico, en caso de que no se presenten los documentos conforme a lo solicitado o no sean los requeridos, la proposición será desechada.

Se evaluará que las ofertas técnicas cumplan con el 100% de las especificaciones señaladas en el Anexo Técnico de las presentes bases y la o las juntas de aclaraciones.

2. Se evaluará el contenido de todos y cada uno de los documentos solicitados en el numeral VI “DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES”, inciso B) “PROPUESTA TÉCNICA” de estas bases, verificando que sean presentados en los términos que fueron solicitados y aplicando el criterio de evaluación manifestado en las presentes bases.

La evaluación de las propuestas técnicas será realizada por el Área Técnica, la cual verificará que las propuestas presentadas correspondan a las características y especificaciones de los bienes y/o servicios solicitados, verificando el debido cumplimiento por parte del licitante de todos los requisitos de participación fijados en las bases de licitación y juntas de aclaración respectivas, emitiendo la evaluación correspondiente.

D) CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA

1. Se verificará que las ofertas presentadas correspondan a las características y especificaciones de los bienes y/o servicios solicitados, emitiendo la evaluación correspondiente, en caso de que no se presente conforme a lo solicitado o no sea lo requerido, la proposición será desechada.

2. Se evaluará el precio presentado por cada licitante que será incluyendo los gastos de entrega de los bienes, la prestación de los servicios e impuestos.

3. Si al momento de realizar la verificación de los importes de las propuestas económicas, se detecta un error de cálculo en alguna proposición se procederá a llevar a cabo su rectificación, siempre y cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número prevalecerá la primera, por lo que, de presentarse errores en los volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse.

En los casos previstos en el párrafo anterior, La Convocante no desechara la propuesta económica y dejará constancia de la corrección efectuada conforme al párrafo indicado en la documentación soporte utilizada para emitir el fallo que se integrará al expediente de contratación respectivo, asentando los datos que para el efecto proporcione el o los servidores públicos responsables de la evaluación. Lo anterior de conformidad con lo señalado en los artículos 68 de la LAACSECH y 67 de su Reglamento.

La evaluación de las proposiciones económicas será realizada por el Área Requirente y en su caso con el apoyo del Departamento de Recursos Materiales y Servicios a través de su División de Adquisiciones, esta última verificará se haya revisado el debido cumplimiento por parte del licitante de todos los requisitos de participación fijados en las bases de licitación y juntas de aclaración respectivas (documentación distinta a las propuestas técnica y económica), así como que los precios sean convenientes y aceptables.

E)    CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación será por partida de acuerdo a lo previsto en el anexo técnico.

Una vez hecha la evaluación de las propuestas, el contrato se adjudicará a la persona licitante cuya oferta resulte solvente porque cumple con los requisitos legales, financieros, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria y en las bases de la licitación, y por lo tanto garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si derivado de la evaluación de las propuestas se obtuviera un empate en el precio o en los puntos o porcentajes según corresponda de dos o más propuestas, la adjudicación se efectuará en favor de las empresas locales y, en su caso a aquellas que integren el sector de micro, pequeñas y medianas empresas.

De subsistir el empate entre las personas del sector antes mencionado, la adjudicación se efectuará a favor de la o el licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre la convocante en el propio acto de fallo, el cual consistirá en la participación por cada propuesta que resulte empatada, de la que se extraerá en primer lugar la esfera marcada con “✔” del licitante ganador.

- DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES

A)   DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

DOCUMENTACIÓN LEGAL

1. Los licitantes deberán acreditar su existencia legal a través de un escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica, el escrito deberá contener toda la información solicitada en el Anexo 2.

La falta de presentación de este requisito, no contener los requisitos solicitados o no ser llenado correctamente será causal de desechamiento.

2. Original o copia certificada y copia de una identificación oficial con fotografía de la persona facultada para suscribir las propuestas.

La falta de presentación de este requisito, no contener los requisitos solicitados o no ser llenado correctamente será causal de desechamiento.

3. Copia simple del registro vigente 2026 del Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de Chihuahua, o si bien deberán presentar escrito libre en el que manifiesten que en caso de resultar adjudicados se comprometen a realizar el trámite de inscripción al registro del Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de Chihuahua y presentar el registro vigente actualizado a la firma del contrato respectivo.

La falta de presentación de este requisito, no contener los requisitos solicitados o no ser llenado correctamente será causal de desechamiento.

A excepción de las personas que por única ocasión desean celebrar un proceso de contratación y que aún no se encuentran registradas en el padrón de proveedores, con fundamento en los artículos 34, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua y 22 de su Reglamento.

4.  Si el participante es Persona Física, presentar acta de nacimiento original para cotejo y copia simple y si es Persona Moral presentar copia simple, así como original para su cotejo, del Acta Constitutiva que incluya todos los cambios que haya sufrido hasta el momento de presentar la propuesta; así mismo, para los licitantes que realicen una propuesta conjunta, deberá presentar el convenio en los términos de la legislación aplicable.

5. Original o copia certificada para cotejo y copia simple de Identificación Oficial Vigente de quien firma las propuestas, quien deberá contar con facultades de Administración y/o Dominio, o Poder Especial para Actos de esta licitación.

6. Original o copia certificada para cotejo y copia simple del Poder con facultades de Administración y/o Dominio, o Poder Especial para Actos de esta licitación de quien firme la propuesta.

7. Manifestación escrita de que conoce el contenido y no se encuentra en los supuestos de los artículos 86 y 100 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, debidamente firmado, de conformidad al Anexo 3 de las presentes bases.

La falta de presentación de este requisito, no contener los requisitos solicitados o no ser llenado correctamente será causal de desechamiento.

8. Manifestación por escrito donde se indique su teléfono, domicilio fiscal, dirección de correo electrónico para recibir notificaciones y documentos relacionados con la presente licitación y, en su caso, con el cumplimiento y ejecución del contrato relativo, así como el domicilio en el Estado de Chihuahua para recibir notificaciones y llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones que contraiga con relación a la presente licitación debidamente firmado, de conformidad al Anexo 4 de las presentes bases.

La falta de presentación de este requisito, no contener los requisitos solicitados o no ser llenado correctamente será causal de desechamiento.

9. Manifestación por escrito de una declaración de integridad, en la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos del Comité, así como de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, de conformidad al Anexo 5 de las presentes bases.

La falta de presentación de este requisito, no contener los requisitos solicitados o no ser llenado correctamente será causal de desechamiento.

10. Manifestación por escrito donde se indique que conoce lo establecido en la convocatoria, bases y junta de aclaraciones e indique sujetarse a todo lo establecido en ello, debidamente firmado, de conformidad al Anexo 6 de las presentes bases, la presentación del escrito no subsana el no considerar dentro de su propuesta las modificaciones emanadas de la junta de aclaraciones.

La falta de presentación de este requisito, no contener los requisitos solicitados o no ser llenado correctamente será causal de desechamiento.

11. Carta compromiso en formato libre y papel membretado del participante, debidamente firmada por el representante legal de la misma o tratándose de personas físicas podrá ser firmada personalmente por el concursante, en la que se establezca que en caso de que se le adjudique la partida única asumirá las siguientes obligaciones:

- El compromiso de suministrar los insumos y el instrumental necesario para la cirugía requerida, cuando se le notifique por parte del Departamento de Recursos Materiales y Servicios, a través de su División de Adquisiciones o bien por parte del personal adscrito a la Dirección Médica de la Institución, la fecha, lugar y hora de la misma, así como entrega a la brevedad una vez que reciban la notificación expresa por parte del Coordinador Médico del hospital, quien certificará la necesidad urgente del suministro.

- Que los bienes ofertados son 100% originales, no remanufacturados; que su adquisición es de origen lícito y que libera a Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal, administrativa o de cualquier índole que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel nacional.

- Que el precio unitario y los montos mínimos y máximos del contrato serán sostenidos y respetados durante el ejercicio 2026, en base a los requerimientos que se hagan, ya sea mensual, quincenal o semanalmente.

- Que los productos a cotizar, cumplen con las descripciones de la propuesta técnica.

- Que garantiza la pureza y calidad del instrumental de material quirúrgico, así como el adecuado funcionamiento del equipo y accesorios que complementan el servicio.

- Que se obliga a proporcionar los equipos e instrumentos necesarios para la colocación de las prótesis que oferta, sin costo alguno.

- Que los productos se entregarán con fecha de caducidad no menor a un año y en caso contrario se aceptará con carta compromiso de aceptar la devolución correspondiente.

- Que los insumos de material ofertados de Origen Nacional cumplen con la Normas Oficiales Mexicanas plasmadas en el Anexo Técnico.

La falta de presentación de este requisito, no contener los requisitos solicitados o no ser llenado correctamente será causal de desechamiento.

12. Constancia que acredite el cumplimiento de las obligaciones de registro y actualización en el Sistema de Información Empresarial Mexicano, de conformidad con las normas aplicables correspondiente al ejercicio fiscal 2026, proporcionando la factura de pago correspondiente. Aclarando que la constancia de levantamiento de entrevista NO ACREDITA SU REGISTRO.

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA

13. Constancia de Situación Fiscal actualizada del licitante, con una antigüedad no mayor a 30 días de la fecha de presentación y apertura de propuestas, en la cual se acredite que si actividad sea de acorde a la presente licitación.

La falta de presentación de este requisito, no contener los requisitos solicitados o no ser llenado correctamente será causal de desechamiento.

14. Original o copia certificada y copia de Estado de Situación Financiera (Balance General), Estado de Resultados y Balanza de comprobación del 01 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024, así como, Estado de Situación Financiera (Balance General), Estado de Resultados y Balanza de comprobación del 01 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025, donde se acredite un capital contable mínimo del veinte por ciento del monto total de su propuesta económica y/o del monto máximo de la(s) partida(s) en que participen para contrataciones abiertas por montos, firmados por el Contador Público que lo emitió.

La falta de presentación de este requisito, no contener los requisitos solicitados o no ser llenado correctamente será causal de desechamiento.

15. Copia de la cédula profesional del Contador Público que firma los Estados Financieros, en caso de que la firma del Contador Público no sea legible, haya cambiado o bien que se trate de cedula emitida de manera electrónica, se deberá adjuntar además copia de una identificación oficial con fotografía que coincida con la firma que el contador público plasma en los estados financieros presentados.

La falta de presentación de este requisito, no contener los requisitos solicitados o no ser llenado correctamente será causal de desechamiento.

16. Declaración Anual (normal y/o complementaria) correspondiente al ejercicio fiscal 2024, con todos sus anexos y acuses de envío y aceptación por la SHCP, o en su caso, cuando se trate de régimen de Incorporación Fiscal, las declaraciones bimestrales definitivas de enero a diciembre del 2024.

17. Declaraciones y acuses de recibo de la declaración mensual o bimestral a las que esté obligado según sea el caso, presentada ante el S.A.T. del mes o bimestre inmediato anterior a la fecha de apertura de propuestas al que se encuentra obligado el licitante.

La falta de presentación de este requisito, no contener los requisitos solicitados o no ser llenado correctamente será causal de desechamiento.

18. OPINIÓN POSITIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, a través del documento expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) vigente a la fecha de presentación y apertura de propuestas, conforme lo establece la regla 2.1.36 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2025, en el caso de proposición conjunta, este formato se presentará por cada participante. Se considerarán vigentes aquellas que hayan sido expedidas con en un lapso de 30 días naturales previo al Acto de Presentación y Apertura de Propuestas.

La falta de presentación de este requisito, no contener los requisitos solicitados o no ser llenado correctamente será causal de desechamiento.

19. OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, a través del documento emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) vigente a  la  fecha de presentación y apertura de propuestas (se considerará vigente cuando la misma sea emitida con una antigüedad no mayor a 15 días naturales previos a la fecha de presentación y apertura de propuestas), conforme lo establece el Acuerdo ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de mayo de 2023, debiendo acreditar contar con personal (empleados) debidamente registrados para poder dar cumplimiento a las obligaciones contractuales.

En caso de no encontrarse inscrito en el IMSS o su opinión sea “Sin Opinión”, manifestarlo en un escrito simple y adjuntar la documentación emitida por Instituto Mexicano del Seguro Social.

La falta de presentación de este requisito, no contener los requisitos solicitados o no ser llenado correctamente será causal de desechamiento.

20. Original o copia certificada y copia del recibo (certificado) del pago del costo de participación de la presente licitación pública debiendo incluir el nombre de la persona física o moral participante y el número de proceso licitatorio.

La falta de presentación de este requisito, no contener los requisitos solicitados o no ser llenado correctamente será causal de desechamiento.

21. En su caso, original o copia certificada y copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa o bien un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad, que cuenta con ese carácter de conformidad al Anexo 7 de las presentes bases.

Lo anterior únicamente para los participantes que deseen recibir la preferencia establecida en el artículo 66 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

La falta de presentación de este requisito o no ser llenado correctamente NO será causal de desechamiento.

En su caso, si los interesados presentan una proposición conjunta deberán presentar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio en los términos de la legislación aplicable, en el que se establecerán con precisión los aspectos mencionados en el numeral III. “FORMA Y TERMINOS QUE REGIRAN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA”, inciso D). “PROPOSICIONES CONJUNTAS” de las presentes bases, cada uno de los integrantes deberá presentar los documentos solicitados en los puntos 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 y 17 de este inciso.

B)    PROPUESTA TÉCNICA.

Deberá presentarse en un sobre cerrado de manera inviolable, debidamente identificado con los datos del licitante en el que se haga la aclaración de tratarse de la propuesta técnica, la cual deberá ser foliada y suscrita por la persona facultada para ello y deberá integrarse por lo siguiente:

1. Deberá presentarse de conformidad al formato PCE-LPP-009-2026 PROPUESTA TÉCNICA de las presentes bases preferentemente en papel membretado del licitante, o si el licitante lo considera conveniente en formato libre debiendo considerar los elementos y/o conceptos solicitados en el referido anexo, debiendo ser llenado de manera completa, clara y precisa con lo solicitado.

La falta de presentación de este requisito, no contener los requisitos solicitados o no ser llenado correctamente será causal de desechamiento.

2. Deberá presentar de conformidad al apartado “Condiciones técnicas del suministro” numeral IV. Calidad y riesgo sanitario del Anexo Técnico, la documentación de los incisos a) al d) siguiendo el mismo orden, según los plasmado en el mismo anexo.

La falta de presentación de este requisito, no contener los requisitos solicitados o no ser llenado correctamente será causal de desechamiento.

3. Deberá presentar de conformidad al apartado “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA” del Anexo Técnico, la documentación de los incisos a) al h) siguiendo el mismo orden, según los plasmado en el mismo anexo.

La falta de presentación de este requisito, no contener los requisitos solicitados o no ser llenado correctamente será causal de desechamiento.

Además, todo lo anterior, deberá presentarse en archivo digital entendible y editable (únicamente el punto 1.) en un dispositivo de almacenamiento electrónico.

C)    PROPUESTA ECONÓMICA.

Deberá presentarse en un sobre cerrado de manera inviolable, debidamente identificada con los datos del licitante en el que se haga la aclaración de tratarse de la propuesta económica, la cual deberá ser foliada y suscrita por la persona facultada para ello y deberá integrarse por lo siguiente:

1. Deberá presentarse de conformidad al formato PCE-LPP-009-2026 PROPUESTA ECONÓMICA de las presentes bases preferentemente en papel membretado del licitante, o si el licitante lo considera conveniente en formato libre debiendo considerar los elementos y/o conceptos solicitados en el referido anexo, cotizando el costo unitario de los bienes y/o servicios de acuerdo a lo requerido en el anexo técnico de las presentes bases y la sumatoria total de los costos unitarios con IVA, en moneda nacional, los precios unitarios deberán ser truncos a dos dígitos, no redondeados.

La falta de presentación de este requisito, no contener los requisitos solicitados o no ser llenado correctamente será causal de desechamiento.

Además, deberá presentarse en archivo digital editable en un dispositivo de almacenamiento electrónico.

- INCONFORMIDADES Y RECURSOS

Las inconformidades y recursos que en su caso hagan valer los licitantes en la presente licitación, deberán apegarse a los términos de la LAACSECH y su Reglamento.

- La Secretaría de la Función Pública, se encuentra ubicado en calle Victoria No. 310, Colonia Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua.

- Órgano Interno de Control en Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, se encuentra ubicado en segundo piso del edificio administrativo Av. Teófilo Borunda #2900 Col. Centro de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua.

Lo no previsto en estas bases, será resuelto por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, su reglamento y demás normatividad aplicable en la materia.

Estas bases son emitidas de conformidad con la LAACSECH, a los 13 días del mes de enero del año 2026.

ING. ALFREDO CHÁVEZ SEDANO

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Anexo Técnico

“ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRURGICO DE PRÓTESIS Y OSTEOSÍNTESIS”

- Objeto.

Esta licitación tiene como objeto la Adquisición de Insumos de Material de Quirúrgico de Prótesis y Osteosíntesis, que se deberá entender como la provisión de los bienes, más la entrega del Instrumental Quirúrgico necesario en préstamo (comodato) y la Asistencia Técnica en Quirófano, para la correcta implantación de los bienes. La adquisición comprende un total de 76 (setenta y seis) partidas, las cuales se encuentran detalladas en el anexo “CATALOGOS DE INSUMOS” específicos, incluyendo: ANEXO A-1, INJERTOS DE HUESO; ANEXO A-2, RODILLA; ANEXO A-3, CADERA; ANEXO A-4, COLUMNA; ANEXO A-5, TRAUMA TÉCNICA; y ANEXO A-6, ARTROSCOPIA.

Montos mínimos y máximos por partida a licitar:

A-1 INJERTOS DE HUESO

| No. Partida | Clave | Descripción | Monto Mínimo | Monto Máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A2-INJH1 | Frasco Hueso en Chips 5cc | $ 117,600.00 | $ 294,000.00 |
| 2 | A2-INJH2 | Frasco Hueso en Chips 10 cc | $ 84,000.00 | $ 210,000.00 |
| 3 | A2-INJH3 | Frasco Hueso en Chips 15cc | $ 100,800.00 | $ 252,000.00 |
| 4 | A2-INJH4 | Frasco Hueso en Chip 30cc | $ 184,800.00 | $ 462,000.00 |
| 5 | A2-INJH5 | Hueso Liofilizado 1CC | $ 100,800.00 | $ 252,000.00 |
| 6 | A2-INJH9 | Matriz Osea 0.5cc | $ 84,000.00 | $ 210,000.00 |
| 7 | A2-INJH10 | Matriz Osea 1CC | $ 168,000.00 | $ 420,000.00 |
| 8 | A2-INJH11 | Matriz Osea 5CC | $ 336,000.00 | $ 840,000.00 |
| 9 | A2-INJH12 | Matriz Osea 10CC | $ 504,000.00 | $ 1,260,000.00 |

A-2 RODILLA

| No. Partida | Clave | Insumo | Monto Mínimo | Monto Máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A4-RODI1 | Rodilla Primaria Modular Anatómica | $1,666,000.00 | $4,165,000.00 |
| 2 | A4-RODI1.1 | Rodilla Primaria con Estabilizador Posterior | $1,960,000.00 | $4,900,000.00 |
| 3 | A4-RODI2 | Rodilla Primaria Modular Anatómica | $1,470,000.00 | $3,675,000.00 |
| 4 | A4-RODI3 | Rodilla Revisión con Vástago Largo | $1,960,000.00 | $4,900,000.00 |
| 5 | A4-RODI4 | Rodilla Revisión Constreñida o tumoral (Prótesis total de rodilla de Revisión tipo modular, izquierda y derecho). | $2,450,000.00 | $6,125,000.00 |
| 6 | A4-RODI5 | Cemento con Gentamicina o Tobramicina | $294,000.00 | $735,000.00 |

A-3 CADERA

| No. Partida | Clave | Insumo | Monto Mínimo | Monto Máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A5-CAD1 | Cadera Primaria no cementada Vastago Femoral de aleación Titanio (Cabeza femoral de Cromo Cobalto) | $ 705,600.00 | $ 1,764,000.00 |
| 2 | A5-CAD2 | Cadera Primaria no cementada Vastago Femoral de aleación Titanio (Cerámica y/o oxido zinc) | $ 1,159,200.00 | $ 2,898,000.00 |
| 3 | A5-CAD3 | Cadera Primaria Híbrida vástago cementado, copa no cementada | $ 504,000.00 | $ 1,260,000.00 |
| 4 | A5-CAD4 | Cadera Bipolar con vástago no cementado | $ 655,200.00 | $ 1,638,000.00 |
| 5 | A5-CAD5 | Cadera Bipolar con vástago cementado | $ 504,000.00 | $ 1,260,000.00 |
| 6 |  | Cadera de revision vastago largo no cementado | $ 604,800.00 | $ 1,512,000.00 |
| 7 |  | Cadera de revision vastago largo no cementado con copa de revision constreñida | $ 504,000.00 | $ 1,260,000.00 |
| 8 | A5-CAD9 | Anillo de reforzamiento para acetabulo | $ 100,800.00 | $ 252,000.00 |
| 9 | A5-CAD10 | Cemento con gentamicina o tobramicina | $ 50,400.00 | $ 126,000.00 |
| 10 | A5-CAD11 | Cable de cerclaje de acero inoxidable o titanio con sistema de fijacion | $ 50,400.00 | $ 126,000.00 |
| 11 | A5-CAD12 | Placa cable para cadera | $ 50,400.00 | $ 126,000.00 |
| 12 | A5-CAD14 | Espaciador de cemento anatómico de cadera | $ 151,200.00 | $ 378,000.00 |

A-4 COLUMNA

| No. Partida | Clave | Monto Mínimo | Monto Máximo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A6-COL1-1 | $ 462,000.00 | $ 1,155,000.00 |
|  | A6-COL1-2 |  |  |
| 2 | A6-COL2 | $ 154,000.00 | $ 385,000.00 |
| 3 | A6-COL3 | $ 184,800.00 | $ 462,000.00 |
| 4 | A6-COL4 | $ 184,800.00 | $ 462,000.00 |
| 5 | A6-COL5 | $ 154,000.00 | $ 385,000.00 |
| 6 | A6-COL6 | $ 61,600.00 | $ 154,000.00 |
| 7 | A6-COL7 | $ 708,400.00 | $ 1,771,000.00 |
| 8 | A6-COL8 | $ 246,400.00 | $ 616,000.00 |
|  | A6-COL8-1 |  |  |
|  | A6-COL8-2 |  |  |
| 9 | A6-COL9 | $ 61,600.00 | $ 154,000.00 |
| 10 | A6-COL10 | $ 184,800.00 | $ 462,000.00 |
| 11 | A6-COL12 | $ 154,000.00 | $ 385,000.00 |
| 12 | A6-COL13 | $ 154,000.00 | $ 385,000.00 |
| 13 | A6-COL15 | $ 184,800.00 | $ 462,000.00 |
| 14 | A6-COL16 | $ 184,800.00 | $ 462,000.00 |

A-5 TRAUMA

| No. Partida | Clave | Descripción | Monto Mínimo | Monto Máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A8-IMPT1 | SET DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS QUE INCLUYA: | $ 252,000.00 | $ 630,000.00 |
| 2 | A8-IMPT2 | SET DE PLACA ANATOMICA PARA CLAVICULA DISTAL | $ 84,000.00 | $ 210,000.00 |
| 3 | A8-IMPT3 | SET DE PLACAS HUMERO PROXIMAL | $ 28,000.00 | $ 70,000.00 |
| 4 | A8-IMPT4 | Set de placas anatómicas para húmero distal y olecranon. | $ 56,000.00 | $ 140,000.00 |
| 5 | A8-IMPT5 | Set de placa anatómica para radio próximal. | $ 112,000.00 | $ 280,000.00 |
| 6 | A8-IMPT6 | Set de placa anatomica de radio distal de titanio . Que incluya : | $ 140,000.00 | $ 350,000.00 |
| 7 | A8-IMPT7 | Set de placas bloqueadas de cubito distal. | $ 56,000.00 | $ 140,000.00 |
| 8 | A8-IMPT8 | Set de acetabulo y pelvis. | $ 28,000.00 | $ 70,000.00 |
| 9 | A8-IMPT9 | Set de placas tobillo en todas sus presentaciones. | $ 84,000.00 | $ 210,000.00 |
| 10 | A8-IMPT10 | Set de placas para pie. | $ 56,000.00 | $ 140,000.00 |
| 11 | A8-IMPT12 | Set de grandes fragmentos. | $ 168,000.00 | $ 420,000.00 |
| 12 | A8-IMPT13 | Set de placas bloqueadas grandes fragmentos. | $ 168,000.00 | $ 420,000.00 |
| 13 | A8-IMPT15 | Set de placa anatómica de femur proximal. | $ 84,000.00 | $ 210,000.00 |
| 14 | A8-IMPT16 | Set de placa anatómica para femur distal. | $ 56,000.00 | $ 140,000.00 |
| 15 | A8-IMPT17 | Set de placa anatómica para tibia proximal. | $ 56,000.00 | $ 140,000.00 |
| 16 | A8-IMPT18 | Set de placa anatómica para tibia distal | $ 56,000.00 | $ 140,000.00 |
| 17 | A8-IMPT19 | Set placa DHS | $ 28,000.00 | $ 70,000.00 |
| 18 | A8-IMPT20 | Set de protesis de thompson acero. | $ 56,000.00 | $ 140,000.00 |
| 19 | A8-IMPT22 | Set de clavo femur titanio. | $ 84,000.00 | $ 210,000.00 |
| 20 | A8-IMPT24 | Set de clavo tibia titanio. | $ 84,000.00 | $ 210,000.00 |
| 21 | A8-IMPT30 | Set de fijacion para muñeca. | $ 56,000.00 | $ 140,000.00 |
| 22 | A8-IMPT32 | Set de fijacion externa. | $ 84,000.00 | $ 210,000.00 |
| 23 | A8-IMPT33 | Sistema de minifragmentos para mano. | $ 112,000.00 | $ 280,000.00 |
| 24 | A8-IMPT34 | Set de tornillos canulados tipo Herbert. | $ 112,000.00 | $ 280,000.00 |
| 25 | A8-IMPT35 | Set de tornillos canulados. | $ 84,000.00 | $ 210,000.00 |
| 26 | A8-IMPT37 | Set de minifragmentos de placas para craneo maxilofacial. | $ 56,000.00 | $ 140,000.00 |
| 27 | A8-IMPT38 | Cemento oseo quirurgico con antibiotico | $ 28,000.00 | $ 70,000.00 |
| 28 | A8-IMPT39 | Set placa gancho acromio clavicular | $ 28,000.00 | $ 70,000.00 |
| 29 | A8-IMPT41 | Set de Placa anatomica de perone distal | $ 56,000.00 | $ 140,000.00 |
| 30 | A8-IMPT42 | Placa anatómica para maleolo medial 2.7 mm de titanio | $ 28,000.00 | $ 70,000.00 |
| 31 | A9-IMPT43 | Set de placas bloqueadas pequeños fragmentos. | $ 140,000.00 | $ 350,000.00 |
| 32 | A8-IMPT46 | Set de minifragmentos de placas para maxilofacial. | $ 56,000.00 | $ 140,000.00 |
| 33 | A8-IMPT47 | PISTOLA DE LAVADO o de irrigación | $ 140,000.00 | $ 350,000.00 |
| 34 | A8-IMP48 | Espaciadores de cadera | $ 84,000.00 | $ 210,000.00 |

A-6 ARTROSCOPIA

| No. Partida | Clave | Sistema | Monto Mínimo | Monto Máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNICA | A9-ART1 | Limpieza articular + reparación de meniscos | $ 5,600,000.00 | $ 14,000,000.00 |
|  | A9-ART2 | Limpieza articular |  |  |
|  | A9-ART3 | Reparación de hombro |  |  |
|  | A9-ART4 | Reparación de hombro |  |  |
|  | A9-ART5 | Reparación de hombro |  |  |
|  | A9-ART6 | Reparación de hombro |  |  |
|  | A9-ART7 | Reparación de hombro |  |  |
|  | A9-ART8 | Reparación de ligamento cruzado |  |  |
|  | A9-ART9 | Limpieza articular |  |  |
|  | A9-ART10 | Reparación de hombro |  |  |
|  | A9-ART11 | Reparación de hombro |  |  |
|  | A9-ART12 | Limpieza articular pequeñas articulaciones |  |  |
|  | A9-ART13 | Reparación de ligamentos |  |  |
|  | A9-ART14 | Reparación de ligamentos |  |  |

- Condiciones técnicas del suministro

- Plazo, lugar y condiciones de entrega.

  - Disponibilidad Operativa: Se deberá garantizar la disponibilidad de suministro y atención 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días del año, para cubrir la demanda de cirugías programadas y de urgencia.

  - Cirugías Programadas: El kit completo de insumos de osteosíntesis y el instrumental requerido para la colocación de los bienes adjudicados, deberá estar en las instalaciones hospitalarias al menos 24 (veinticuatro) horas previas a la hora de programación de la cirugía.

  - Cirugías de Urgencia: El tiempo máximo de respuesta y suministro del insumo en la unidad hospitalaria (a partir de la solicitud médica debidamente documentada) será de 2 (dos) horas.

  - Incumplimiento: Si por algún motivo el proveedor adjudicado incumple con el surtido en el tiempo, lugar o condiciones de calidad y servicio exigidas, se procederá a la aplicación de las sanciones y penas convencionales que se estipularán en el contrato.

- Lugar y condiciones de entrega

- Los proveedores adjudicados deberán estar disponibles las 24 horas de los 7 días de la semana, para atender cirugías programadas y/o cirugías de urgencia; surtir los insumos de material quirúrgico y sistemas de prótesis y osteosíntesis en la fecha, hora y lugar; así como el instrumental requerido para la colocación de los bienes adjudicados, donde indique la convocante.

- Los insumos de material quirúrgico y sistemas de prótesis deberán entregarse en perfectas condiciones para su utilización, asumiendo los proveedores adjudicados el costo y la responsabilidad de transportes hasta el momento de su entrega en el lugar donde se indique, garantizando la seguridad en el cumplimiento de la esterilización y métodos del traslado de material.

- Recepción de Insumos: El ingreso del material quirúrgico de prótesis y osteosíntesis, para procedimientos en quirófano, deberá de estar en las instalaciones hospitalarias donde se realizará el procedimiento, por lo menos 24 horas previas a la hora de programación de la cirugía.

- Asistencia Técnica en Quirófano: El proveedor deberá designar un Técnico o Especialista Clínico Certificado, con pleno conocimiento y experiencia mínima de dos (2) años, en la colocación de los implantes ofertados y en el manejo del instrumental asociado. Dicho especialista deberá presentarse en quirófano al menos 1.5 (una hora y media) de antelación a la hora programada para la preparación del kit, y deberá permanecer durante todo el procedimiento.

- El Técnico o Especialista Clínico Certificado, deberá contar con los documentos legales (certificados) que lo avalen así mismo presentarlos con la propuesta de la licitación en mención.

- En el caso de las artroscopias, es indispensable que el proveedor que resulte adjudicado proporcione torre completa de artroscopia en donde sea requerido por la convocante.

- Programa de Capacitación Obligatoria: El proveedor adjudicado se obliga a impartir, sin costo adicional para Pensiones, un mínimo de dos (2) sesiones de capacitación anuales por cada partida o clave de insumo contratada.

- Temario: Las capacitaciones deberán estar dirigidas al personal médico, de enfermería involucrados en el procedimiento médico, y deberán cubrir temas como: técnicas de implantación, características técnicas del producto, manejo y esterilización del instrumental, y procedimientos de tecno vigilancia, según sea el caso.

- Aviso y Coordinación: Las fechas y horarios de estas capacitaciones deberán ser coordinadas y notificadas a la Convocante (Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua) con una anticipación mínima de 15 (quince) días hábiles para su adecuada programación.

- Estado de los Bienes: Los insumos deberán entregarse en perfectas condiciones de esterilización, integridad y embalaje para su utilización. El ganador asumirá el costo y la responsabilidad del transporte, garantizando la seguridad y los métodos del traslado del insumo.

- Si por algún motivo el proveedor incumple con el surtido en el lugar, fecha y hora programada, se procederá a la aplicación de las penas convencionales que se establezcan en el contrato y, en su caso, la convocante podrá rescindir administrativamente total o parcialmente el contrato y hacer efectiva la garantía de cumplimiento, facultándolo para adjudicar al proveedor que haya ofertado el siguiente mejor precio, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento.

- Comodato de instrumental y equipos

- Instrumental Adicional: El proveedor adjudicado deberá suministrar el instrumental quirúrgico requerido para la colocación de los bienes adjudicados bajo la modalidad de préstamo o comodato, sin costo adicional para la convocante.

- Artroscopia (Torre Completa): Para las partidas de artroscopia, es indispensable que el proveedor adjudicado proporcione la torre completa de artroscopia en comodato, la cual deberá incluir, como mínimo, la óptica, fuente de luz, cámara, monitor médico de alta definición, shaver, bomba de infusión y radiofrecuencia.

- Mantenimiento: El proveedor será responsable del mantenimiento preventivo y correctivo del instrumental y equipos proporcionados en comodato, durante toda la vigencia del contrato.

- Calidad y riesgo sanitario

Los licitantes deberán presentar la siguiente documentación para cada partida en que participen:

- Registro Sanitario COFEPRIS: Copia legible y vigente del Registro Sanitario (anverso y reverso) expedido por la COFEPRIS para la clave exacta del bien ofertado.

- Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF): Copia vigente del Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) del fabricante, conforme a la normatividad sanitaria aplicable (Ej: NOM-241-SSA1-2021) o su equivalente internacional reconocido (Ej: ISO 13485).

- Ficha Técnica Oficial y Catálogos: Ficha Técnica Oficial del Fabricante que contenga la descripción completa, materiales, dimensiones, rango de tallas y especificaciones de uso del bien ofertado. Se mantiene el requisito de Catálogo(s) y Fotografía(s) del bien y de la charola(s)/kit(s) de instrumental.

- Garantía de Suministro y Calidad:

  - Carta de Apoyo del Fabricante: Documento original, firmado por el fabricante o su filial en México, donde se haga constar el número de licitación, la capacidad de suministrar los bienes en las cantidades solicitadas y se garantice el producto.

  - Carta Compromiso de Tecno vigilancia y Trazabilidad: El licitante se compromete a: a) Garantizar la trazabilidad de los implantes (mediante etiquetas de lote/serie) para su registro hospitalario y b) Notificar de inmediato cualquier evento adverso grave, riesgo sanitario o retiro de lote (recall) de los productos implantados, conforme a la normativa de Tecnovigilancia vigente.

Canje de Productos por Calidad: Se mantiene y se formaliza el canje a elección de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, por el mismo lote sin costo, o por otro adjudicado a él.

V.    Periodo de la Prestación de la Contratación.

El suministro será requerido a partir del día siguiente de la emisión del fallo de la licitación y hasta el 31 de diciembre de 2026

- Condiciones de pago.

Para los contratos que se formalicen en relación a la presente licitación no se otorgará anticipo alguno.

a) Los insumos deberán ser facturados de manera mensual, tomando como referencia la fecha en que se proporcionen los mismos.

b) Para los contratos que se formalicen en relación a la presente licitación no se otorgará anticipo alguno. Los pagos se realizarán en moneda nacional dentro de los 20 días hábiles siguientes a la presentación de los comprobantes fiscales que cumplan con los requisitos establecidos en el Artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación y órdenes de servicio originales debidamente requisitadas, mismas que deberán de ser entregadas en la División de Control de Pagos del Departamento de Egresos, ubicado en el segundo piso del Edificio Administrativo, sito en la Avenida Teófilo Borunda Ortiz, Número 2900, Colonia Centro, de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, C.P. 31000. El pago podrá realizarse mediante transferencia electrónica interbancaria, para lo cual el licitante adjudicado deberá proporcionar los datos correspondientes. Los comprobantes fiscales deberán ser emitidos a nombre de Pensiones Civiles del Estado, con domicilio en Avenida Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro, C.P. 31000, con clave de registro federal de contribuyentes PCE-811216-FC3.

SISTEMA DE GESTIÓN DE PROVEEDORES

1.- El Departamento de Tecnologías de la Información de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua le enviará un correo electrónico que se establezca en el contrato, con los siguientes archivos:

- Documento de descripción del archivo de carga.

- Ejemplo de archivo de carga en Excel.

- Catálogo de bienes en contrato.

- Manual para carga de archivo de cobro para el portal del Sistema de Gestión de Proveedores.

- Enlace web para bajar la Solicitud de usuario para proveedor.

2.- El proveedor deberá llenar y enviar firmada la solicitud de usuario, misma que será autorizada por PCE.

3.- Se enviará al proveedor Usuario y Contraseña para ingresar al portal.

4.- Se agendará fecha y hora para capacitación con el Departamento de Tecnologías de la Información y Departamento de Infraestructura e Insumos para la Salud de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua.

5.- Se recibe capacitación del Proveedor para inicio de uso del sistema.

a) El pago podrá realizarse mediante transferencia electrónica interbancaria, para lo cual el licitante adjudicado deberá proporcionar los datos correspondientes.

b) Los comprobantes fiscales deberán ser emitidos a nombre de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio en Avenida Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro, C.P. 31000, con clave de R.F.C.: PCE-811216-FC3, los cuales deberán cumplir con los requisitos fiscales previstos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación,  y presentados en la División de Control de Pagos de la Convocante, ubicada en el segundo piso de su Edificio Administrativo, en el que conste el periodo y concepto que la prestación del servicio a entera satisfacción de la Convocante.

c) Los Impuestos y Derechos que procedan con motivo de la adquisición de los insumos objeto de esta Licitación, serán pagados por el proveedor.

d) La convocante sólo cubrirá el I.V.A., de acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales vigentes en la materia.

e) El proveedor será responsable, en el caso de que al suministrar los insumos solicitados se infrinjan Patentes y/o Marcas Registradas por terceros, quedando Pensiones liberado de toda responsabilidad de carácter civil, penal, fiscal o de cualquier otra índole.

- Calidad.

Los licitantes deberán acreditar cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas o las Internacionales que correspondan en la(s) partida(s) que cotiza(n) presentando la documentación solicitada en su propuesta técnica, quienes deberán apegarse a lo establecido en la Ley General de Salud y el Reglamento de Insumos para la Salud vigentes, para lo cual será suficiente que los licitantes presenten dentro de su propuesta técnica los documentos solicitados en las bases rectoras.

| NORMAS OFICIALES MEXICANAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOM-153-SSA1-1996 | ESPECIFICACIONES SANITARIAS DE IMPLANTES METÁLICOS DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA ÓSEA. | Para todas las partidas |
| NOM-241-SSA1-2021 | BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS. | Para todas las partidas |
| NOM-137-SSA1-2008 | ETIQUETADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS. | Para todas las partidas |
| NOM-240-SSA1-2012 | INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LA TECNOVIGILANCIA. | Para todas las partidas |

- Inspección y verificación de calidad.

La convocante podrá inspeccionar y verificar la calidad de los bienes y el suministro de los mismos por conducto de la Dirección Médica de la Institución; a partir de la adjudicación y durante la vigencia del contrato, las cuales podrán realizarse sin necesidad de notificación previa.

- Garantía.

El licitante que resulte adjudicado deberá constituir y entregar a más tardar dentro de los diez días hábiles siguientes a la celebración del contrato  póliza de fianza en moneda nacional expedida por una Institución Afianzadora legalmente autorizada, acreditada y domiciliada en el Estado de Chihuahua, a favor de Pensiones, por un importe equivalente al 10% del monto máximo adjudicado, sin incluir el I.V.A., como garantía de su obligación contractual, de conformidad con lo establecido en el artículo 84, fracción II, de la Ley, en relación con el artículo 90 de su Reglamento, esta garantía permanecerá vigente hasta tres meses posterior a la última entrega de los insumos.

Los requisitos que deberá cumplir la garantía serán proporcionados al proveedor adjudicado que resulte adjudicado en el fallo.

- Penas Convencionales y Deductivas

Pensiones aplicará en caso de atraso en la entrega de los bienes objeto de la licitación una pena convencional consistente en un 2% (dos por ciento) diario sobre el importe total de los bienes no entregados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, cuyo retraso no podrá exceder de un plazo de cinco días hábiles, y que no deberán exceder del monto de la garantía de cumplimiento del contrato. Transcurridos los cinco días hábiles sin que el licitante dé cumplimiento a la orden de compra realizada por la Convocante, ésta podrá dar por rescindido el contrato en su totalidad o solamente la partida motivo del incumplimiento y, hacer efectiva la garantía de cumplimiento que garantiza las obligaciones contractuales, la aplicación la pena convencional no exime del incumplimiento que el proveedor está realizando respecto a las obligaciones contractuales.

Las penas convencionales establecidas que sean aplicadas y notificadas por cualquiera de los medios aplicables que se establezcan en el contrato, consistentes en el domicilio y/o correo electrónico del licitante adjudicado, se descontarán de los pagos que se encuentren pendientes de realizar a los proveedores, derivados de las obligaciones contractuales.

Transcurrido el plazo de los diez días hábiles otorgados para que el proveedor realice el suministro de los mismos, sin que esto haya ocurrido, así como también después de transcurrir los cinco días hábiles de penalización, la convocante podrá cancelar la orden de compra respecto a la partida o partidas incumplidas.

También se aplicará una pena deductiva al proveedor que manifiesta de manera expresa no poder cumplir con lo contratado del suministro de una o más partidas, consistente en un importe equivalente al 10% del monto total incumplido, respecto al promedio entre el monto mínimo y máximo de los bienes solicitados en el contrato, restando en su caso el monto de los bienes que parcialmente haya entregado de manera satisfactoria al máximo de ellos.

La aplicación de esta pena deductiva no exime del incumplimiento que el proveedor está realizando respecto a las obligaciones contractuales, por lo que, la convocante podrá determinar la rescisión administrativa del contrato y/o de las claves o partidas motivo del incumplimiento y, en consecuencia, hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

- Documentación Técnica

La propuesta técnica se entregará en sobre cerrado en forma inviolable con nombre, rótulos o membretes del concursante, únicamente la indicación de ser PROPUESTA TÉCNICA y referir a la licitación que corresponde, en cuyo interior deberá contener, además del anexo PCE-LPP-009-2026 PROPUESTA TÉCNICA los siguientes documentos y requisitos:

- Presentar de forma impresa, así como en medio electrónico (USB), catálogos en forma que contengan fotografías y literatura de los bienes ofertados. Deberá referenciar en el catálogo el número y partidas a la que pertenece. Así como también, en la literatura de los catálogos debe incluir la herramienta idónea para la correcta colocación de las prótesis.

En caso de que alguna partida sea adjudicada, la presentación que aparezca en la fotografía del catálogo no podrá ser modificada sin el consentimiento previo de la convocante.

- Deberá adjuntar las fotografías, de forma impresa, así como en medio electrónico (USB), de las charolas que contengan los materiales e instrumentales que serán utilizados en la aplicación de los bienes ofertados, con referencia métrica. Lo contenido en dichas fotografías se tomará como réplica exacta de lo que el licitante debe cumplir en la obligación contractual y lo que debe presentar en cada una de las cirugías para las cuales se requieren los bienes ofertados. Siendo dichas fotografías en formato jpg o PDF, en tamaño 120 x 160 (pixeles) como mínimo, asimismo se deberá mostrar una partida por fotografía. La presentación que aparezca en la fotografía no podrá ser modificada.

- Copia simple debidamente identificada con la partida correspondiente del Registro Sanitario vigente que cubra el periodo de la presente licitación, expedido por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, así como en medio electrónico (USB), de conformidad con los artículos 376 y 376 bis de la Ley General de Salud, o bien, la solicitud de prórroga de dicho registro sanitario.

En caso de que los bienes ofertados no requieran de Registro Sanitario, deberá de presentar Constancia Oficial expedida por la Secretaria de Salud, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la expide.

- El licitante deberá presentar Licencia Sanitaria o el Aviso de Funcionamiento en original o copia certificada y copia simple, otorgado por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios:

Para fabricantes:

- Original o copia certificada (para su cotejo) y copia legible de la Licencia Sanitaria o Autorización de Funcionamiento a Aviso de Funcionamiento en el giro correspondiente de los bienes que propone, emitidos por la Secretaria de Salud.

- Original o copia Certificada (para su cotejo) y copia de la autorización de Responsable o Aviso de Responsable en el giro respectivo de los bienes que propone, que correspondan al domicilio en donde está ubicada la empresa, emitidos por la Secretaria de Salud.

- En caso de que alguna parte del proceso sea manufacturado por otra empresa, deberá entregar original o copia certificada y copia autorización de maquila, emitida por la Secretaria de Salud.

Para distribuidores:

- Original o copia certificada (para su cotejo) y copia legible de la Licencia Sanitaria o Autorización de Funcionamiento o Aviso de Funcionamiento en el giro correspondiente de los bienes que propone, emitidos por la Secretaria de Salud.

- Original o copia certificada (para su cotejo) y copia de la autorización de Responsable o Aviso de Responsable en el giro respectivo de los bienes que propone, que correspondan al domicilio en donde está ubicada la empresa, emitidos por la Secretaria de Salud.

- Carta de distribución autorizada por el fabricante o importador.

- Copia simple del Aviso de Funcionamiento y Responsable Sanitario Vigente ante la Secretaría de Salud, relacionado con el comercio al por mayor de productos farmacéuticos.

- Copia simple de los certificados que demuestren la calidad de cada uno de los insumos que se utilizarán para la prestación del servicio, esto es, ISO, FDA, CE, TUV, así como copia simple de los certificados de Libre Venta o Buenas Prácticas de Manufactura según sea su origen; todos los certificados deberán entregarse con traducción simple al español en caso de encontrarse en otro idioma.

- Carta compromiso en el que manifieste que en caso de ser necesario programará para la convocante un Taller Teórico-Práctico para dar a conocer la técnica de colocación de la prótesis que oferte.

- Acreditar mediante Títulos y Diplomas, que cuenta con al menos 3 personas con la preparación necesaria y al menos dos años de experiencia, para asistir los procedimientos o capacitar al personal de las unidades médicas en el uso de materiales. Para efecto de lo anterior, el licitante deberá llenar la siguiente tabla:

| Asistencia Técnica 24/7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Empleado. | Unidad médica de asignación. | Cédula profesional y/o constancia de capacitación emitida por el fabricante y/o distribuidor, que cuenta con conocimientos en procedimientos de ortopedia y traumatología. | Meses de experiencia. | Número de cursos y/o constancias de capacitación que cuenta con conocimientos en procedimientos de ortopedia y traumatología. |

Para una mejor conducción del procedimiento, proporcionar únicamente los documentos solicitados, así como presentarlos en el orden que se indica.

h) Directorio de personal encargado de atender los requerimientos de información y/o aclaraciones que requiera Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua con teléfonos y correos electrónicos, debiendo estar disponibles los 365 días del año.

## “CATÁLOGO DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRURGICO DE PRÓTESIS Y OSTEOSÍNTESIS.”

INJERTOS DE HUESO

A - 1

| NO. PARTIDA | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | A2-INJH1 | FRASCO HUESO EN CHIPS 5CC |
| 2 | A2-INJH2 | FRASCO HUESO EN CHIPS 10 CC |
| 3 | A2-INJH3 | FRASCO HUESO EN CHIPS 15CC |
| 4 | A2-INJH4 | FRASCO HUESO EN CHIP 30CC |
| 5 | A2-INJH5 | HUESO LIOFILIZADO 1CC |
| 6 | A2-INJH9 | MATRIZ ÓSEA 0.5CC |
| 7 | A2-INJH10 | MATRIZ ÓSEA 1CC |
| 8 | A2-INJH11 | MATRIZ ÓSEA 5CC |
| 9 | A2-INJH12 | MATRIZ ÓSEA 10CC |

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CUANDO ALGUNA DE LAS PARTIDAS ESTÉ INTEGRADA POR UN SISTEMA COMPUESTO DE VARIOS ARTÍCULOS, EL PROVEEDOR DEBERÁ DE SEÑALAR EL COSTO UNITARIO DE CADA UNO DE LOS ARTÍCULOS QUE INTEGRA EL SISTEMA.

EN EL CASO DEL SUPUESTO ANTERIOR ÚNICAMENTE SE PAGARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO AQUELLOS ARTÍCULOS QUE EFECTIVAMENTE HAYA UTILIZADO EN LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA. EN NINGÚN CASO PODRÁ EXCEDER DEL PRECIO UNITARIO OFERTADO.

RODILLA

A - 2

| NO. PARTIDA | CLAVE |  | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A4-RODI1 | RODILLA PRIMARIA MODULAR ANATÓMICA | COMPONENTE FEMORAL DE CROMO COBALTO, MODULAR (IZQUIERDO, DERECHO) CON RETENCIÓN DE CRUZADO, CÓNDILO ASIMÉTRICOS CON ROTACIÓN EXTERNA DE 3° INCLUIDOS, CON AL MENOS 6 TAMAÑOS, (QUE DEPENDE DEL FABRICANTE PUEDE SER EN TALLAS XS, S, M, L, XL, XXL, NÚMEROS DEL 3 A 8 O POR MEDIDAS 55, 57.5, 60, 62.5, 65, 67.5, 70 Y 75 MM); LOS PIVOTES FEMORALES SON REMOVIBLES Y COMPATIBLES CON AUMENTOS FEMORALES DISTALES Y POSTERIORES DE 5, 10 Y 15 MM. |
|  |  |  | COMPONENTE TIBIAL DE ALEACIÓN CROMO COBALTO CON SUPERFICIE SUPERIOR SÚPER PULIDA E INFERIOR EN ACABADO POROSO CEMENTADO CON VÁSTAGO ANGULADO HACIA POSTERIOR DE 3° CON ALETAS ANGULADAS INTEGRADAS PARA MEJOR FIJACIÓN (QUE DEPENDE DEL FABRICANTE PUEDE SER EN TALLAS XS, S, M, L, XL, XXL, NÚMEROS DEL 3 A 8 O POR MEDIDAS 55, 57.5, 60, 63, 67, 71, 75, 79 Y 83 MM.) |
|  |  |  | INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD CON CONSERVACIÓN LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR, INDEPENDIENTE A LA BASE TIBIAL CON GROSORES DE 5, 8, 10, 12,14,16 Y 18 MM CON OPCIÓN A VITAMINADO. |
|  |  |  | COMPONENTE ROTULIANO DE ULTRA ALTA DENSIDAD DE BAJO PERFIL DE 1 A 3 POSTES PARA SU FIJACIÓN. |
| 2 | A4-RODI1.1 | RODILLA PRIMARIA CON ESTABILIZADOR POSTERIOR | COMPONENTE FEMORAL DE CROMO COBALTO MODULAR (IZQUIERDO, DERECHO) CON CAJÓN PARA ESTABILIZADO POSTERIOR, CÓNDILOS ASIMÉTRICOS CON ROTACIÓN EXTERNA DE 3° INCLUIDOS, (QUE DEPENDE DEL FABRICANTE PUEDE SER EN TALLAS XS, S, M, L, XL, XXL, NÚMEROS DEL 3 A 8 O POR MEDIDAS 55, 57.5, 60, 62.5, 65, 67.5, 70 Y 75 MM) |
|  |  |  | COMPONENTE TIBIAL DE ALEACIÓN CROMO COBALTO CON SUPERFICIE SUPERIOR SÚPER PULIDA E INFERIOR EN ACABADO POROSO CEMENTADO CON VÁSTAGO ANGULADO HACIA POSTERIOR DE 3° CON ALETAS ANGULADAS INTEGRADAS PARA MEJOR FIJACIÓN, QUE DEPENDE DEL FABRICANTE PUEDE SER EN TALLAS XS, S, M, L, XL, XXL, NÚMEROS DEL 3 A 8 O POR MEDIDAS 55, 57.5, 60, 63, 67, 71, 75, 79 Y 83 MM. |
|  |  |  | INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD INDEPENDIENTE AL PLATILLO TIBIAL CON POSTE PARA ESTABILIZADO POSTERIOR CON GROSORES DE 5, 8, 10,12,14,16 Y 18 MM CON OPCIÓN A VITAMINADO. |
|  |  |  | COMPONENTE ROTULIANO DE ULTRA ALTA DENSIDAD DE BAJO PERFIL CON UN POSTE PARA SU FIJACIÓN. LEVA EXTENDIDA DISEÑADA PARA ALOJAR EL POSTE DEL INSERTO TIBIAL A 45° DE FLEXIÓN. DISEÑO DE PLATILLO ULTRACONGRUENTE QUE PERMITE HASTA 6° DE ROTACIÓN. SIN RESTRICCIÓN DE VARO/VALGO. |
| 3 | A4-RODI2 | RODILLA PRIMARIA MODULAR ANATÓMICA | COMPONENTE FEMORAL DE OXIDO DE ZIRCONIO MODULAR (IZQUIERDO, DERECHO) CON RETENCIÓN DE CRUZADO, O ESTABILIZADO POSTERIOR, CÓNDILO ASIMÉTRICO CON ROTACIÓN EXTERNA DE 3° INCLUIDOS, (QUE DEPENDE DEL FABRICANTE PUEDE SER EN TALLAS XS, S, M, L, XL, XXL, NÚMEROS DEL 3 A 8 O POR MEDIDAS 55, 57.5, 60, 62.5, 65, 67.5, 70 Y 75 MM) |
|  |  |  | COMPONENTE TIBIAL DE TITANIO CON SUPERFICIE SUPERIOR SÚPER PULIDA E INFERIOR EN ACABADO SANBLAST CON VÁSTAGO ANGULADO HACIA POSTERIOR DE 3° CON ALETAS ANGULADAS INTEGRADAS PARA MEJOR FIJACIÓN, QUE DEPENDE DEL FABRICANTE PUEDE SER EN TALLAS XS, S, M, L, XL, XXL, NÚMEROS DEL 3 A 8 O POR MEDIDAS 55, 57.5, 60, 62.5, 65, 68, 71, 74, 77, 81, 85 MM. |
|  |  |  | COMPONENTE ROTULIANO DE ULTRA ALTA DENSIDAD PLANA CON 1 A TRES POSTES PARA SU FIJACIÓN |
| 4 | A4-RODI3 | RODILLA REVISIÓN CON VÁSTAGO LARGO | COMPONENTE FEMORAL DE CROMO COBALTO MODULAR (IZQUIERDO, DERECHO) CON CAJÓN PARA ESTABILIZADO POSTERIOR CÓNDILOS ASIMÉTRICOS CON ROTACIÓN EXTERNA DE 3° INCLUIDOS, QUE DEPENDE DEL FABRICANTE PUEDE SER EN TALLAS XS, S, M, L, XL, XXL, NÚMEROS DEL 3 A 8 O POR MEDIDAS 55, 57.5, 60, 62, 66, 70, 73, 77, 80 MM. CON MÓDULO DE CONVERSIÓN PARA FIJACIÓN DE VÁSTAGO FEMORAL DE 8, 10, 12, 14 Y 16 MM DE DIÁMETRO POR 80 A 200 MM DE LONGITUD, CON POSIBILIDAD DE AUMENTOS DISTALES Y POSTERIORES DE 5, 10 Y 15 MM |
|  |  |  | COMPONENTE TIBIAL DE TITANIO CON SUPERFICIE SUPERIOR SÚPER PULIDA E INFERIOR EN ACABADO POROSO CON POSIBILIDAD DE AUMENTOS TIBIALES DE 6, 8 Y 16 MM, VÁSTAGO ANGULADO HACIA POSTERIOR DE 3° CON ALETAS ANGULADAS INTEGRADAS PARA MEJOR FIJACIÓN TAMAÑOS 68, 71, 74, 77, 81, 85 MM. CON VÁSTAGO RECTO/CURVO DE 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 Y 24 MM. DE DIÁMETRO 80 A 200 MM. DE LONGITUD. |
|  |  |  | INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD INDEPENDIENTE AL PLATILLO TIBIAL CON POSTE PARA ESTABILIZADOR POSTERIOR CON ALTURA DE 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 Y 24 MM. |
|  |  |  | COMPONENTE ROTULIANO DE ULTRA ALTA DENSIDAD PLANA DE UNO A TRES POSTES PARA SU FIJACIÓN. |
| 5 | A4-RODI4 | RODILLA REVISIÓN CONSTREÑIDA O TUMORAL (PRÓTESIS TOTAL DE RODILLA DE REVISIÓN TIPO MODULAR, IZQUIERDA Y DERECHO). | COMPONENTE FEMORAL DE CROMO COBALTO PULIDO ANATÓMICO CON AL MENOS 3 TAMAÑOS, CON VÁSTAGO FEMORAL DE 90, 150 Y 225 MM DE LONGITUD Y DIÁMETROS DE 9 A 15 MM. |
|  |  |  | COMPONENTE TIBIAL MODULAR DE CROMO COBALTO CON VÁSTAGO TIBIAL DE 80 Y 150 MM DE LONGITUD Y DIÁMETROS DE 9 A 15MM. |
|  |  |  | INSERTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD MOLDEADO A COMPRESIÓN CON SISTEMA DE CIERRE TIPO BISAGRA CON MEDIDAS DE LA ALTURA DE 12 HASTA 24 MM. |
|  |  |  | COMPONENTE ROTULIANO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD EN FORMA DE DOMO CON TETÓN DE FIJACIÓN. SEGMENTOS DIAFISIARIOS EN DIFERENTES MEDIDAS QUE VAN DESDE 30 MM HASTA 270 MM. |
| 6 | A4-RODI5 | CEMENTO CON GENTAMICINA O TOBRAMICINA | CEMENTO CON GENTAMICINA O TOBRAMICINA |

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CUANDO ALGUNA DE LAS PARTIDAS ESTÉ INTEGRADA POR UN SISTEMA COMPUESTO DE VARIOS ARTÍCULOS, EL PROVEEDOR DEBERÁ DE SEÑALAR EL COSTO UNITARIO DE CADA UNO DE LOS ARTÍCULOS QUE INTEGRA EL SISTEMA.

EN EL CASO DEL SUPUESTO ANTERIOR ÚNICAMENTE SE PAGARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO AQUELLOS ARTÍCULOS QUE EFECTIVAMENTE HAYA UTILIZADO EN LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA. EN NINGÚN CASO PODRÁ EXCEDER DEL PRECIO UNITARIO OFERTADO.

EN LA PARTIDA NÚMERO 1, EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTARSE CUANDO SEA REQUERIDO CON EL MATERIAL COMPLETO DE RODILLA PRIMARIA MODULAR ANATÓMICA Y DE RODILLA PRIMARIA CON ESTABILIZADOR POSTERIOR (CLAVES A4-RODI1 Y A4-RODI1.1)

TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS, ASÍ COMO EL CEMENTO ADICIONAL QUE SE REQUIERA, ASI COMO EL INSRTUMENTAL NECESARIO PARA COLOCAR Y/O EXTRAER MATERIAL.

CADERA

A - 3

| NO. PARTIDA | CLAVE |  | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A5-CAD1 | CADERA PRIMARIA NO CEMENTADA VÁSTAGO FEMORAL DE ALEACIÓN TITANIO (CABEZA FEMORAL DE CROMO COBALTO) | CADERA PRIMARIA NO CEMENTADA VÁSTAGO FEMORAL DE ALEACIÓN TITANIO, GEOMETRÍA BIPLANAR, CON RECUBRIMIENTO POROSO DE TITANIO PLASMA SPRAY PROXIMAL, CON AL MENOS 4 A 6 DIÁMETROS DIFERENTES YA SEA EN MEDIDAS, NÚMEROS O DIÁMETROS EN MM. |
|  |  |  | CABEZA FEMORAL DE CROMO COBALTO EN DIÁMETROS DE 28, 32 Y 36 MM. CON LONGITUDES DE -6, -3, STD, +3, +6, +9 |
|  |  |  | COPA ACETABULAR DE ALEACIÓN TITANIO CON RECUBRIMIENTO POROSO TITANIO PLASMA SPRAY, CON MULTIORIFICIOS PARA TORNILLOS. EN DIÁMETROS DE 42 A 60 MM. CON INCREMENTOS DE 2 MM. |
|  |  |  | INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD MOLDEADO A COMPRESIÓN, CON CEJA ACETABULAR DE MÍNIMO 5 MM. |
|  |  |  | TORNILLOS DE TITANIO, AUTORROSCANTES DE 6.5 MM Y LONGITUDES DE 15 A 40 MM, EN INCREMENTOS DE 5 MM DE LONGITUD. |
| 2 | A5-CAD2 | CADERA PRIMARIA NO CEMENTADA VÁSTAGO FEMORAL DE ALEACIÓN TITANIO (CERÁMICA Y/O OXIDO ZINC) | CADERA PRIMARIA NO CEMENTADA VÁSTAGO FEMORAL DE ALEACIÓN TITANIO, GEOMETRÍA BIPLANAR, CON RECUBRIMIENTO POROSO DE TITANIO PLASMA SPRAY PROXIMAL, Y ACABADO DISTAL INTERLOC, CON AL MENOS 4 A 6 DIÁMETROS DIFERENTES YA SEA EN MEDIDAS, NÚMEROS O DIÁMETROS EN MM. |
|  |  |  | CERÁMICA Y/O OXIDO ZINC EN DIÁMETROS DE 28, 32 Y 36 MM. CON LONGITUDES DE -6, -3, STD, +3, +6, +9. |
|  |  |  | COPA ACETABULAR DE ALEACIÓN TITANIO CON RECUBRIMIENTO POROSO TITANIO PLASMA SPRAY, CON MULTIORIFICIOS PARA TORNILLOS. EN DIÁMETROS DE 42 A 60 MM CON INCREMENTOS DE 2 MM |
|  |  |  | INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD MOLDEADO A COMPRESIÓN, CON CEJA ACETABULAR DE MÍNIMO 5 MM. |
|  |  |  | TORNILLOS DE TITANIO, AUTORROSCANTES DE 6.5 MM. Y LONGITUDES DE 15 A 40 MM, EN INCREMENTOS DE 5 MM DE LONGITUD. |
| 3 | A5-CAD3 | CADERA PRIMARIA HÍBRIDA VÁSTAGO CEMENTADO, COPA NO CEMENTADA | VÁSTAGO FEMORAL CEMENTADO DE CROMO COBALTO, GEOMETRÍA BIPLANAR, CON AL MENOS 4 A 6 DIÁMETROS DIFERENTES YA SEA EN MEDIDAS, NÚMEROS O MM. |
|  |  |  | CABEZA FEMORAL DE CROMO COBALTO EN DIÁMETROS DE 28, 32, Y 36 MM. CON LONGITUDES DE -6, -3, STD, +3, +6, +9 |
|  |  |  | COPA METÁLICA DE TITANIO MULTIORIFICIOS PARA TORNILLO, CON RECUBRIMIENTO POROSO PLASMA SPRAY. EN DIÁMETROS DE 42 A 60 MM., EN INCREMENTOS DE 2 MM. |
|  |  |  | INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD MOLDEADO A COMPRESIÓN, CON CEJA ACETABULAR DE MÍNIMO 5 MM. |
|  |  |  | TORNILLOS DE TITANIO, AUTORROSCANTES DE 6.5 MM, Y LONGITUDES DE 15 A 45 MM, CON INCREMENTOS DE 5 MM. |
|  |  |  | CEMENTO CON ANTIBIÓTICO PARA HUESO DE METIL METACRILATO. |
| 4 | A5-CAD4 | CADERA BIPOLAR CON VÁSTAGO NO CEMENTADO | CADERA BIPOLAR CON VÁSTAGO NO CEMENTADO VÁSTAGO FEMORAL DE TITANIO, GEOMETRÍA BIPLANAR, CON RECUBRIMIENTO POROSO DE TITANIO PLASMA SPRAY PROXIMAL, CON AL MENOS 4 A 6 DIÁMETROS DIFERENTES YA SEA EN MEDIDAS, NÚMEROS O MM. |
|  |  |  | CABEZA FEMORAL DE CROMO COBALTO EN DIÁMETRO DE 22 O 28 MM. CON LONGITUDES DE -6, -3, STD, +3, +6, +9. |
|  |  |  | COPA BIPOLAR CON MEDIDAS DE 42 A 58 MM CON INCREMENTOS DE 2MM CON SISTEMA INTERNO DE BLOQUEO Y SISTEMA DE RETIRO. |
| 5 | A5-CAD5 | CADERA BIPOLAR CON VÁSTAGO CEMENTADO | CADERA BIPOLAR CON VÁSTAGO CEMENTADO VÁSTAGO FEMORAL DE ALEACIÓN DE TITANIO Y CROMO COBALTO, GEOMETRÍA BIPLANAR, CON AL MENOS 4 A 6 DIÁMETROS DIFERENTES YA SEA EN MEDIDAS, NÚMEROS O MM. |
|  |  |  | CABEZA FEMORAL DE CROMO COBALTO EN DIÁMETROS DE 22 O 28 MM. CON LONGITUDES DE -6, -3, STD, +3, +6, +9. |
|  |  |  | COPA BIPOLAR CON MEDIDAS DE 42 A 58 MM CON INCREMENTOS DE 2 MM, CON SISTEMA INTERNO DE BLOQUEO Y SISTEMA DE RETIRO. |
| 6 |  | CADERA DE REVISIÓN VÁSTAGO LARGO NO CEMENTADO | CADERA DE REVISIÓN CON VÁSTAGO LARGO NO CEMENTADO, DE TITANIO CON RECUBRIMIENTO POROSO DE TITANIO PLASMA SPRAY Y 6 A 8 ALETAS A LO LARGO DEL VÁSTAGO, Y LONGITUD DE 190 A 350 MM. CON DIÁMETROS DE 8 A 18 MM. CABEZA FEMORAL DE CROMO COBALTO EN DIÁMETROS DE 22, 28 Y 32 MM. CON LONGITUDES DE -6, -3, STD, +3, +6, +9. COPA ACETABULAR DE ALEACIÓN TITANIO CON RECUBRIMIENTO POROSO TITANIO PLASMA SPRAY, CON MULTIORIFICIOS PARA TORNILLOS Y ANILLO PARA FIJACIÓN DE POLIETILENO CON VARIAS POSICIONES DE FIJACIÓN, EN DIÁMETROS DE 42 A 60 MM. EN INCREMENTOS DE 2 MM. INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD MOLDEADO A COMPRESIÓN, CON CEJA ACETABULAR MÍNIMO DE 5 MM. TORNILLOS DE TITANIO, AUTORROSCANTES DE 6.5 MM. CON LONGITUDES DE 15 A 40 MM. DE LONGITUD. CON INCREMENTOS DE 5 MM. ASESORÍA DE INSTRUMENTISTA PARA EL IMPLANTE. - ASISTENCIA TÉCNICA PRE, TRANS Y POST QUIRÚRGICA EN CASO DE SER NECESARIO. - TALLERES PREQUIRÚRGICOS PARA ENTRENAR AL PERSONAL. - PROPORCIONAR VIDEOS Y MATERIALES IMPRESOS DE APOYO. |
| 7 |  | CADERA DE REVISIÓN VÁSTAGO LARGO NO CEMENTADO CON COPA DE REVISIÓN CONSTREÑIDA | CADERA DE REVISIÓN CON VÁSTAGO LARGO NO CEMENTADO, DE TITANIO CON RECUBRIMIENTO POROSO DE TITANIO PLASMA SPRAY Y 6 A 8 ALETAS A LO LARGO DEL VÁSTAGO, Y LONGITUD DE 190 A 350 MM. CON DIÁMETROS DE 8 A 18 MM. CABEZA FEMORAL DE CROMO COBALTO EN DIÁMETROS DE 22, 28 Y 32 MM. CON LONGITUDES DE -6, -3, STD, +3, +6, +9. COPA ACETABULAR DE ALEACIÓN TITANIO CON RECUBRIMIENTO POROSO TITANIO PLASMA SPRAY, CON MULTIORIFICIOS PARA TORNILLOS Y ANILLO PARA FIJACIÓN DE POLIETILENO CON VARIAS POSICIONES DE FIJACIÓN, EN DIÁMETROS DE 42 A 60 MM. EN INCREMENTOS DE 2 MM. INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD MOLDEADO A COMPRESIÓN, CONSTREÑIDA. TORNILLOS DE TITANIO, AUTORROSCANTES DE 6.5 MM. CON LONGITUDES DE 15 A 40 MM. DE LONGITUD. CON INCREMENTOS DE 5 MM. ASESORÍA DE INSTRUMENTISTA PARA EL IMPLANTE. - ASISTENCIA TÉCNICA PRE, TRANS Y POST QUIRÚRGICA EN CASO DE SER NECESARIO. - TALLERES PREQUIRURGICOS PARA ENTRENAR AL PERSONAL. - PROPORCIONAR VIDEOS Y MATERIALES IMPRESOS DE APOYO." |
| 8 | A5-CAD9 | ANILLO DE REFORZAMIENTO PARA ACETÁBULO | ANILLO DE REFORZAMIENTO PARA ACETÁBULO |
| 9 | A5-CAD10 | CEMENTO CON GENTAMICINA O TOBRAMICINA | CEMENTO CON GENTAMICINA O TOBRAMICINA |
| 10 | A5-CAD11 | CABLE DE CERCLAJE DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO CON SISTEMA DE FIJACIÓN | CABLE DE CERCLAJE DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO CON SISTEMA DE FIJACIÓN |
| 11 | A5-CAD12 | PLACA CABLE PARA CADERA | PLACA CABLE PARA CADERA |
| 12 | A5-CAD14 | ESPACIADOR DE CEMENTO ANATÓMICO DE CADERA | ESPACIADOR DE CEMENTO ANATÓMICO DE CADERA |

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CUANDO ALGUNA DE LAS PARTIDAS ESTÉ INTEGRADA POR UN SISTEMA COMPUESTO DE VARIOS ARTÍCULOS, EL PROVEEDOR DEBERÁ DE SEÑALAR EL COSTO UNITARIO DE CADA UNO DE LOS ARTÍCULOS QUE INTEGRA EL SISTEMA.

EN EL CASO DEL SUPUESTO ANTERIOR ÚNICAMENTE SE PAGARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO AQUELLOS ARTÍCULOS QUE EFECTIVAMENTE HAYA UTILIZADO EN LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA. EN NINGÚN CASO PODRÁ EXCEDER DEL PRECIO UNITARIO OFERTADO.

TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS, ASÍ COMO EL CEMENTO ADICIONAL QUE SE REQUIERA, ASI COMO EL INSRTUMENTAL NECESARIO PARA COLOCAR Y/O EXTRAER MATERIAL.

COLUMNA

A - 4

| NO. PARTIDA | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | A6-COL1-1 | INSTRUMENTACIÓN PARA CERVICAL VIA ANTERIOR, PLACA CERVICAL ANTERIOR DE TITANIO, BAJO PERFIL, CON MECANISMO DE BLOQUEO AUTOMÁTICO, EVITA LA EXTRACCIÓN DEL TORNILLO, DE FORMA TRAPEZOIDAL PARA 1, 2, 3 Y 4 NIVELES, DINÁMICA Y SEMICOSTREÑIDA. TORNILLO DE TITANIO AUTOPERFORANTE Y AUTORROSCANTES, DE RESCATE Y CON SISTEMA DE BLOQUEO, DE ÁNGULO VARIABLE. |
|  |  | PLACA CERVICAL |
|  |  | TORNILLO DE TITANIO |
|  | A6-COL1-2 | JAULA O ESPACIADORA CERVICAL, DE PEEK O TITANIO, SUPERFICIE DENTADA, RECTO O ANGULADO, FORMA OBLONGA, DE 3 A 8 MM DE ALTURA, QUE INCLUYA CAJA CERVICAL DE PEEK CON ALTURA DE 5 A 10 MM CON 6 GRADOS DE LORDOSIS O RECTAS AUTOBLOQUEADAS, CON MEDIDAS INTERMEDIAS. |
| 2 | A6-COL2 | INSTRUMENTACIÓN CERVICAL VIA POSTERIOR MODULAR CON OPCIÓN DE TORNILLOS DE MASA LATERAL, PEDICULARES Y TRANSARTICULARES, AUTOPEROFORANTES Y ENTRE 3.5 MM Y 4.0 MM, CANULADOS CON BARRAS DE TITANIO DE 3.5 MM, INCLUYE PLACAS PARA ESTABILIZACIÓN OCIPITOCERVICAL Y GANCHO BARRA PARA FIJACIÓN ATLANTO AXIAL. |
|  |  | TORNILLO TRANSPEDICULARES/GANCHO LAMINAR |
|  |  | BARRA DE FIJACIÓN |
|  |  | TRAVESAÑO AJUSTIABLE |
|  |  | PLACA OCCIPITO |
|  |  | TORNILLO DE FIJACIÓN OCCIPITAL |
|  |  | TORNILLO DE BLOQUEO PARA BARRA |
| 3 | A6-COL3 | INSTRUMENTACIÓN PARA COLUMNA TORÁCICA VIA ANTERIOR, CON PLACA TIPO ARNÉS ANTEROLATERAL DE 4 ORIFICIOS, RECTA Y LORDOTICA, LARGOS ENTRE 40 A 120 MM, LORDOSIS DE 0° Y 10° MÁXIMO; CON TORNILLOS POLIAXIALES MACIZOS DE 6 MM DE DIÁMETRO DE 25 A 35 MM DE LARGO, TORNILLOS EXPANSIVOS PARA HUESO DE MALA CALIDAD DE 5.5 MM DE DIÁMETRO DE 25 MM A 35 MM DE LARGO, CON TORNILLOS DE BLOQUEO. IMPLANTE PARA REEMPLAZO VERTEBRAL TELESCÓPICAMENTE AJUSTABLES, DIÁMETRO 9 A 21 MM EN INCREMENTOS DE 2 MM, ALTURA AJUSTABLE ENTRE 10 Y 65 MM, CON PIEZAS EN 6° Y 12° DE LORDOSIS, CON EXTREMOS DENTADOS PARA ANCLAJE, FABRICADO DE TITANIO. |
|  |  | TORNILLO TRANSPEDICULARES POLIAXIALES Y REDUCCIÓN/OPRESOR |
|  |  | BARRA DE FIJACIÓN |
|  |  | TRAVESAÑO AJUSTIABLE |
|  |  | PLACA TIPO ARNES ANTEROLATERAL |
|  |  | CAJA LUMBAR ANTERIOR |
|  |  | TORNILLO EXPANSIVO |
|  |  | TORNILLO BLOQUEO |
| 4 | A6-COL4 | INSTRUMENTACIÓN PARA COLUMNA TORÁCICA VIA POSTERIOR CON TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES, MONOAXIALES Y DE REDUCCIÓN, AUTORROSCANTES, EN TITANIO, DE BAJO PERFIL, EN DIÁMETROS DE 4,5 A 7,5MM; LONGITUD DE 25 A 55 MM. BARRAS DE ENTRE 5.5 MM DE DIÁMETRO, DE 40 A 400 MM DE LONGITUD, CON INCREMENTOS DE 20 MM. CON TRAVESAÑO AJUSTABLE. |
|  |  | TORNILLO TRANSPEDICULA POLIAXIAL |
|  |  | TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL |
|  |  | TORNILLO DE REDUCCIÓN |
|  |  | BARRA DE FIJACIÓN |
|  |  | TRAVESAÑO AJUSTABLE. |
|  |  | TORNILLO DE BLOQUEO |
| 5 | A6-COL5 | INSTRUMENTACIÓN PARA COLUMNA TORÁCICA VIA ANTERIOR, CON PLACA TIPO ARNÉS ANTEROLATERAL DE 4 ORIFICIOS, RECTA Y LORDOTICA, LARGOS ENTRE 40 A 120 MM, LORDOSIS DE 0° Y 10° MÁXIMO; CON TORNILLOS POLIAXIALES MACIZOS DE 6 MM DE DIÁMETRO DE 25 A 35 MM DE LARGO, TORNILLOS EXPANSIVOS PARA HUESO DE MALA CALIDAD DE 5.5 MM DE DIÁMETRO DE 25 MM A 35 MM DE LARGO, CON TORNILLOS DE BLOQUEO. |
|  |  | PLACA TIPO ARNES ANTEROLATERAL |
|  |  | TORNILLO POLIAXIAL |
|  |  | TORNILLO EXPANSIVO |
|  |  | BARRA DE FIJACIÓN |
|  |  | TRAVESAÑO AJUSTIABLE |
|  |  | TORNILLO DE BLOQUEO |
| 6 | A6-COL6 | IMPLANTE PARA REEMPLAZO VERTEBRAL TELESCÓPICAMENTE AJUSTABLES, DIÁMETRO 20, 24 Y 28 MM, ALTURA AJUSTABLE ENTRE 25 Y 114 MM, PIEZAS TERMINALES INTERCAMBIABLES AJUSTABLES EN ÁNGULOS DE 0°, 5°, 8°, 10°, 13° Y 16°, DE LORDOSIS, FABRICADO DE TITANIO. |
| 7 | A6-COL7 | INSTRUMENTACIÓN PARA COLUMNA LUMBAR POSTERIOR CON TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES Y DE REDUCCIÓN, AUTORROSCANTES, EN TITANIO, DE BAJO PERFIL, EN DIÁMETROS DE 4,5 A 7,5 MM; LONGITUD DE 25 A 55MM. BARRAS DE ENTRE 5,5 MM DE DIÁMETRO, DE 40 A 400 MM DE LONGITUD, CON INCREMENTOS DE 20 MM. CON TRAVESAÑO AJUSTABLE. |
|  |  | TORNILLO TRANSPENDICULAR POLIAXIAL |
|  |  | JAULAS O ESPACIADORES INTERSOMÁTICOS, JAULA ESPACIADORA LUMBAR TLIF, DE DISEÑO CURVO PARA SOPORTE BILATERAL, DE PEEK, BORDE DENTADO, DE 7A 16 MM DE ALTURA. |
|  |  | JAULAS O ESPACIADORES INTERSOMÁTICOS, JAULA ESPACIADORA LUMBAR PLIF, DE DISEÑO CURVO PARA SOPORTE BILATERAL, DE PEEK, BORDE DENTADO, DE 7 A 16 MM DE ALTURA. |
|  |  | TORNILLO DE REDUCCIÓN |
|  |  | BARRA |
|  |  | TRAVESAÑO AJUSTABLE. |
|  |  | TORNILLO DE BLOQUEO |
| 8 | A6-COL8 | INSTRUMENTACIÓN PARA COLUMNA LUMBAR POSTERIOR CON TORNILLOS TRANSPEDICULARES MONOAXIALES Y DE REDUCCIÓN, AUTORROSCANTES, EN TITANIO, DE BAJO PERFIL, EN DIÁMETROS DE 4,5 A 7,5 MM; LONGITUD DE 25 A 55MM. BARRAS DE ENTRE 5,5 MM DE DIÁMETRO, DE 40 A 400 MM DE LONGITUD, CON INCREMENTOS DE 20 MM. CON TRAVESAÑO AJUSTABLE. |
|  |  | TORNILLO TRANSPENDICULAR MONOAXIAL |
|  |  | TORNILLO DE REDUCCIÓN |
|  |  | BARRA |
|  |  | TRAVESAÑO AJUSTABLE. |
|  | A6-COL8-1 | JAULAS O ESPACIADORES INTERSOMÁTICOS, JAULA ESPACIADORA LUMBAR PLIF, DE DISEÑO CURVO PARA SOPORTE BILATERAL, DE PEEK, BORDE DENTADO, DE 7 A 16 MM DE ALTURA. |
|  | A6-COL8-2 | JAULAS O ESPACIADORES INTERSOMÁTICOS, JAULA ESPACIADORA LUMBAR TLIF, DE DISEÑO CURVO PARA SOPORTE BILATERAL, DE PEEK, BORDE DENTADO, DE 7 A 16 MM DE ALTURA. |
| 9 | A6-COL9 | INSTRUMENTACIÓN PARA ESCOLIOSIS, SISTEMA DE GANCHOS PEDICULARES Y LAMINARES, DE 5 A 6 MM DE ANCHO, LONGITUDES DE 4 A 6 MM. |
|  |  | GANCHO PEDICULAR |
|  |  | GANCHO LAMINAR |
|  |  | TORNILLO MULTIAXIAL |
|  |  | TORNILLO DE REDUCCIÓN |
|  |  | BARRAS DE ENTRE 5,5 MM DE DIÁMETRO, DE 40 A 400 MM DE LONGITUD, CON INCREMENTOS DE 20 MM. |
|  |  | TRAVESAÑO AJUSTABLE. |
|  |  | TORNILLO DE BLOQUEO |
| 10 | A6-COL10 | PRÓTESIS CERVICAL, REEMPLAZO DE DISCO PARA LA COLUMNA CERVICAL, CON ANCLAJE DENTADO, CON CENTRO DE ROTACIÓN VARIABLE, PREMONTADA. |
| 11 | A6-COL12 | SISTEMA DE CIFLOPLASTIA CON BALÓN. |
| 12 | A6-COL13 | SISTEMA DE VERTEBROPLASTIA. |
| 13 | A6-COL15 | CAJA INTERSOMATICA INTERVERTEBRAL DE COLOCACION ANTERIOR LUMBAR |
| 14 | A6-COL16 | CAJA CERVICAL AUTOBLOQUEANTE DE PEEK CON ALTURA DE 5 A 10 MM CON 6 O 7 GRADOS DE LORDOSIS, CON MEDIDAS INTERMEDIAS. |

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

ADICIONAR SIN COSTO EL INSTRUMENTAL REQUERIDO PARA EL ABORDAJE Y COLOCACIÓN DE LOS IMPLANTES

ASESORÍA DE INSTRUMENTISTA PARA EL IMPLANTE.

ASISTENCIA TÉCNICA PRE, TRANS Y POST QUIRÚRGICA EN CASO DE SER NECESARIO.

TALLERES PREQUIRURGICOS PARA ENTRENAR AL PERSONAL.

PROPORCIONAR VIDEOS Y MATERIALES IMPRESOS DE APOYO.

TODOS LOS COMPONENTE DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SÍ, INCLUIR DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.

LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBERÁN SER ADJUDICADAS AL MISMO PROVEEDOR, AL IGUAL QUE LA PARTIDA 4 Y 5 POR LA IMPORTANCIAS DE LAS COMPATIBILIDADES.

TRAUMA TÉCNICA

A - 5

| NO. PARTIDA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | SISTEMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A8-IMPT1 | SET DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS QUE INCLUYA: | SET DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS |
|  |  | IMPLANTES |  |
|  |  | 3.5MM PLACA DE RECONSTRUCCIÓN, ORIFICIOS: 6 A 14 ORIFICIOS |  |
|  |  | 3.5 MM PLACA DE COMPRESIÓN (PEQUEÑA), ORIFICIOS: 3 Y HASTA 16 ORIFICIOS |  |
|  |  | PLACA 1/3 DE CAÑA, ORIFICIOS: 4 AL 16 |  |
|  |  | PLACA (PEQUEÑA), OBLICUO, ORIFICIOS (VÁSTAGO): 3,4,5 |  |
|  |  | PLACA T (PEQUEÑA) OBLICUO, ORIFICIOS DE CABEZA 3, ORIFICIOS (VÁSTAGO): 3,4,5 |  |
|  |  | PLACA DE TREBOL, ORIFICIOS (VÁSTAGO): 3 Y 4 DEBERÁN INCLUIR DOS MEDIDAS POR SET |  |
|  |  | ARANDELA 7.0 MM |  |
|  |  | 4.0 MM TORNILLO ESPONJOSO CON ROSCA TOTAL, CABEZA: 6.0 MM, LONGITUD: 10 A 32 MM |  |
|  |  | TORNILLO ESPONJOSO 4X22 MM CUERDA C |  |
|  |  | 4.0 MM TORNILLO ESPONJOSO CON ROSCA TOTAL, CABEZA: 6.0 MM, LONGITUD: 24 A 60 MM |  |
|  |  | TORNILLO CORTICAL 3.5 MM CON MEDIDAS DE LONGITUD DE 6 A 60 MM |  |
|  |  | 4.0 MM TORNILLO ESPONJOSO, ROSCA PARCIAL, 6.0 MM. LONGITUD: 10 A 60 MM |  |
|  |  | INSTRUMENTAL |  |
|  |  | SACADOR DE TORNILLO |  |
|  |  | KIRSHNER, 1.2, 1.6 Y 2.0 MM CON PUNTA DE 150 MM |  |
|  |  | BROCA DE 2.5,2.7, 3.5 MM |  |
|  |  | SCREW FORCEPS |  |
|  |  | MACHUELO DE 3.5 Y 4.0 MM |  |
|  |  | RONDANA O ARANDELA |  |
|  |  | SUJETADOR DE TORNILLO |  |
|  |  | PUNTO DE DESARMADOR HEXAGONAL PEQUEÑO Y DE CONEXIÓN RÁPIDA |  |
|  |  | DESARMADOR HEXAGONAL PEQUEÑO |  |
|  |  | AVELLANADOR PEQUEÑO |  |
|  |  | REGLA DE MEDICIÓN DE CLAVOS Y TORNILLOS |  |
|  |  | MEDIDOR DE PROFUNDIDAD PEQUEÑO |  |
|  |  | PINZA PORTA TORNILLOS PEQUEÑOS |  |
|  |  | DISPOSITIVO PARA DOBLAR MINI PLACAS |  |
|  |  | TRISCADOR DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS |  |
|  |  | PINZA DOBLADORA PARA MINI PLACAS |  |
|  |  | PINZA TIPO WEBER |  |
|  |  | PERFORADOR GRADO MEDICO ELÉCTRICO O NEUMÁTICO |  |
|  |  | EQUIPO DE PODER CON PIEZAS DE ANCLAJE RÁPIDO |  |
|  |  | PINZAS DE REDUCCIÓN TIPO CAMPO |  |
|  |  | GUÍAS PARA BROCA |  |
|  |  | PINZA AUTOCENTRANTE Y SUJETADORA DE PLACAS |  |
|  |  | PINZA DE REDUCCIÓN POLIDENTADA |  |
|  |  | ELEVADORES DE PERIOSTIO |  |
|  |  | SEPARADOR MINI HOHMANN Y HOFFMAN |  |
| 2 | A8-IMPT2 | SET DE PLACA ANATOMICA PARA CLAVICULA DISTAL | SET DE PLACA ANATÓMICA PARA CLAVÍCULA DISTAL. |
|  |  | INSTRUMENTAL |  |
|  |  | ADITAMENTO SUJETADOR DE TORNILLO PEQUEÑO |  |
|  |  | AVELLANADOR 3.5/4.2 |  |
|  |  | BARRA DOBLADORA |  |
|  |  | BROCA 2.0 MM. (5/64 ") |  |
|  |  | BROCA 2.5 SIN ANCLAJE RÁPIDO DE 11 CM |  |
|  |  | BROCA 2.7 MM. (7/64 ") |  |
|  |  | BROCA 3.2 SIN ANCLAJE RÁPIDO DE 11 CM |  |
|  |  | BROCA 3.5 MM. (9/64 ") |  |
|  |  | DESARMADOR 2.5 PARA TORNILLO 3.5/4.0 |  |
|  |  | ELEVADOR DE PERIOSTIO 9 Y 12 MM |  |
|  |  | EXTRACTOR DE TORNILLO BARRIDO PARA TORNILLO DE 3.5 |  |
|  |  | GUÍA DE BROCA DOBLE 2.5/3.5 |  |
|  |  | GUÍA DE BROCA DOBLE 2.7/4.0 |  |
|  |  | GUÍA DE BROCA 2.0 |  |
|  |  | GUÍA NEUTRADA EXCÉNTRICA 2.5 |  |
|  |  | MACHUELO CON MANGO EN T 2.7 MM |  |
|  |  | MACHUELO CON MANGO EN T 3.5 MM |  |
|  |  | MACHUELO CON MANGO EN T 4.0 MM |  |
|  |  | MACHUELO CORTICAL DE ACOPLE RÁPIDO 2.7,3.5 MM. |  |
|  |  | MACHUELO ESPONJOSO DE ACOPLE RÁPIDO 4.0 MM. |  |
|  |  | MANGA MACHUELO/GUÍA BROCA/3.5 MM. |  |
|  |  | MANGO DE MACHUELO PEQUEÑO |  |
|  |  | MANGO DESARMADOR 2.5 PARA TORNILLO 3.5/4.0 |  |
|  |  | MANGO DESARMADOR 2.5 PARA TORNILLO 3.5 CON TORQUE |  |
|  |  | MEDIDOR DE PROFUNDIDAD PEQUEÑO |  |
|  |  | PINZA AUTOCENTRANTES DE 19 CM DE LARGO |  |
|  |  | PINZA DOBLADORA |  |
|  |  | PINZA MULTIDENTADA 16 CM |  |
|  |  | PINZA SUJETADORA DE HUESO |  |
|  |  | PINZA SUJETADORA DE PLACAS |  |
|  |  | PINZA TIPO CAMPO MEDIANA 18 CM |  |
|  |  | PUNTA DESARMADOR 2.5 PARA TORNILLO 3.5/4.0 ACOPLE RÁPIDO |  |
|  |  | TRISCADORES PARA PLACA ANATÓMICA |  |
|  |  | PERFORADORES CANULADOS GRADO MÉDICO, CON DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA DE BATERÍA RECARGABLE, CHUCK Y LLAVE PARA CHUCK |  |
|  |  | BATERÍAS RECARGABLES PARA EQUIPO DE PODER |  |
|  |  | CARGADOR PARA BATERÍAS RECARGABLES |  |
|  |  | IMPLANTES |  |
|  |  | PLACAS BLOQUEADAS, ANATÓMICA, DE TITANIO PARA CLAVÍCULA DISTAL. DE 4 A 7 ORIFICIOS. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | PLACAS BLOQUEADAS, ANATÓMICA, DE TITANIO PARA CLAVÍCULA MEDIAL. DE 6 A 10 ORIFICIOS. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | PLACAS BLOQUEADAS, ANATÓMICA, DE TITANIO PARA CLAVÍCULA DIAFISARIA. DE 6 A 12 ORIFICIOS. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | TORNILLOS DE BLOQUEO, DE 2.7 A 3.5 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUD DE 10 A 60 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 2.7 A 3.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD: DE 10.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
| 3 | A8-IMPT3 | SET DE PLACAS HUMERO PROXIMAL | SET DE PLACAS HUMERO PROXIMAL |
|  |  | IMPLANTES: |  |
|  |  | PLACAS BLOQUEADAS, ANATÓMICA, PARA HÚMERO PROXIMAL, DE TITANIO DE 4 A 12 ORIFICIOS EN EL CUERPO. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | TORNILLOS DE BLOQUEO EN TITANIO, DE 3.5 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUD DE 12 A 60 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 3.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD: DE 12 MM A 60 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DIÁMETRO DE LA ROSCA 4.0 MM. ROSCA COMPLETA. LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | INSTRUMENTAL: |  |
|  |  | ADITAMENTO SUJETADOR DE TORNILLO PEQUEÑO |  |
|  |  | AVELLANADOR 3.5/4.2 |  |
|  |  | BARRA DOBLADORA |  |
|  |  | BROCA 2.0 MM. (5/64 ") |  |
|  |  | BROCA 2.5 SIN ANCLAJE RÁPIDO DE 11 CM |  |
|  |  | BROCA 2.8 MM. (7/64 ") |  |
|  |  | BROCA 3.2 SIN ANCLAJE RÁPIDO DE 11 CM |  |
|  |  | BROCA 3.5 MM. (9/64 ") |  |
|  |  | DESARMADOR 2.5 PARA TORNILLO 3.5/4.0 |  |
|  |  | ELEVADOR DE PERIOSTIO 9, 12 MM |  |
|  |  | EXTRACTOR DE TORNILLO BARRIDO PARA TORNILLO DE 3.5 |  |
|  |  | GUÍA DE BROCA DOBLE 2.5/3.5 Y 2.7/4.0 |  |
|  |  | GUÍA DE BROCA 2.0 |  |
|  |  | GUÍA NEUTRADA EXCÉNTRICA 2.5 |  |
|  |  | MACHUELO CON MANGO EN T 2.7, 3.5 Y 4.0 MM |  |
|  |  | MACHUELO CORTICAL DE ACOPLE RÁPIDO 2.7, 3.5MM |  |
|  |  | MACHUELO ESPONJOSO DE ACOPLE RÁPIDO 4.0 MM. |  |
|  |  | MANGA MACHUELO/GUÍA BROCA/3.5 MM. |  |
|  |  | MANGO DE MACHUELO PEQUEÑO |  |
|  |  | MANGO DESARMADOR 2.5 PARA TORNILLO 3.5/4.0 |  |
|  |  | MANGO DESARMADOR 2.5 PARA TORNILLO 3.5 CON TORQUE |  |
|  |  | MEDIDOR DE PROFUNDIDAD PEQUEÑO |  |
|  |  | PINZA AUTOCENTRANTES DE 19 CM DE LARGO |  |
|  |  | PINZA DOBLADORA |  |
|  |  | PINZA MULTIDENTADA 16 CM |  |
|  |  | PINZA SUJETADORA DE HUESO |  |
|  |  | PINZA SUJETADORA DE PLACAS |  |
|  |  | PINZA TIPO CAMPO MEDIANA 18 CM |  |
|  |  | PLANTILLA GUÍA PARA TORNILLOS PROXIMALES CON CONECTOR A LA PLACA |  |
|  |  | PUNTA DESARMADOR 2.5 PARA TORNILLO 3.5/4.0 ACOPLE RÁPIDO |  |
|  |  | PERFORADORES CANULADOS GRADO MÉDICO, CON DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA DE BATERÍA RECARGABLE, CHUCK Y LLAVE PARA CHUCK |  |
|  |  | BATERÍAS RECARGABLES PARA EQUIPO DE PODER Y EQUIPO DE PODER, CARGADOR DE BATERÍAS RECARGABLES |  |
| 4 | A8-IMPT4 | SET DE PLACAS ANATÓMICAS PARA HÚMERO DISTAL Y OLECRANON. | PLACA ANATÓMICA PARA HÚMERO DISTAL Y OLECRANON. |
|  |  | IMPLANTES: |  |
|  |  | PLACAS BLOQUEADAS, ANATÓMICA EN TITANIO PARA HÚMERO DISTAL MEDIAL. DE 4 A 12 ORIFICIOS. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | PLACAS BLOQUEADAS, ANATÓMICA EN TITANIO, PARA HÚMERO DISTAL LATERAL. DE 4 A 12 ORIFICIOS. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | PLACAS BLOQUEADAS, ANATÓMICA EN TITANIO, PARA HÚMERO DISTAL DORSO LATERAL. DE 4 A 12 ORIFICIOS. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | PLACAS BLOQUEADAS, ANATÓMICA, PARA OLECRANON. DE 2 A 10 ORIFICIOS. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | TORNILLOS DE BLOQUEO EN TITANIO, DE 2.7 A 3.5 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUD DE 12 A 60 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 2.7 A 3.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD: DE 12 A 60 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DIÁMETRO DE LA ROSCA 4.0 MM. ROSCA PARCIAL. LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | INSTRUMENTAL: |  |
|  |  | ADITAMENTO SUJETADOR DE TORNILLO PEQUEÑO |  |
|  |  | AVELLANADOR 3.5/4.2 |  |
|  |  | BARRA DOBLADORA |  |
|  |  | BROCA 2.0 MM. (5/64 ") |  |
|  |  | BROCA 2.5 Y 3.2 SIN ANCLAJE RÁPIDO DE 11 CM |  |
|  |  | BROCA 2.8 MM. (7/64 ") |  |
|  |  | BROCA 3.5 MM. (9/64 ") |  |
|  |  | MINI SIERRA |  |
|  |  | DESARMADOR 2.5 PARA TORNILLO 3.5/4.0 |  |
|  |  | ELEVADOR DE PERIOSTIO 9 Y 12 MM |  |
|  |  | EXTRACTOR DE TORNILLO BARRIDO PARA TORNILLO DE 3.5 |  |
|  |  | GUÍA DE BROCA DOBLE 2.5/3.5 Y 2.7/4.0 |  |
|  |  | GUÍA DE BROCA 2.0 |  |
|  |  | GUÍA NEUTRADA EXCÉNTRICA 2.5 |  |
|  |  | MACHUELO CON MANGO EN T 2.7, 3.5 Y 4.0 MM |  |
|  |  | MACHUELO CORTICAL DE ACOPLE RÁPIDO 2.7, 3.5MM |  |
|  |  | MACHUELO ESPONJOSO DE ACOPLE RÁPIDO 4.0 MM. |  |
|  |  | MANGA MACHUELO/GUÍA BROCA/3.5 MM. |  |
|  |  | MANGO DE MACHUELO PEQUEÑO |  |
|  |  | MANGO DESARMADOR 2.5 PARA TORNILLO 3.5/4.0 |  |
|  |  | MANGO DESARMADOR 2.5 PARA TORNILLO 3.5 CON TORQUE |  |
|  |  | MEDIDOR DE PROFUNDIDAD PEQUEÑO |  |
|  |  | PINZA AUTOCENTRANTES DE 19 CM DE LARGO |  |
|  |  | PINZA DOBLADORA |  |
|  |  | PINZA MULTIDENTADA 16 CM |  |
|  |  | PINZA SUJETADORA DE HUESO Y PLACAS |  |
|  |  | PINZA TIPO CAMPO MEDIANA 18 CM |  |
|  |  | PUNTA DESARMADOR 2.5 PARA TORNILLO 3.5/4.0 ACOPLE RÁPIDO |  |
|  |  | TRISCADORES PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS DCP/RECONSTRUCCIÓN 17 CM |  |
|  |  | PERFORADORES CANULADOS GRADO MÉDICO, CON DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA DE BATERÍA RECARGABLE, CHUCK Y LLAVE PARA CHUCK |  |
|  |  | BATERÍAS RECARGABLES PARA EQUIPO DE PODER Y EQUIPO DE PODER, CARGADOR DE BATERÍAS RECARGABLES |  |
| 5 | A8-IMPT5 | SET DE PLACA ANATÓMICA PARA RADIO PROXIMAL. | SET DE PLACA ANATÓMICA PARA RADIO PROXIMAL. |
|  |  | IMPLANTES: |  |
|  |  | PLACA ANATÓMICA DE TITANIO PARA CÚPULA DE RADIO DE 2 A 4 ORIFICIOS DERECHA E IZQUIERDA |  |
|  |  | TORNILLOS DE CORTICAL 2.0 AUTORROSCANTES DE LONGITUDES DE 6 A 30MM |  |
|  |  | TORNILLOS DE CORTICAL 2.4 MM AUTORROSCANTES DE LONGITUDES DE 6 A 30 MM |  |
|  |  | TORNILLOS DE BLOQUEO 2.4 AUTORROSCANTES DE LONGITUDES DE 6 A 30 MM |  |
|  |  | TORNILLOS DE CORTICAL 2.7 AUTORROSCANTES DE 10 A 30 MM |  |
|  |  | INSTRUMENTAL: |  |
|  |  | MANGO DE ANCLAJE RÁPIDO |  |
|  |  | VAINA SUJECIÓN PARA TORNILLOS |  |
|  |  | PIEZA DESATORNILLADOR AUTOSUJETANTE. |  |
|  |  | KIRSHNER, 1.25, 1.6 Y 2.0 MM CON PUNTA DE 150 MM |  |
|  |  | BROCA DE 1.8,2.0, 2.5,2.7, 3.5 MM |  |
|  |  | SCREW FORCEPS |  |
|  |  | MACHUELO DE 3.5 Y 4.0 MM |  |
|  |  | MINI SIERRA |  |
|  |  | RONDANA |  |
|  |  | SUJETADOR DE TORNILLO |  |
|  |  | PUNTO DE DESARMADOR HEXAGONAL PEQUEÑO Y DE CONEXIÓN RÁPIDA |  |
|  |  | DESARMADOR HEXAGONAL PEQUEÑO |  |
|  |  | AVELLANADOR PEQUEÑO |  |
|  |  | REGLA DE MEDICIÓN DE CLAVOS Y TORNILLOS |  |
|  |  | MEDIDOR DE PROFUNDIDAD PEQUEÑO |  |
|  |  | PINZA PORTA TORNILLOS PEQUEÑOS |  |
|  |  | DISPOSITIVO PARA DOBLAR MINI PLACAS |  |
|  |  | TRISCADOR DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS |  |
|  |  | PINZA DOBLADORA PARA PLACAS |  |
|  |  | PINZA TIPO WEBER |  |
|  |  | PERFORADORES CANULADOS GRADO MÉDICO, CON DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA DE BATERÍA RECARGABLE, CHUCK Y LLAVE PARA CHUCK |  |
|  |  | EQUIPO DE PODER CON PIEZAS DE ANCLAJE RÁPIDO |  |
|  |  | PINZAS DE REDUCCIÓN |  |
|  |  | GUÍAS PARA BROCA |  |
|  |  | PINZA AUTOCENTRANTE Y SUJETADORA DE PLACAS |  |
|  |  | PINZA DE REDUCCIÓN |  |
|  |  | ELEVADORES DE PERIOSTIO |  |
|  |  | BATERÍAS RECARGABLES PARA EQUIPO DE PODER Y EQUIPO DE PODER, CARGADOR DE BATERÍAS RECARGABLES |  |
|  |  | SEPARADOR MINI HOHMANN Y HOFFMAN |  |
|  |  | GUÍA DE BROCA |  |
| 6 | A8-IMPT6 | SET DE PLACA ANATÓMICA DE RADIO DISTAL DE TITANIO. QUE INCLUYA: | SET DE PLACAS BLOQUEADAS DE RADIO DISTAL. |
|  |  | IMPLANTES: |  |
|  |  | SET DE PLACAS ANATÓMICAS PARA RADIO DISTAL MATERIAL DE TITANIO CON MEDIDAS EN GROSOR S, M, G Y LONGITUD DE 4 A 8 ORIFICIOS |  |
|  |  | INSTRUMENTAL: |  |
|  |  | PINZA ÓSEA |  |
|  |  | SEPARADOR MINI HOHMANN |  |
|  |  | ATORNILLADOR PARA PERNO |  |
|  |  | MANGO DE ANCLAJE RÁPIDO |  |
|  |  | VAINA SUJECIÓN PARA TORNILLOS |  |
|  |  | PIEZA DESATORNILLADOR AUTOSUJETANTE. |  |
|  |  | KIRSHNER, 1.25, 1.6 Y 2.0 MM CON PUNTA DE 150 MM |  |
|  |  | BROCA DE 1.8,2.0, 2.5,2.7, 3.5 MM |  |
|  |  | SCREW FORCEPS |  |
|  |  | RONDANA |  |
|  |  | SUJETADOR DE TORNILLO |  |
|  |  | PUNTO DE DESARMADOR HEXAGONAL PEQUEÑO Y DE CONEXIÓN RÁPIDA |  |
|  |  | DESARMADOR HEXAGONAL PEQUEÑO |  |
|  |  | AVELLANADOR PEQUEÑO |  |
|  |  | REGLA DE MEDICIÓN DE CLAVOS Y TORNILLOS |  |
|  |  | MEDIDOR DE PROFUNDIDAD PEQUEÑO |  |
|  |  | PINZA PORTA TORNILLOS PEQUEÑOS |  |
|  |  | DISPOSITIVO PARA DOBLAR MINI PLACAS |  |
|  |  | TRISCADOR DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS |  |
|  |  | PINZA DOBLADORA PARA PLACAS |  |
|  |  | PINZA TIPO WEBER |  |
|  |  | PERFORADORES |  |
|  |  | EQUIPO DE PODER CON PIEZAS DE ANCLAJE RÁPIDO |  |
|  |  | PINZAS DE REDUCCIÓN |  |
|  |  | GUÍAS PARA BROCA |  |
|  |  | PINZA AUTOCENTRANTE Y SUJETADORA DE PLACAS |  |
|  |  | PINZA DE REDUCCIÓN |  |
|  |  | ELEVADORES DE PERIOSTIO |  |
|  |  | BATERÍAS RECARGABLES PARA EQUIPO DE PODER Y EQUIPO DE PODER, CARGADOR DE BATERÍAS RECARGABLES |  |
|  |  | SEPARADOR MINI HOHMANN Y HOFFMAN |  |
|  |  | GUÍA DE BROCA |  |
|  |  | GUÍA DE TALADRO |  |
|  |  | MANGO MODULAR |  |
|  |  | TORNILLOS DE BLOQUEO DE 2.4 A 2.7 MM. LONGITUD DE 8.0 MM A 30.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | TORNILLOS DE CORTICAL DE 2.7 O 3.5 MM. LONGITUD DE 8.0 MM A 30.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | GUÍA PARA TEJIDOS BLANDOS |  |
|  |  | SOPORTE PARA TORNILLO |  |
|  |  | DOBLADOR DE PLACA |  |
| 7 | A8-IMPT7 | SET DE PLACAS BLOQUEADAS DE CUBITO DISTAL. | SET DE PLACAS BLOQUEADAS DE CUBITO DISTAL. |
|  |  | IMPLANTES: |  |
|  |  | PLACA ANATÓMICA DE BAJO CONTACTO DE COMPRESIÓN BLOQUEADA DE TITANIO PARA TORNILLOS DE 2.5 MM RECTA PARA CÚBITO DISTAL DERECHA E IZQUIERDA, DE 6 A 8 ORIFICIOS. |  |
|  |  | TORNILLOS DE CORTICAL DE BLOQUEO DE 2.5 MM. LONGITUD DE 10 MM A 28 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | TORNILLOS DE CORTICAL DE 2.5 MM. LONGITUD DE 10 MM A 28 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | INSTRUMENTAL: |  |
|  |  | PINZA ÓSEA |  |
|  |  | SEPARADOR MINI HOHMANN |  |
|  |  | ATORNILLADOR PARA PERNO |  |
|  |  | MANGO DE ANCLAJE RÁPIDO |  |
|  |  | VAINA SUJECIÓN PARA TORNILLOS |  |
|  |  | PIEZA DESATORNILLADOR AUTOSUJETANTE. |  |
|  |  | KIRSHNER, 1.25, 1.6 Y 2.0 MM CON PUNTA DE 150 MM |  |
|  |  | BROCA DE 1.8,2.0, 2.5,2.7, 3.5 MM |  |
|  |  | SCREW FORCEPS |  |
|  |  | RONDANA |  |
|  |  | SUJETADOR DE TORNILLO |  |
|  |  | PUNTO DE DESARMADOR HEXAGONAL PEQUEÑO Y DE CONEXIÓN RÁPIDA |  |
|  |  | DESARMADOR HEXAGONAL PEQUEÑO |  |
|  |  | AVELLANADOR PEQUEÑO |  |
|  |  | REGLA DE MEDICIÓN DE CLAVOS Y TORNILLOS |  |
|  |  | MEDIDOR DE PROFUNDIDAD PEQUEÑO |  |
|  |  | PINZA PORTA TORNILLOS PEQUEÑOS |  |
|  |  | DISPOSITIVO PARA DOBLAR MINI PLACAS |  |
|  |  | TRISCADOR DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS |  |
|  |  | PINZA DOBLADORA PARA PLACAS |  |
|  |  | PINZA TIPO WEBER |  |
|  |  | PERFORADORES CANULADOS GRADO MÉDICO, CON DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA DE BATERÍA RECARGABLE, CHUCK Y LLAVE PARA CHUCK |  |
|  |  | EQUIPO DE PODER CON PIEZAS DE ANCLAJE RÁPIDO |  |
|  |  | PINZAS DE REDUCCIÓN |  |
|  |  | GUÍAS PARA BROCA |  |
|  |  | PINZA AUTOCENTRANTE Y SUJETADORA DE PLACAS |  |
|  |  | PINZA DE REDUCCIÓN |  |
|  |  | ELEVADORES DE PERIOSTIO |  |
|  |  | BATERÍAS RECARGABLES PARA EQUIPO DE PODER Y EQUIPO DE PODER, CARGADOR DE BATERÍAS RECARGABLES |  |
|  |  | GUÍA DE BROCA |  |
|  |  | GUÍA DE TALADRO |  |
|  |  | MANGO MODULAR |  |
|  |  | SOPORTE PARA TORNILLO |  |
|  |  | KISCHNER |  |
|  |  | DOBLADOR DE PLACA |  |
| 8 | A8-IMPT8 | SET DE ACETÁBULO Y PELVIS. | SET DE ACETÁBULO Y PELVIS. |
|  |  | IMPLANTES: |  |
|  |  | PLACAS PARA RECONSTRUCCIÓN DE TITANIO RECTAS MOLDEABLES, EN 3 PLANOS PARA TORNILLOS DE 3.5 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 2,3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 Y 14. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | PLACAS PARA RECONSTRUCCIÓN DE TITANIO, CURVA MOLDEABLE, EN 3 PLANOS PARA TORNILLOS DE 3.5 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 5 A 22. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 3.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD: DE 10.0 MM A 200 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDAD |  |
|  |  | TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DIÁMETRO DE LA ROSCA 4.0 MM. ROSCA PARCIAL DE 16 Y 32 MM LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DIÁMETRO DE LA ROSCA 4.0 MM. ROSCA COMPLETA. LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | INSTRUMENTAL: |  |
|  |  | BROCAS Y DESTORNILLADOR PARA PELVIS |  |
|  |  | SEPARADORES HOFFMANN |  |
|  |  | TORNILLOS CANULADOS 6.5 Y 7.0 MM DE DIÁMETRO HASTA 100 O 150 MM |  |
|  |  | PINZAS DE WEBER GRANDES |  |
|  |  | DESARMADOR POLIAXIAL PINZA DE REDUCCIÓN PÉLVICA TIPO CAIMÁN CH 200 MM17 PINZA DE REDUCCIÓN PÉLVICA TIPO CAIMÁN GDE 250 MM18 PINZA DE REDUCCIÓN PÉLVICA RECTA 280 MM19 PROBADOR PLACA DE RECONSTRUCCIÓN CURVO20 PROBADOR PLACA DE RECONSTRUCCIÓN RECTO21 PINZA DE REDUCCIÓN PÉLVICA ANGULADA 280 MM22 PINZA DE REDUCCIÓN PÉLVICA ANGULADA 250 MM23 PINZA DE REDUCCIÓN PÉLVICA 2 BOLAS 400 MM24 MANERAL C/GANCHO CHICO25 MANERAL EN T C/GANCHO GRANDE26 PINZA DE REDUCCIÓN 3 BOLAS 400 MM27 PINZA DE REDUCCIÓN ASIMÉTRICA 2 BOLAS 400 MM27 PINZA TRISCADORA DE PLACAS28 PINZA DE REDUCCIÓN PARA TORNILLOS |  |
|  |  | CAJA PARA SET DE CADERA PELVIS Y ACETÁBULO1 TRISCADORES2 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD 0-60 MM3 PINZA SUJETADORA DE TORNILLO CON CREMALLERA4 GUÍA DE BROCA/MACH 2.5/3.5 MM5 GUÍA DE BROCA/MACH 3.0/4.0 MM6 BROCA CORTA 2.5 MM7 MACHUELO C/MANGO EN T 3.5 MM8 BROCA CORTA 3.0 MM9 MACHUELO C/MANGO EN T4.0 MM10 BROCA FLEXIBLE 2.5 MM11 GUÍA PARA BROCA FLEXIBLE 2.5 MM12 DISTRACTOR DE CADERA13 DESARMADOR HEX CON SUJETADOR 3.5/4.0 MM14 MANERAL SPIKE |  |
|  |  | ATORNILLADOR PARA PERNO |  |
|  |  | MANGO DE ANCLAJE RÁPIDO |  |
|  |  | VAINA SUJECIÓN PARA TORNILLOS |  |
|  |  | PIEZA DESATORNILLADOR AUTOSUJETANTE. |  |
|  |  | SUJETADOR DE TORNILLO |  |
|  |  | PUNTO DE DESARMADOR HEXAGONAL PEQUEÑO Y DE CONEXIÓN RÁPIDA |  |
|  |  | DESARMADOR HEXAGONAL |  |
|  |  | AVELLANADOR |  |
|  |  | REGLA DE MEDICIÓN DE CLAVOS Y TORNILLOS |  |
|  |  | PINZA PORTA TORNILLOS |  |
|  |  | DISPOSITIVO PARA DOBLAR PLACAS |  |
|  |  | REDUCTOR MANUAL BOLA PICO (BALL SPIKE) |  |
|  |  | PERFORADORES CANULADOS GRADO MÉDICO, CON DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA DE BATERÍA RECARGABLE, CHUCK Y LLAVE PARA CHUCK |  |
|  |  | GUÍAS PARA BROCA |  |
|  |  | PINZA AUTOCENTRANTE Y SUJETADORA DE PLACAS |  |
|  |  | ELEVADORES DE PERIOSTIO |  |
|  |  | BATERÍAS RECARGABLES PARA EQUIPO DE PODER Y EQUIPO DE PODER, CARGADOR DE BATERÍAS RECARGABLES |  |
|  |  | GUÍA DE BROCA |  |
|  |  | GUÍA DE TALADRO |  |
|  |  | MANGO MODULAR |  |
|  |  | SOPORTE PARA TORNILLO |  |
|  |  | KISCHNER |  |
| 9 | A8-IMPT9 | SET DE PLACAS TOBILLO EN TODAS SUS PRESENTACIONES. | SET DE PLACAS TOBILLO EN TODAS SUS PRESENTACIONES. |
|  |  | IMPLANTES: |  |
|  |  | PLACAS RECTAS SEMITUBULAR DE 1/3 DE TUBO DE TITANIO NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 AL 16. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES |  |
|  |  | PLACAS RECTAS SEMITUBULAR DE 1/3 DE TUBO BLOQUEADA DE TITANIO NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 16. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES |  |
|  |  | TORNILLOS DE BLOQUEO DE 2.7 Y 3.5 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUD DE 12 A 60 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 2.7 Y 3.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD: DE 12 MM A 60 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DIÁMETRO DE LA ROSCA 4.0 MM. ROSCA PARCIAL. LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DIÁMETRO DE LA ROSCA 4.0 MM. ROSCA COMPLETA. LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | INSTRUMENTAL: |  |
|  |  | ADITAMENTO SUJETADOR DE TORNILLO PEQUEÑO |  |
|  |  | AVELLANADOR 3.5/4.2 |  |
|  |  | BARRA DOBLADORA |  |
|  |  | BROCA 2.0 MM. (5/64 ") |  |
|  |  | BROCA 2.5 SIN ANCLAJE RÁPIDO DE 11 CM |  |
|  |  | BROCA 2.8 MM. (7/64 ") |  |
|  |  | BROCA 3.2 SIN ANCLAJE RÁPIDO DE 11 CM |  |
|  |  | BROCA 3.5 MM. (9/64 ") |  |
|  |  | DESARMADOR 2.5 PARA TORNILLO 3.5/4.0 |  |
|  |  | ELEVADOR DE PERIOSTIO 12 MM |  |
|  |  | ELEVADOR DE PERIOSTIO 9 MM |  |
|  |  | EXTRACTOR DE TORNILLO BARRIDO PARA TORNILLO DE 3.5 |  |
|  |  | GUÍA DE BROCA DOBLE 2.5/3.5 |  |
|  |  | GUÍA DE BROCA DOBLE 2.7/4.0 |  |
|  |  | GUÍA DE BROCA 2.0 |  |
|  |  | GUÍA NEUTRADA EXCÉNTRICA 2.5 |  |
|  |  | MACHUELO CON MANGO EN T 2.7 MM |  |
|  |  | MACHUELO CON MANGO EN T 3.5 MM |  |
|  |  | MACHUELO CON MANGO EN T 4.0 MM |  |
|  |  | MACHUELO CORTICAL DE ACOPLE RÁPIDO 2.7 MM. |  |
|  |  | MACHUELO CORTICAL DE ACOPLE RÁPIDO 3.5 MM. |  |
|  |  | MACHUELO ESPONJOSO DE ACOPLE RÁPIDO 4.0 MM. |  |
|  |  | MANGA MACHUELO/GUÍA BROCA/3.5 MM. |  |
|  |  | MANGO DE MACHUELO PEQUEÑO |  |
|  |  | MANGO DESARMADOR 2.5 PARA TORNILLO 3.5/4.0 |  |
|  |  | MANGO DESARMADOR 2.5 PARA TORNILLO 3.5 CON TORQUE |  |
|  |  | MEDIDOR DE PROFUNDIDAD PEQUEÑO |  |
|  |  | PINZA AUTOCENTRANTES DE 19 CM DE LARGO |  |
|  |  | PINZA DOBLADORA |  |
|  |  | PINZA MULTIDENTADA 16 CM |  |
|  |  | PINZA SUJETADORA DE HUESO |  |
|  |  | PINZA SUJETADORA DE PLACAS |  |
|  |  | PINZA TIPO CAMPO MEDIANA 18 CM |  |
|  |  | PUNTA DESARMADOR 2.5 PARA TORNILLO 3.5/4.0 ACOPLE RÁPIDO |  |
|  |  | TRISCADORES PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS DCP/RECONSTRUCCIÓN 17 CM |  |
|  |  | PERFORADORES CANULADOS GRADO MÉDICO, CON DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA DE BATERÍA RECARGABLE, CHUCK Y LLAVE PARA CHUCK |  |
|  |  | BATERÍAS RECARGABLES PARA EQUIPO DE PODER Y EQUIPO DE PODER, CARGADOR DE BATERÍAS RECARGABLES |  |
| 10 | A8-IMPT10 | SET DE PLACAS PARA PIE. | SET DE PLACAS PARA PIE. |
|  |  | IMPLANTES: |  |
|  |  | PLACAS RECTAS Y TORNILLOS DE 2.0 Y 2.4 MM DE DIÁMETRO DE TITANIO ÁNGULOS RECTOS O ÁNGULO OBLICUO, DERECHA O IZQUIERDA. DE 2 A 10 ORIFICIOS. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | PLACAS RECTAS Y TORNILLOS DE 2.7 MM DE DIÁMETRO DE TITANIO ÁNGULOS RECTOS O ÁNGULO OBLICUO, DERECHA O IZQUIERDA. DE 2 A 10 ORIFICIOS. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | PLACAS EN "L" Y TORNILLOS DE 2.0 MM DE DIÁMETRO DE TITANIO ÁNGULOS RECTOS O ÁNGULO OBLICUO, DERECHA O IZQUIERDA. DE 2 A 10 ORIFICIOS. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | PLACAS EN "L" Y TORNILLOS DE 2.7 MM DE DIÁMETRO DE TITANIO ÁNGULOS RECTOS O ÁNGULO OBLICUO, DERECHA O IZQUIERDA. DE 2 A 10 ORIFICIOS. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | PLACAS EN "T" Y TORNILLOS DE 2.0 MM DE DIÁMETRO DE TITANIO ÁNGULOS RECTOS O ÁNGULO OBLICUO, DERECHA O IZQUIERDA. DE 2 A 10 ORIFICIOS. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | PLACAS EN "T" Y TORNILLOS DE 2.7 MM DE DIÁMETRO DE TITANIO ÁNGULOS RECTOS O ÁNGULO OBLICUO, DERECHA O IZQUIERDA. DE 2 A 10 ORIFICIOS. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | TORNILLOS DE TITANIO 2.0 TODAS LAS MEDIDAS HASTA 36 MM |  |
|  |  | INSTRUMENTAL: |  |
|  |  | ADITAMENTO SUJETADOR DE TORNILLO PEQUEÑO |  |
|  |  | AVELLANADOR 3.5/4.2 |  |
|  |  | BARRA DOBLADORA |  |
|  |  | BROCA 2.0 MM. (5/64 ") |  |
|  |  | BROCA 2.5 SIN ANCLAJE RÁPIDO DE 11 CM |  |
|  |  | BROCA 2.8 MM. (7/64 ") |  |
|  |  | BROCA 3.2 SIN ANCLAJE RÁPIDO DE 11 CM |  |
|  |  | BROCA 3.5 MM. (9/64 ") |  |
|  |  | DESARMADOR 2.5 PARA TORNILLO 3.5/4.0 |  |
|  |  | ELEVADOR DE PERIOSTIO 12 MM |  |
|  |  | ELEVADOR DE PERIOSTIO 9 MM |  |
|  |  | EXTRACTOR DE TORNILLO BARRIDO PARA TORNILLO DE 3.5 |  |
|  |  | GUÍA DE BROCA DOBLE 2.5/3.5 |  |
|  |  | GUÍA DE BROCA DOBLE 2.7/4.0 |  |
|  |  | GUÍA DE BROCA 2.0 |  |
|  |  | GUÍA NEUTRADA EXCÉNTRICA 2.5 |  |
|  |  | MACHUELO CON MANGO EN T 2.7 MM |  |
|  |  | MACHUELO CON MANGO EN T 3.5 MM |  |
|  |  | MACHUELO CON MANGO EN T 4.0 MM |  |
|  |  | MACHUELO CORTICAL DE ACOPLE RÁPIDO 2.7 MM. |  |
|  |  | MACHUELO CORTICAL DE ACOPLE RÁPIDO 3.5 MM. |  |
|  |  | MACHUELO ESPONJOSO DE ACOPLE RÁPIDO 4.0 MM. |  |
|  |  | MANGA MACHUELO/GUÍA BROCA/3.5 MM. |  |
|  |  | MANGO DE MACHUELO PEQUEÑO |  |
|  |  | MANGO DESARMADOR 2.5 PARA TORNILLO 3.5/4.0 |  |
|  |  | MANGO DESARMADOR 2.5 PARA TORNILLO 3.5 CON TORQUE |  |
|  |  | MEDIDOR DE PROFUNDIDAD PEQUEÑO |  |
|  |  | PINZA AUTOCENTRANTES DE 19 CM DE LARGO |  |
|  |  | PINZA DOBLADORA |  |
|  |  | PINZA MULTIDENTADA 16 CM |  |
|  |  | PINZA SUJETADORA DE HUESO |  |
|  |  | PINZA SUJETADORA DE PLACAS |  |
|  |  | PINZA TIPO CAMPO MEDIANA 18 CM |  |
|  |  | PUNTA DESARMADOR 2.5 PARA TORNILLO 3.5/4.0 ACOPLE RÁPIDO |  |
|  |  | TRISCADORES PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS DCP/RECONSTRUCCIÓN 17 CM |  |
|  |  | PERFORADORES CANULADOS GRADO MÉDICO, CON DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA DE BATERÍA RECARGABLE, CHUCK Y LLAVE PARA CHUCK |  |
|  |  | BATERÍAS RECARGABLES PARA EQUIPO DE PODER Y EQUIPO DE PODER Y CARGADOR PARA BATERÍAS RECARGABLES |  |
| 11 | A8-IMPT12 | SET DE GRANDES FRAGMENTOS. | SET DE GRANDES FRAGMENTOS. |
|  |  | IMPLANTES: |  |
|  |  | 4.5MM PLACA DE COMPRESIÓN (ANCHA), ORIFICIOS: 4 AL 18 |  |
|  |  | 4.5 MM PLACA DE RECONSTRUCCIÓN, ORIFICIOS 4 A 18 |  |
|  |  | 4.5MM PLACA DE COMPRESIÓN (ANGOSTA), ORIFICIOS 4 AL 18 |  |
|  |  | 4.5MM TORNILLO CORTICAL, LONGITUD: 14 A 90 MM. |  |
|  |  | PLACA T GRANDE, ORIFICIOS (VÁSTAGO): 4, 6 Y 8. |  |
|  |  | 4.5MM TORNILLO CORTICAL, DIÁMETRO DE CABEZA: 8.0MM, LONGITUD: 14 A 90 MM. |  |
|  |  | 4.5MM TORNILLO ESPONJOSO, ROSCA 16 MM LONGITUD: 20 A 110 MM |  |
|  |  | 4.5MM TORNILLO ESPONJOSO, ROSCA 32MM, LONGITUD: 35 A 110 MM |  |
|  |  | 4.5MM TORNILLO ESPONJOSO CON ROSCA TOTAL, LONGITUD: 20 A 110MM |  |
|  |  | INSTRUMENTAL: |  |
|  |  | BROCA DE 3.2MM Y 4.5 MM |  |
|  |  | MACHUELO DE 4.5MM Y 6.5 MM |  |
|  |  | RONDANA |  |
|  |  | TUERCA PARA TORNILLO CORTICAL |  |
|  |  | SUJETADOR DE TORNILLO PARA DESARMADOR GRANDE |  |
|  |  | PUNTA DE DESARMADOR HEXAGONAL GRANDE Y DESARMADOR |  |
|  |  | AVELLANADOR GRANDE |  |
|  |  | REGLA PARA MEDIR CLAVOS Y TORNILLOS |  |
|  |  | MEDIDOR DE PROFUNDIDAD |  |
|  |  | PINZA PORTA TORNILLOS |  |
|  |  | GANCHO AGUDO |  |
|  |  | PERFORADORES CANULADOS GRADO MÉDICO, CON DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA DE BATERÍA RECARGABLE, CHUCK Y LLAVE PARA CHUCK |  |
|  |  | BROCA CILÍNDRICA DE 100 A 225 MM |  |
|  |  | PINZA AUTOCENTRANTE Y MULTIDENTADA |  |
|  |  | PINZA DE REDUCCIÓN |  |
|  |  | GUÍA SENCILLA Y DOBLE |  |
|  |  | ELEVADOR ANGOSTO Y ANCHO PARA PERIOSTIO |  |
|  |  | PINZA HERINA |  |
|  |  | BATERÍAS RECARGABLES PARA EQUIPO DE PODER Y EQUIPO DE PODER Y CARGADOR PARA BATERÍAS RECARGABLES |  |
|  |  | SEPARADOR HOHMANN |  |
| 12 | A8-IMPT13 | SET DE PLACAS BLOQUEADAS GRANDES FRAGMENTOS. | SET DE PLACAS BLOQUEADAS GRANDES FRAGMENTOS. |
|  |  | IMPLANTES: |  |
|  |  | PLACA L IZQUIERDO Y DERECHO ORIFICIOS (VÁSTAGO) 4 BLOQUEADA DE TITANIO |  |
|  |  | 4.5MM PLACA DE COMPRESIÓN (ANCHA) BLOQUEADA, ORIFICIOS: 4 AL 12 |  |
|  |  | PLACA SEMI- TUBULAR BLOQUEADA, ORIFICIOS: 4 AL 12 DE TITANIO |  |
|  |  | 4.5MM PLACA DE COMPRESIÓN (ANGOSTA) BLOQUEADA, ORIFICIOS 4 AL 12 DE TITANIO |  |
|  |  | PLACA T GRANDE, ORIFICIOS (VÁSTAGO): 4, 6 Y 8 BLOQUEADA DE TITANIO |  |
|  |  | 4.5MM TORNILLO CORTICAL, LONGITUD :14 A 110 MM. |  |
|  |  | 4.5MM TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM, LONGITUD: 20 A 110 MM |  |
|  |  | 4.5MM TORNILLO ESPONJOSO, ROSCA 32MM, LONGITUD: 35 A 110 MM |  |
|  |  | 5.0 MM TORNILLO DE BLOQUEO LONGITUD DE 14 A 110 MM |  |
|  |  | 4.5MM TORNILLO ESPONJOSO CON ROSCA TOTAL, LONGITUD: 20 A 110 MM |  |
|  |  | INSTRUMENTAL: |  |
|  |  | BROCA DE 3.2 MM Y 4.5 MM |  |
|  |  | MACHUELO DE 4.5 MM Y 6.5 MM |  |
|  |  | AVELLANADOR 4.5/6.7 |  |
|  |  | BROCA 3.2 SIN ANCLAJE RÁPIDO DE 15 CM |  |
|  |  | BROCA 4.5 SIN ANCLAJE RÁPIDO DE 15 CM |  |
|  |  | CINCELES DE LAMBOTTE |  |
|  |  | CIZAYA |  |
|  |  | CUCHARILLAS |  |
|  |  | DESARMADOR 3.5 PARA TORNILLO 4.5/6.5 |  |
|  |  | ELEVADOR DE PERIOSTIO 15 MM |  |
|  |  | ELEVADOR DE PERIOSTIO 9 MM |  |
|  |  | EXTRACTOR DE TORNILLO BARRIDO PARA TORNILLO DE 4.5 |  |
|  |  | GUBIAS |  |
|  |  | GUÍA DE BROCA DOBLE 4.5 /6.5 |  |
|  |  | GUÍA NEUTRA EXCÉNTRICA 3.2 |  |
|  |  | LEGRA |  |
|  |  | MACHUELO 4.5 MM DE ACOPLE RÁPIDO |  |
|  |  | MACHUELO 6.5 MM DE ACOPLE RÁPIDO |  |
|  |  | MACHUELO CON MANGO EN T 4.5 MM |  |
|  |  | MACHUELO CON MANGO EN T 6.5 MM |  |
|  |  | MANGO DESARMADOR 3.5 PARA TORNILLO 4.5/5.0 CON TORQUE |  |
|  |  | MARTILLO |  |
|  |  | MEDIDOR DE PROFUNDIDAD GRANDE |  |
|  |  | OSTEOTOMOS |  |
|  |  | PINZA LOWMAN Y PINZA TIPO WEBER |  |
|  |  | PINZA MULTIDENTADA 22 CM |  |
|  |  | PINZA TIPO CAMPO MEDIANA 19 MM |  |
|  |  | PINZA VERBRUGE |  |
|  |  | PINZAS AUTOCENTRANTE 26 CM LARGO |  |
|  |  | PROTECTOR DE PIEL P/ 3.5 Y 4.5 |  |
|  |  | PUNTA DESARMADOR 3.5 PARA TORNILLO 4.5/6.5 ACOPLE RÁPIDO |  |
|  |  | SEPARADOR BENETT |  |
|  |  | SEPARADOR HOWMANN CHICOS |  |
|  |  | SEPARADOR HOWMANN GRANDES |  |
|  |  | SEPARADOR VOLKMANN |  |
|  |  | TRISCADORES PARA GRANDES FRAGMENTOS |  |
|  |  | PERFORADORES CANULADOS GRADO MÉDICO, CON DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA DE BATERÍA RECARGABLE, CHUCK Y LLAVE PARA CHUCK |  |
|  |  | BATERÍAS RECARGABLES PARA EQUIPO DE PODER CARGADOR PARA BATERÍAS RECARGABLES |  |
| 13 | A8-IMPT15 | SET DE PLACA ANATÓMICA DE FÉMUR PROXIMAL. | SET DE PLACA ANATÓMICA DE FÉMUR PROXIMAL. |
|  |  | IMPLANTES: |  |
|  |  | PLACA ANATÓMICA BLOQUEADA 4.5/5.0 MM PARA FÉMUR PROXIMAL DE CONTACTO LIMITADO DE IZQUIERDA A DERECHA, PORCIÓN PROXIMAL DE LA PLACA PREMOLDEADA PARA ADAPTARSE AL FÉMUR PROXIMAL. LONGITUD DE 4 A 17 ORIFICIOS. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | TORNILLO DE BLOQUEO DE 7.3 MM, CANULADO, DE ALEACIÓN DE TITANIO O ACERO INOXIDABLE, AUTOPERFORANTE, PARA PLACA BLOQUEADA. LONGITUD DE 30 MM A 100.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | TORNILLOS DE BLOQUEO DE 5.0 MM. LONGITUD DE 14.0 MM A 90.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 4.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD: DE 14.0 MM A 60MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFEROIDAL Y ROSCA DE 16 MM. LONGITUD: DE 30.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFEROIDAL Y ROSCA DE 32 MM. LONGITUD: DE 30.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFEROIDAL Y ROSCA TOTAL. LONGITUD: DE 30.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | INSTRUMENTAL: |  |
|  |  | AVELLANADOR 4.5/6.7 |  |
|  |  | BROCA 3.2 SIN ANCLAJE RÁPIDO DE 15 CM |  |
|  |  | BROCA 4.5 SIN ANCLAJE RÁPIDO DE 15 CM |  |
|  |  | CINCELES DE LAMBOTTE |  |
|  |  | CIZAYA |  |
|  |  | CUCHARILLAS |  |
|  |  | DESARMADOR 3.5 PARA TORNILLO 4.5/6.5 |  |
|  |  | ELEVADOR DE PERIOSTIO 15 MM |  |
|  |  | ELEVADOR DE PERIOSTIO 9 MM |  |
|  |  | EXTRACTOR DE TORNILLO BARRIDO PARA TORNILLO DE 4.5 |  |
|  |  | GUBIAS |  |
|  |  | GUÍA DE BROCA DOBLE 4.5 /6.5 |  |
|  |  | GUÍA PARA TORNILLO 7.3 MM |  |
|  |  | GUÍA NEUTRA EXCÉNTRICA 3.2 |  |
|  |  | LEGRA |  |
|  |  | MACHUELO 4.5 MM DE ACOPLE RÁPIDO |  |
|  |  | MACHUELO 6.5 MM DE ACOPLE RÁPIDO |  |
|  |  | MACHUELO CON MANGO EN T 4.5 MM |  |
|  |  | MACHUELO CON MANGO EN T 6.5 MM |  |
|  |  | MANGO DESARMADOR 3.5 PARA TORNILLO 4.5/5.0 CON TORQUE |  |
|  |  | MARTILLO |  |
|  |  | MEDIDOR DE PROFUNDIDAD GRANDE |  |
|  |  | OSTEOTOMOS |  |
|  |  | PINZA LOWMAN |  |
|  |  | PINZA MULTIDENTADA 22 CM |  |
|  |  | PINZA TIPO CAMPO MEDIANA 19 MM |  |
|  |  | PINZA VERBRUGE |  |
|  |  | PINZAS AUTOCENTRANTE 26 CM LARGO |  |
|  |  | PROTECTOR DE PIEL P/ 3.5 Y 4.5 |  |
|  |  | PUNTA DESARMADOR 3.5 PARA TORNILLO 4.5/6.5 ACOPLE RÁPIDO |  |
|  |  | SEPARADOR BENETT |  |
|  |  | SEPARADOR HOWMANN CHICOS |  |
|  |  | SEPARADOR HOWMANN GRANDES |  |
|  |  | SEPARADOR VOLKMANN |  |
|  |  | TRISCADORES PARA GRANDES FRAGMENTOS |  |
|  |  | PERFORADORES CANULADOS GRADO MÉDICO, CON DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA DE BATERÍA RECARGABLE, CHUCK Y LLAVE PARA CHUCK |  |
|  |  | BATERÍAS RECARGABLES PARA EQUIPO DE PODER CARGADOR PARA BATERÍAS RECARGABLES |  |
| 14 | A8-IMPT16 | SET DE PLACA ANATÓMICA PARA FÉMUR DISTAL. | SET DE PLACA ANATÓMICA PARA FÉMUR DISTAL. |
|  |  | IMPLANTES: |  |
|  |  | PLACAS BLOQUEADAS PARA FÉMUR DISTAL, DE ALEACIÓN DE TITANIO IZQUIERDA O DERECHA. AGUJEROS 4 A 16. LONGITUD DE 153 MM A 350 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | TORNILLOS DE BLOQUEO DE 4.5 MM. LONGITUD DE 14.0 MM A 100MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 4.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD: DE 14.0 MM A 110 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFEROIDAL Y ROSCA DE 16 MM. LONGITUD: DE 30.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFEROIDAL Y ROSCA DE 32 MM. LONGITUD: DE 30.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFEROIDAL Y ROSCA TOTAL. LONGITUD: DE 30.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | INSTRUMENTAL: |  |
|  |  | AVELLANADOR 4.5/6.7 |  |
|  |  | BROCA 3.2 SIN ANCLAJE RÁPIDO DE 15 CM |  |
|  |  | BROCA 4.5 SIN ANCLAJE RÁPIDO DE 15 CM |  |
|  |  | CINCELES DE LAMBOTTE |  |
|  |  | CIZAYA |  |
|  |  | CUCHARILLAS |  |
|  |  | DESARMADOR 3.5 PARA TORNILLO 4.5/6.5 |  |
|  |  | ELEVADOR DE PERIOSTIO 15 MM |  |
|  |  | ELEVADOR DE PERIOSTIO 9 MM |  |
|  |  | EXTRACTOR DE TORNILLO BARRIDO PARA TORNILLO DE 4.5 |  |
|  |  | GUBIAS |  |
|  |  | GUÍA DE BROCA DOBLE 4.5 /6.5 |  |
|  |  | GUÍA NEUTRA EXCÉNTRICA 3.2 |  |
|  |  | LEGRA |  |
|  |  | MACHUELO 4.5 MM DE ACOPLE RÁPIDO |  |
|  |  | MACHUELO 6.5 MM DE ACOPLE RÁPIDO |  |
|  |  | MACHUELO CON MANGO EN T 4.5 MM |  |
|  |  | MACHUELO CON MANGO EN T 6.5 MM |  |
|  |  | MANGO DESARMADOR 3.5 PARA TORNILLO 4.5/5.0 CON TORQUE |  |
|  |  | MARTILLO |  |
|  |  | MEDIDOR DE PROFUNDIDAD GRANDE |  |
|  |  | OSTEOTOMOS |  |
|  |  | PINZA LOWMAN |  |
|  |  | PINZA MULTIDENTADA 22 CM |  |
|  |  | PINZA TIPO CAMPO MEDIANA 19 MM |  |
|  |  | PINZA VERBRUGE |  |
|  |  | PINZAS AUTOCENTRANTE 26 CM LARGO |  |
|  |  | PLANTILLA GUÍA PARA TORNILLOS DISTALES CON CONECTOR A LA PLACA |  |
|  |  | PROTECTOR DE PIEL P/ 3.5 Y 4.5 |  |
|  |  | PUNTA DESARMADOR 3.5 PARA TORNILLO 4.5/6.5 ACOPLE RÁPIDO |  |
|  |  | SEPARADOR BENETT |  |
|  |  | SEPARADOR HOWMANN CHICOS |  |
|  |  | SEPARADOR HOWMANN GRANDES |  |
|  |  | SEPARADOR VOLKMANN |  |
|  |  | TRISCADORES PARA GRANDES FRAGMENTOS |  |
|  |  | PERFORADORES CANULADOS GRADO MÉDICO, CON DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA DE BATERÍA RECARGABLE, CHUCK Y LLAVE PARA CHUCK |  |
|  |  | BATERÍAS RECARGABLES PARA EQUIPO DE PODER CARGADOR PARA BATERÍAS RECARGABLES |  |
| 15 | A8-IMPT17 | SET DE PLACA ANATÓMICA PARA TIBIA PROXIMAL. | SET DE PLACA ANATÓMICA PARA TIBIA PROXIMAL. |
|  |  | IMPLANTES: |  |
|  |  | SET DE PLACAS ANATÓMICAS DE TITANIO BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL IZQUIERDA Y DERECHA DE 4 A 12 ORIFICIOS |  |
|  |  | TORNILLOS CORTICALES DE 14 MM A 110 MM |  |
|  |  | TORNILLOS CORTICALES BLOQUEADOS DE 14 MM A 110 MM |  |
|  |  | TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFEROIDAL Y ROSCA DE 16 MM. LONGITUD: DE 30.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFEROIDAL Y ROSCA DE 32 MM. LONGITUD: DE 30.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON DIÁMETRO DE 6.5 MM, CON CABEZA ESFEROIDAL Y ROSCA TOTAL. LONGITUD: DE 30.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | CANULADOS 6.0 Y 6.5 Y 7.0 CON ARANDELAS |  |
|  |  | INSTRUMENTAL: |  |
|  |  | BROCAS 2.5, 2.7, 3.2 Y 3.5 |  |
|  |  | DESARMADOR |  |
|  |  | PUNTA DESARMADOR MONTABLE |  |
|  |  | MEDIDOR DE PROFUNDIDAD |  |
|  |  | PROTECTOR DE TEJIDOS |  |
|  |  | TRISCADORES |  |
|  |  | GUÍA PARA TORNILLO BLOQUEADO |  |
|  |  | CINCELES DE LAMBOTTE |  |
|  |  | CIZAYA |  |
|  |  | CUCHARILLAS |  |
|  |  | GUBIAS |  |
|  |  | PERFORADORES CANULADOS GRADO MÉDICO, CON DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA DE BATERÍA RECARGABLE, CHUCK Y LLAVE PARA CHUCK |  |
|  |  | OSTEOTOMOS |  |
|  |  | PINZA LOWMAN |  |
|  |  | PINZA MULTIDENTADA 22 CM |  |
|  |  | PINZA TIPO CAMPO MEDIANA 19 MM |  |
|  |  | PINZA VERBRUGE |  |
|  |  | BATERÍAS RECARGABLES PARA EQUIPO DE PODER CARGADOR PARA BATERÍAS RECARGABLES |  |
|  |  | KIRSHNER |  |
| 16 | A8-IMPT18 | SET DE PLACA ANATÓMICA PARA TIBIA DISTAL | SET DE PLACA ANATÓMICA PARA TIBIA DISTAL. |
|  |  | IMPLANTES: |  |
|  |  | PLACA ANATÓMICA DE TITANIO ANTEROMEDIA Y ANTERIOR Y ANTEROLATERAL BLOQUEADA DE 4/10 A 12/15 ORIFICOS |  |
|  |  | TORNILLOS CORTICALES BLOQUEADOS 3.5 X 12 MM A 3.5 X 70 MM |  |
|  |  | TORNILLOS CORTICALES 3.5 X 12 MM A 3.5 X 70 MM |  |
|  |  | TORNILLOS ESPONJOSOS ROSCA COMPLETA 4.0 MM DE 10 A 70 MM |  |
|  |  | TORNILLOS ESPONJOSOS ROSCA 32 MM 4.0 DE 10 A 70 MM |  |
|  |  | INSTRUMENTAL: |  |
|  |  | BROCA 2.5, 2.7 Y 3.5 |  |
|  |  | DESARMADOR MANUAL |  |
|  |  | PUNTA DESARMADOR MONTABLE |  |
|  |  | GUÍA DE BROCA |  |
|  |  | PROTECTOR DE TEJIDOS |  |
|  |  | MEDIDOR DE PROFUNDIDAD ÓSEA |  |
|  |  | PINZA REDUCTORA ERINA |  |
|  |  | PINZA REDUCTORA TIPO ERINA DENTADA |  |
|  |  | AVELLANADOR |  |
|  |  | MACHUELO |  |
|  |  | TRISCADOR |  |
|  |  | SEPARADOR HOHMANN |  |
|  |  | BATERÍAS RECARGABLES PARA EQUIPO DE PODER CARGADOR PARA BATERÍAS RECARGABLES |  |
|  |  | PERFORADORES CANULADOS GRADO MÉDICO, CON DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA DE BATERÍA RECARGABLE, CHUCK Y LLAVE PARA CHUCK |  |
|  |  | KISCHNER |  |
|  |  | GUÍA PARA TORNILLO BLOQUEADO |  |
| 17 | A8-IMPT19 | SET PLACA DHS | SET PLACA DHS-DCS. |
|  |  | IMPLANTES: |  |
|  |  | PLACA DHS DE 135º CON ORIFICIO DCP. PARA CADERA DE 4 A 16 ORIFICIOS |  |
|  |  | TORNILLO DE CIERRE CABEZA HEXAGONAL |  |
|  |  | TORNILLO DESLIZANTE DHS DE 55 A 120 MM. |  |
|  |  | INSTRUMENTAL: |  |
|  |  | PINZA PARA SUJETAR TORNILLOS |  |
|  |  | DESARMADOR GRANDE HEXAGONAL |  |
|  |  | MEDIDOR DE PROFUNDIDAD |  |
|  |  | AVELLANADOR GRANDE |  |
|  |  | MACHUELO |  |
|  |  | BROCA CILÍNDRICA 3.5 Y 4.5 MM |  |
|  |  | MANGO PARA GUÍAS FIJAS |  |
|  |  | PINZA DE SUJECIÓN DE PLACA A DIÁFISIS FEMORAL |  |
|  |  | GUÍA FIJA DE 135º |  |
|  |  | PERFORADORES CANULADOS GRADO MÉDICO, CON DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA DE BATERÍA RECARGABLE, CHUCK Y LLAVE PARA CHUCK |  |
|  |  | GUÍA DOBLE DE CARGA Y NEUTRAL |  |
|  |  | GUÍA AJUSTABLE PARA CLAVOS CALIBRADOS |  |
|  |  | BROCA CANULADO ESCALONADA |  |
|  |  | CLAVO GUÍA CALIBRADO CON PUNTA ROSCADA |  |
|  |  | MEDIDOR ACANALADO PARA CLAVO GUÍA CALIBRADO |  |
|  |  | GUÍA CON CAMISA PARA PLACA TUBO Y TORNILLO DESLIZANTE |  |
|  |  | LLAVE EN T DE INSERCIÓN - EXTRACCIÓN PARA TORNILLO DESLIZANTE |  |
|  |  | IMPACTOR PARA PLACA TUBO |  |
|  |  | RIMA GRADUADA PARA TORNILLO DESLIZANTE |  |
|  |  | RIMA DHS PARA PLACA TUBO |  |
|  |  | MACHUELO EN T PARA TORNILLO DESLIZANTE |  |
| 18 | A8-IMPT20 | SET DE PRÓTESIS DE THOMPSON ACERO. | SET DE PRÓTESIS DE THOMPSON ACERO. |
|  |  | IMPLANTES: |  |
|  |  | CEMENTO QUIRÚRGICO 40 GRS CON ANTIBIÓTICO |  |
|  |  | PRÓTESIS DE THOMPSON PARA CADERA DIÁMETRO 38-56 MM |  |
|  |  | INSTRUMENTAL: |  |
|  |  | TIRABUZÓN |  |
|  |  | IMPACTOR PARA PRÓTESIS |  |
|  |  | MANGO EN T PARA CABEZAL DE PRUEBA |  |
|  |  | CABEZA DE PRUEBA 38-56 MM |  |
|  |  | SIERRA GRADO MEDICO |  |
|  |  | RIMA ESPECIAL PARA PRÓTESIS DE THOMPSON |  |
|  |  | BARRA DE TOMMY |  |
|  |  | SEPARADORES HOFMANN |  |
| 19 | A8-IMPT22 | SET DE CLAVO FÉMUR TITANIO. | SET DE CLAVO FÉMUR TITANIO. |
|  |  | IMPLANTES: |  |
|  |  | CLAVOS INTRAMEDULARES PARA FÉMUR. CANULADOS, BLOQUEADOS, ALEACIÓN DE TITANIO, CON GUÍA EXTERNA DE LOCALIZACIÓN DE ORIFICIOS. DIÁMETRO DE 10.0 MM A 12.0 MM, LONGITUD DE 320.0 MM A 420.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | PERNOS ROSCADOS PARA BLOQUEO. LONGITUD DE 30.0 MM A 80.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | TORNILLOS DE CIERRE PARA LOS CLAVOS QUE LO REQUIERAN. PROLONGACIÓN: 0 MM A 20 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | INSTRUMENTAL: |  |
|  |  | ADITAMENTO DISTAL C/TORNILLO |  |
|  |  | ALAMBRE GUÍA CON PUNTA ROSCADA DE 2.4 |  |
|  |  | BROCA 7.0/4.0 C/TOPE/5.0/6.3 |  |
|  |  | BROCA CON MANGO EN “T“ |  |
|  |  | CAMISA 6.3 |  |
|  |  | CAMISA EXTERIOR DE 10.0 |  |
|  |  | CAMISA EXTERIOR DE 11.0 |  |
|  |  | CAMISA EXTERIOR PARA PALPADOR |  |
|  |  | CAMISA INTERIOR 2.7/4.2/5.2/7.1 |  |
|  |  | DESARMADOR MANGO “T“ P/PERNO TITANIO GAMA |  |
|  |  | DESARMADOR 4.5 CON MANGO “T“ |  |
|  |  | DESARMADOR P/TORNILLO DESLIZANTE C/SUAJADOR |  |
|  |  | DILATADOR 8.0/9.0 |  |
|  |  | DISPOSITIVO DE BLOQUEO DISTAL PARA PALPADOR |  |
|  |  | DISPOSITIVO DISTAL |  |
|  |  | EXTRACTOR DE CLAVO MÓVIL |  |
|  |  | GUÍA |  |
|  |  | IMPACTADOR CANULADO |  |
|  |  | IMPACTADOR CON TOPE |  |
|  |  | LLAVE ALLEN DE 14 CM Y 4.6 CM |  |
|  |  | MACHUELO CON MANGO EN “T“ |  |
|  |  | MEDIDOR DE ALAMBRE GUÍA |  |
|  |  | MEDIDOR DE PROFUNDIDAD CON PROTECTOR |  |
|  |  | PALPADOR EN “T” |  |
|  |  | PROBADOR DE BLOQUEO |  |
|  |  | PUNZÓN INICIADOR |  |
|  |  | REGLETA DE BLOQUEO PROXIMAL EN “U“ REGLETA RECONSTRUCCIÓN/RETROGRADO REGLETA P/BLOQUE DISTAL |  |
|  |  | REGLETA DE RECONSTRUCCIÓN/RETROGRADO |  |
|  |  | RIMA RÍGIDA #8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  |
|  |  | SUAJADOR DE CLAVO |  |
|  |  | TORNILLO PARA REGLETA |  |
|  |  | PERFORADORES CANULADOS GRADO MÉDICO, CON DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA DE BATERÍA RECARGABLE, CHUCK Y LLAVE PARA CHUCK |  |
|  |  | BATERÍAS RECARGABLES PARA EQUIPO DE PODER |  |
|  |  | CARGADOR PARA BATERÍAS RECARGABLES |  |
| 20 | A8-IMPT24 | SET DE CLAVO TIBIA TITANIO. | SET DE CLAVO TIBIA TITANIO. |
|  |  | IMPLANTES; |  |
|  |  | CLAVOS INTRAMEDULARES PARA TIBIA. CANULADOS, DE TITANIO, CON BLOQUEO PROXIMAL Y DISTAL. CON REGLETA DE LOCALIZACIÓN DE ORIFICIOS DISTALES Y PROXIMALES. DIÁMETRO DE 9.0 MM A 12.0 MM, LONGITUD DE 260.0 MM A 380.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | PERNOS ROSCADOS PARA BLOQUEO DEL CLAVO DE TIBIA, LONGITUD DE 20.0 MM A 90.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | TAPÓN PROXIMAL DE SEGURIDAD PARA EL SISTEMA DE ENCLAVADO INTRAMEDULAR. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | INSTRUMENTAL: |  |
|  |  | BROCA 5.0 CON MANGO EN T |  |
|  |  | BROCA LARGA ANCLAJE RÁPIDO |  |
|  |  | BROCA LARGA CON ANCLAJE RÁPIDO 6.3 |  |
|  |  | CAMISA INTERIOR 10.0 MM |  |
|  |  | CAMISA INTERIOR 4.2 |  |
|  |  | CAMISA INTERIOR 5.2 |  |
|  |  | CAMISA INTERIOR 6.3 |  |
|  |  | DESARMADOR EN T 4.5 |  |
|  |  | DISPOSITIVO DE BLOQUEO DISTAL P/PALPADOR |  |
|  |  | DISPOSITIVO DE BLOQUEO PROXIMAL |  |
|  |  | DISPOSITIVO DE BLOQUEO DISTAL |  |
|  |  | IMPACTADOR CON TOPE |  |
|  |  | LLAVE ALLEN CHICA |  |
|  |  | LLAVE ALLEN GRANDE |  |
|  |  | MACHUELO CON MANGO EN T |  |
|  |  | MEDIDOR DE PROFUNDIDAD CON PROTECTOR |  |
|  |  | PALPADOR EN T |  |
|  |  | PROBADOR DE BLOQUEO |  |
|  |  | PUNZÓN INICIADOR |  |
|  |  | PUNZÓN PEQUEÑO 7.0 MM |  |
|  |  | REGLETA |  |
|  |  | REGLETA DE BLOQUEO PROXIMAL EN U |  |
|  |  | RIMA RÍGIDA #7, 8, 9, 10, 11 |  |
|  |  | SUJETADOR DE CLAVO MÓVIL P/EXTRACCIÓN |  |
|  |  | SUJETADOR DE CLAVO |  |
|  |  | TOPE P/BROCA 4.0 |  |
|  |  | TORNILLO DE REGLETA DISTAL CUERDA DELGADA |  |
|  |  | TORNILLO DE REGLETA PROXIMAL CUERDA GRUESA |  |
|  |  | PERFORADORES CANULADOS GRADO MÉDICO, CON DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA DE BATERÍA RECARGABLE, CHUCK Y LLAVE PARA CHUCK |  |
|  |  | BATERÍAS RECARGABLES PARA EQUIPO DE PODER CARGADOR PARA BATERÍAS RECARGABLES |  |
| 21 | A8-IMPT30 | SET DE FIJACIÓN PARA MUÑECA. | SET DE FIJACIÓN PARA MUÑECA. |
|  |  | BARRA DE FIBRA DE CARBONO FIJADOR EXTERNO 100 MM, 150 MM, 200 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | ABRAZADERA BARRA - BARRA. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | ABRAZADERA TIPO PINZA PARA FIJADOR TUBULAR ASIMÉTRICA Y PEQUEÑA. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | DE 6 A 8 CLAVOS TIPO SCHANZ DE 2.7 MM DE DIÁMETRO Y 10 MM DE ROSCA, EN ALEACIÓN DE TITANIO O ACERO INOXIDABLE. LONGITUD: DE 60.0 MM A 100.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
| 22 | A8-IMPT32 | SET DE FIJACIÓN EXTERNA. | SET DE FIJACIÓN EXTERNA. |
|  |  | BARRA DE FIBRA DE CARBONO O ACERO, PARA FIJADOR EXTERNO. DE 150 MM A 450 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | ABRAZADERA TIPO PINZA PARA FIJADOR TUBULAR ASIMÉTRICA Y PEQUEÑA. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | ABRAZADERA BARRA - BARRA. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | 6 A 8 CLAVOS TIPO SCHANZ DE 4.5 A 6.00 MM DE DIÁMETRO Y 10 MM DE ROSCA, EN ALEACIÓN DE TITANIO O ACERO INOXIDABLE. LONGITUD: DE 100 MM A 200 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
| 23 | A8-IMPT33 | SISTEMA DE MINI FRAGMENTOS PARA MANO. | SISTEMA DE MINI FRAGMENTOS PARA MANO. |
|  |  | IMPLANTES: |  |
|  |  | PLACAS BLOQUEADAS Y NO BLOQUEADAS DE TITANIO |  |
|  |  | ARANDELA PARA TORNILLO 3.5 MM Y 4.0 MM |  |
|  |  | 1.5 MM PLACA (RECTA), VARIAS MEDIDAS |  |
|  |  | 1.5 MM PLACA CONDILAR, ORIFICIOS 7, IZQUIERDA Y DERECHA |  |
|  |  | 2.0 MM PLACA (RECTA) PLACA DE VARIAS MEDIDAS |  |
|  |  | 2.0 MM PLACA T, 9 ORIFICIOS, ORIFICIOS EN CABEZA 3,4 ORIFICIOS (VÁSTAGO) 9 |  |
|  |  | 2.0 MM PLACA T, 2 ORIFICIOS, ORIFICIOS EN CABEZA 2, ORIFICIOS (VÁSTAGO) 2 |  |
|  |  | 2.0 MM PLACA L, ORIFICIOS (VÁSTAGO) 2, OBLICUO, DERECHA E IZQUIERDA. |  |
|  |  | 2.0 MM PLACA CONDILAR, ORIFICIOS 6, IZQUIERDA Y DERECHA |  |
|  |  | 2.7 MM PLACA L, OBLICUO, IZQUIERDA Y DERECHA |  |
|  |  | 2.7 MM PLACA L |  |
|  |  | 2.7 MM PLACA CONDILAR, ORIFICIOS 6, IZQUIERDA Y DERECHA |  |
|  |  | 2.7 MM TORNILLO CORTICAL, LONGITUD 6 A 24 MM |  |
|  |  | PLACA PARA MULTIFRAGMENTOS, ORIFICIOS 7 |  |
|  |  | KIRSHNER, 1.0 MM Y 1.25 MM CON PUNTA DE 150 MM |  |
|  |  | 1.5 MM TORNILLO CORTICAL, LONGITUD: 6 A 24 MM |  |
|  |  | 2.0 MM TORNILLO CORTICAL, LONGITUD, 6 A 24 MM |  |
|  |  | INSTRUMENTAL: |  |
|  |  | ALAMBRE PARA CERCLAJE, 0.6 MM X 175 MM |  |
|  |  | ALAMBRE PARA CERCLAJE, 0.8MM X 200MM |  |
|  |  | BROCA DE 1.1 MM |  |
|  |  | SCREW FORCEPS |  |
|  |  | BROCA DE 1.5, 2.0 Y 2.7 MM |  |
|  |  | MACHUELO DE 1.5, 2.0 Y 2.7 MM |  |
|  |  | CHAROLA PARA PLACAS MINI |  |
|  |  | CHAROLA PARA MINI TRONILLO |  |
|  |  | PERFORADORES CANULADOS O PIEZA DE MANO GRADO MÉDICO, CON DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA DE BATERÍA RECARGABLE, CHUCK Y LLAVE PARA CHUCK |  |
|  |  | MINI DESARMADOR CORRESPONDIENTE TIPO ESTRELLA |  |
|  |  | MINI AVELLANADOR |  |
|  |  | MINI MEDIDOR DE PROFUNDIDAD |  |
|  |  | BATERÍAS RECARGABLES PARA EQUIPO DE PODER CARGADOR PARA BATERÍAS RECARGABLES |  |
|  |  | MANGO CONEXIÓN RÁPIDA |  |
|  |  | BROCAS CILÍNDRICAS Y DE CONEXIÓN RÁPIDA |  |
| 24 | A8-IMPT34 | SET DE TORNILLOS CANULADOS TIPO HERBERT. | SET DE TORNILLOS CANULADOS TIPO HERBERT. |
|  |  | IMPLANTES: |  |
|  |  | TORNILLOS CANULADO TIPO HERBERT, DE 2.0 MM A 4.0 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 10.0 MM A 50.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | INSTRUMENTAL: |  |
|  |  | AVELLANADOR 7.0 AVELLANADOR CANULADO CON MANGO EN T DE 4.0 MM BROCA CANULADO 2.7 GRADUADA CON TOPE BROCA CANULADO 5.0 CAMISA EXTERIOR PARA BROCA 5.0 CAMISA INTERIOR PARA ALAMBRE GUÍA DESARMADOR CANULADO 2.5 P/TORNILLO 4.0 MM DESARMADOR CANULADO 4.0 P/TORNILLO 7.0 GUÍA CON PUNTA DE GANCHO GUÍA CON PUNTA ROSCADA 1.1 MM GUÍA CON PUNTA ROSCADA 2.0 GUÍA DE BROCA C/PUNZÓN P/TORNILLO CANULADO 7.0 GUÍA DE BROCA C/PUNZÓN, P/TORNILLO CANULADO 4.0 GUÍA DE PARALELISMO C/TORNILLO SUJETADOR MACHUELO CANULADO 7.0 MACHUELO CANULADO CON MANGO EN T DE 4.0 MM MEDIDOR DE PROFUNDIDAD P/ALAMBRE GUÍA MEDIDOR PARA ALAMBRE GUÍA MULTIGUÍA PUNZÓN INICIADOR PERFORADORES CANULADOS GRADO MÉDICO, CON DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA DE BATERÍA RECARGABLE, CHUCK Y LLAVE PARA CHUCK BATERÍAS RECARGABLES PARA EQUIPO DE PODER CARGADOR PARA BATERÍAS RECARGABLES |  |
| 25 | A8-IMPT35 | SET DE TORNILLOS CANULADOS. | SET DE TORNILLOS CANULADOS. |
|  |  | IMPLANTES: |  |
|  |  | TORNILLOS CANULADO DE 3.0 MM A 7.0 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 10.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | RONDANAS O ARANDELAS, PARA TORNILLOS CANULADOS. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
|  |  | INSTRUMENTAL: |  |
|  |  | AVELLANADOR 7.0 |  |
|  |  | AVELLANADOR CANULADO CON MANGO EN T DE 4.0 MM |  |
|  |  | BROCA CANULADO 2.7 GRADUADA CON TOPE |  |
|  |  | BROCA CANULADO 5.0 |  |
|  |  | CAMISA EXTERIOR PARA BROCA 5.0 |  |
|  |  | CAMISA INTERIOR PARA ALAMBRE GUÍA |  |
|  |  | DESARMADOR CANULADO 2.5 P/TORNILLO 4.0 MM |  |
|  |  | DESARMADOR CANULADO 4.0 P/TORNILLO 7.0 |  |
|  |  | GUÍA CON PUNTA DE GANCHO |  |
|  |  | GUÍA CON PUNTA ROSCADA 1.1 MM |  |
|  |  | GUÍA CON PUNTA ROSCADA 2.0 |  |
|  |  | GUÍA DE BROCA C/PUNZÓN P/TORNILLO CANULADO 7.0 |  |
|  |  | GUÍA DE BROCA C/PUNZÓN, P/TORNILLO CANULADO 4.0 |  |
|  |  | GUÍA DE PARALELISMO C/TORNILLO SUJETADOR |  |
|  |  | MACHUELO CANULADO 7.0 |  |
|  |  | MACHUELO CANULADO CON MANGO EN T DE 4.0 MM |  |
|  |  | MEDIDOR DE PROFUNDIDAD P/ALAMBRE GUÍA |  |
|  |  | MEDIDOR PARA ALAMBRE GUÍA |  |
|  |  | MULTIGUÍA |  |
|  |  | PUNZÓN INICIADOR |  |
|  |  | PERFORADORES CANULADOS GRADO MÉDICO, CON DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA DE BATERÍA RECARGABLE, CHUCK Y LLAVE PARA CHUCK |  |
|  |  | BATERÍAS RECARGABLES PARA EQUIPO DE PODER CARGADOR PARA BATERÍAS RECARGABLES |  |
| 26 | A8-IMPT37 | SET DE MINI FRAGMENTOS DE PLACAS PARA CRÁNEO MAXILOFACIAL. | SET DE MINI FRAGMENTOS DE PLACAS PARA CRÁNEO MAXILOFACIAL. |
|  |  | PLACA ANATÓMICA BLOQUEADA PEDIÁTRICA |  |
|  |  | SET DE MINI FRAGMENTOS DE PLACAS PARA CRÁNEO MAXILOFACIAL. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |
| 27 | A8-IMPT38 | CEMENTO ÓSEO QUIRÚRGICO CON ANTIBIÓTICO | CEMENTO ÓSEO QUIRÚRGICO CON ANTIBIÓTICO |
| 28 | A8-IMPT39 | SET PLACA GANCHO ACROMIO CLAVICULAR | SET PLACA GANCHO ACROMIO CLAVICULAR |
|  |  | IMPLANTES: |  |
|  |  | PLACA CLAVICULAR CON GANCHO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 Y 6, DERECHA O IZQUIERDA. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES DE TITANIO. |  |
|  |  | TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 3.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD: DE 10 A 30 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES |  |
|  |  | INSTRUMENTAL: |  |
|  |  | ADITAMENTO SUJETADOR DE TORNILLO PEQUEÑO |  |
|  |  | BROCA 2.0 MM. (5/64 ") |  |
|  |  | BROCA 2.5 SIN ANCLAJE RÁPIDO DE 11 CM |  |
|  |  | BROCA 2.7 MM. (7/64 ") |  |
|  |  | BROCA 3.2 SIN ANCLAJE RÁPIDO DE 11 CM |  |
|  |  | BROCA 3.5 MM. (9/64 ") |  |
|  |  | DESARMADOR 2.5 PARA TORNILLO 3.5/4.0 |  |
|  |  | ELEVADOR DE PERIOSTIO 12 MM |  |
|  |  | ELEVADOR DE PERIOSTIO 9 MM |  |
|  |  | EXTRACTOR DE TORNILLO BARRIDO PARA TORNILLO DE 3.5 |  |
|  |  | GUÍA DE BROCA DOBLE 2.5/3.5 |  |
|  |  | GUÍA DE BROCA DOBLE 2.7/4.0 |  |
|  |  | GUÍA DE BROCA 2.0 |  |
|  |  | GUÍA NEUTRADA EXCÉNTRICA 2.5 |  |
|  |  | MACHUELO CON MANGO EN T 2.7 MM |  |
|  |  | MACHUELO CON MANGO EN T 3.5 MM |  |
|  |  | MACHUELO CON MANGO EN T 4.0 MM |  |
|  |  | MACHUELO CORTICAL DE ACOPLE RÁPIDO 2.7 MM. |  |
|  |  | MACHUELO CORTICAL DE ACOPLE RÁPIDO 3.5 MM. |  |
|  |  | MACHUELO ESPONJOSO DE ACOPLE RÁPIDO 4.0 MM. |  |
|  |  | MANGA MACHUELO/GUÍA BROCA/3.5 MM. |  |
|  |  | MANGO DE MACHUELO PEQUEÑO |  |
|  |  | MANGO DESARMADOR 2.5 PARA TORNILLO 3.5/4.0 |  |
|  |  | MANGO DESARMADOR 2.5 PARA TORNILLO 3.5 CON TORQUE |  |
|  |  | SIERRA |  |
|  |  | MEDIDOR DE PROFUNDIDAD PEQUEÑO |  |
|  |  | PINZA AUTOCENTRANTES DE 19 CM DE LARGO |  |
|  |  | PINZA DOBLADORA |  |
|  |  | PINZA MULTIDENTADA 16 CM |  |
|  |  | PINZA SUJETADORA DE HUESO |  |
|  |  | PINZA SUJETADORA DE PLACAS |  |
|  |  | PINZA TIPO CAMPO MEDIANA 18 CM |  |
|  |  | PUNTA DESARMADOR 2.5 PARA TORNILLO 3.5/4.0 ACOPLE RÁPIDO |  |
|  |  | TRISCADORES PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS DCP/RECONSTRUCCIÓN 17 CM |  |
|  |  | PERFORADORES CANULADOS GRADO MÉDICO, CON DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA DE BATERÍA RECARGABLE, CHUCK Y LLAVE PARA CHUCK |  |
|  |  | BATERÍAS RECARGABLES PARA EQUIPO DE PODER CARGADOR PARA BATERÍAS RECARGABLES |  |
| 29 | A8-IMPT41 | SET DE PLACA ANATÓMICA DE PERONÉ DISTAL | SET DE PLACA ANATÓMICA DE PERONÉ DISTAL |
|  |  | IMPLANTES: |  |
|  |  | PLACA ANATÓMICA BLOQUEADA PARA PERONÉ IZQUIERDA Y DERECHA DE 4 A 10 ORIFICIOS DE TITANIO |  |
|  |  | TORNILLOS CORTICALES DE 12 MM A 30 MM |  |
|  |  | TORNILLOS CORTICALES BLOQUEADOS DE12 MM A 30 MM |  |
|  |  | INSTRUMENTAL: |  |
|  |  | BROCAS 2.5, 2.7, 3.2 Y 3.5 |  |
|  |  | DESARMADOR |  |
|  |  | PUNTA DESARMADOR MONTABLE |  |
|  |  | PROTECTOR DE TEJIDOS |  |
|  |  | PERFORADORES CANULADOS GRADO MÉDICO, CON DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA DE BATERÍA RECARGABLE, CHUCK Y LLAVE PARA CHUCK |  |
|  |  | TRISCADORES |  |
|  |  | BATERÍAS RECARGABLES PARA EQUIPO DE PODER CARGADOR PARA BATERÍAS RECARGABLES |  |
|  |  | KIRSHNER, 1.6,2.0 MM |  |
| 30 | A8-IMPT42 | PLACA ANATÓMICA PARA MALÉOLO MEDIAL 2.7 MM DE TITANIO | PLACA ANATÓMICA PARA MALÉOLO MEDIAL 2.7 MM DE TITANIO |
|  |  | IMPLANTES: |  |
|  |  | PLACA ANATÓMICA PARA MALÉOLO MEDIAL 2.7 MM DE TITANIO 4, 6 Y 8 ORIFICIOS |  |
|  |  | TORNILLOS CORTICALES DE 20 MM A 100 MM |  |
|  |  | TORNILLOS CORTICALES BLOQUEADOS DE 20 MM A 100 MM |  |
|  |  | INSTRUMENTAL: |  |
|  |  | BROCAS 2.5, 2.7, 3.2 Y 3.5 |  |
|  |  | DESARMADOR |  |
|  |  | PUNTA DESARMADOR MONTABLE |  |
|  |  | PROTECTOR DE TEJIDOS |  |
|  |  | TRISCADORES Y CIZALLA |  |
|  |  | PERFORADORES CANULADOS GRADO MÉDICO, CON DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA DE BATERÍA RECARGABLE, CHUCK Y LLAVE PARA CHUCK |  |
|  |  | EQUIPO DE PODER CARGADOR CON BATERÍAS RECARGABLES |  |
|  |  | KIRSHNER, 1.6,2.0 MM |  |
| 31 | A9-IMPT43 | SET DE PLACAS BLOQUEADAS PEQUEÑOS FRAGMENTOS. | SET DE PLACAS BLOQUEADAS PEQUEÑOS FRAGMENTOS. |
|  |  | PLACAS RECTAS SEMITUBULAR DE 1/3 DE TUBO BLOQUEADA. DE TITANIO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 12. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. PIEZA. |  |
|  |  | PLACAS RECTAS DE BAJO CONTACTO PARA TORNILLO DE 3.5 MM, BLOQUEADA. DE TITANIO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 12. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. PIEZA. |  |
|  |  | PLACAS RECTAS DE RECONSTRUCCIÓN BLOQUEADA. DE TITANIO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 4 A 12. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. PIEZA. |  |
|  |  | TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7 MM, EN ALEACIÓN DE TITANIO. AUTORROSCANTES. LONGITUD DE 12.0 MM A 70.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. |  |
|  |  | TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM, EN ALEACIÓN DE TITANIO. AUTORROSCANTES. LONGITUD DE 12.0 MM A 70.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. |  |
|  |  | TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 3.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD: DE 10.0 MM A 70.0 MM. DE TITANIO. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. |  |
|  |  | TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO. ROSCA COMPLETA. LONGITUD: DE 10.0 MM A 70.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. |  |
|  |  | TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO. LONGITUD: DE 10.0 MM A 70.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. |  |
|  |  | CLAVO KIRSHNER, DE ACERO. DIÁMETRO DE 1.2 A 2.0 MM Y LONGITUD DE 100.0 MM A 150.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. |  |
|  |  | BROCAS CILÍNDRICAS DE 2.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 110.0 MM A 125.0 MM Y FILOS DE 30.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. |  |
|  |  | BROCAS CILÍNDRICAS DE 2.7 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 110.0 MM A 125.0 MM Y FILOS DE 30.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. |  |
|  |  | BROCAS CILÍNDRICAS DE 3.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 110.0 MM A 125.0 MM Y FILOS DE 30.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. |  |
| 32 | A8-IMPT46 | SET DE MINI FRAGMENTOS DE PLACAS PARA MAXILOFACIAL. | SET DE MINI FRAGMENTOS DE PLACAS PARA MAXILOFACIAL. |
|  |  | PLACA RECTA PARA TORNILLO DE 1.5 MM DE DIÁMETRO. TITANIO. DE 4 A 16 ORIFICIOS. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. PIEZA. |  |
|  |  | PLACAS EN "L" BLOQUEADA PARA TORNILLOS DE 1.5 MM DE DIÁMETRO. TITANIO. IZQUIERDA Y DERECHA. DE 4 A 6 ORIFICIOS. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. PIEZA. |  |
|  |  | PLACAS EN "T" BLOQUEADA PARA TORNILLOS DE 1.5 MM DE DIÁMETRO. TITANIO. IZQUIERDA Y DERECHA. DE 4 A 6 ORIFICIOS. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. PIEZA. |  |
|  |  | PLACAS EN "Y" BLOQUEADA PARA TORNILLOS DE 1.5 MM DE DIÁMETRO. TITANIO. DE 4 A 6 ORIFICIOS. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. PIEZA. |  |
|  |  | PLACA PARA ORBITA PARA TORNILLOS DE 1.5 MM DE DIÁMETRO. TITANIO. DE 4 A 10 ORIFICIOS. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. PIEZA. |  |
|  |  | PLACA PARA ORBITA PARA TORNILLOS DE 1.5 MM DE DIÁMETRO. TITANIO. DE 4 A 16 ORIFICIOS. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. PIEZA. |  |
|  |  | PLACA EN MALLA PARA CRÁNEO PARA TORNILLOS DE 1.5 MM DE DIÁMETRO DE 60 X 60 Y 90 X 90 MM. TITANIO. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. PIEZA. |  |
|  |  | PLACAS RECTAS PARA TORNILLOS DE 2.0 MM DE DIÁMETRO. TITANIO. DE 4 A 16 ORIFICIOS. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. PIEZA. |  |
|  |  | PLACAS EN "L" PARA TORNILLOS DE 2.0 MM DE DIÁMETRO. TITANIO. IZQUIERDA Y DERECHA. DE 4 A 6 ORIFICIOS. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. PIEZA. |  |
|  |  | PLACAS EN "T" PARA TORNILLOS DE 2.0 MM DE DIÁMETRO. TITANIO. DE 4 A 6 ORIFICIOS. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. PIEZA. |  |
|  |  | PLACAS EN "Y" PARA TORNILLOS DE 2.0 MM DE DIÁMETRO. TITANIO. DE 4 A 6 ORIFICIOS. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. PIEZA. |  |
|  |  | PLACA PARA ORBITA PARA TORNILLOS DE 2.0 MM DE DIÁMETRO. TITANIO. DE 4 A 7 ORIFICIOS. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. PIEZA. |  |
|  |  | PLACA EN MALLA PARA CRÁNEO PARA TORNILLOS DE 2.0 MM DE DIÁMETRO DE 60 X 60 Y 90 X 90 MM. TITANIO. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. PIEZA. |  |
|  |  | PLACA PARA RECONSTRUCCIÓN RECTA BLOQUEADA PARA TORNILLO DE 2.0 MM DE DIÁMETRO. TITANIO. DE 4 A 16 ORIFICIOS. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. PIEZA. |  |
|  |  | PLACA PARA RECONSTRUCCIÓN EN "L" BLOQUEADA PARA TORNILLO DE 2.0 MM DE DIÁMETRO. TITANIO. DE 12 A 14 ORIFICIOS. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. PIEZA |  |
|  |  | PLACA PARA RECONSTRUCCIÓN RECTA BLOQUEADA PARA TORNILLO DE 2.4 MM DE DIÁMETRO. TITANIO. DE 4 A 18 ORIFICIOS. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. PIEZA |  |
|  |  | PLACA PARA RECONSTRUCCIÓN EN "L" BLOQUEADA PARA TORNILLO DE 2.4 MM DE DIÁMETRO. TITANIO. DE 13 A 20 ORIFICIOS. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. PIEZA |  |
|  |  | TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 1.5 MM DE DIÁMETRO. TITANIO. LONGITUD: DE 4 MM A 13 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. |  |
|  |  | TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 2.0 MM DE DIÁMETRO. TITANIO. LONGITUD: DE 4 MM A 20 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. |  |
|  |  | TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 2.4 MM DE DIÁMETRO. TITANIO. LONGITUD: DE 7 MM A 20 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. |  |
|  |  | TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL DE BLOQUEO, DE 2.0 MM DE DIÁMETRO. TITANIO. LONGITUD: DE 7 MM A 20 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. |  |
|  |  | TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL DE BLOQUEO, DE 2.4 MM DE DIÁMETRO. TITANIO. LONGITUD: DE 7 MM A 20 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. |  |
|  |  | BROCAS CILÍNDRICAS DE 1.2 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 30 A 50 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. |  |
|  |  | BROCAS CILÍNDRICAS DE 1.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 42 A 115 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. |  |
|  |  | BROCAS CILÍNDRICAS DE 1.8 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 80 A 100 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. |  |
| 33 | A8-IMPT47 | PISTOLA DE LAVADO O DE IRRIGACIÓN | PISTOLA DE LAVADO O DE IRRIGACIÓN |
|  |  | PISTOLA DE LAVADO O DE IRRIGACIÓN; CON CÁNULA PARA LAVADO CENTRO MEDULAR Y/O CON PUNTA PARA IRRIGACIÓN DE HERIDAS CONTAMINADAS, CON ALIMENTACIÓN PROPIA. |  |
| 34 | A8-IMP48 | ESPACIADORES DE CADERA | ESPACIADORES DE CADERA |
|  |  | ESPACIADORES. DE METILMETACRILATO PREFABRICADOS PARA CADERA. DIÁMETRO DE LA CABEZA DE: 46.0 MM A 61.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. |  |

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CUANDO ALGUNA DE LAS PARTIDAS ESTÉ INTEGRADA POR UN SISTEMA COMPUESTO DE VARIOS ARTÍCULOS, EL PROVEEDOR DEBERÁ DE SEÑALAR EL COSTO UNITARIO DE CADA UNO DE LOS ARTÍCULOS QUE INTEGRA EL SISTEMA.

EN EL CASO DEL SUPUESTO ANTERIOR ÚNICAMENTE SE PAGARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO AQUELLOS ARTÍCULOS QUE EFECTIVAMENTE HAYA UTILIZADO EN LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA. EN NINGÚN CASO PODRÁ EXCEDER EL IMPORTE MÁXIMO ADJUDICADO.

ADICIONAR SIN COSTO PARA LA INSTITUCIÓN TODO EL INSTRUMENTAL Y EQUIPO REQUERIDO PARA LA COLOCACIÓN DE LOS IMPLANTES.

ASESORÍA DE INSTRUMENTISTA PARA EL IMPLANTE.

ASESORÍA TÉCNICA PARA EL USO DEL EQUIPO.

ASISTENCIA TÉCNICA PRE, TRANS Y POST QUIRÚRGICA EN CASO DE SER NECESARIO.

TALLERES PREQUIRURGICOS PARA ENTRENAR AL PERSONAL.

PROPORCIONAR VIDEOS Y MATERIALES IMPRESOS DE APOYO.

GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ESTERILIZACIÓN Y MÉTODOS DE TRASLADO DE MATERIAL

TODO EL MATERIAL Y EQUIPO DEBE CONTAR CON CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DE CALIDAD

TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI.

PARA ESTABLECER UN CRITERIO DE IGUALDAD EL PRECIO UNITARIO OFERTADO POR SET SERÁ AQUEL QUE EL PROVEEDOR PARTICIPANTE CONSIDERE COMO COSTO MÁXIMO POR EVENTO. AL PROVEEDOR ADJUDICADO ÚNICAMENTE SE LE PAGARÁN LOS ARTÍCULOS EFECTIVAMENTE UTILIZADOS EN LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA, EN NINGÚN CASO PODRÁ EXCEDER DEL PRECIO UNITARIO OFERTADO.

ARTROSCOPIA

A - 6

| NO. PARTIDA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | SISTEMA |
| --- | --- | --- | --- |
| UNICA | A9-ART1 | SISTEMA PARA LIMPIEZA ARTICULAR DE RODILLA. | LIMPIEZA ARTICULAR + REPARACIÓN DE MENISCOS |
|  | A9-ART2 | SISTEMA PARA LIMPIEZA ARTICULAR DE HOMBRO Y ACROMIOPLASTIA. | LIMPIEZA ARTICULAR |
|  | A9-ART3 | SISTEMA PARA REPARACIÓN DE MANGO ROTADOR Y LABRUM, TIPO ANCLA BIOCOMPUESTA Y/O BIODEGRADABLE O TORNILLO METÁLICO AUTORROSCANTE DE 2.0MM A 5.0MMDE DIÁMETRO, SUTURA DE DOS A CUATRO HILOS MONTADO EN PIEZA DE MANO Y LONGITUDES DE 3.5MM A 12.0MM, DE ACUERDO A NECESIDADES DEL PROCEDIMIENTO. | REPARACIÓN DE HOMBRO |
|  | A9-ART4 | SISTEMA PARA REPARACIÓN DE MANGO ROTADOR Y LABRUM, EQUIPO PARA TRANSPORTE DE SUTURAS DESECHABLE DE 45° IZQ. 45° DER Y 70°AL FRENTE. | REPARACIÓN DE HOMBRO |
|  | A9-ART5 | SISTEMA PARA REPARACIÓN DE MANGO ROTADOR Y LABRUM, CÁNULAS DE DESAGÜE PARA FLUJO DE FLUIDOS Y PORTAL DE ENTRADA DE 5.5MM A 11MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. | REPARACIÓN DE HOMBRO |
|  | A9-ART6 | SISTEMA PARA REPARACIÓN DE MANGO ROTADOR Y LABRUM, CONSUMIBLES DE POSICIONAMIENTO EN SILLA DE PLAYA O DECÚBITO LATERAL. | REPARACIÓN DE HOMBRO |
|  | A9-ART7 | SISTEMA PARA REPARACIÓN DE MANGO ROTADOR Y LABRUM, BROCAS PARA REPARACIÓN DE MANGO ROTADOR Y LABUM, BROCAS PARA PREPARACIÓN DE TÚNEL PARA ANCLAS 1.7MM A 5.0MM, DE ACUERDO A NECESIDADES DEL PROCEDIMIENTO. | REPARACIÓN DE HOMBRO |
|  | A9-ART8 | SISTEMA PARA REPARACIÓN DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR CON GUÍAS ANATÓMICA RETROGRADAS. SISTEMA DE SUSPENSIÓN CORTICAL CON DOS SUTURAS PARA TRACCIÓN Y UN OJAL AJUSTABLE DE TENSIÓN REVERSA AUTOBLOQUEANTE PARA INJERTO, TORNILLO DE INTERFERENCIA BIODEGRADABLE Y/O BIOCOMPUESTO DE 7 MM A 12 MM DE DIÁMETRO Y 23 MM A 35 MM DE LONGITUD, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS, CLAVO GUÍA PARA TORNILLO BIODEGRADABLE, BROCA RETROGRADA PARA LCA | REPARACIÓN DE LIGAMENTO CRUZADO |
|  | A9-ART9 | CIRUGÍA DE ARTROSCOPIA. CONSUMIBLES PARA ARTROSCOPIA DE CADERA, HOMBRO Y RODILLA, CUCHILLAS PARA RESECCIÓN DE TEJIDOS DE 1.8 MM A 5.5MM DE DIÁMETRO CON DIFERENTES TIPOS DE PUNTAS, FRESAS PARA RESECCIÓN DE TEJIDO ÓSEO DE 4.0MM A 5.5MM DE DIÁMETRO, CÁNULAS DE DESAGÜE DE 7MM A 9MM DE DIÁMETRO. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS SUTURA DE MENISCOS, EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA BIPOLAR CON DISPOSITIVO 4.0MM X 135 MM DE LONGITUD PARA ARTROSCOPIA DESECHABLES. | LIMPIEZA ARTICULAR |
|  | A9-ART10 | ANCLAS NO METÁLICAS BIOABSORBIBLES DE 4.5 Y 5.5 MM | REPARACIÓN DE HOMBRO |
|  | A9-ART11 | SISTEMA DE TRANSPORTE Y/O AGUJA PARA PINZA TRANSPORTADORA DE SUTURA | REPARACIÓN DE HOMBRO |
|  | A9-ART12 | CIRUGÍA DE ARTROSCOPIA PARA PEQUEÑAS ARTICULACIONES MUÑECA Y TOBILLO CUCHILLAS PARA RESECCIÓN DE TEJIDOS DE 1.8 MM A 5.5MM DE DIÁMETRO CON DIFERENTES TIPOS DE PUNTAS, FRESAS PARA RESECCIÓN DE TEJIDO ÓSEO DE 4.0MM A 5.5MM DE DIÁMETRO, CÁNULAS DE DESAGÜE DE 7MM A 9MM DE DIÁMETRO. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS SUTURA DE MENISCOS, EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA BIPOLAR CON DISPOSITIVO 4.0MM X 135 MM DE LONGITUD PARA ARTROSCOPIA DESECHABLES. | LIMPIEZA ARTICULAR PEQUEÑAS ARTICULACIONES |
|  | A9-ART13 | SUTURAS ULTRAFUERTES | REPARACIÓN DE LIGAMENTOS |
|  | A9-ART14 | SUTURAS DE ALTA TENSIÓN | REPARACIÓN DE LIGAMENTOS |

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

EL INSTRUMENTAL DEBERÁ VENIR ESTERILIZADO, PARA LOS PROCEDIMIENTOS QUE ASÍ APLIQUE

CUANDO ALGUNA DE LAS PARTIDAS ESTÉ INTEGRADA POR UN SISTEMA COMPUESTO DE VARIOS ARTÍCULOS, EL PROVEEDOR DEBERÁ DE SEÑALAR EL COSTO UNITARIO DE CADA UNO DE LOS ARTÍCULOS QUE INTEGRA EL SISTEMA.

EN EL CASO DEL SUPUESTO ANTERIOR ÚNICAMENTE SE PAGARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO AQUELLOS ARTÍCULOS QUE EFECTIVAMENTE HAYA UTILIZADO EN LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA. EN NINGÚN CASO PODRÁ EXCEDER EL PRECIO UNITARIO OFERTADO.

EL PROVEEDOR QUE RESULTE CON LAS PARTIDAS ADJUDICADAS DEBERÁ PROPORCIONAR TORRE COMPLETA DE ARTROSCOPIA EN DONDE SE REQUIERA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y POSICIONADOR DE HOMBRO, RODILLA Y SILLA DE PLAYA CON CUBIERTA EN DONDE SE REQUIERA.

ADICIONAR SIN COSTO TODO EL INSTRUMENTAL REQUERIDO.

ASESORÍA DE INSTRUMENTISTA PARA EL IMPLANTE.

ASISTENCIA TÉCNICA, PRE, TRANS Y POST QUIRÚRGICA EN CASO DE SER NECESARIO.

TALLERES PREQUIRÚRGICOS PARA ENTRENAR AL PERSONAL

PROPORCIONAR VIDEOS Y MATERIALES IMPRESOS DE APOYO.

TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SÍ.

ANEXO 1

MANIFESTO DE INTERÉS

Chihuahua, Chihuahua a            del mes de                   de 20__.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

PRESENTE. -

(nombre)                               expreso mi interés de participación en la presente Licitación Pública No.                      , relativa  a  la                                                                                    ,  a  nombre  y  representación  de:                      (persona moral)______________________________________.

Clave del Registro Federal de Contribuyente:

Domicilio:

Colonia:

Municipio:

Código Postal:                                           	 Entidad Federativa:

Teléfono:  	                                            Fax:

Nombre del apoderado o representante:

Correo Electrónico:

Núm. De escritura (s) pública (s) en la (s) que consta su acta constitutiva:

Fecha (s):

Reformas o modificaciones al acta constitutiva:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la (s) misma(s):

Descripción del objeto social de la empresa (personas morales) TRANSCRIBIR EN FORMA COMPLETA EL OBJETO SOCIAL TAL COMO APARECE EN SU ACTA CONSTITUTIVA

Nombre del representante legal del licitante y RFC:

Datos de las escrituras públicas en las que fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas:

Escritura pública número:                                               Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó:

Protesto lo necesario

_______________________________                       ___________________________________

NOMBRE DEL LICITANTE                                       NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

Nota: El presente escrito deberá presentarse preferentemente en hoja membretada del licitante.

En caso de que el licitante sea persona física, el presente documento deberá adecuarse en lo concerniente

ANEXO 2

CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SI O POR SU REPRESENTADA

Chihuahua, Chihuahua a            del mes de                   de 20__.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

PRESENTE. -

(nombre)                               manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para comprometerme por mi o por mi representada en la presente Licitación Pública No.                       , relativa a la                                                                                    , a nombre y representación de:                      (persona  moral)  ________________________________________________________________.

Clave del Registro Federal de Contribuyente:

Domicilio:

Colonia:

Municipio:

Código Postal:  	                                              Entidad Federativa:

Teléfono:	                                              Fax:

Nombre del apoderado o representante:

Correo Electrónico:

Núm. De escritura (s) pública (s) en la (s) que consta su acta constitutiva:

Fecha (s):

Reformas o modificaciones al acta constitutiva:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la (s) misma(s):

Relación de Accionistas:

Descripción del objeto social de la empresa (personas morales) TRANSCRIBIR EN FORMA COMPLETA EL OBJETO SOCIAL TAL COMO APARECE EN SU ACTA CONSTITUTIVA

Nombre del representante legal del licitante y RFC:

Datos de las escrituras públicas en las que fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas:

Escritura pública número:                                               Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó:

Protesto lo necesario

_______________________                                   ___________________________________

NOMBRE DEL LICITANTE                                       NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

Nota: El presente escrito deberá presentarse preferentemente en hoja membretada del licitante.

En caso de que el licitante sea persona física, el presente documento deberá adecuarse en lo concerniente

ANEXO 2-A

PARA INTERVENIR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

Chihuahua, Chihuahua a            del mes de                   de 20__.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

PRESENTE. -

(nombre)                               manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para comprometerme por mi o por mi representada en la presente Licitación Pública No.                       , relativa a la                                                                                    , a nombre y representación de:                      (persona  moral)  ____________________________________________ y nombre a ___________(nombre y RFC)_____________ para intervenir en el acto de presentación y apertura de propuestas de la presente licitación pública.

Clave del Registro Federal de Contribuyente:

Domicilio:

Colonia:

Municipio:

Código Postal:  	                                              Entidad Federativa:

Teléfono:	                                              Fax:

Nombre del apoderado o representante:

Correo Electrónico:

Núm. De escritura (s) pública (s) en la (s) que consta su acta constitutiva:

Fecha (s):

Reformas o modificaciones al acta constitutiva:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la (s) misma(s):

Descripción del objeto social de la empresa (personas morales) TRANSCRIBIR EN FORMA COMPLETA EL OBJETO SOCIAL TAL COMO APARECE EN SU ACTA CONSTITUTIVA

Nombre del representante legal del licitante y RFC:

Datos de las escrituras públicas en las que fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas:

Escritura pública número:                                               Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó:

Protesto lo necesario

_______________________                                   ___________________________________

NOMBRE DEL LICITANTE                                       NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

Nota: El presente escrito deberá presentarse preferentemente en hoja membretada del licitante.

En caso de que el licitante sea persona física, el presente documento deberá adecuarse en lo concerniente

ANEXO 3

Chihuahua, Chihuahua a            del mes de                   de 20    .

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

PRESENTE. –

Por este conducto, manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada y el suscrito conocen el contenido de los supuestos contemplados en las fracciones del artículo 86 y artículo 100 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, y no nos encontramos en ninguno de los supuestos contenidos en dichas fracciones, que la letra dice:

Artículo 86. Los entes públicos se abstendrán de recibir propuestas o adjudicar contrato o pedido algun o en las materias a que se refiere esta Ley, con las personas siguientes:

I.	Aquellas en que la servidora o el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para su persona, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceras personas con las que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para personas socias o sociedades de las que la o el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate, salvo que exista autorización previa y específica de la Función Pública o del Órgano Interno de Control que corresponda. El Reglamento definirá el procedimiento para otorgar esta autorización.

II.	Las que desempeñen o hayan desempeñado hasta un año antes un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte o lo hayan hecho hasta un año antes, cuando no exista autorización previa y específica de la Función Pública o del Órgano Interno de Control que corresponda.

III.	Aquellas que, por causas imputables a ellas mismas, se les hubiere rescindido administrativamente un contrato, dentro de un lapso de dos años contados a partir de la notificación de la rescisión, dicho impedimento prevalecerá únicamente ante el ente público contratante.

IV.	Aquellas que hubieren proporcionado información o documentación que resulte falsa, o que no es reconocida por la persona o la servidora o servidor público competente de su expedición.

V.       Se deroga

VI.       Se deroga

VII.       Las que se encuentren inhabilitadas por resolución penal o administrativa.

VIII.	Las que se encuentren en situación de atraso en las entregas de los bienes o en la prestación de los servicios por causas imputables a ellas mismas, respecto de otro u otros contratos celebrados con los entes públicos.

IX.       Se deroga

X.       Aquellas que hayan sido declaradas sujetas a concurso mercantil o alguna figura análoga.

XI.	Aquellas a las que se les compruebe que con acuerdo de algún otro proveedor pactaron elevar los precios de los bienes o servicios que ofrecen, o bien, ofrezcan precios superiores a los que regularmente ofrecen en el mercado, en un porcentaje mayor al Índice Nacional de Precios al Consumidor, sin la debida justificación.

XII.	Aquellas que presenten propuestas en una misma partida de un bien o servicio en un procedimiento de contratación que se encuentren vinculadas entre sí por alguna sociedad o asociación común.

Se entenderá que es sociedad o asociación común, aquella persona física o moral que en el mismo procedimiento de contratación es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus reformas o modificaciones de dos o más empresas licitantes, por tener una participación accionaria en el capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones o en la administración de dichas personas morales.

XIII.	Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente hayan realizado o se encuentren realizando, por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de análisis y control de calidad, preparación de especificaciones, presupuesto o la elaboración de cualquier documento vinculado con el procedimiento en que se encuentran interesadas en participar, cuando con motivo de la realización de dichos trabajos hubiera tenido acceso a información privilegiada que no se dará a conocer a las personas licitantes para la elaboración de sus propuestas.

XIV.	Aquellas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial preten dan ser contratadas para elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando estos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o empresas sean parte.

XV.	Las que celebren contratos sobre las materias reguladas por esta Ley sin estar facultadas para hacer uso de derechos de propiedad intelectual.

XVI.	Las que hayan utilizado información privilegiada, proporcionada indebidamente por servidoras o servidores públicos o sus familiares por parentesco consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado, o civil.

XVII.	Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la contratación.

XVIII.	Aquellas que injustificadamente y por causas imputables a ellas mismas, no hayan formalizado un contrato adjudicado con anterioridad por la convocante. Dicho impedimento prevalecerá únicamente ante el ente público contratante, por un año calendario contado a partir del día en que haya fenecido el término establecido en las bases de licitación o, en su caso, por esta Ley para la formalización del contrato en cuestión.

Lo anterior no será aplicable a contratos derivados de un procedimiento de adjudicación directa. XIX.       Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de Ley.

Los entes públicos están obligados a revisar previamente a la celebración de los contratos a que se refiere esta Ley, que las personas físicas o morales licitantes o proveedores, exhiban escrito bajo protesta de decir verdad de que no se encuentran en ninguno de los supuestos señalados en las fracciones anteriores del presente artículo.

Tratándose de pedidos dicha manifestación corresponderá a la que obre en el padrón de proveedores. En caso de que el proveedor no esté inscrito en el padrón deberá de presentar la manifestación.

Los entes públicos, deberán llevar un control interno de las personas con las que se encuentren impedidos de contratar con motivo de las hipótesis previstas en las fracciones III y XVIII anteriores.

Así mismo manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me encuentro inhabilitado en los términos del artículo 100 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

ATENTAMENTE

_______________________                                   ___________________________________

NOMBRE DEL LICITANTE                                       NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

Nota: El presente escrito deberá presentarse preferentemente en hoja membretada del licitante.

En caso de que el licitante sea persona física, el presente documento deberá adecuarse en lo concerniente

ANEXO 4

Chihuahua, Chihuahua a            del mes de                   de 20    .

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

PRESENTE. -

En relación a la Licitación No.         _______         , relativa a                                                                                    , manifiesto bajo protesta de decir verdad que señalamos como dirección de correo electrónico, domicilio y teléfono en el Estado de Chihuahua para recibir notificaciones y documentos relacionados con el cumplimiento y ejecución del objeto de la presente licitación.

DOMICILIO:

Dirección de correo electrónico:

Calle:

Colonia:

Código Postal:

Ciudad:

Teléfono en el Estado de Chihuahua:

Domicilio fiscal:

ATENTAMENTE

_______________________                                   ___________________________________

NOMBRE DEL LICITANTE                                       NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

Nota: El presente escrito deberá presentarse preferentemente en hoja membretada del licitante.

En caso de que el licitante sea persona física, el presente documento deberá adecuarse en lo concerniente

ANEXO 5

Chihuahua, Chihuahua a            del mes de                   de 20__.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

PRESENTE. -

Por este conducto, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada o por interpósita persona, nos abstendremos de adoptar conductas, para que los servidores públicos del comité, así como de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE

_______________________                                   ___________________________________

NOMBRE DEL LICITANTE                                       NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

Nota: El presente escrito deberá presentarse preferentemente en hoja membretada del licitante.

En caso de que el licitante sea persona física, el presente documento deberá adecuarse en lo concerniente

ANEXO 6

Chihuahua, Chihuahua a            del mes de                   de 20    .

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

PRESENTE. -

En relación a la Licitación pública No.,                    relativa a                                                      ___________________                           manifiesto que conocemos todo lo establecido en la convocatoria, bases y junta de aclaraciones y nos comprometemos a sujetarnos a los términos establecidos en ellos.

ATENTAMENTE

_______________________                                   ___________________________________

NOMBRE DEL LICITANTE                                       NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

Nota: El presente escrito deberá presentarse preferentemente en hoja membretada del licitante.

En caso de que el licitante sea persona física, el presente documento deberá adecuarse en lo concerniente

ANEXO 7

Chihuahua, Chihuahua a            del mes de                   de 20__.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

PRESENTE. -

Por este conducto, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada se encuentra en el rango de una empresa                                      . (micro, pequeña o mediana empresa).

ATENTAMENTE

_______________________                                   ___________________________________

NOMBRE DEL LICITANTE                                       NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

Nota: El presente escrito deberá presentarse preferentemente en hoja membretada del licitante.

En caso de que el licitante sea persona física, el presente documento deberá adecuarse en lo concerniente.

ANEXO 8

FORMATO DE RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA

|  | DOCUMENTO SOLICITADO | ENTREGADO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Los licitantes deberán acreditar su existencia legal a través de un escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica, el escrito deberá contener toda la información solicitada en el Anexo 2. |  |  |
| 2 | Original o copia certificada y copia de una identificación oficial con fotografía de la persona facultada para suscribir las propuestas. |  |  |
| 3 | Copia simple del registro vigente 2026 del Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de Chihuahua, o si bien deberán presentar escrito libre en el que manifiesten que en caso de resultar adjudicados se comprometen a realizar el trámite de inscripción al registro del Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de Chihuahua y presentar el registro vigente actualizado a la firma del contrato respectivo. |  |  |
| 4 | Si el participante es Persona Física, presentar acta de nacimiento original para cotejo y copia simple y si es Persona Moral presentar copia simple, así como original para su cotejo, del Acta Constitutiva que incluya todos los cambios que haya sufrido hasta el momento de presentar la propuesta; así mismo, para los licitantes que realicen una propuesta conjunta, deberá presentar el convenio en los términos de la legislación aplicable. |  |  |
| 5 | Original o copia certificada para cotejo y copia simple de Identificación Oficial Vigente de quien firma las propuestas, quien deberá contar con facultades de Administración y/o Dominio, o Poder Especial para Actos de esta licitación. |  |  |
| 6 | Original o copia certificada para cotejo y copia simple del Poder con facultades de Administración y/o Dominio, o Poder Especial para Actos de esta licitación de quien firme la propuesta. |  |  |
| 7 | Manifestación escrita de que conoce el contenido y no se encuentra en los supuestos de los artículos 86 y 100 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, debidamente firmado, de conformidad al Anexo 3 de las presentes bases. |  |  |
| 8 | Manifestación por escrito donde se indique su teléfono, domicilio fiscal, dirección de correo electrónico para recibir notificaciones y documentos relacionados con la presente licitación y, en su caso, con el cumplimiento y ejecución del contrato relativo, así como el domicilio en el Estado de Chihuahua para recibir notificaciones y llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones que contraiga con relación a la presente licitación debidamente firmado, de conformidad al Anexo 4 de las presentes bases. |  |  |
| 9 | Manifestación por escrito de una declaración de integridad, en la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos del Comité, así como de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, de conformidad al Anexo 5 de las presentes bases. |  |  |
| 10 | Manifestación por escrito donde se indique que conoce lo establecido en la convocatoria, bases y junta de aclaraciones e indique sujetarse a todo lo establecido en ello, debidamente firmado, de conformidad al Anexo 6 de las presentes bases, la presentación del escrito no subsana el no considerar dentro de su propuesta las modificaciones emanadas de la junta de aclaraciones. |  |  |
| 11 | Carta compromiso en formato libre y papel membretado del participante, debidamente firmada por el representante legal de la misma o tratándose de personas físicas podrá ser firmada personalmente por el concursante, en la que se establezca que en caso de que se le adjudique la partida única asumirá las obligaciones plasmadas en el punto en cuestión. |  |  |
| 12 | Constancia que acredite el cumplimiento de las obligaciones de registro y actualización en el Sistema de Información Empresarial Mexicano, de conformidad con las normas aplicables correspondiente al ejercicio fiscal 2026, proporcionando la factura de pago correspondiente. Aclarando que la constancia de levantamiento de entrevista NO ACREDITA SU REGISTRO. |  |  |
| 13 | Constancia de Situación Fiscal actualizada del licitante, con una antigüedad no mayor a 30 días de la fecha de presentación y apertura de propuestas, en la cual se acredite que si actividad sea de acorde a la presente licitación. |  |  |
| 14 | Original o copia certificada y copia de Estado de Situación Financiera (Balance General), Estado de Resultados y Balanza de comprobación del 01 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024, así como, Estado de Situación Financiera (Balance General), Estado de Resultados y Balanza de comprobación del 01 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025, donde se acredite un capital contable mínimo del veinte por ciento del monto total de su propuesta económica y/o del monto máximo de la(s) partida(s) en que participen para contrataciones abiertas por montos, firmados por el Contador Público que lo emitió. |  |  |
| 15 | Copia de la cédula profesional del Contador Público que firma los Estados Financieros, en caso de que la firma del Contador Público no sea legible, haya cambiado o bien que se trate de cedula emitida de manera electrónica, se deberá adjuntar además copia de una identificación oficial con fotografía que coincida con la firma que el contador público plasma en los estados financieros presentados. |  |  |
| 16 | Declaración Anual (normal y/o complementaria) correspondiente al ejercicio fiscal 2024, con todos sus anexos y acuses de envío y aceptación por la SHCP, o en su caso, cuando se trate de régimen de Incorporación Fiscal, las declaraciones bimestrales definitivas de enero a diciembre del 2024. |  |  |
| 17 | Declaraciones y acuses de recibo de la declaración mensual o bimestral a las que esté obligado según sea el caso, presentada ante el S.A.T. del mes o bimestre inmediato anterior a la fecha de apertura de propuestas al que se encuentra obligado el licitante. |  |  |
| 18 | OPINIÓN POSITIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, a través del documento expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) vigente a la fecha de presentación y apertura de propuestas, conforme lo establece la regla 2.1.36 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2025, en el caso de proposición conjunta, este formato se presentará por cada participante. Se considerarán vigentes aquellas que hayan sido expedidas con en un lapso de 30 días naturales previo al Acto de Presentación y Apertura de Propuestas. |  |  |
| 19 | OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, a través del documento emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) vigente a la fecha de presentación y apertura de propuestas (se considerará vigente cuando la misma sea emitida con una antigüedad no mayor a 15 días naturales previos a la fecha de presentación y apertura de propuestas), conforme lo establece el Acuerdo ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de mayo de 2023, debiendo acreditar contar con personal (empleados) debidamente registrados para poder dar cumplimiento a las obligaciones contractuales. En caso de no encontrarse inscrito en el IMSS, o su opinión sea “Sin Opinión”, manifestarlo en un escrito simple y adjuntar la documentación emitida por Instituto Mexicano del Seguro Social. |  |  |
| 20 | Original o copia certificada y copia del recibo (certificado) del pago del costo de participación de la presente licitación pública debiendo incluir el nombre de la persona física o moral participante y el número de proceso licitatorio. |  |  |
| 21 | En su caso, original o copia certificada y copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa o bien un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad, que cuenta con ese carácter de conformidad al Anexo 7 de las presentes bases. |  |  |
| 22 | Punto 1 PCE-LPP-009-2026 PROPUESTA TÉCNICA de las presentes bases preferentemente en papel membretado del licitante, o si el licitante lo considera conveniente en formato libre debiendo considerar los elementos y/o conceptos solicitados en el referido anexo, debiendo ser llenado de manera completa, clara y precisa con lo solicitado. |  |  |
| 23 | Punto 2 PCE-LPP-009-2026 PROPUESTA TÉCNICA.- Deberá presentar de conformidad al apartado “Condiciones técnicas del suministro” numeral IV. Calidad y riesgo sanitario del Anexo Técnico, la documentación de los incisos a) al d) siguiendo el mismo orden, según los plasmado en el mismo anexo. |  |  |
| 24 | Punto 3 PCE-LPP-009-2026 PROPUESTA TÉCNICA.- Deberá presentar de conformidad al apartado “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA” del Anexo Técnico, la documentación de los incisos a) al h) siguiendo el mismo orden, según los plasmado en el mismo anexo. |  |  |
| 25 | De conformidad al formato PCE-LPP-009-2026 PROPUESTA ECONÓMICA de las presentes bases preferentemente en papel membretado del licitante, o si el licitante lo considera conveniente en formato libre debiendo considerar los elementos y/o conceptos solicitados en el referido anexo, cotizando el costo unitario de los bienes y/o servicios de acuerdo a lo requerido en el anexo técnico de las presentes bases y la sumatoria total de los costos unitarios con IVA y comisión incluidos, en moneda nacional, los precios unitarios deberán ser truncos a dos dígitos, no redondeados. |  |  |