## Anexo Económico TI-PCE 2026
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
PCE-LPP-012-2026
"ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TÉCNOLOGICA"
PROPUESTA TÉCNICA
RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL: |  |  |  | FECHA:
DOMICILIO: |  | C.P. |  | R.F.C.:
CORREO ELECTRÓNICO: |  |  |  | TELÉFONO:
ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TÉCNOLOGICA |  |  | Cantidad | Marca | Modelo
PARTIDA | CONCEPTO | EQUIPO INFORMATICO Y/O TELECOMUNICACIONES
PARTIDA ÚNICA | 1 | Equipo Informático y/o de Comunicaciones para LAN | 2
El equipo ofertado deberá contar con las siguientes características:
Deberá contar con almenos 24 puertos para conexión a fibra con velocidad de 1/10/25GB SFP28
Deberá tener la capacidad de contar con fuentes redundantes
Deberá ser de 1RU
Temperatura de Funcionamiento -5°C a 45°C
Humedad relativa en funcionamiento y no operativo sin condensación 5% al 90%
Total de direcciones MAC 32,000
Número total de rutas IPv4 (ARP más rutas aprendidas) 39,000 (2,.000 rutas directas y 15,000 rutas indirectas)
Entradas de enrutamiento IPv6 19,500
Escala de enrutamiento multicast 8,000
Entradas de QoS 4,000
Entrades de ACLs 8,000
Deberá contar con funcionalidades
Layer 2, Routed Access (RIP, EIGRP Stub, OSPF - 1000 routes), PBR, PIM Stub Multicast (1000 routes)), PVLAN, VRRP, PBR, CDP, QoS, FHS, 802.1X, MACsec-128, CoPP, SXP, IP SLA Responder, SSO
BGP, EIGRP, HSRP, IS-IS, BSR, MSDP, PIM-BIDIR,IP SLA, OSPF
NETCONF, RESTCONF, gRPC, YANG, PnP Agent, ZTP/Open PnP, GuestShell (On-Box Python)
Telemetría basada en modelos, NetFlow, SPAN, RSPAN muestreados
Capacidades switching ethernet
Capacidad de switching 2,000 Gbps
Forwarding rate 1488 Mpps
Capacidad de switching en stack 3,000 Gbps
Fowarding rate en stack 2232 Mpps
VLAN Ids 4094
Instancias PVST 300
Puertos virtuales STP para PVST 13,000
Total de Interfaces virtuales (SVI) 1,000
Jumbo frames 9198 bytes
Total de puertos ruteables en stack 448
Ruido acústico
• LpA: 45 dB típico, 48 dB máximo • LwA: 5,6 B típico, 5,9 B máximo
Certificaciones de seguridad
● UL 60950-1 ● CAN/CSA-C222.2 No. 60950-1
Licenciamiento y soporte incluido por 12 meses
Un (1) especialista en redes de datos. Certificación a nivel técnico vigente que demuestre los conocimientos de conmutación y ruteo en redes de datos
| 2 | Equipo Informático y/o de Comunicaciones para LAN | 29
Equipo Switch de Acceso 48 Puertos
El equipo ofertado deberá contar con las siguientes características:
Deberá contar con 48 puertos RJ45 10/100/1000 más 4 puertos 1GB SFP para uplink
Deberá tener la capacidad de contar con fuentes redundantes
Deberá ser de 1RU
Temperatura de Funcionamiento -5°C a 45°C
Humedad relativa en funcionamiento y no operativo sin condensación 5% al 90%
Ancho de banda en stack 80Gbps
Total de direcciones MAC 16,000
Número total de rutas IPv4 (ARP más rutas aprendidas) 11,000 (8,000 rutas directas y 3,000 rutas indirectas)
Entradas de enrutamiento IPv4 3,000
Entradas de enrutamiento IPv6 1,500
Entradas multicast 1,000
Entradas QoS 1,000
Entradas ACL 1,500
Entradas de NetFlow Flexible (FNF) 16,000
DRAM 2GB
Flash 4GB
VLAN IDs 4096
Instancias PVST 128
Puertos virtuales STP para PVST 13,000
Total de Interfaces virtuales (SVI) 512
Jumbo frames 9198 bytes
Capacidad de switching 104 Gbps
Capacidad de switching en stack 184 Gbps
tasa de reenvío 77.38 Mpps
tasa de reenvío en stack 137 Mpps
Standares
IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q
Ruido acústico
Con fuente de alimentación CA (con 48 puertos PoE+ cargados): ● LpA: 42 dB típico, 45 dB máximo ● LwA: 5,3 B típico, 5,6 B máximo
Certificaciones de seguridad
● UL 60950-1 ● CAN/CSA-C222.2 No. 60950-1
Licenciamiento y soporte incluido por 12 meses
Un (1) especialista en redes de datos. Certificación a nivel técnico vigente que demuestre los conocimientos de conmutación y ruteo en redes de datos
| 3 | Equipo Informático y/o de Comunicaciones para LAN | 6
Equipo Switch de Acceso 48 Puertos PoE
El equipo ofertado deberá contar con las siguientes caracteristicas:
Deberá contar con 48 puertos PoE+ RJ45 10/100/1000 más 4 puertos 1GB SFP para uplink
Deberá tener la capacidad de contar con fuentes redundantes
Deberá ser de 1RU
Temperatura de Funcionamiento -5°C a 45°C
Humedad relativa en funcionamiento y no operativo sin condensación 5% al 90%
Ancho de banda en stack 80Gbps
Total de direcciones MAC 16,000
Número total de rutas IPv4 (ARP más rutas aprendidas) 11,000 (8,000 rutas directas y 3,000 rutas indirectas)
Entradas de enrutamiento IPv4 3,000
Entradas de enrutamiento IPv6 1,500
Entradas multicast 1,000
Entradas QoS 1,000
Entradas ACL 1,500
Entradas de NetFlow Flexible (FNF) 16,000
DRAM 2GB
Flash 4GB
VLAN IDs 4096
Instancias PVST 128
Puertos virtuales STP para PVST 13,000
Total de Interfaces virtuales (SVI) 512
Jumbo frames 9198 bytes
Capacidad de switching 104 Gbps
Capacidad de switching en stack 184 Gbps
tasa de reenvío 77.38 Mpps
tasa de reenvío en stack 137 Mpps
Standares
IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q
Ruido acústico
Con fuente de alimentación CA (con 48 puertos PoE+ cargados): ● LpA: 42 dB típico, 45 dB máximo ● LwA: 5,3 B típico, 5,6 B máximo
Certificaciones de seguridad
● UL 60950-1 ● CAN/CSA-C222.2 No. 60950-1
Licenciamiento y soporte incluido por 12 meses
Un (1) especialista en redes de datos. Certificación a nivel técnico vigente que demuestre los conocimientos de conmutación y ruteo en redes de datos
| 4 | Equipo Informático y/o de Comunicaciones para Centro de Datos | 1
Equipo de Almacenamiento de Alto Rendiemiento
Arquitectura del sistema
EL SISTEMA deberá operar bajo un sistema operativo de almacenamiento unificado, con arquitectura de archivos basada en metadatos, capaz de manejar cargas SAN y NAS de manera simultánea sobre el mismo pool de almacenamiento, sin requerir sistemas operativos, controladoras o appliances diferenciados.
EL SISTEMA deberá contar con arquitectura All-Flash basada exclusivamente en unidades NVMe con discos de 15.3TB y/o superiores y operar en esquema activo-activo con al menos dos controladoras redundantes, sin puntos únicos de falla.
Capacidad y crecimiento
EL SISTEMA deberá permitir crecimiento de capacidad y rendimiento de forma no disruptiva, sin interrupción de servicios productivos, manteniendo la consistencia de datos.
Eficiencia de almacenamiento
EL SISTEMA deberá contar con deduplicación, compresión y compactación de datos en línea, permanente y automática, a nivel de bloque variable, sin impacto negativo en el rendimiento.
Protocolos y conectividad
EL SISTEMA deberá soportar de forma nativa y simultánea NFS v3/v4.x, SMB 2.x/3.x, iSCSI y Fibre Channel sobre la misma arquitectura de datos, sin licenciamiento adicional ni gateways externos.
Replicación y continuidad operativa
EL SISTEMA deberá contar con replicación síncrona y asíncrona nativa del sistema operativo, permitiendo esquemas de recuperación ante desastres sin software de terceros.
Integración con nube híbrida
EL SISTEMA deberá integrarse de forma nativa con servicios de almacenamiento en nube pública, permitiendo extensión, replicación y tiering automático de datos mediante políticas.
Seguridad
EL SISTEMA deberá contar con cifrado de datos en reposo y en tránsito, gestión centralizada de llaves y mecanismos de protección contra eliminación maliciosa o accidental.
EL SISTEMA deberá soportar un mecanismo de protección de los datos usando doble o triple paridad para permitir una falla simultánea de hasta 3 discos sin conprometer la integridad de los datos.
Protección Anti-Ransomware Nativa
EL SISTEMA de almacenamiento deberá contar con un mecanismo de protección anti-ransomware nativo del sistema operativo, sin requerir agentes ni software adicional, capaz de:
Detectar en tiempo real comportamientos anómalos asociados a ransomware mediante análisis de patrones de acceso y entropía de datos.
Generar alertas automáticas ante actividad sospechosa.
Integrarse de forma nativa con snapshots inmutables para permitir recuperación inmediata de la información.
Operar sin impacto en el rendimiento y sin intervención manual.
Eficiencia de almacenamiento
EL SISTEMA deberá contar con funciones de eficiencia de datos, tales como:
Deduplicación
Compresión
Compactación
Dichas funciones deberán operar en línea y sin impacto negativo al rendimiento del sistema.
Protocolos y conectividad
EL SISTEMA deberá soportar de forma simultánea los siguientes protocolos, sin la necesidad de licenciamiento adicional y/o uso de módulos externos:
SAN: iSCSI y/o Fibre Channel
NAS: NFS y SMB/CIFS
EL SISTEMA deberá integrarse con soluciones de respaldo y recuperación ante desastres existentes o futuras.
Alta disponibilidad
EL SISTEMA deberá contar con redundancia total de:
Controladoras
Fuentes de poder
Ventiladores
Interfaces de red con soporte a conectividad 10G Base-T, 10 GB, 25GB, 40GB y 100GB con SFP o QSFP
EL SISTEMA deberá permitir actualizaciones de software y firmware sin interrupción del servicio.
Seguridad de la información
EL SISTEMA deberá contar con cifrado de datos en reposo, basado en estándares de seguridad reconocidos.
EL SISTEMA deberá permitir la gestión segura de claves de cifrado.
EL SISTEMA deberá contar con control de acceso basado en roles.
EL SISTEMA deberá generar registros de auditoría de eventos administrativos y operativos.
Inmutabilidad de Datos
EL SISTEMA de almacenamiento deberá contar con un mecanismo de inmutabilidad nativo del sistema operativo, que permita garantizar que los datos no puedan ser modificados ni eliminados durante un período de retención definido, incluso por usuarios con privilegios administrativos, sin requerir software o hardware adicional.
Administración y monitoreo
EL SISTEMA deberá contar con una plataforma de administración centralizada con acceso web.
EL SISTEMA deberá permitir el monitoreo del estado, capacidad y desempeño.
EL SISTEMA deberá generar alertas y reportes para operación preventiva.
Servicio de Soporte Automatizado y Proactivo del Sistema de Almacenamiento
El sistema de almacenamiento deberá contar con un mecanismo de soporte automatizado y proactivo, el cual permita la supervisión continua del estado operativo de la plataforma, mediante la recolección y análisis de información técnica, eventos, alertas y métricas de desempeño.
Dicho mecanismo deberá ser capaz de generar y transmitir reportes técnicos de forma automática y segura hacia los centros de soporte del fabricante, con el objetivo de:
Detectar de manera anticipada fallas de hardware, software o configuración.
Facilitar el diagnóstico remoto de incidencias sin afectar la operación del sistema.
Permitir la apertura automática de casos de soporte, reduciendo los tiempos de atención.
Recomendar acciones preventivas y correctivas basadas en análisis técnicos.
Alcance
EL PROVEEDOR deberá suministrar, instalar, configurar y poner en operación un sistema de almacenamiento empresarial de estado sólido, incluyendo licenciamiento, componentes físicos, software, documentación y acompañamiento técnico necesario para su correcta operación.
Capacidad y crecimiento
EL SISTEMA deberá proporcionar una capacidad de almenos 60TiB usables para cubrir la demanda actual y el crecimiento proyectado de la institución.
EL SISTEMA deberá contar con 8 puertos SFP+ 10GB para datos.
Certificación de Seguridad
UL 60950-1
Licenciamiento y soporte incluido por 12 meses
Un (1) especialista en la solución. Certificación vigente a nivel técnico que demuestre los conocimientos en Almacenamiento, expedida por el fabricante de la solución propuesta
| 5 | UPS PARA SITE CENTRAL | 1
UPS 10KVAs
Factor de potencia 1.0
On-Line Doble Conversion
Bypass Electronico/Automatico (Cero tiempo de transferencia)
2 años de garantia
Capacidad 10,000VA / 10,000 Watts
Voltaje Entrada: 220V
Voltaje Salida: 120/208/220/230/240V
Incluye tarjeta de comunicacion SNMP
Banco de Baterías tipo Plomo-Acido con tiempo de respaldo de 60 minutos.
Bus de CD del banco: 192V.
Ruido (dB) < 55, a 1 metro
MTBF (hrs) 233,000
Temperatura de Operación (°C) 0 ~ 40 al 100% de la carga, 50 al 90% de la carga
Humedad Relativa 0~95% (libre de condensación)
Altitud máxima de operación (ms.n.m.) 2,300 al 100% y 3,100 al 85%
Gabinete Acero con pintura epóxica electrostática horneada, NEMA tipo 1
Dimensiones ( alto x ancho x fondo)(mm) 720 x 250 x 660
Peso (kg) 104 (68 sin batería) 128 (88 sin batería)
Supresor de picos de voltaje Bifasico de 100kA
Voltaje Nominal: 127/220VCA (2Fases + N + T) 50/60 Hz, 1200 Joules
Voltaje de proteccion (VPR): 700V (L-N, LT, N-T) y 1400V (L-L)
Voltaje maximo de operacion continua (MCOV): 150 V (L-N, N-T, L-T)
Gabinete NEMA 4
Tipo de conversión Doble conversión en línea (online)
Rectificador Tecnología IGBT
Configuración del inversor Puente H
Tipo de inversor Modulado en ancho de pulso (PWM)
Elementos de conmutación del inversor Tecnología PWM con IGBT conmutados a 19.2 kHz
Estado de baterías Información en línea y en descarga en tiempo real con precisión de 3%
Disipación Térmica (kBTU / h) 3
Bypass interno Dos bypass: uno estático automático y uno manual para mantenimiento
Certificaciones CE-IEC 62040 – 1, ISO 9001 : 2015, NOM-001-SCFI-2018, NMX-1-163-NYCE-2016
Interfaz de Comunicación RS-232 + SNMP (contactos secos EPO, USB, opcionales)
Pantalla (LCD monocromática) Con luz de fondo: voltaje de entrada y salida, capacidad de carga, voltaje de baterías, estado operativo
Alarma Entrada principal irregular, tensión de baterías baja y mal funcionamiento del UPS
Protección Batería baja, sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrevoltaje de salida y voltaje de salida bajo
| 6 | Equipo de telefonica basico | 270
Teléfono IP basado en Linux 2 líneas, 3 teclas XML programables, audio HD y conferencia de 3 vías. Una pantalla LCD de 132 x 48, puerto doble de red de 10/100 Mbps alimentado por PoE. Funciones adicionales como soporte multilenguaje, soporte de Electronic Hook Switch para audífonos Plantronics y llamada en espera.
Teléfono IP SMB de 2 Líneas con 3 teclas de función programables y conferencia de 3 vías. PoE
2 líneas SIP y tres teclas XML programables
Pantalla gráfica LCD de 132 x 48 píxeles
Audio HD para comunicaciones claras
Doble puerto de red 10/100 Mbps con PoE
Conferencia de 3 vías para mayor eficiencia
2 líneas (cuentas SIP), 3 teclas de función XML programables y conferencia de 3 vías.
Pantalla gráfica LCD de 132 x 48.
Audio HD.
Doble puerto de red.
Retención, transferencia, reenvío (incondicional/no respuesta/ocupado), conferencia de 3 vías, estacionamiento/recuperación de llamadas, directorio telefónico descargable (XML, LDAP, hasta 500 contactos), llamada en espera, historial de llamadas (hasta 200 registros), marcación automática al descolgar, respuesta automática, hacer clic para marcar, plan de marcación flexible, estaciones de trabajo compartidas (hot desking), tonos de llamadas con música personalizada, redundancia de servidores y conmutación por error (fail-over).
Códecs: Soporte para G.711μ/a, G.722 (banda ancha), G.723 (pendiente), G.726-32, G.729 A/B, DTMF en banda y fuera de banda (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC.
Puertos Ethernet dobles conmutados de 10/100 Mbps con detección automática.
Conector de audífonos RJ9 (permite EHS con audífonos Plantronics).
Control de acceso a nivel del usuario y del administrador, autenticación basada en MD5 y MD5-sess, archivo de configuración cifrado con AES de 256 bits, TLS, SRTP, HTTPS, 802.1x Media Access Control.
Calidad de servicio: QoS de Capa (802.1Q, 802.1P) y QoS de Capa 3 (ToS, Di Serv, MPLS).
Lenguajes: Español, inglés, alemán, italiano, francés, portugués, ruso, croata, chino simplificado y tradicional, coreano, japonés.
Protocolos y normas: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR- 069, 802.1x, TLS, SRTP
Conformidad: FCC: Part 15 (CFR 47) Class B, CE: EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 60950.1.
Fuente de alimentación universal; Entrada: 100~240VAC 50-60Hz; Salida: 5Vcc, 600mA. / PoE 802.3af Clase 2, 3.84~6.49W.
Montable en base o pared.
Dimensiones: 209 x 184.5 x 76.2 mm.
Peso: 0.74 kg.
Temperatura de operación: 0~40ºC.
| 7 | Equipo de telefonia intermedio | 45
Teléfono IP dcon 12 líneas y 6 cuentas SIP, usando una pantalla LCD a color de 4.3 pulgadas y audio HD.
Teléfono IP empresarial de 12 Líneas con 5 teclas de función y conferencia de 4 vías, PoE
Pantalla LCD color 4.3 pulgadas para visualización óptima
12 líneas y 6 cuentas SIP para multitarea
Conectividad Bluetooth para dispositivos y diademas
Puertos Gigabit para conexiones más rápidas
Compatible con módulos de expansión LCD hasta 160 BLF
12 Líneas, 6 cuentas SIP, 5 teclas de función XML programables y conferencia de 5 vías.
Pantalla gráfica a color LCD de 4.3 pulgadas (480x272).
Audio HD.
Doble puerto de red Gigabit.
Expansión: Puede alimentar hasta 4 módulos
Funciones de telefonía: Retención, transferencia, reenvío (incondicional/no respuesta/ocupado), conferencia de 5 vías, estacionamiento/recuperación de llamadas, directorio telefónico descargable (XML, LDAP, hasta 500 contactos), llamada en espera, historial de llamadas (hasta 200 registros), marcación automática al descolgar, respuesta automática, hacer clic para marcar, plan de marcación flexible, estaciones de trabajo compartidas (hot desking), tonos de llamadas con música personalizada, redundancia de servidores y conmutación por error (fail-over).
Códecs: G7.29A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722(wide-band), in-band and out- of-band DTMF(in audio, RFC2833, SIP INFO).
Puertos Ethernet dobles conmutados de 10/100/1000 Mbps con detección automática.
Conector de audífonos RJ9 (permite EHS con audífonos Plantronics).
Seguridad: Control de acceso a nivel del usuario y del administrador, autenticación basada en MD5 y MD5-sess, archivo de configuración cifrado con AES de 256 bits, TLS, SRTP, HTTPS, 802.1x Media Access Control.
Calidad de servicio: QoS de Capa (802.1Q, 802.1P) y QoS de Capa 3 (ToS, Di Serv, MPLS).
Lenguajes: Español, inglés, alemán, italiano, francés, portugués, ruso, croata, chino simplificado y tradicional, coreano, japonés.
Protocolos y normas: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR- 069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6.
Conformidad: FCC: Part 15 (CFR 47) Class B, CE: EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 60950.1.
Fuente de alimentación universal; Entrada: 100~240VAC 50-60Hz; Salida: 12Vcc, 1A. / PoE 802.3af, 5.4~9.2W.
Montable en base o pared.
Dimensiones: 228 x 206 x 46 mm.
Peso: 0.94 kg.
Temperatura de operación: 0~40ºC.
| 8 | Equipo de telefonica avanzado | 10
Videoteléfono IP pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas con una resolución de 1280 x 800 pixeles, cámara inclinable de megapíxeles avanzados, micrófonos duales y soporte para videoconferencia HD. Dos puertos Gigabit con PoE/ PoE+, Wi-Fi 6 y soporte Bluetooth 5.0 integrados. Android 11.
Teléfono IP Android 11, 16 líneas SIP con 16 cuentas, pantalla táctil 7", puertos Gigabit, Wi-Fi, Bluetooth, PoE, codec Opus, IPV4/IPV6 con gestión en la nube GDMS
Pantalla táctil de 7 pulgadas, resolución 1280 x 800
Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.0 integrados
Cámara 2MP inclinable con obturador de privacidad
16 líneas y 16 cuentas SIP soportadas
Microfonos duales y videoconferencia HD
16 líneas con hasta 16 cuentas SIP
Cámara CMOS de 2 megapíxeles incorporada para videollamadas con obturador de privacidad
Funciona con el sistema operativo Android 11
Bluetooth 5.0 incorporado para sincronizar con dispositivos móviles y conectar auriculares Bluetooth
Puertos de red de 10/100/1000 Mbps con detección automática y doble conmutación
Wi-Fi 6 de doble banda integrado (2,4 GHz y 5 GHz)
PoE/PoE+ integrado para conexiones de alimentación y red
Altavoz HD de micrófono dual con protección contra el ruido 2.0, cancelación de eco avanzada y excelente rendimiento de doble conversación
Procesador ARMCortex-A55 de cuatro núcleos a 2,0 GHz con 2 GB de RAM y 16 GB eMMC Flash
7’’ (800x1280) pantalla táctil capacitiva de 5 puntos IPS LCD
Los periféricos incluyen salida HDMI, USB, auricular RJ9 con EHS
Audioconferencia de 10 vías y capacidad de videoconferencia HD de 720p a 30 fps de 3 vías
Características principales: 16 lineas SIP, 6 cuentas SIP, PoE, Compatibilidad con GDMS, Pantalla táctil 7", Android 11, Bluetooth.
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac de doble banda integrado (2.4GHz y 5GHz).
Soporte para G.729A/B, G.711µ/a-law, G.726, G.722 (banda ancha), G.723, iLBC, OPUS, DTMF en banda y fuera de banda (in audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, AEC, CNG, PLC, AGC.
Dos puertos Gigabit Ethernet conmutados de 10/100/1000 Mbps.
Los periféricos incluyen USB 3.0, USB 2.0, conector para audífonos RJ9 con EHS
Auricular con cordón.
Fuente de alimentación.
Base.
Cable de red.
Paño para limpiar.
Adaptador de corriente universal incluido: Entrada: 100-240VAC, 50-60Hz; Salida: 12VDC, 1.5A (18W). PoE* 802.3af, Clase 3 integrado, PoE+ 802.3at, Clase 4 integrado.
*Debe usar PSU o PoE+ para encender el teléfono cuando se usen dispositivos USB.
Operación: 0 °C a 40 °C Almacenamiento: -10 °C a 60 °C Humedad: 10% a 90% sin condensación.
| 9 | Equipo de computo de escritorio | 55
Computadora de Escritorio.
Procesador Intel® Core™ i5-14500 (hasta 5,0 GHz, con tecnología Intel® Turbo Boost, 24 MB de caché L3, 14 núcleos y 20 subprocesos),
Procesador Intel® Core™ i5 de 14.ª generación
Ranuras de memoria 2 DIMM
Almacenamiento interno SSD PCIe® NVMe™ de 1 TB
Memoria RAM DDR5-4800 MT/s de 16 GB (1 x 16 GB)
Compartimientos para unidades internas Una unidad de disco duro de 3,5"
Chipset Intel® Q670
Peso 4,2 kg
Gráficos (integrados) Gráficos Intel® UHD 770
Alimentación Fuente de alimentación interna de 180 W, hasta 90% de eficiencia, PFC activo
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) 27 x 9,5 x 30,8 cm
Factor de forma Formato pequeño
Audio Códec Realtek ALC3252, conector de audio universal con soporte para auriculares CTIA y OMTP
Ranuras de expansion 1 M.2 2230
1 M.2 2280
1 PCIe 3 x1
1 PCIe 4 x16,
Ubicación del puerto de E/S Adelante
Parte posterior
Puertos 1 combinación de auriculares y micrófono
1 USB SuperSpeed Type-C® con velocidad de señalización de 10 Gb/s
3 USB SuperSpeed Type-A con velocidad de señalización de 10 Gb/s
1 salida de audio
1 conector de alimentación
1 RJ-45
1 HDMI 1.4 velocidad de señalización de 5 Gb/s y 3 USB SuperSpeed Type-A
1 DisplayPort™ 1.4 velocidad de señalización de 480 Mb/s y 2 USB SuperSpeed Type-A
Interfaz de red GbE Intel® I219-LM
Inalámbrico Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2x2) y Bluetooth® 5.3
Gestión de seguridad El chip de seguridad integrado Trusted Platform Module 2.0 se envía con Windows 10 (certificación Common Criteria EAL4+ y FIPS 140-2 de nivel 2)
Absolute Persistence Module
Etiquetas ecológicas Registro EPEAT®
Certificado Energy Star Certificación ENERGY STAR®
Producción de CO2e (kg) 173
Transporte de CO2e (kg) 2
Consumo de energía CO2e (kg) 115
Fin de vida útil de CO2e (kg) 1
Total de CO2e (kg) 290
Mexico(ABM)
UEFI de diagnóstico de hardware de equipo
Windows de diagnóstico de hardware de equipo
HSA Fusion para comerciales
HSA Telemetry para comerciales
Sistema operative Windows 11 Pro
Incluye Teclado y Mouse Alambricos.
| 10 | Laptop | 13
Laptop 16 Pulgadas
Memoria RAM DDR5-5600 MT/s de 16 GB (1 x 16 GB)
Ranuras de memoria 2 SODIMM
Almacenamiento interno SSD PCIe® NVMe™ de 512 GB
Procesador Intel® Core™ Ultra 5 225U (Hasta 4.8 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB L3 Cache, 12 núcleos, 14 hilos),
Soporte AI accelerator / NPU integrada para inteligencia artificial general
Pantalla Pantalla WUXGA, IPS, antirreflectante, de 16" (40,6 cm) en diagonal, 300 nits y 62,5 % de sRGB (1920 x 1200)
Pantalla táctil No
Gama de colores 62.5% sRGB
Brillo 300 nits
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) 35,94 x 25,1 x 1,7 cm (posterior) 35,94 x 25,1 x 1,09 cm (frente)
Gráficos (integrados) Tarjeta gráfica Intel®
Tipo de batería Batería de polímero de iones de litio de larga duración de 3 celdas y 56 Wh
Alimentación Adaptador USB Type-C® de 45 W
Teclado Teclado de tamaño completo resistente a salpicaduras con teclado numérico
Dispositivo apuntador Clickpad que admite gestos multitáctiles
Audio Audio by Poly Studio, altavoces estéreo duales, micrófonos de matriz dual
Cámara Cámara FHD de 1080p
Puertos 2 USB Tipo-C® con velocidad de señalización de 20 Gbps (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4, Sleep and Charge)
1 HDMI 2.1
1 conector estéreo para combinación de auriculares y micrófono
1 RJ-45
2 USB Tipo-A con velocidad de señal de 5 Gbps (con alimentación),
Interfaz de red Realtek RTL8111HSH-CG GbE
Inalámbrico Tarjeta inalámbrica Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) y Bluetooth® 5.3
Lector de huellas
Peso a partir de 1,74 kg
Tamaño de pantalla (diagonal) 40,6 cm (16")
Sensor térmico
Tamper Lock
Sensor de efecto Hall
Color: Pike Silver
Etiquetas ecológicas Certificación TCO
Certificaciones y conformidades CECP
CSA/UL 62368-1
FCC/ICES/CISPR/VCCI
Certificado CE
CCC/SRRC de China
BSMI/NCC de Taiwán
KCC/KC/KES de Corea
NSoC/TEC de Ucrania
De conformidad con EAEU
De conformidad con Arabia Saudita
Luz azul baja
RoHS internacional
MIL-STD 810H
Certificado Energy Star Certificación ENERGY STAR®
Producción de CO2e (kg) 124
Transporte de CO2e (kg) 15
Consumo de energía CO2e (kg) 20
Fin de vida útil de CO2e (kg) 0.5
Total de CO2e (kg) 160
Garantía del fabricante Un año de garantía y 90 días de garantía limitada del software según el país. Las baterías tienen una garantía limitada predeterminada de un año.
Sistema operativo Windows 11 Pro
| 11 | Monitor 27 pulgadas | 300
Monitor 27 Pulgadas FHD 324pv. Pantalla IPS, Resolución 1920 x 1080, Puertos HDMI/VGA, Garantía: 3 años
Diagonal de la pantalla 68,58 cm (27")
Resolución de la pantalla 1920 x 1080 Pixeles
Relación de aspecto nativa 16:9
Tecnología de visualizació nLCD
Pantalla táctil NO
Tipo HD Full HD
Tipo de pantalla VA
Tiempo de respuesta 5 ms
Forma de la pantalla Plana
Razón de contraste (típica) 3000:1
Máxima velocidad de actualización 100 Hz
Número de colores de la pantalla 16,7 millones de colores
Retroiluminación LED
Tipo de retroiluminación Edge LED
Brillo de la pantalla (típico) 250 cd / m²
Tipo de medición del tiempo de respuestaGTG (Gray to Gray)
Superficie de la pantalla Mate
Pantalla antirreflectante
Formatos gráficos soportados1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA)
Relación de aspecto 16:9
Ángulo de visión, horizontal 178°
Ángulo de visión, vertical 178°
Tamaño de pixel 0,27 x 0,27 mm
Densidad del pixe l93 ppp
Intervalo de escaneado horizonta l30 - 115 kHz
Intervalo de escaneado vertica l50 - 100 Hz
Tamaño visible, horizontal l52,7 cm
Tamaño visible, vertica l29,6 cm
Frecuencia digital horizonta l30 - 115 kHz
Frecuencia digital vertica l50 - 100 Hz
Diagonal de pantalla 60,5 cm
Índice de niebla 25%
Dureza de la superficie 3H
Profundidad de color 8 bit
Gama de colores estándar NTSC
Gama de colores 72%
Cobertura NTSC (típica) 72%
Tecnología de pantalla bisel Micro-Edge
Ancho 12 cm
Altura 39 cm
Profundidad 59 cm
Peso 4.85 kg
| 14 | Scanner | 24
Tipo de escáner Alimentador de hojas
Funciones estándar de envío digital Escaneado a PC, escaneo a unidad USB
Resolución de escaneo, óptica Hasta 600 dpi
Ciclo de trabajo (diario) Ciclo de trabajo diario recomendado: 4000 páginas
Profundidad en bits 24 bits (externo), 48 bits (interno)
Niveles de escala de grises 256
Detección de alimentación múltiple Sí
Tipos de soportes Hojas de papel cortado, papel impreso (láser y tinta), papel preperforado, cheques, tarjetas de presentación, facturas de flete, formularios sin papel carbónico, hojas de cobertura de plástico para documentos frágiles, soportes a los que se retiraron grapas, tarjetas de plástico (hasta 1,24 mm)
Pesos de medios, alimentador de documentos automático (ADF) admitido De 40 a 210 g/m2
Formato del archivo de digitalización Para texto e imágenes: PDF, PDF/A, PDF cifrado, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, texto (.txt), texto enriquecido (.rtf) y PDF con función de búsqueda
Velocidad de escaneo del alimentador automático de documentos Hasta 40 ppm/80 ipm
Opciones de escaneo (ADF) Ambas caras en un solo ciclo
Tamaño de escaneo (ADF), máximo 216 x 3100 mm
Sistemas operativos compatibles Microsoft® Windows® (10, 8.1, 7 y XP: 32/64 bits, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019)
MacOS (Catalina 10.15, Mojave 10.14 y High Sierra 10.13)
Linux (Ubuntu, Fedora, Debian, RHEL, Linux Mint, Open Suse y Manjaro)
Preparada para Citrix
Compatible con Mac Sí
Versión Twain Windows: TWAIN versión 2.1 de 32 y 64 bits
Mac: n/a
Conectividad, estándar USB 3.0
Alimentación Rango de voltaje de entrada: 90 - 264 VCA, Frecuencia nominal: 50 - 60 HZ, Uso internacional
Consumo de energía 4,4 vatios (listo), 24 vatios (escaneo), 1,1 vatios (reposo), 0,1 vatios (apagado automático), 0,1 vatios (apagado)
Etiquetas ecológicas CECP
Certificación ENERGY STAR® 3.0
EPEAT® Silver
Margen de temperaturas operativas 10 a 35 °C
Intervalo de humedad en funcionamiento De 30% a 70% de humedad relativa (HR)
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) 300 x 172 x 154 mm
Peso 2,7 kg
Contenido de la caja Adaptador de alimentación
Cable USB
| 15 | Proyector | 6
Proyector 3LCD - portátil
Tipo de dispositivo Proyector 3LCD
Dispositivos integrados Altavoz
Brillo (Blanco) 3400 lúmenes
Brillo (Color) 3400 lúmenes
Relación de contraste 15000:1 (dinámico)
Resolución XGA (1024 x 768)
Relación de aspecto nativa 4:3
Admite color 1,07 millones de colores
Tipo de lámpara UHE 210 vatios
Ciclo de vida útil lámpara Hasta 6000 hora(s) - modo normal
Hasta 12000 hora(s) - modo económico
Entrada de vídeo (NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60)
Altavoces Altavoces - integrado
Alimentación CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consumo eléctrico en funcionamiento 345 vatios
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 30 cm x 24.9 cm x 9.1 cm
Peso 2.7 kg
| 16 | Unidad de respaldo de energia UPS | 400
UPS 1200VA Pantalla LCD / Línea Interactiva 120Vca / 6 tomas 5-15R (4 Respaldadas) / Regulación de Voltaje
Capacidad de 1200 VA / 720 W eficiente
Protección RJ45 y puerto USB integrados
Pantalla LCD para monitoreo fácil
Onda senoidal simulada para estabilidad eléctrica
6 salidas NEMA 5-15R con protección
Capacidad: 1200 VA / 720 W.
Topología: Línea interactiva.
Sin pantalla LCD.
Tipo de onda: Onda senoidal simulada
Salida: 120 VCA ± 10%
Tipo de conector y cable: NEMA 5-15P (1.8 metros de longitud).
Total de salidas: 6 × NEMA 5-15R (2 Salida sin respaldo, solo protección).
Batería: 2 x 12V/7 Ah
Entrada: Voltaje Nominal: 110/120 Vac
Rango de Voltaje: 81ï½ž145 Vac
Rango de Frecuencia: 60/50Hz (Auto-sensing)
Salida: Regulación de Voltaje en Batería (V. CA): ±10%
Rango de Frecuencia en Batería: 60/50Hz ±1 Hz
Tiempo de Transferencia: Normalmente 2-6ms, 10ms Máx.
Tipo de Onda: Simulada
Batería: Voltaje Nominal: 24Vcd
Capacidad de Batería: 12V / 7Ah × 2
Tiempo de Carga: 6ï½ž8 horas al 90% de la carga
Indicador: LED: Disponible en modelo LP1200L
LCD: X
Protección Completa: Contra cortocircuito, sobrecarga en salida, sobrecarga de batería, sobredescarga
Alarma: Modo Batería: Emite un beep cada 10 segundos
Batería Baja: Emite un beep cada segundo
Sobrecarga: Emite un beep cada 0.5 segundos
Reemplazo de Batería: Emite un beep cada 2 segundos
Falla: Beep continuo
Administración: Puertos de Comunicación: USB o RS232 (Compatible con Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix, y MAC)
Ambiente de Operación: Humedad Relativa: 0-90% RH @ 0-40°C (sin condensación)
Nivel de Ruido: Menor a 45dB
Dimensiones (Profundidad x Ancho x Alto): 353 × 149 × 162 mm
Peso Aproximado: 7.8 kg
Certificaciones: EMC: IEC/EN 62040-2, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8
Desempeño: IEC/EN 62040-1, IEC/EN 60950-1, IEC/EN 62040-3
| 17 | Software Informático y/o de Comunicaciones | 8
Solución de respaldos para ambienes virtuales
Backups de máquina virtual a nivel imagen consistente y réplicas basadas en imagen desde snapshots.
Backups remotos de servidores virtuales sin agentes.
Soporte de 1 años y licenciamiento para
Identificación de aplicaciones automatizadas para la generación de backup y recuperación (SQL Server, Exchange Server, Microsoft Active Directory, Oracle database, SAP HANA).
Soportar objetivos de backup a dispositivos NAS (NFS/SMB) y nubes públicas Azure y AWS.
La solución deberá incluir el licenciamiento necesario de Microsoft Windows Server para poder generar los trabajos de respaldo sobre los datos.
La solución deberá ser soportada por la plataforma de hiperconvergencia adquirida por el cliente de forma nativa.
Licenciamiento y soporte incluido por 12 meses
Un (1) especialista en respaldos. Certificación vigente a nivel técnico que demuestre los conocimientos en la solución de monitoreo, expedida por el fabricante de la solución propuesta
| 18 | Software de Seguridad EPP | 65
La plataforma de seguridad EPP debe utilizar e integrar al menos las siguientes tecnologías de protección para todo tipo de amenaza de seguridad sea que se trate de un Amenaza Persistente Avanzada o de malware conocido o desconocido:
Sistema unificado de prevención, detección avanzada y respuesta y análisis de riesgos EDR / XEDR, con características extendidas de análisis y correlación de eventos a nivel de endpoint.
Sistema de identificación de amenazas desconocidas a través de Sandbox Analyzer
Análisis integrado de riesgos en los endpoints y Hardening, Endpoint Risk Managemet
Sistema de prevención de ataques de Red
Detección y búsqueda basado en la Nube
Detección basada en heurística Avanzada
Detección en la atapa pre-ejecución basado en Machine Learning.
Sistema de prevención de intrusión basado en el host
Detecte y bloquee malware basado en scripts, sin archivos, ofuscado y personalizado, con reparación automática.
Capacidades de prevención avanzadas como PowerShell Defense, Exploit Defense y detección de anomalías, bloqueo de ataques al principio de la cadena de ataque, antes de la ejecución
La solución deber permitir recopilar registros básicos y avanzados de forma remota. Con fin de facilitar a el análisis en profundidad del problema y proporcionar una resolución más rápida.
El módulo de gestión de riesgos debe incluir un analizador de riesgos humanos. El cual debe validar los siguientes aspectos:
Verificar si el usuario ha enviado credenciales a través de conexiones HTTP inseguras desde el último escaneo.
Verificar si el usuario ha estado expuesto a una gran cantidad de amenazas desde el último análisis.
Verificar si el usuario no ha cambiado la contraseña de inicio de sesión de la cuenta (local o de dominio) durante más de 30 días.
Verificar si el usuario usa las mismas contraseñas compartidas entre sitios web internos y externos.
Deberá poseer una herramienta integrada para ver los procesos en ejecución, los servicios, las conexiones establecidas, claves de registro importantes, programas instalados, actualizaciones de sistema operativo instaladas, logs del equipo, drivers instalados, tareas programadas del sistema, archivo hosts, system.ini y win.ini.
Licenciamiento y soporte incluido por 12 meses
Un (1) especialista en la plataforma de Protección antimalware. Certificación a nivel técnico que demuestre los conocimientos en la administración, configuración y soporte de soluciones centralizadas de protección para endpoints
| 19 | Software Informático y/o de Comunicaciones | 65
Software de monitoreo a estaciones de trabajo y servidores
Monitoreo de Experiencia del Usuario Final (EUEM)
Captura en tiempo real de métricas como tiempo de respuesta, errores, bloqueos, cuelgues, uso de CPU/RAM por app, asociado a cada transacción y clic del usuario. Disponible para apps web, cliente pesado, SaaS y Shadow IT.
Remediación Automatizada
Utiliza runbooks (2 o 10 por endpoint según edición) para ejecutar acciones automáticas ante problemas comunes. Ej: reinicio de servicios, limpieza de caché, reconfiguración de red. Basado en reglas y análisis contextual por IA.
Análisis de Sentimiento del Usuario
Generación y distribución de encuestas breves para recoger la percepción del usuario. Los resultados se correlacionan con el rendimiento del dispositivo y las aplicaciones para análisis conjunto.
Gestión de Aplicaciones de Colaboración
Supervisión de calidad de llamadas en plataformas como Microsoft Teams, Zoom y Skype. Métricas incluyen latencia, jitter, pérdida de paquetes, tiempos de establecimiento y duración promedio.
SLA por Procesos de Negocio
Define y mide niveles de servicio por tipo de actividad crítica (e.g., apertura de CRM, generación de reportes). Se puede establecer un umbral base por usuario, región o aplicación para seguimiento individualizado.
Visualización Avanzada y Dashboards Personalizados
A través del módulo de dashboards, permite crear paneles visuales con filtros por tipo de dispositivo, región, aplicación, etc. Incluye APIs REST para extracción de métricas (5 QPM, 1000 QPD por defecto).
Detección de Aplicaciones y Uso Real
Identificación automática de aplicaciones instaladas y en ejecución. Permite identificar software subutilizado para optimización de licencias y renovación de dispositivos basada en uso real.
Sistemas Operativos
• Windows Server 2019 Standard 64-bit • Windows Server 2022 Standard 64-bit • Windows Server 2016 64-bit • Microsoft Windows 11 • Windows 11 IoT Enterprise 22H2 x64, • Microsoft Windows 10 • Windows 10 IoT Enterprise • Windows 8.1 • Windows 7 SP1 • MacOS 15.2 Sequoia, MacOS 14.1 Sonoma, 13 Monterey, 12.3 Monterey, 12 Monterey, 11 Big Sur, and 10.15 Catalina • MacOS 14.1 (Sonoma), 13, 12.3, 12, 11, y 10.15 • MacOS 13, 12.3, 12, 11, y 10.15 • MacOS 13, 12.3, 12, 11, y 10.15 • MacOS 13 Ventura, 12.3, 12, 11, 10.15, y 10.14
Licenciamiento y soporte incluido por 12 meses
Un (1) especialista en la solución. Certificación vigente a nivel técnico que demuestre los conocimientos en la solución de monitoreo, expedida por el fabricante de la solución propuesta
| 20 | Servicios de Diseño de Instalación de Equipo Informático y/o de Comunicaciones para Centro de Datos y localidades designadas. | 1
1.-Servicios de instalación, configuración, puesta en operación, transferencia de conocimientos y cursos de capacitación, para los equipos y software propuestos
2.- Elaboración y ejecución del plan de implementación para la configuración e instalación de los equipos y software
3.- De ser necesario el proveedor planteará el rediseño de interconexión y configuración, El líder técnico designado por el gobierno proporcionará los parámetros y variables de configuración de los equipo y software
4.- Mano de obra para montaje, conexión y puesta a punto del equipo en sitio.
5.- Elaborar y entregar memoria técnica impresa y en electrónico que incluya como mínimo lo siguiente:
a) Calendario del proyecto
b) Plan detallado de implementación con la firma de autorización del líder técnico designado por gobierno
6.- Transferencia de conocimiento de equipos, software propuestos
7.- Mantenimiento a las areas de infraestructura tecnologica designadas por el lider de proyecto de Gobierno del Estado
| 21 | Remodelacion de SITE y Mantenimiento de IDFs. | 1
El Mantenimiento busca: Reducir la probabilidad de fallas por suciedad, mala organización o desgaste físico. Prevenir interrupciones del servicio de red. Facilitar la identificación y corrección de fallas. Mantener el orden, trazabilidad y documentación de la infraestructura. Prolongar la vida útil de los equipos de red. Asegurar el cumplimiento de estándares y auditorías técnicas.
Optimizar la gestión del espacio, la ventilación y el cableado para reducir el tiempo de inactividad y simplificar las tareas de mantenimiento.
Mantenimiento correctivo preventivo
Recableado, reorganizacion e identificacion de nodos
Limpieza del IDFs
Limpieza externa e interna de racks.
Retiro de polvo acumulado en:
Switches Cisco.
Ventiladores.
Organizadores de cables.
Uso de aire comprimido y herramientas antiestáticas.
Eliminación de objetos ajenos al IDF.
Organización y peinado de cableado
Reorganización de patch cords conforme a buenas prácticas.
Uso exclusivo de cinchos de velcro.
Respeto al radio de curvatura del cable.
Separación de cableado de datos y energía.
Retiro de cables en desuso.
Verificación y corrección de etiquetas en ambos extremos.
Revisión de switches Cisco
Inspección física del equipo.
Verificación visual de LEDs de estado.
Revisión de puertos activos e inactivos.
Validación de ventilación y temperatura.
Revisión eléctrica
Verificación visual de PDUs.
Revisión del estado de UPS.
Validación de carga y autonomía básica.
Confirmación de alimentación redundante de clima cuando exista.
Sistema de acceso mediante chapa magnética, reconocimiento facial y detección biométrica.
Instalación de cámaras de videovigilancia para monitoreo y control del área.
Sistema de control de temperatura actualizado que permita configurar alertas y envió de mensajes en caso de alguna incidencia.
Modernización de nuestro gabinete dedicado a servidores así como el rack del Switch Core.
Nota: Acepto los términos y condiciones establecidos por el ente público en cuanto a plazos y lugares de entrega y prestación de los servicios, con las características técnicas de los bienes cuya cotización fue solicitada, de conformidad al Anexo Técnico.
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL