BASES

A las que se sujetará el proceso de LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No.  PCE-LPP-017-2026, relativo a la “ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO”, solicitado por Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con fundamento en los artículos 40 primer párrafo, 51 fracción I, 55, 64 fracción I y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua (en lo posterior la LAACSECH) y los artículos 47, 48 y 49 de su Reglamento y demás normatividad aplicable en la materia.

- DATOS GENERALES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

A) Convocante:

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio en Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro, en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

B) Modalidad del procedimiento de la licitación

El presente procedimiento de licitación pública se llevará de manera presencial de conformidad a lo establecido en el artículo 51 fracción I, de la LAACSECH, así mismo, se regirá de acuerdo con lo establecido en las presentes bases.

C) Número único de identificación

El número único de identificación a la convocatoria y bases del presente procedimiento es PCE-LPP-017-2026.

D) Ejercicios fiscales

La contratación abarcará el ejercicio fiscal 2026.

E) Idioma en que se presentaran las proposiciones

La presentación de las propuestas invariablemente deberá ser en idioma español.

F) Origen de los recursos

Para el presente procedimiento de contratación se cuenta con disponibilidad presupuestaria para el ejercicio fiscal 2026, y será llevada a cabo con recursos estatales con cargo a la cuenta presupuestal correspondiente de conformidad con la naturaleza y objeto de la contratación.

- OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN

A)   OBJETO DE LA LICITACIÓN Y AGRUPACIÓN DE PARTIDAS

El procedimiento para la ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO solicitado por Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, las características técnicas y requisitos que deben cumplir los licitantes se detallan en el Anexo Técnico adjunto a las presentes bases.

B) NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES, NORMAS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES.

Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las Normas que en su caso se hubieran establecido en el anexo técnico de las presentes bases, así mismo, deberán cumplir con las especificaciones, características, cantidades y contenido que se detallan en el Anexo Técnico adjunto a las presentes bases.

El área técnica será la responsable de verificar la calidad de los bienes y/o prestación de los servicios que se contraten.

C) MÉTODO DE PRUEBA E INSTITUCIÓN PÚBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ.

Para el presente procedimiento no se solicitará que los licitantes que participen presenten muestras, los bienes y/o servicios ofertados deberán cumplir con las especificaciones, características, cantidades y contenido a detalle de los bienes y/o servicios que se detallan en el Anexo Técnico adjunto a las presentes bases. El área técnica verificará la calidad de los bienes y/o prestación de los servicios que se contraten.

D) TIPO DE CONTRATACIÓN.

El presente procedimiento se llevará a cabo mediante contratación en cantidades fijas, de conformidad a lo solicitado en el Anexo Técnico adjunto a las presentes bases.

E) FORMA DE ADJUDICACIÓN.

La adjudicación será por partida, mediante contratos con cantidades fijas, de acuerdo a lo previsto en el anexo técnico.

- FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRAN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA

A) FECHA, HORA Y LUGAR DE LOS EVENTOS

| EVENTOS | FECHA Y HORA | LUGAR |
| --- | --- | --- |
| Revisión, disposición y entrega de bases | Las bases estarán a disposición de los licitantes a partir de la publicación de la convocatoria hasta un día hábil previo al acto de presentación y apertura de propuestas | Las bases se pondrán a disposición de las y los interesados a través del Sistema de Contrataciones Públicas https://contrataciones.chihuahua.gob.mx/ y en el portal de internet de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua https://www.pce.chihuahua.gob.mx/ |
| Acto de junta de aclaraciones | El día 04 de junio de 2026, en punto de las 10:00 horas | El evento público se llevará a cabo en el auditorio ubicado en la planta alta del edificio de Consulta Externa de Pensiones Civiles del Estado de en Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900 Col. Centro en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua. |
| Acto de presentación y apertura de propuestas | El día 11 de junio de 2026, en punto de las 10:00 horas | El evento público se llevará a cabo en el auditorio ubicado en la planta alta del edificio de Consulta Externa de Pensiones Civiles del Estado de en Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900 Col. Centro en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua. |
| Fallo | El que se indique al finalizar el acto de apertura de propuestas económicas, en el cual se fijará el día, hora y lugar donde se emitirá el fallo adjudicatorio. | El evento público se llevará a cabo en el auditorio ubicado en la planta alta del edificio de Consulta Externa de Pensiones Civiles del Estado de en Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900 Col. Centro en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua. |

REVISIÓN, DISPOSICIÓN Y ENTREGA DE LAS BASES.

Las bases para la licitación pública se pondrán a disposición de las y los interesados desde la publicación de la convocatoria, hasta un día hábil previo al acto de presentación y apertura de propuestas, para lo cual estarán disponibles en la página de Contrataciones Públicas de Gobierno del Estado de Chihuahua  https://contrataciones.chihuahua.gob.mx/ y en el portal de internet de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua https://www.pce.chihuahua.gob.mx/.

El costo de participación que los interesados en participar en los procesos licitatorios serán por la cantidad de $2,300.00 (dos mil trescientos pesos 00/100 M.N.), monto que deberá enterarse con cheque certificado a favor de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, en el Departamento de Tesorería ubicado en la planta baja del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, en días hábiles a partir de la fecha de publicación y hasta el día 10 de junio de 2026, con un horario de 10:00 a.m. a 14:00 p:m horas, o bien mediante depósito bancario en la institución bancaria BBVA Bancomer al número de cuenta CLABE 012150001133427866 o cuenta número 0113342786 indicando el número de la licitación en la que deseen participar y el nombre del licitante participante.

PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA Y BASES

El evento público de la primera junta de aclaración de dudas sobre el contenido de las bases tendrá verificativo en el auditorio ubicado en la planta alta del edificio de Consulta Externa de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua en Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900 Col. Centro en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo optativa la participación de los licitantes, sin embargo, es responsabilidad de los mismos la obtención del acta respectiva ya que los acuerdos que de ella emanen deberán considerarse para la elaboración de sus propuestas, el no hacerlo será causa de descalificación de las propuestas.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en las bases, anexo a sus preguntas, deberán presentar un escrito debidamente firmado en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales de la persona interesada y, en su caso, de quien funja como representante legal del licitante. El manifiesto de interés de participación deberá contener como mínimo los siguientes datos y requisitos: nombre y domicilio del licitante, Registro Federal de Contribuyentes, así como, en su caso, nombre de su apoderado o representante legal, tratándose de personas morales, además se señalará la descripción completa del objeto social de la empresa. En el caso de personas físicas, indicarán su actividad empresarial. Los licitantes podrán utilizar para manifestar su interés de participación el formato Anexo 1 MANIFESTO DE INTERÉS de las presentes bases.

El manifiesto de interés y las preguntas deberán ser presentados a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a celebrar el acto de junta de aclaraciones, cuando se presenten fuera de este plazo o al inicio de la junta de aclaraciones, las preguntas no serán contestadas por la convocante por resultar extemporáneas, por lo que el licitante sólo tendrá derecho a formular preguntas sobre las respuestas o las aclaraciones que dé la convocante en la mencionada junta.

Las dudas o preguntas a las bases además de ser presentadas firmadas por el licitante, estas se acompañarán de una versión electrónica en formato editable (por cuestiones de compatibilidad con el correo electrónico de la institución se les pide que el tipo de archivo sea “documento de Word, ext .docx”, NO IMAGEN, ni cuadros, sólo redacción continua), que permita a la convocante su clasificación e integración por temas para facilitar su respuesta en la junta de aclaraciones de que se trate. Cuando la versión electrónica esté contenida en un medio físico, éste le será devuelto al licitante en la junta de aclaraciones respectiva. La falta de presentación de la versión electrónica editable NO será causa de desechamiento de las preguntas.

Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa, numeradas y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en las bases de la licitación pública, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, así como las que vayan orientadas a proponer cambios a los requisitos técnicos, podrán ser desechadas por la convocante.

El escrito de interés de participación y las solicitudes de aclaración, podrán enviarse a los correos electrónicos: elizabethperez.gill@chihuahua.gob.mx, manuel.diaz@chihuahua.gob.mx y alondra.desantiago@chihuahua.gob.mx, (se recomienda revisar que sus preguntas fueron correctamente recibidas comunicándose al teléfono 614-429-1330 ext 12948) por lo cual será responsabilidad de los licitantes el verificar la recepción de las mismas, o entregarlos personalmente en las oficinas que ocupa el Departamento de Recursos Materiales y Servicios de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, ubicado en el cuarto piso del edificio Administrativo, cito en Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, dirigidas al Comité Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua.

Las respuestas a las dudas presentadas se efectuarán única y exclusivamente durante el desarrollo del evento antes citado, así mismo, podrán formular sus dudas o preguntas en relación con las respuestas y/o de las aclaraciones efectuadas por la convocante, en el acto mismo de celebración de la Junta de Aclaraciones o en el tiempo que para tal efecto determine la convocante. Fuera de estos periodos y horarios no se aceptará ninguna aclaración.

La convocante responderá las preguntas formuladas por los licitantes, una vez que se termine de dar respuesta se dará oportunidad a los licitantes para que formulen preguntas sobre las respuestas dadas, atendiendo al número de preguntas recibidas se informará a los licitantes si éstas serán contestadas en ese momento, si se suspende la sesión para reanudarla en hora posterior o si se convoca una nueva junta para responder debidamente las preguntas.

Las respuestas que se emitan junto con las preguntas serán proporcionadas a todos los licitantes que hayan asistido a la junta de aclaraciones y que así lo soliciten al término de la misma, así mismo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en el Sistema de Contrataciones Públicas del Gobierno del Estado, así como en el portal de internet de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua para efectos de su notificación a las y los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

Las respuestas que por escrito emita la convocante formarán parte de la convocatoria y bases de la licitación y los documentos de la misma.

En caso de que el Comité considere que por la cantidad de preguntas o complejidad no es posible dar respuesta en la junta de aclaraciones prevista en convocatoria y en las presentes bases, en dicho evento podrá señalar fecha, hora y lugar en el que se desarrollará una siguiente junta de aclaraciones.

De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por las personas interesadas y las respuestas de la convocante. En el acta correspondiente a la última junta de aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia, así como la fecha y hora en que se celebrará el acto de presentación y apertura de proposiciones.

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

Los licitantes llevarán a cabo la entrega de sus propuestas al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en la fecha, hora y domicilio (lugar) señalados en el numeral III FORMA Y TERMINOS QUE REGIRAN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA, inciso A) FECHA, HORA Y LUGAR DE LOS EVENTOS de las presentes bases, o en su caso, la que se señale en el acta correspondiente a la última junta de aclaraciones.

La apertura de las propuestas que se hubieren recibido se llevará a cabo en dos etapas pudiendo en su caso estar presentes los licitantes, en la primera etapa se procederá a la apertura de las propuestas técnicas de los licitantes, incluyendo la documentación distinta a la propuesta técnica y económica, realizándose una revisión cuantitativa de los requisitos solicitados y haciendo constar la documentación presentada, señalando en su caso los documentos faltantes. Las propuestas recibidas se conservarán para su revisión detallada de acuerdo a la normatividad aplicable.

A continuación, se procederá a la apertura de los sobres que contengan las propuestas económicas de las personas licitantes haciendo constar el contenido del sobre y se manifestará para todos los y las presentes el importe de las propuestas recibidas.

De lo anterior, la convocante levantará un acta, en la que se harán constar las propuestas que fueron recibidas y sus importes, así mismo, la fecha y hora para la celebración del fallo correspondiente. El acta será firmada por los licitantes asistentes al acto y se publicarán en la página de Contrataciones Públicas del Estado de Chihuahua, así como en la página oficial de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua.

Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases, ni las propuestas presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.

A este acto, podrá asistir, con carácter de espectador, cualquier persona que así lo desee, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en los mismos.

CANCELACIÓN DE UNA LICITACIÓN, PARTIDAS O CONCEPTOS

De conformidad con el artículo 71 de la LAACSECH hasta antes de la firma del contrato, se podrá cancelar una licitación, partidas o conceptos incluidos en estas, cuando existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad para adquirir los bienes, arrendamientos o servicios, o que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al ente público solicitante, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor, lo cual podrá ser en cualquier tiempo, así como el supuesto previsto en el artículo 68 fracción I de LAACSECH.

La determinación de dar por cancelada la licitación, partidas o conceptos, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de las personas licitantes, y no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo, los licitantes podrán interponer la inconformidad en términos del Título Decimo de la LAACSECH.

B)    RECEPCIÓN DE PROPUESTAS A TRAVÉS DE MENSAJERÍA

En el presente procedimiento no se recibirán proposiciones que sean enviadas a través de servicio postal o mensajería.

C)    RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES

Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos en las presentes bases, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que se considerarán vigentes dentro del procedimiento de licitación pública hasta su conclusión.

D)   PROPOSICIONES CONJUNTAS

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una propuesta sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas morales; para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se exigiría su cumplimiento. En este supuesto la propuesta deberá ser firmada autógrafamente por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas.

Quienes deseen participar agrupados, deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio en los términos de la legislación aplicable, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

I. Cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación;

II. Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas.

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación.

c) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública.

d) Descripción de las obligaciones del contrato que a cada una de las partes le corresponderá cumplir, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las mismas, incluyendo quién será el responsable de facturar y quién de otorgar las garantías que se requieran en las bases de licitación;

e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;

f) Las empresas asociadas deberán tener objetos sociales que estén relacionados con la materia de los bienes o servicios materia de licitación.

III. En el acto de presentación y apertura de propuestas el representante común de la agrupación deberá señalar que la propuesta se presenta en forma conjunta y rotular los sobres con los nombres de los licitantes. En la propuesta se deberá presentar el pago del costo de participación por cualquiera de las empresas asociadas. El convenio a que hace referencia la fracción II del artículo 62 del Reglamento de la LAACSECH se presentará con la propuesta y, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio, formará parte integrante del mismo como uno de sus anexos.

IV. Para cumplir con capital contable, en su caso, requeridos por la convocante, se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación.

V. La facturación y cobro se realizará por la persona o empresa que determinen los integrantes en el convenio de la propuesta conjunta;

VI. Los demás que la convocante estime necesarios de acuerdo con las particularidades del procedimiento de contratación.

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposición conjunta, el contrato será firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes, en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad. Lo anterior, salvo que el convenio indicado en la fracción II del artículo 62 del Reglamento de la LAACSECH, se haya formalizado en escritura pública, designando representante común con facultades para la suscripción del contrato.

E) PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Los licitantes solo podrán presentar una propuesta por licitación pública y en su caso por partida.

Siendo el día y la hora establecidos para el acto de presentación y apertura de propuestas, no se recibirán más propuestas por lo que en su caso la puerta del precitado auditorio se cerrará y no se permitirá el acceso de más licitantes o propuestas.

Los licitantes reconocen y aceptan que todos los gastos que se generen por la elaboración de su propuesta serán a su cargo.

F) SEÑALAMIENTO DE FOLIO Y FIRMA

La propuesta deberá estar totalmente foliada y firmada autógrafamente de manera consecutiva en cada uno de los documentos que la integren. El folio será colocado en cada hoja que contenga texto de la propuesta. En su caso, los catálogos, folletos o fichas técnicas solicitadas por la convocante, deberán ser rubricados o firmados por los licitantes.

G) ENTREGA DE LA PROPUESTA

La entrega o envío de la propuesta según sea el caso se hará en dos sobres cerrados, en uno se presentará la propuesta técnica y en el otro la propuesta económica, la documentación distinta a las propuestas podrá entregarse dentro del sobre de la propuesta técnica o a elección del licitante, fuera del sobre que las contengan. Los sobres cerrados que contengan la propuesta de los licitantes, deberán entregarse en la forma y medios que se prevean en las presentes bases a la licitación pública.

H)   REGISTRO DE LOS LICITANTES

Previo al inicio del acto de presentación y apertura de propuestas, se llevará a cabo el registro de los licitantes interesados en participar, siendo el día y la hora establecidos para el acto de presentación y apertura de propuestas, no se recibirán más propuestas por lo que en su caso la puerta del auditorio donde se lleve a cabo el evento público se cerrará y no se permitirá el acceso de más licitantes o propuestas.

Para participar en la licitación se deberá incluir dentro del sobre con la propuesta técnica el comprobante de pago de participación y este a su vez deberá tener el número de la licitación y el nombre del licitante. La No presentación de este documento o no contener los datos solicitados será causal de desechamiento de la propuesta.

Se informa a los licitantes que no se llevará a cabo revisión preliminar a la documentación distinta a las propuestas técnica y económica antes de su presentación.

I) FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL

Los licitantes deberán acreditar su existencia legal a través de un escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica, el escrito deberá contener toda la información solicitada en el Anexo 2.

Si la persona que presenta la propuesta no es el representante legal del licitante, para poder intervenir en el acto de presentación y apertura de propuestas, deberá presentar el Anexo 2-A, en caso de no hacerlo, el compareciente al evento solo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de espectador estando facultado únicamente para entregar la propuesta y recibir documentos originales cotejados.

J) RUBRICA DE PROPOSICIONES

Para los procedimientos a través de licitación pública presencial o mixta en caso de que se presenten proposiciones de manera presencial, los licitantes participantes elegirán como mínimo a una de ellas, la cual rubricará todas las propuestas económicas.

K) INDICACIONES RELATIVAS AL FALLO Y A LA FIRMA DEL CONTRATO FALLO ADJUDICATORIO

En el acta de presentación y apertura de propuestas se señalará la fecha, hora y lugar en el que se dará a conocer el fallo de la licitación, el cual se emitirá en junta publica a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren presentado propuesta en el acto de presentación y apertura de propuestas, realizando el acta respectiva que firmarán los asistentes, a quienes se entregará copia de la misma.

Con la notificación del fallo, las partes se obligan a la realización del contrato que ha sido adjudicado, por lo que deberán firmarlo en la fecha y términos señalados.

Contra el fallo procederá el recurso de inconformidad en los términos que señala el Titulo Decimo de la LAACSECH.

Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por la convocante, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su  notificación  y  siempre  que  no  se  haya  firmado  el  contrato,  la  persona  titular  del  área  responsable del procedimiento de la contratación procederá a su corrección con la intervención de quien tenga superioridad jerárquica, aclarando o rectificando el mismo mediante el acta administrativa correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los licitantes que hubieran participado en el procedimiento de contratación, remitiendo copia de la misma a la Función Pública u Órgano Interno de Control, dentro de los cinco días posteriores a la fecha de su firma.

Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, la o el servidor responsable podrá proceder acorde a cualquiera de los 2 supuestos previstos en el artículo 68 fracciones I y II de la LAACSECH.

A este acto, podrá asistir, con carácter de espectador, cualquier persona que así lo desee, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en el mismo.

DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios declarará desierta la presente licitación, cuando en el acto de apertura de propuestas, ningún licitante se presente para participar o cuando, derivado de la revisión a detalle, la totalidad de las propuestas presentadas no reúnan los requisitos solicitados, o bien, cuando los precios de todos los bienes, arrendamientos o servicios ofertados no resulten aceptables o convenientes, así como si se encuentren fuera del alcance del presupuesto en la partida correspondiente.

DISPOSICIÓN DE LAS ACTAS

Las actas de junta de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de propuestas, y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas por las y los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichas personas asistentes, y al finalizar cada acto se difundirá un ejemplar de dichas actas en el Sistema de Contrataciones Públicas en la página https://contrataciones.chihuahua.gob.mx, así como en el portal de la institución http://www.pce.chihuahua.gob.mx/ para efectos de su notificación a las y los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

FIRMA DEL CONTRATO

Una vez notificado el fallo adjudicatorio correspondiente, el contrato deberá suscribirse en la fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo, en la convocatoria a la licitación pública o en su defecto, dentro de los diez días hábiles siguientes al de la citada notificación.

El instrumento contractual que se celebre según sea el caso, será por cantidades fijas de conformidad a lo establecido en el numeral II “OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN”, inciso D) “TIPO DE CONTRATACIÓN”, de acuerdo al (a los) precio(s) unitario(s) ofertado(s) por el licitante adjudicado.

Marcas y patentes. - El licitante a quien se le adjudique el contrato, deberá asumir la responsabilidad total para el caso de que al proporcionar los bienes y/o la prestación de los servicios a la convocante violen patentes, marcas o registros de derecho de autor.  Lo anterior será un requisito indispensable para la suscripción del contrato correspondiente una vez emitido el fallo adjudicatorio.

Verificación de la entrega de los bienes y/o prestación de los servicios. – La vigencia y verificación será de acuerdo a las condiciones establecidas en el Anexo Técnico contenido dentro de las presentes bases.

MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS

Conforme a la LAACSECH previa autorización del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, el Administrador del Contrato podrá bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, acordar el incremento del monto del contrato o de la cantidad de los bienes, arrendamientos o servicios solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que las modificaciones  no rebasen, en conjunto, el treinta por ciento del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos, y el precio de los bienes, arrendamientos o servicios sea igual al pactado originalmente.

Tratándose de contratos en los que se incluyan dos o más partidas, el porcentaje al que hace referencia el párrafo anterior se aplicara para cada una de ellas.

Los entes públicos, con la aceptación del proveedor, podrán realizar modificaciones a los contratos o pedidos hasta en un veinte por ciento de la cantidad o presupuesto máximo de las partidas originalmente pactada(s), utilizando para su pago el presupuesto de otra u otras partidas previstas en el propio contrato, siempre que no resulte un incremento en el monto total del contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley.

Cuando los proveedores demuestren la existencia de causas justificadas que les impidan cumplir con la entrega total de los bienes y/o prestación de los servicios conforme a las cantidades pactadas en los contratos, los entes públicos podrán modificarlos mediante la cancelación de partidas o parte de las cantidades originalmente estipuladas, siempre y cuando no rebasen el diez por ciento del importe total del contrato respectivo.

Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito por parte de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua; los instrumentos legales respectivos serán suscritos por la o el Servidor Público facultado para ello.

Los Administradores de los Contratos se abstendrán de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.

CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO

El precio ofertado deberá ser fijo.  El pago se realizará de conformidad a lo indicado en el anexo técnico, previa recepción de los bienes y/o prestación de los servicios a entera satisfacción del Área Técnica, dentro de los 20 días hábiles posteriores de haber ingresado y recibido la factura que reúna los requisitos de acuerdo a la normatividad aplicable, esto con fundamento en el artículo 87 de la LAACSECH, de conformidad a lo señalado en el anexo técnico de las bases.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.

El (Los) licitante(s) que resulte(n) adjudicado(s) deberá(n) suministrar los bienes o prestar los servicios, de conformidad a lo señalado en el Anexo Técnico de las presentes bases, o en su caso, conforme le sean solicitados durante la vigencia del contrato.

La entrega de los bienes o el inicio de la prestación del servicio podrán darse el día hábil siguiente al de la notificación del fallo, si el área requirente así lo solicita por escrito al proveedor y este se encuentra en condiciones de realizarlo. En su defecto, el plazo para la entrega de los bienes o inicio de la prestación del servicio será el que se establezca en el anexo técnico y se determine en el contrato.

El Área Técnica será la responsable y encargada de vigilar que los bienes y/o servicios sean entregados o prestados a su entera satisfacción, de conformidad a lo solicitado en el Anexo Técnico de las presentes bases.

ANTICIPOS

En el presente procedimiento no se tiene contemplado otorgar anticipo.

PENAS CONVENCIONALES Y/O DEDUCTIVAS

Las penas convencionales y/o deductivas en caso de incumplimiento del contrato o atraso en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se describen en el Anexo Técnico de las presentes bases.

El proveedor salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificado, no podrá suspender la entrega de los bienes o la prestación de los servicios; en caso de hacerlo se aplicará una pena convencional a favor de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, del 2% por cada día de suspensión o retraso que transcurra calculado sobre el valor total de los bienes no entregados o el valor total de los servicios no prestados; hasta por un máximo de 05 días hábiles.

GARANTÍA

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El licitante que resulte adjudicado deberá presentar a más tardar dentro de los diez días hábiles siguientes a la firma del contrato, garantía de cumplimiento del contrato la cual podrá presentarse mediante cheque de caja, cheque certificado, depósito en garantía, fianza (invariablemente sólo se aceptarán de aquellas instituciones legalmente autorizadas y con representante para responder de sus obligaciones, domiciliado en el estado de Chihuahua ) a favor de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua por un importe del 10% (diez por ciento) del monto máximo o total del contrato, sin incluir lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, la cual deberá tener una vigencia de 12 (doce) meses posteriores al término de la vigencia del contrato.

Cuando el monto de la contratación de servicios y/o adquisición de bienes cuyo importe sea igual o inferior a ciento treinta veces el valor mensual de la unidad de medida y actualización, podrá aceptarse también como forma de garantía el cheque cruzado.

CAUSALES DE RESCISIÓN DE LOS CONTRATOS

De conformidad con el artículo 90 de la LAACSECH, los entes públicos podrán en cualquier momento rescindir administrativamente los contratos cuando el proveedor o prestador del servicio incurra en incumplimiento de sus obligaciones.

- INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBERÁN CUMPLIR.

INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS

A efecto de agilizar el acto de presentación y apertura de propuestas, se sugiere que los documentos entregados sean identificados mediante carátula, debidamente separados y entregados en orden conforme a lo solicitado en estas bases, indicando el documento a que se refiere.

Cada uno de los documentos que integren la propuesta y aquellos distintos a esta, deberán presentarse sin tachaduras ni enmendaduras, deberán estar firmados o rubricados de manera autógrafa por la persona facultada para ello en cada una de sus fojas, la última foja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma deberá ser firmada.

Así mismo, se adjuntan anexos, que pueden servir de base para la elaboración de sus propuestas, los cuales se presentarán debidamente requisitados y firmados de manera autógrafa por la persona facultada para ello, dichos formatos se deberán presentarse preferentemente en hoja membretada del licitante.

REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBERÁN CUMPLIR

Para efectos de lo anterior, los licitantes deberán considerar lo siguiente:

1. Entregar la documentación o información que se solicita en el Anexo Técnico, así como, la que se refiere en el numeral VI “Documentos y datos que deberán presentar los licitantes” de estas bases, en el lugar, fecha y hora señalada para llevar a cabo el acto de presentación y apertura de propuestas.

2. Deberán presentar sus propuestas debiendo sujetarse a los requisitos de las presentes bases y sus Anexos.

3. Las propuestas presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por quienes funjan como licitantes o sus personas apoderadas.

4. La documentación Legal y/o Financiera deberá presentarse preferentemente en hoja membretada del licitante, en su caso, conforme a los anexos de las presentes bases o en formato libre incluyendo todos los datos e información requerida en dichos anexos.

5. La propuesta técnica deberá presentarse preferentemente en hoja membretada del licitante conforme al anexo PCE-LPP-017-2026 PROPUESTA TÉCNICA de las presentes bases, o en formato libre incluyendo todos los datos e información requerida en dicho formato, donde se describirán de manera clara y precisa todas las condiciones, cantidades y características técnicas de los bienes y/o servicios requeridos en el Anexo Técnico de las presentes bases, especificando la marca del bien ofertado cuando se trate de bienes, sin indicar el costo. Deberá presentarse en un sobre cerrado de manera inviolable, debidamente identificado con los datos del licitante en el que se haga la aclaración de tratarse de la propuesta técnica, preferentemente en este sobre incluir la documentación distinta a la propuesta técnica y económica.

6. La propuesta económica deberá presentarse preferentemente en hoja membretada del licitante conforme al anexo PCE-LPP-017-2026 PROPUESTA ECONÓMICA de las presentes bases, o en formato libre incluyendo todos los datos e información requerida en dicho formato, cotizando el precio unitario de los bienes y/o servicios de acuerdo con lo requerido en el anexo PCE-LPP-017-2026 PROPUESTA ECONÓMICA de las presentes bases, el precio deberá ser trunco a dos dígitos (solo se acepta precios expresados hasta centavos sin redondeo), así mismo se deberá realizar la sumatoria total de los costos unitarios con I.V.A. en moneda nacional. Deberá presentarse en un sobre cerrado de manera inviolable, debidamente identificado con los datos del licitante en el que se haga la aclaración de tratarse de la propuesta económica.

7. Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren de manera consecutiva. Al efecto, el licitante deberá numerar de manera total la propuesta técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue.

La ausencia total de folio en la propuesta será causa de desechamiento. En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la convocante no podrá desechar la proposición. En el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con información contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma, la convocante tampoco podrá desechar la proposición

8. Los precios unitarios serán fijos a partir de la entrega de la proposición y durante la vigencia del contrato y no estará sujeto a decremento o incremento, en caso de que el licitante oferte precios escalonados y no sea solicitado en las presentes bases, será causa de desechamiento de sus propuestas.

DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS

Se desecharán las propuestas de los licitantes que incurran en una o varias de las siguientes situaciones:

a) No encontrarse identificados los sobres con los datos del licitante y debidamente identificados de tratarse de propuesta técnica y económica, considerando que ello priva de la certeza de quien es el oferente e impide conocer cuál sobre se abrirá en primer término.

b) Si no cumple con alguno de los requisitos o documentos exigidos en las bases de esta licitación que afecte la solvencia de la propuesta o incurra en violaciones a la LAACSECH, su Reglamento o algún otro ordenamiento legal aplicable.

c) En caso de que se compruebe que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los bienes arrendamientos o servicios, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

d) Si se encuentra dentro de los supuestos de los artículos 86 y 100 de la LAACSECH.

e) Cuando los documentos que integren sus propuestas no sean firmados autógrafamente por quienes funjan como licitantes o sus personas apoderadas.

f) Cuando el importe de la propuesta económica presentada por el licitante exceda el monto de la suficiencia presupuestal programada para la contratación o el precio aceptable determinado, lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el artículo 69 del Reglamento de la LAACSECH.

g) Si no presenta la totalidad del contenido de los anexos al transcribirse al papel membretado del licitante.

h) No llenar correctamente su propuesta técnica, el presentar el anexo técnico firmado no subsana el llenado correcto de la propuesta técnica.

i) La presentación de más de una oferta en su propuesta.

j) No ofertar o cotizar la totalidad de los bienes o servicios requeridos en la partida en la que participa.

k) La falta absoluta del foliado en la documentación que integre la propuesta técnica y económica, así como, la documentación legal y/o financiera, o cuando algunas de las hojas no se encuentren foliadas y no sea posible determinar la continuidad del contenido de la propuesta.

l) Cuando el certificado de ingreso del costo de participación sea a nombre de persona distinta a la que presenta la propuesta o no contenga o coincida con el nombre correcto del licitante.

m) Cuando el licitante presente más de una proposición para la misma partida.

n) Cuando la propuesta no considere o contengan los acuerdos que emanan de la Junta de Aclaraciones para la elaboración de sus propuestas.

o) Cuando la propuesta técnica o económica se presente condicionada.

p) Cuando tratándose de proposición conjunta no se indique en los sobres cerrados de la propuesta.

q) Cuando la descripción y presentación del bien o servicio ofertado no corresponda con la descripción y presentación solicitada en las presentes bases, su anexo técnico y su junta de aclaraciones.

r) Cuando en caso que sean solicitados catálogos, folletos, fichas técnicas u hojas de seguridad, en estos no se cumpla con lo requerido o no se acrediten las especificaciones solicitadas por el área técnica, o no se encuentren firmados por persona facultada.

s) Cuando se presenten documentos con tachaduras o enmendaduras o cuando se presenten documentos o copias de documentos con información ilegible.

t) Cuando los datos o la firma del contador público que firme los documentos solicitados para demostrar capacidad económica resulten incongruentes o ilegibles.

u) Cuando se presenten documentos incongruentes en la información contenida, es decir que exista discrepancias entre la documentación presentada.

v) Cuando se detecten incongruencias en la información contenida en la propuesta técnica, la económica o en la documentación distinta a estas, ya sea en los propios documentos o entre sí.

w) Cuando se soliciten muestras físicas dentro del procedimiento y no se presenten las mismas o estas no cumplan con las características o especificaciones requeridas.

x) En su caso, cuando la convocante considere que el precio ofertado no es conveniente o aceptable de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la LAACSECH.

Las propuestas recibidas, durante el acto de apertura de propuestas, permanecerán bajo custodia de la convocante al menos quince días hábiles contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitación, los licitantes contarán con un plazo de hasta diez días hábiles contados a partir de la conclusión del plazo arriba señalado para solicitar la devolución de sus proposiciones desechadas, de no ser así las proposiciones desechadas podrán ser destruidas una vez transcurrido el ejercicio fiscal siguiente a aquel en que se llevó a cabo el procedimiento, y en el caso de las muestras que hubieren entregado serán devueltas a los licitantes previa solicitud, una vez transcurridos treinta días naturales después de la emisión del fallo, salvo que exista inconformidad pendiente de resolución en cuyo caso dicho plazo correrá hasta que la resolución de dicha instancia quede firme. En caso de no solicitarlo, las muestras podrán ser desechadas o ingresar al patrimonio del ente público.

Se conservará la muestra del proveedor adjudicado hasta la recepción de conformidad por parte del administrador del contrato, a partir de lo cual comenzará a contar el plazo señalado en el párrafo anterior.

- CRITERIOS ESPECÍFICOS CONFORME A LOS CUALES SE EVALUARÁN LAS PROPOSICIONES Y SE ADJUDICARÁ EL CONTRATO RESPECTIVO.

A) CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

Con apego en lo establecido por los artículos 64 de la LAACSECH y 63 de su Reglamento, se efectuará la evaluación considerando los requisitos y condiciones establecidos en la convocatoria, las presentes bases y su Junta de Aclaraciones, así como en los requisitos descritos en el Anexo Técnico que forman parte integrante de las mismas, a efecto de que se garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

En todos los casos, la convocante deberá verificar que las propuestas cumplan con la información, documentos, condiciones y requisitos solicitados en la convocatoria y en las bases de la licitación. La convocante evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar estas solventes, se evaluará a las que sigan en precio tratándose del mecanismo binario.

La falta de cumplimiento a alguno de los requisitos establecidos en las bases y Junta de Aclaraciones de la licitación será causa de desechamiento.

Antes de la evaluación técnica, se podrán analizar las propuestas económicas a fin de desechar aquellas cuyo importe exceda el monto de la suficiencia presupuestal programada para la contratación o el precio aceptable derivado de la investigación de mercado.

Las condiciones establecidas por la convocante que tengan como propósito facilitar la presentación de las propuestas y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las propuestas, no serán objeto de evaluación y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de las personas licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.

Quedan comprendidos entre los requisitos cuyo incumplimiento, por sí mismos, no afecten la solvencia de la propuesta, el proponer un plazo de entrega menor al solicitado, en cuyo caso, de resultar adjudicado y de convenir a la convocante pudiera aceptarse; el omitir aspectos que puedan ser subsanados con información contenida en la propia propuesta técnica o económica; el no observar los formatos establecidos, si se proporciona de manera clara la información requerida; y el no observar requisitos que carezcan de fundamento legal o cualquier otro que no tenga por objeto determinar objetivamente la solvencia de la propuesta presentada.

En ningún caso la convocante o las personas licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las propuestas presentadas.

Para evaluar las propuestas, la convocante utilizará el criterio de evaluación binario, mediante el cual se adjudicará a la persona que cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo, siempre y cuando este resulte conveniente y aceptable. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente podrán ser desechados por la convocante, de no resultar esta solvente, se evaluaran las que les sigan en precio.

B) CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA (LEGAL Y FINANCIERA)

Se evaluará el contenido de todos y cada uno de los documentos solicitados en el numeral VI “DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES”, inciso A) “DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA” de estas bases, verificando que el licitante cumpla con la entrega de dicha documentación en los términos que fueron solicitados, así mismo, que la misma cumpla con las condiciones y requisitos solicitados en la convocatoria y en las bases de la licitación.

Dentro de la documentación financiera presentada por el licitante, se verificará y cotejará la información de los estados financieros, con la información presentada en las declaraciones ante el SAT, con la finalidad de verificar que no exista incongruencia o diferencias notorias entre las mismas y que den certeza a la información contenida en la documentación distinta a las propuestas técnicas y económicas, ya sea en los propios documentos o entre sí.

C) CRITERIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.

El área técnica realizará el análisis detallado de las ofertas técnicas bajo los siguientes criterios:

1. Se revisará, analizará y evaluará la documentación solicitada en el Anexo Técnico, en caso de que no se presenten los documentos conforme a lo solicitado o no sean los requeridos, la proposición será desechada.

Se evaluará que las ofertas técnicas cumplan con el 100% de las especificaciones señaladas en el Anexo Técnico de las presentes bases y la o las juntas de aclaraciones.

2. Se evaluará el contenido de todos y cada uno de los documentos solicitados en el numeral VI “DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES”, inciso B) “PROPUESTA TÉCNICA” de estas bases, verificando que sean presentados en los términos que fueron solicitados y aplicando el criterio de evaluación manifestado en las presentes bases.

La evaluación de las propuestas técnicas será realizada por el Área Técnica, la cual verificará que las propuestas presentadas correspondan a las características y especificaciones de los bienes y/o servicios solicitados, verificando el debido cumplimiento por parte del licitante de todos los requisitos de participación fijados en las bases de licitación y juntas de aclaración respectivas, emitiendo la evaluación correspondiente.

D) CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA

1. Se verificará que las ofertas presentadas correspondan a las características y especificaciones de los bienes y/o servicios solicitados, emitiendo la evaluación correspondiente, en caso de que no se presente conforme a lo solicitado o no sea lo requerido, la proposición será desechada.

2. Se evaluará el precio presentado por cada licitante que será incluyendo los gastos de entrega de los bienes, la prestación de los servicios e impuestos.

3. Si al momento de realizar la verificación de los importes de las propuestas económicas, se detecta un error de cálculo en alguna proposición se procederá a llevar a cabo su rectificación, siempre y cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número prevalecerá la primera, por lo que, de presentarse errores en los volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse.

En los casos previstos en el párrafo anterior, la Convocante no desechara la propuesta económica y dejará constancia de la corrección efectuada conforme al párrafo indicado en la documentación soporte utilizada para emitir el fallo que se integrará al expediente de contratación respectivo, asentando los datos que para el efecto proporcione el o los servidores públicos responsables de la evaluación. Lo anterior de conformidad con lo señalado en los artículos 68 de la LAACSECH y 67 de su Reglamento.

La evaluación de las proposiciones económicas será realizada por el Área Requirente y en su caso con el apoyo del Departamento de Recursos Materiales y Servicios a través de su División de Adquisiciones, esta última verificará se haya revisado el debido cumplimiento por parte del licitante de todos los requisitos de participación fijados en las bases de licitación y juntas de aclaración respectivas (documentación distinta a las propuestas técnica y económica), así como que los precios sean convenientes y aceptables.

E)    CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación será por partida de acuerdo a lo previsto en el anexo técnico.

Una vez hecha la evaluación de las propuestas, el contrato se adjudicará a la persona licitante cuya oferta resulte solvente porque cumple con los requisitos legales, financieros, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria y en las bases de la licitación, y por lo tanto garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si derivado de la evaluación de las propuestas se obtuviera un empate en el precio o en los puntos o porcentajes según corresponda de dos o más propuestas, la adjudicación se efectuará en favor de las empresas locales y, en su caso a aquellas que integren el sector de micro, pequeñas y medianas empresas.

De subsistir el empate entre las personas del sector antes mencionado, la adjudicación se efectuará a favor de la o el licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre la convocante en el propio acto de fallo, el cual consistirá en la participación por cada propuesta que resulte empatada, de la que se extraerá en primer lugar la esfera marcada con “✔” del licitante ganador.

- DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES

A)   DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

DOCUMENTACIÓN LEGAL

1. Los licitantes deberán acreditar su existencia legal a través de un escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica, el escrito deberá contener toda la información solicitada en el Anexo 2.

La falta de presentación de este requisito, no contener los requisitos solicitados o no ser llenado correctamente será causal de desechamiento.

2. Copia simple del registro vigente 2026 del Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de Chihuahua, o si bien deberán presentar escrito libre en el que manifiesten que en caso de resultar adjudicados se comprometen a realizar el trámite de inscripción al registro del Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de Chihuahua y presentar el registro vigente actualizado a la firma del contrato respectivo.

La falta de presentación de este requisito, no contener los requisitos solicitados o no ser llenado correctamente será causal de desechamiento.

A excepción de las personas que por única ocasión desean celebrar un proceso de contratación y que aún no se encuentran registradas en el padrón de proveedores, con fundamento en los artículos 34, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua y 22 de su Reglamento.

3.  Si el participante es Persona Física, presentar acta de nacimiento original para cotejo y copia simple y si es Persona Moral presentar copia simple, así como original para su cotejo, del Acta Constitutiva que incluya todos los cambios que haya sufrido hasta el momento de presentar la propuesta; así mismo, para los licitantes que realicen una propuesta conjunta, deberá presentar el convenio en los términos de la legislación aplicable.

4. Original o copia certificada para cotejo y copia simple de Identificación Oficial Vigente de quien firma las propuestas, quien deberá contar con facultades de Administración y/o Dominio, o Poder Especial para Actos de esta licitación.

La falta de presentación de este requisito, no contener los requisitos solicitados o no ser llenado correctamente será causal de desechamiento.

5. Original o copia certificada para cotejo y copia simple del Poder con facultades de Administración y/o Dominio, o Poder Especial para Actos de esta licitación de quien firme la propuesta.

6. Manifestación escrita de que conoce el contenido y no se encuentra en los supuestos de los artículos 86 y 100 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, debidamente firmado, de conformidad al Anexo 3 de las presentes bases.

La falta de presentación de este requisito, no contener los requisitos solicitados o no ser llenado correctamente será causal de desechamiento.

7. Manifestación por escrito donde se indique su teléfono, domicilio fiscal, dirección de correo electrónico para recibir notificaciones y documentos relacionados con la presente licitación y, en su caso, con el cumplimiento y ejecución del contrato relativo, así como el domicilio en el Estado de Chihuahua para recibir notificaciones y llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones que contraiga con relación a la presente licitación debidamente firmado, de conformidad al Anexo 4 de las presentes bases.

La falta de presentación de este requisito, no contener los requisitos solicitados o no ser llenado correctamente será causal de desechamiento.

8. Manifestación por escrito de una declaración de integridad, en la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos del Comité, así como de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, de conformidad al Anexo 5 de las presentes bases.

La falta de presentación de este requisito, no contener los requisitos solicitados o no ser llenado correctamente será causal de desechamiento.

9. Manifestación por escrito donde se indique que conoce lo establecido en la convocatoria, bases y junta de aclaraciones e indique sujetarse a todo lo establecido en ello, debidamente firmado, de conformidad al Anexo 6 de las presentes bases, la presentación del escrito no subsana el no considerar dentro de su propuesta las modificaciones emanadas de la junta de aclaraciones.

La falta de presentación de este requisito, no contener los requisitos solicitados o no ser llenado correctamente será causal de desechamiento.

10. Carta compromiso en formato libre y papel membretado del participante, debidamente firmada por el representante legal de la misma o tratándose de personas físicas podrá ser firmada personalmente por el concursante, en la que se establezca que en caso de que se le adjudique su propuesta asumirá las siguientes obligaciones:

  - Los pedidos se entregarán sin costo para la convocante en el almacén de proveeduría de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, los días hábiles de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

  - Los productos se entregarán completamente nuevos y en su empaque original, en donde se visualice marca, modelo y número de serie en caso de contenerlo; estos datos deberán incluirse además en la factura correspondiente, así como el número de orden de compra.

  - Los bienes ofertados son 100% originales, no remanufacturados, que su adquisición es de origen lícito y que libera a Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel nacional.

  - Que los bienes que la licitante oferta cumplen con la normatividad mexicana mencionada en el anexo técnico y que no cuentan con alertas sanitarias activas.

La falta de presentación de este requisito, no contener los requisitos solicitados o no ser llenado correctamente será causal de desechamiento.

11. Constancia que acredite el cumplimiento de las obligaciones de registro y actualización en el Sistema de Información Empresarial Mexicano, de conformidad con las normas aplicables correspondiente al ejercicio fiscal 2026, proporcionando la factura de pago correspondiente. Aclarando que la constancia de levantamiento de entrevista NO ACREDITA SU REGISTRO.

La falta de presentación de este requisito, no contener los requisitos solicitados o no ser llenado correctamente será causal de desechamiento.

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA

12. Constancia de Situación Fiscal actualizada del licitante, con una antigüedad no mayor a 30 días de la fecha de presentación y apertura de propuestas, en la cual se acredite que si actividad sea de acorde a la presente licitación.

La falta de presentación de este requisito, no contener los requisitos solicitados o no ser llenado correctamente será causal de desechamiento.

13. Original o copia certificada y copia de Estado de Situación Financiera (Balance General), Estado de Resultados y Balanza de comprobación del 01 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025, así como, Estado de Situación Financiera (Balance General), Estado de Resultados y Balanza de comprobación del 01 de enero de 2026 al 30 de abril de 2026, donde se acredite un capital contable mínimo del veinte por ciento del monto total de su propuesta económica y/o del monto máximo de la(s) partida(s) en que participen para contrataciones abiertas por montos, firmados por el Contador Público que lo emitió.

La falta de presentación de este requisito, no contener los requisitos solicitados o no ser llenado correctamente será causal de desechamiento.

14. Copia de la cédula profesional del Contador Público que firma los Estados Financieros, en caso de que la firma del Contador Público no sea legible, haya cambiado o bien que se trate de cedula emitida de manera electrónica, se deberá adjuntar además copia de una identificación oficial con fotografía que coincida con la firma que el contador público plasma en los estados financieros presentados.

La falta de presentación de este requisito, no contener los requisitos solicitados o no ser llenado correctamente será causal de desechamiento.

15. Declaración Anual (normal y/o complementaria) correspondiente al ejercicio fiscal 2025, con todos sus anexos y acuses de envío y aceptación por la SHCP, o en su caso, cuando se trate de régimen de Incorporación Fiscal, las declaraciones bimestrales definitivas de enero a diciembre del 2025.

16. Declaraciones y acuses de recibo de la declaración mensual o bimestral a las que esté obligado según sea el caso, presentada ante el S.A.T. del mes o bimestre inmediato anterior a la fecha de apertura de propuestas al que se encuentra obligado el licitante.

La falta de presentación de este requisito, no contener los requisitos solicitados o no ser llenado correctamente será causal de desechamiento.

17. OPINIÓN POSITIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, a través del documento expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) vigente a la fecha de presentación y apertura de propuestas, conforme lo establece la regla 2.1.36 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2025, en el caso de proposición conjunta, este formato se presentará por cada participante. Se considerarán vigentes aquellas que hayan sido expedidas con en un lapso de 30 días naturales previo al Acto de Presentación y Apertura de Propuestas.

La falta de presentación de este requisito, no contener los requisitos solicitados o no ser llenado correctamente será causal de desechamiento.

18. OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, a través del documento emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) vigente a  la  fecha de presentación y apertura de propuestas (se considerará vigente cuando la misma sea emitida con una antigüedad no mayor a 15 días naturales previos a la fecha de presentación y apertura de propuestas), conforme lo establece el Acuerdo ACDO.AS2.HCT.300925/288.P.DIR relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de octubre de 2025, debiendo acreditar contar con personal (empleados) debidamente registrados para poder dar cumplimiento a las obligaciones contractuales.

En caso de no encontrarse inscrito en el IMSS o su opinión sea “Sin Opinión”, manifestarlo en un escrito simple y adjuntar la documentación emitida por Instituto Mexicano del Seguro Social.

La falta de presentación de este requisito, no contener los requisitos solicitados o no ser llenado correctamente será causal de desechamiento.

19. Original o copia certificada y copia del recibo (certificado) del pago del costo de participación de la presente licitación pública debiendo incluir el nombre de la persona física o moral participante y el número de proceso licitatorio.

La falta de presentación de este requisito, no contener los requisitos solicitados o no ser llenado correctamente será causal de desechamiento.

20. En su caso, original o copia certificada y copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa o bien un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad, que cuenta con ese carácter de conformidad al Anexo 7 de las presentes bases.

Lo anterior únicamente para los participantes que deseen recibir la preferencia establecida en el artículo 66 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

La falta de presentación de este requisito o no ser llenado correctamente NO será causal de desechamiento.

En su caso, si los interesados presentan una proposición conjunta deberán presentar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio en los términos de la legislación aplicable, en el que se establecerán con precisión los aspectos mencionados en el numeral III. “FORMA Y TERMINOS QUE REGIRAN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA”, inciso D). “PROPOSICIONES CONJUNTAS” de las presentes bases, cada uno de los integrantes deberá presentar los documentos solicitados en los puntos 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 y 17 de este inciso.

Además, todo lo anterior, deberá presentarse en archivo digital entendible en un dispositivo de almacenamiento electrónico.

B)    PROPUESTA TÉCNICA.

Deberá presentarse en un sobre cerrado de manera inviolable, debidamente identificado con los datos del licitante en el que se haga la aclaración de tratarse de la propuesta técnica, la cual deberá ser foliada y suscrita por la persona facultada para ello y deberá integrarse por lo siguiente:

1. Deberá presentarse de conformidad al formato PCE-LPP-017-2026 PROPUESTA TÉCNICA de las presentes bases preferentemente en papel membretado del licitante, o si el licitante lo considera conveniente en formato libre debiendo considerar los elementos y/o conceptos solicitados en el referido anexo, debiendo ser llenado de manera completa, clara y precisa con lo solicitado.

La falta de presentación de este requisito, no contener los requisitos solicitados o no ser llenado correctamente será causal de desechamiento.

2. Deberá presentar de conformidad al apartado “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA” del Anexo Técnico, la documentación de los incisos a) al e) siguiendo el mismo orden, según los plasmado en el mismo anexo.

La falta de presentación de este requisito, no contener los requisitos solicitados o no ser llenado correctamente será causal de desechamiento.

Además, todo lo anterior, es decir numerales 1 y 2 deberá presentarse en archivo digital entendible en un dispositivo de almacenamiento electrónico y en archivo editable el numeral 1.

C)    PROPUESTA ECONÓMICA.

Deberá presentarse en un sobre cerrado de manera inviolable, debidamente identificada con los datos del licitante en el que se haga la aclaración de tratarse de la propuesta económica, la cual deberá ser foliada y suscrita por la persona facultada para ello y deberá integrarse por lo siguiente:

1. Deberá presentarse de conformidad al formato PCE-LPP-017-2026 PROPUESTA ECONÓMICA de las presentes bases preferentemente en papel membretado del licitante, o si el licitante lo considera conveniente en formato libre debiendo considerar los elementos y/o conceptos solicitados en el referido anexo, cotizando el costo unitario de los bienes y/o servicios de acuerdo a lo requerido en el anexo técnico de las presentes bases y la sumatoria total de los costos unitarios con IVA, en moneda nacional, los precios unitarios deberán ser truncos a dos dígitos, no redondeados.

La falta de presentación de este requisito, no contener los requisitos solicitados o no ser llenado correctamente será causal de desechamiento.

Además, deberá presentarse en archivo digital editable en un dispositivo de almacenamiento electrónico.

- INCONFORMIDADES Y RECURSOS

Las inconformidades y recursos que en su caso hagan valer los licitantes en la presente licitación, deberán apegarse a los términos de la LAACSECH y su Reglamento.

- La Secretaría de la Función Pública, se encuentra ubicado en calle Victoria No. 310, Colonia Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua.

- Órgano Interno de Control en Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, se encuentra ubicado en segundo piso del edificio administrativo Av. Teófilo Borunda #2900 Col. Centro de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua.

Lo no previsto en estas bases, será resuelto por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, su reglamento y demás normatividad aplicable en la materia.

Estas bases son emitidas de conformidad con la LAACSECH, a los 27 días del mes de mayo del año 2026.

ING. ALFREDO CHÁVEZ SEDANO

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Anexo Técnico

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO”

- Objeto.

Esta licitación tiene como objeto la ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO, que se adjudicarán por partida sobre la base de un precio unitario, con las características, especificaciones, cantidades y demás datos necesarios de cada una de ellas se encuentran establecidas en el “CATÁLOGO DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO”. Esto con el en su objetivo de brindar una atención medica enfocada en calidad y profesionalismo requiere la renovación tecnológica de instrumentos de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.

- Calidad.

Los licitantes deberán dar cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en los bienes que oferten.

| NORMAS OFICIALES MEXICANAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOM-241-SSA1-2025 | Buenas prácticas de fabricación de dispositivos médicos. | Para los bienes que en su caso apliquen. |
| NOM-240-SSA1-2012 | Instalación y operación de la tecnovigilancia. | Para los bienes que en su caso apliquen. |

Los bienes que el licitante proponga deberán cumplir con tecnología vigente y no descontinuada, nuevos con fecha de fabricación comprobable máximo de 2023 en su etiqueta (en el caso de los equipos médicos), y operar bajo principios analíticos científicamente validados. Todos los equipos deberán tener registro sanitario vigente, o en su defecto, deberá citarse la disposición oficial que justifique su exención, además de no contar con alertas sanitarias activas.

Los bienes propuestos deberán cumplir con las características requeridas descritas en el " CATÁLOGO DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO " siendo estas características mínimas. Estas características deberán ser comprobables mediante folletos, manuales y apoyos visuales oficiales de fabricantes en idioma español y deberán ser referenciados en los documentos entregados mencionando el punto especifico en el que lo describe o describe su equivalencia.

Los equipos deberán tener garantía valida por lo menos un año a partir de su fecha de recepción a entera satisfacción de la convocante.

- Plazo, Lugar y Condiciones De Entrega.

- Plazo. - Los proveedores que resulten adjudicados deberán entregar los bienes, dentro de un tiempo máximo de cuarenta (40) días hábiles posteriores a la notificación del fallo correspondiente, asimismo se le enviara orden de compra emitida por el personal adscrito a la División de Adquisiciones del Departamento de Recursos Materiales y Servicios, por cualquiera de los medios aplicables que se establezcan en el contrato, consistentes en el domicilio o correo electrónico del licitante adjudicado, en el caso de ser notificado mediante correo electrónico, este deberá ser mediante el correo electrónico oficial autorizado con dominio @chihuahua.gob.mx y emitido por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios de la convocante.

- Lugar de entrega. - Los proveedores que resulten adjudicados tendrán la responsabilidad de transporte hasta el momento de su entrega en el almacén de proveeduría de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, ubicado en Avenida Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Colonia Centro, C.P. 31000, de la ciudad de Chihuahua, en días hábiles, esto es, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 15:00 horas.

- Condiciones de entrega. –

- La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en la plataforma del lugar de entrega serán a cargo del licitante adjudicado, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad a entera satisfacción por Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua.

- Para las partidas 15, 16, 18 y 33 el proveedor que resulte adjudicado deberá realizar la instalación y puesta en marcha de los equipos en la delegación Chihuahua a entera satisfacción de la convocante, coordinándose con el supervisor designado por el área médica, siendo estas entregas avaladas por medio de una orden de servicio de entrega e instalación firmadas por el área médica.

- Para las partidas 15, 16, 18 y 33 el proveedor que resulte adjudicado deberá realizar una capacitación inicial para el uso de los equipos en la delegación Chihuahua a entera satisfacción de la convocante, coordinándose con el supervisor designado por el área médica, siendo estas capacitaciones avaladas por medio de un acta firmada de conformidad por el área médica.

- Todos los bienes correspondientes a la presente licitación deberán contar con garantía de por lo menos un año en defectos de fabricación, mantenimientos preventivos incluidos durante este año en garantía y en caso de ser requerido una capacitación de uso adicional a la inicial.

- Periodo de la Contratación.

La entrega de los bienes será requerida a partir del día hábil siguiente de la notificación del fallo correspondiente, y hasta en un lapso de 40 días hábiles posteriores a misma.

- Condiciones de pago.

Para los contratos que se formalicen en relación a la presente licitación no se otorgará anticipo alguno.

a) Los bienes deberán ser facturados contra entrega, tomando como referencia la fecha en que se proporcionen los mismos.

b) Los pagos se realizarán en moneda nacional dentro de los 20 días hábiles siguientes a la presentación de los comprobantes fiscales que cumplan con los requisitos establecidos en el Artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación y órdenes de compra originales debidamente requisitadas, mismas que deberán de ser entregadas en la División de Control de Pagos del Departamento de Egresos, ubicado en el segundo piso del Edificio Administrativo, sito en la Avenida Teófilo Borunda Ortiz, Número 2900, Colonia Centro, de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, C.P. 31000. El pago podrá realizarse mediante transferencia electrónica interbancaria, para lo cual el licitante adjudicado deberá proporcionar los datos correspondientes. Los comprobantes fiscales deberán ser emitidos a nombre de Pensiones Civiles del Estado, con domicilio en Avenida Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro, C.P. 31000, con clave de registro federal de contribuyentes PCE-811216-FC3.

SISTEMA DE GESTIÓN DE PROVEEDORES

1.- El Departamento de Tecnologías de la Información de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua le enviará un correo electrónico que se establezca en el contrato, con los siguientes archivos:

- Documento de descripción del archivo de carga.

- Ejemplo de archivo de carga en Excel.

- Catálogo de bienes en contrato.

- Manual para carga de archivo de cobro para el portal del Sistema de Gestión de Proveedores.

- Enlace web para bajar la Solicitud de usuario para proveedor.

2.- El proveedor deberá llenar y enviar firmada la solicitud de usuario, misma que será autorizada por PCE.

3.- Se enviará al proveedor Usuario y Contraseña para ingresar al portal.

4.- Se agendará fecha y hora para capacitación con el Departamento de Tecnologías de la Información y Dirección Médica de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua.

5.- Se recibe capacitación del Proveedor para inicio de uso del sistema.

a) El pago podrá realizarse mediante transferencia electrónica interbancaria, para lo cual el licitante adjudicado deberá proporcionar los datos correspondientes.

b) Los comprobantes fiscales deberán ser emitidos a nombre de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio en Avenida Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro, C.P. 31000, con clave de R.F.C.: PCE-811216-FC3, los cuales deberán cumplir con los requisitos fiscales previstos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación,  y presentados en la División de Control de Pagos de la Convocante, ubicada en el segundo piso de su Edificio Administrativo, en el que conste el periodo y concepto que ampare la entrega de los bienes a entera satisfacción de la Convocante.

c) Los Impuestos y Derechos que procedan con motivo de la adquisición de los insumos objeto de esta Licitación, serán pagados por el proveedor.

d) La convocante sólo cubrirá el I.V.A., de acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales vigentes en la materia.

- Inspección y verificación de calidad.

Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua se reserva el derecho de realizar las verificaciones necesarias para conocer a detalle las especificaciones de los productos, así como la infraestructura, procesos y demás elementos de los fabricantes y/o distribuidores de los productos adjudicados (conforme a las Normas de Buenas Prácticas de Fabricación y Distribución aplicables), al momento de evaluar las propuestas e incluso posteriormente a la adjudicación.

- Evaluación de las propuestas.

La convocante para efectuar la evaluación de las propuestas, verificará que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases rectoras y el presente Anexo Técnico.

- Penas Convencionales

En caso de no cumplir con la entrega de los bienes, el proveedor que resulte adjudicado se obliga a pagar como pena convencional a Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua a razón del 2.0% por cada día hábil de atraso, sobre el monto de los bienes no entregados en los plazos establecidos en los Contratos y hasta por el importe del 10% del monto total de cada instrumento jurídico. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 89 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua; 100 y 101 del Reglamento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua. Transcurridos los cinco días hábiles sin que el proveedor que resulte adjudicado dé cumplimiento a la orden de compra realizada por la Convocante, ésta podrá dar por rescindido el contrato en su totalidad o solamente la partida motivo del incumplimiento y, hacer efectiva la garantía de cumplimiento que garantiza las obligaciones contractuales, la aplicación la pena convencional no exime del incumplimiento que el proveedor está realizando respecto a las obligaciones contractuales.

Las penas convencionales establecidas que sean aplicadas y notificadas por cualquiera de los medios aplicables que se establezcan en el contrato, consistentes en el domicilio y/o correo electrónico del licitante adjudicado, se descontarán de los pagos que se encuentren pendientes de realizar a los proveedores, derivados de las obligaciones contractuales.

Transcurrido el plazo de los cuarenta (40) días hábiles otorgados para que el proveedor realice el suministro de los mismos, sin que esto haya ocurrido, así como también después de transcurrir los cinco días hábiles de penalización, la convocante podrá cancelar la orden de compra respecto a la partida о partidas incumplidas.

Se aplicará una pena deductiva a proveedor que resulte adjudicado por cualquier incumplimiento parcial o incumplimiento deficiente en que pudiera incurrir, dichas deducciones se calcularán hasta la fecha en que materialmente se cumpla la obligación, sin que cada concepto de deducciones exceda la parte proporcional de la garantía de cumplimiento que le corresponda al monto total del contrato. Los montos a deducir se aplicarán en la(s) factura(s) que el proveedor que resulte adjudicado presente para su cobro una vez cuantificada la deducción correspondiente. Se aplicarán penas deductivas en el siguiente caso:

| CAUSA | CANTIDAD EN UMAS |
| --- | --- |
| En caso de no cumplir con la entrega e instalación de los equipos en el plazo establecido en el Anexo Técnico. | 5 veces el valor de la UMA diaria vigente por cada día de retraso (días naturales). |

La aplicación de esta pena deductiva no exime del incumplimiento que el proveedor está realizando respecto a las obligaciones contractuales, por lo que, la convocante podrá determinar la rescisión administrativa del contrato y/o de las claves o partidas motivo del incumplimiento y, en consecuencia, hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

El Administrador del Contrato determinará y aplicará las penas convencionales, mismas que la sumatoria de todas ellas no podrá exceder del monto de la garantía de cumplimiento del Contrato. Debiendo anexar a la solicitud de trámite de pago la cédula de cálculo de penas convencionales, así como el formato de pago de dichas penas debidamente requisitado. En ningún caso las penas convencionales podrán negociarse en especie.

- Forma de Adjudicación.

Para la ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO, se tiene contemplado para su adjudicación cantidades fijas a cada partida que la conforman, y la adjudicación de los bienes se llevará a cabo para cubrir necesidades de la Institución para el ejercicio fiscal 2026, la que se llevará a cabo en su modalidad de precio fijo, mediante un contrato en los términos del artículos 3, fracción X y 78 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

- Canje y Devoluciones.

El Administrador del Contrato a través de sus supervisores, en caso de detectar en los bienes entregados defectos o vicios ocultos, solicitarán al licitante que resulte adjudicado mediante oficio o correo electrónico el canje de los mismos. El Licitante tendrá un plazo máximo de 20 días hábiles contados a partir de la notificación para realizar el canje de los bienes por otros que no presenten los defectos o vicios ocultos identificados y que cuenten con las mismas condiciones de garantías. En los casos que el Licitante no realice el canje o la recolección de los bienes defectuosos y/o con vicios ocultos, conforme al párrafo anterior, el área usuaria procederá a la disposición final de los mismos de acuerdo a lo establecido por la legislación sanitaria y ambiental.

- Garantía.

En apego a los artículos 84, fracción II y 85 la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua y 90 de su Reglamento, el Licitante, se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones divisibles derivadas de la adjudicación, mediante cheque de caja, cheque certificado, depósito en garantía, fianza (invariablemente sólo se aceptarán de aquellas instituciones legalmente autorizadas y con representante para responder de sus obligaciones, domiciliado en el estado de Chihuahua ) a favor de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua por un importe del 10% (diez por ciento) del monto máximo o total del contrato, sin incluir lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, la cual deberá tener una vigencia de 12 (doce) meses posteriores al término de la vigencia del contrato para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios originados de los bienes entregados.

Cuando el monto de la contratación de servicios y/o adquisición de bienes cuyo importe sea igual o inferior a ciento treinta veces el valor mensual de la unidad de medida y actualización, podrá aceptarse también como forma de garantía el cheque cruzado.

- Documentación Técnica.

La propuesta técnica se entregará en sobre cerrado en forma inviolable con nombre, rótulos o membretes del concursante, únicamente la indicación de ser PROPUESTA TÉCNICA y referir a la licitación que corresponde, en cuyo interior deberá contener, además del anexo PCE-LPP-017-2026 PROPUESTA TÉCNICA los siguientes documentos y requisitos:

- Copia simple y legible debidamente identificada con la partida correspondiente del Registro Sanitario vigente (o Prórroga de Registro Sanitario debidamente autorizada y vigente) ante COFEPRIS/Secretaría de Salud para la comercialización de cada bien a licitar, así como en medio electrónico (USB), de conformidad con los artículos 376 y 376 bis de la Ley General de Salud o en su defecto, deberá citarse la disposición oficial que justifique su exención.

- Copia simple del Aviso de Funcionamiento y/o responsable Sanitario Vigente presentada ante la Secretaría de Salud, el cual debe estar relacionado con el comercio y distribución de dispositivos e insumos para la salud.

- Original o copia de carta compromiso bajo protesta de decir verdad, en formato libre y papel membretado de la empresa participante, debidamente firmada por el representante legal de la misma, en la que manifiesta que el equipo que otorgará, será entregado y, de ser requerido, instalado y puesto en marcha a entera satisfacción de la convocante.

- Deberá incluir carta garantía de un año, en donde se manifieste que el equipo cumple con estándares de seguridad y no requiere servicios preventivos durante ese año, o en todo caso deberá incluir el servicio de mantenimiento preventivo según recomendaciones del fabricante

- Deberá incluir carta de garantía que incluyan mantenimientos correctivos, siendo estos definidos como aquellos que reparan o corrigen averías o defectos localizados y/o observados, al remplazo de las partes dañadas y sustitución por refacciones originales. Esto para los casos de defectos de fabricación o fallas no asociadas a mal uso, además de que se comprometen a realizar las acciones correctivas en un plazo no mayor a 15 días naturales y contados a partir de su notificación por medio oficial del supervisor que la dirección médica designe.

- Presentar directorio de personal encargado de atender las solicitudes de falla del equipo, instalaciones y solicitud de capacitaciones con teléfonos y correos electrónicos durante el año en garantía.

- Para las partidas 15, 18 y 33 carta compromiso en donde se compromete a incluir el servicio de instalación, manual de usuario y capacitación inicial de usuario a solicitud del supervisor que la dirección médica designe.

- Escrito original del ofertante en el que manifieste que no existe ninguna restricción para el uso de su equipo médico, en el país de origen o internacionalmente.

Nota: La presentación de la anterior documentación como la solicita la convocante será de vital importancia para la valoración de su propuesta, ya que permite verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos y legales aplicables

## “CATÁLOGO DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO.”

| PARTIDA | EQUIPO | CANTIDAD | CARACTERISTICA TÉCNICA MÍNIMA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESTUCHE DE DIAGNOSTICO | 34 | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS |
|  |  |  | 1 | TIPO DE EQUIPO | Estuche de diagnóstico médico (oftalmoscopio y otoscopio). |
|  |  |  | 2 | CONTENIDO MINIMO | 1. Cabezal de Oftalmoscopio intercambiable. |
|  |  |  |  |  | 2. Cabezal de Otoscopio intercambiable. |
|  |  |  |  |  | 3. Con dos mangos fijos. |
|  |  |  |  |  | 4. Con soporte a pared. |
|  |  |  |  |  | 5. Con sistema de encendido inteligente (sensor de presencia o switch). |
|  |  |  | 3 | FUENTE DE ILUMINACIÓN | Compatible con focos WA03100 para otoscopio y 03000-U para oftalmoscopio. |
|  |  |  | 4 | ALIMENTACIÓN | Conexión 110-127v 60Hz |
|  |  |  | 5 | MATERIAL DEL MANGO | Aleación metálica o plástico ABS de Alto impacto, con perilla de intensidad variable. |
|  |  |  | 6 | CONTROL DE ENCENDIDO | Interruptor. |
| 2 | BAUMANOMETRO | 10 | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS |
|  |  |  | 1 | TIPO DE EQUIPO | Baumanómetro aneroide de pedestal, no mercurial. |
|  |  |  | 2 | RANGO DE MEDICIÓN | 0 a 300 mmHg. ± 3mgHg de precisión. |
|  |  |  | 3 | ESFERA O CARÁTULA | Diámetro mínimo de 15 cm, números grandes y contraste alto para facilitar la lectura. |
|  |  |  | 4 | VÁLVULA DE PURGA | De precisión, de liberación lenta y controlada, fabricado en latón cromado o acero inoxidable |
|  |  |  | 5 | BRAZALETE | Nylon o tela resistente, con cierre de velcro, lavable, tamaño adulo estandar (25-35 cm) |
|  |  |  | 6 | COLUMNA O PEDESTAL | Base estable de acero con ruedas giratorias y freno |
| 3 | TERMÓMETRO DIGITAL | 40 | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS |
|  |  |  | 1 | TIPO DE EQUIPO | Termómetro digitla infrarrojo sin contacto |
|  |  |  | 2 | RANGO DE MEDICIÓN | 35.0° C a 42.0° C |
|  |  |  | 3 | RESOLUCIÓN | 0.1° C |
|  |  |  | 4 | DISTANCIA DE MEDICIÓN | 3 - 5 cm (preferentemente con guías visuales o sensor de distancia) |
|  |  |  | 5 | PANTALLA | Pantalla digital LCD con retoiluminación (preferente tricolor para estado febril) |
|  |  |  | 7 | ALIMENTACIÓN | baterías |
| 4 | ESTETOSCOPIO | 100 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Tipo de equipo | Estetoscopio acústico para adulto |
|  |  |  | 2 | Campana | Doble campana (diafragma y campana). |
|  |  |  | 3 | Material de campana | Acero inoxidable o aleación metálica de alta conductividad acústica |
|  |  |  | 4 | Diafragma | Alta sensibilidad, diámetro ≥ 4.5 cm, material sintético resistente |
|  |  |  | 5 | Auriculares (tubos) | Tubo de PVC o goma sintética, resistente a aceites de piel y alcohol, de una sola o doble vía |
| 5 | BASCULA DIGITAL | 34 | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS |
|  |  |  | 1 | TIPO DE EQUIPO | Báscula electrónica de piso con estadímetro integrado |
|  |  |  | 2 | CAPACIDAD DE PESAJE | Mínimo 200kg |
|  |  |  | 3 | MATERIAL DE LA PLATAFORMA | Antiderrapante con superficie lavable |
|  |  |  | 4 | ESTADÍMETRO INTEGRADO | Tipo de Varilla telescópica o barra retráctil |
|  |  |  | 5 | ESTRUCTURA | Base robusta con columna metálica de sporte vertical |
|  |  |  | 6 | DISPLAY | Pantalla LCD |
|  |  |  | 7 | SISTEMA DE MEDICIÓN | Kilogramos y centímetros (sistema métrico) |
|  |  |  | 8 | ALIMENTACIÓN | 120 Vca, con cargador |
| 6 | BAUMANOMETRO | 10 | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS |
|  |  |  | 1 | TIPO DE EQUIPO | Baumanómetro aneroide de pared, no mercurial. |
|  |  |  | 2 | RANGO DE MEDICIÓN | 0 a 300 mmHg. ± 3mgHg de precisión. |
|  |  |  | 3 | ESFERA O CARÁTULA | Diámetro mínimo de 15 cm, números grandes y contraste alto para facilitar la lectura. |
|  |  |  | 4 | VÁLVULA DE PURGA | De precisión, de liberación lenta y controlada, fabricado en latón cromado o acero inoxidable |
|  |  |  | 5 | BRAZALETE | Nylon o tela resistente, con cierre de velcro, lavable, tamaño adulo estandar (25-35 cm) |
|  |  |  | 6 | SOPORTE | Soporte a pared. |
| 7 | REFRIGERADOR MÉDICO | 7 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Tipo de equipo | Refrigerador vertical tipo biomédico con congelador superior |
|  |  |  | 2 | Capacidad total | Mínima de 17 pies cúbicos (aproximadamente 481 litros) |
|  |  |  | 3 | Sistema de refrigeración | Compresor hermético, con control automático de temperatura |
|  |  |  | 4 | Temperatura de refrigerador | Rango ajustable de +2 °C a +8 °C (preconfigurado a +5 °C) |
|  |  |  | 5 | Control de temperatura | Electrónico digital, con pantalla visible en °C |
|  |  |  | 6 | Sistema de registro | Termograficador de grafica circular integrado. |
|  |  |  | 7 | Alarmas | Sonoras y visuales por: puerta abierta, desviación de temperatura alta/baja, falla de energía |
|  |  |  | 8 | Iluminación interna | LED, activada al abrir la puerta |
|  |  |  | 9 | Puertas | 2 puertas independientes (una para refrigerador y otra para congelador), con cerradura de seguridad |
|  |  |  | 10 | Material interior | Acero inoxidable o ABS termoformado grado médico |
|  |  |  | 11 | Estantes ajustables | Mínimo 4 en compartimento refrigerado, con resistencia a derrames y fácil limpieza |
|  |  |  | 12 | Voltaje de operación | 110 – 127 V / 60 Hz |
|  |  |  | 13 | Consumo energético | ≤ 3 kWh/24 h (según etiquetado) |
|  |  |  | 15 | Accesorios | Debe incluir un UPS que soporte al menos 10 minutos de funcionamiento. |
| 8 | SILLA DE RUEDAS | 15 | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS |
|  |  |  | 1 | TIPO DE EQUIPO | Silla de ruedas de uso rudo |
|  |  |  | 2 | RUEDAS | Con rin tipo MAG. Rueda de plastico duro, no inflables. |
|  |  |  | 3 | ESTRUCTURA | Acero tubular o aluminio de alta resistencia |
|  |  |  | 4 | REPOSAPIES | Con reposapiés desmontable y descansabrazos |
|  |  |  | 5 | DIMENSIONES | Ancho mínimo de 22´ |
|  |  |  | 6 | CAPACIDAD | capacidad de carga de hasta 150kg. |
| 9 | BAUMANOMETRO | 2 | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS |
|  |  |  | 1 | TIPO DE EQUIPO | Baumanómetro Automatico digital |
|  |  |  | 2 | RANGO DE MEDICIÓN | 0 a 300 mmHg. ± 3mgHg de precisión. |
|  |  |  | 3 | PANTALLA | LED o LCD |
|  |  |  | 5 | BRAZALETE | Nylon o tela resistente, con cierre de velcro, lavable, tamaño adulo estandar (25-35 cm) |
|  |  |  | 6 | ESTUCHE | Rigido o Semirigido |
| 10 | BICICLETA RECUMBENTE CON REMADORA | 3 | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS |
|  |  |  | 1 | TIPO DE EQUIPO | Bicicleta estática recumbente con función de remo integrada, de uso rudo |
|  |  |  | 2 | RESISTENCIA | niveles de resistencia ajustable |
|  |  |  | 3 | MONITOREO | Pantalla LCD multifunción que muestra tiempo, velocidad, distancia y calorías |
|  |  |  | 4 | CAPACIDAD | Soporta a usuarios de hasta 130kg |
|  |  |  | 5 | ASIENTO | Asiento acolchonado con respaldo ergonómico |
|  |  |  | 6 | FUNCION DE REMO | Barra superior integrada para trabajo de brazos (biceps, tríceps, etc.) |
|  |  |  | 7 | TRANSMISION | Sistema de transmisión de cadena. |
|  |  |  | 8 | ESTRUCTURA | Estructura de acero robusto |
| 11 | BICICLETA VERTICAL ESTATICA | 3 | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS |
|  |  |  | 1 | TIPO DE EQUIPO | Bicicleta estática vertical de uso rudo |
|  |  |  | 2 | RESISTENCIA | Sistema de freno |
|  |  |  | 3 | MONITOREO | Pantalla LCD multifunción que muestra tiempo, velocidad, distancia y calorías. |
|  |  |  | 4 | CAPACIDAD | Soporta a usuarios de hasta 160kg. |
|  |  |  | 5 | ASIENTO | Asiento acolchonado con respaldo ergonómico. |
|  |  |  | 6 | TRANSMISION | Sistema de transmisión de cadena. |
|  |  |  | 7 | ESTRUCTURA | Estructura de acero robusto. |
| 12 | BICICLETA HORIZONTAL ESTATICA | 3 | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS |
|  |  |  | 1 | TIPO DE EQUIPO | Bicicleta estática vertical. |
|  |  |  | 2 | RESISTENCIA | Sistema de freno con generador. |
|  |  |  | 3 | MONITOREO | Pantalla LCD multifunción que muestra tiempo, velocidad, distancia y calorías. |
|  |  |  | 4 | CAPACIDAD | Soporta a usuarios de hasta 130kg. |
|  |  |  | 5 | ASIENTO | Asiento acolchonado con respaldo ergonómico. |
|  |  |  | 6 | TRANSMISION | Sistema de transmisión de bajo o nulo mantenimiento. |
|  |  |  | 7 | ESTRUCTURA | Estructura de acero robusto. |
| 13 | PARAFINERO | 4 | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS |
|  |  |  | 1 | TIPO DE EQUIPO | Parafinero eléctrico terapéutico para aplicación en manos y pies |
|  |  |  | 2 | CAPACIDAD | Capacidad mínima de 2 a 4 kg de parafina |
|  |  |  | 3 | RANGO DE TEMPERATURA | Ajustable entre 40 °C y 60 °C |
|  |  |  | 4 | CONTROL DE TEMPERATURA | Termostato automático con indicador luminoso |
|  |  |  | 5 | MATERIAL INTERNO | Recipiente interior de aluminio o acero inoxidable |
|  |  |  | 6 | MATERIAL EXTERNO | Carcasa plástica resistente al calor |
|  |  |  | 7 | TAPA | Tapa removible para conservación térmica |
| 14 | COMPRESERO | 2 | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS |
|  |  |  | 1 | TIPO DE EQUIPO | Compresero Electrico para 24 compresas |
|  |  |  | 2 | ESTRUCTURA | Fabricado en Acero Inoxidable |
|  |  |  | 3 | DRENAJE | Válvula de drenado |
|  |  |  | 4 | CONTROL DE TEMPERATURA | Control termostático de temperatura |
|  |  |  | 5 | SOPORTE DE COMPRESAS | Rejilla interna de acero inoxidable removible para colocar las compresas |
|  |  |  | 6 | ENCENDIDO | Switch de encendido y apagado |
|  |  |  | 7 | TRANSPORTE | Con ruedas para transporte |
|  |  |  | 8 | ACCESORIOS | Regulador de corriente integrado o adicional |
| 15 | EQUIPO DE ONDAS DE CHOQUE | 1 | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS |
|  |  |  | 1 | TIPO DE EQUIPO | Sistema electromagnético que acelera un proyectil para la generación de la onda de choque |
|  |  |  | 2 | FRECUENCIA | Frecuencia 1 a 22 Hz |
|  |  |  | 3 | PROGRAMAS | Programas preestablecidos modificables |
|  |  |  | 4 | POTENCIA | Niveles de energía 60 a 185 mJ (equivalente de 1 a 5 bares). |
|  |  |  | 5 | TRANSDUCTORES | Tamaño de los transductores 6, 15 y 25 milímetros de diámetro. |
|  |  |  | 6 | ESTUCHE | Con maletin transportador. |
| 16 | BARRAS DE REEDUCACIÓN DE MARCHA | 2 | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS |
|  |  |  | 1 | TIPO DE EQUIPO | Barras paralelas para reeducacion de marcha |
|  |  |  | 2 | BARRAS | Pasamanos de acero o aluminio |
|  |  |  | 3 | SUPERFICIE | Superficie antiderrapante |
|  |  |  | 4 | ANCHO | Rango entre 70 y 90cm |
|  |  |  | 5 | LARGO | De al menos 3 metros |
|  |  |  | 6 | ALTURA | Altura ajustable de 50 a 90 cm |
| 17 | BARRAS SUECAS | 2 | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS |
|  |  |  | 1 | TIPO DE EQUIPO | Barras suecas (espaldera) para ejercicios de rehabilitación y fisioterapia |
|  |  |  | 2 | ESTRUCTURA | Estructura de madera sólida o acero con peldaños de madera |
|  |  |  | 3 | DIMENSIONES | Altura aproximada 220–240 cm y ancho 70–90 cm |
|  |  |  | 4 | PELDAÑOS | 12 a 15 peldaños cilíndricos distribuidos uniformemente |
|  |  |  | 5 | CAPACIDAD | Soporte mínimo de 120 kg |
|  |  |  | 6 | INSTALACIÓN | Montaje fijo a pared con soportes metálicos reforzados |
| 18 | EQUIPO DE ELECTROTERAPIA | 12 | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS |
|  |  |  | 1 | TIPO DE EQUIPO | Equipo de ultrasonido terapeutico y electroterapia |
|  |  |  | 2 | ELECTROTERAPIA | 2 Canales de electroterapia independientes |
|  |  |  | 3 | MODALIDADES | Modo de corriente constante y/o voltaje constante |
|  |  |  | 4 | ULTRASONIDO | 1 Canal de ultrasonido |
|  |  |  | 5 | MODALIDADES | Modo pulsado y continuo |
|  |  |  | 6 | GAMA DE CORRIENTES | Interferencial de 2 y 4 polos, Rusa,Tens (asimétrica, asimétrica alternante, alternante, burst asimétrica, burst simétrica, alternante burst, NMS (ráfaga NMS), Corriente continua e interrumpida, Alto Voltaje, Microcorrientes, Diadinamicas (MF, DF, LP, CP, CPiD), Farádica (Träbet, rectangular, impulsos triangulares), vector isoplanar. |
|  |  |  | 7 | SEGURIDAD | Pausa del tiempo del tratamiento en caso de pérdida de contaco de electrodos y cabezal de ultrasonido o desconexión de accesorios al equipo |
|  |  |  | 8 | ACCESORIOS | UPS adecuado para soporte 10minutos |
| 19 | ELECTROESTIMULADOR PORTATIL | 7 | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS |
|  |  |  | 1 | TIPO DE EQUIPO | Electroestimulador portátil |
|  |  |  | 2 | TIPOS DE CORRIENTE | TENS, EMS, IF y microcorrientes |
|  |  |  | 3 | PANTALLA | Pantalla LCD retroiluminada |
|  |  |  | 4 | PROGRAMAS | Control de la intensidad y tiempo |
|  |  |  | 5 | SEGURIDAD | Sistema de seguridad por bloqueo de las teclas |
|  |  |  | 8 | ACCESORIOS | Maletin de transporte |
| 20 | TIMON PARA HOMBRO | 2 | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS |
|  |  |  | 1 | TIPO DE EQUIPO | Timón para rehabilitación de hombro para terapia de movilidad articular del miembro superior |
|  |  |  | 2 | ESTRUCTURA | Acero de alta resistencia con acabado en pintura electrostática o anticorrosiva |
|  |  |  | 3 | SISTEMA DE TIMON | Rueda o timón giratoriopara ejercicios de flexión, extensión y movilidad del hombro |
|  |  |  | 4 | DIAMETRO DEL TIMON | Diámetro aproximado de 40 a 60 cm |
|  |  |  | 5 | AJUSTE DE ALTURA | Altura ajustable para adaptación de diferentes pacientes |
|  |  |  | 6 | MONTAJE | Montaje en pared o Estructura Fija estable |
| 21 | SET DE PELOTAS PARA FISIOTERAPIA BOBATH | 2 | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS |
|  |  |  | 1 | TIPO DE EQUIPO | Set de 5 pelotas terapéuticas tipo bobath para ejercicios de fisoterapia |
|  |  |  | 2 | MATERIAL | Fabricado de PVC o material plástico de alta resistencia |
|  |  |  | 3 | CANTIDAD | Set compuesto por 5 pelotas terpéuticas |
|  |  |  | 4 | TAMAÑOS | Diferentes Diámetros aporximados dentro del rango de 45 cm a 85 cm ( 45cm, 55cm, 65cm, 75cm, 85cm) |
|  |  |  | 5 | SUPERFICIE | Superficie lisa o ligeramente texturizada, antideslizante |
|  |  |  | 6 | CAPACIDAD DE CARGA | Resistencia mínima 100 kg o mayor |
|  |  |  | 7 | SISTEMA DE INFLADO | Con válvula para inflado con bomba manual o eléctrica |
| 22 | BOSU | 6 | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS |
|  |  |  | 1 | TIPO DE EQUIPO | Plataforma de equilibrio BOSU |
|  |  |  | 2 | MATERIAL | Domo fabricado en PVC o elastomérico de alta resistencia |
|  |  |  | 3 | DIAMETRO | Diámetro 55 cm - 65 cm |
|  |  |  | 4 | CAPACIDAD DE CARGA | Capacidad mínima de carga de 120 kg o superior |
|  |  |  | 5 | SUPERFICIE | Superficie superior antideslizante |
|  |  |  | 6 | ACCESORIOS | Incluye bomba manual o sistema de inflado |
| 23 | CILINDRO DE POSICION | 6 | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS |
|  |  |  | 1 | TIPO DE EQUIPO | Cilindro de terapéutico de posicionamiento para fisioterapia y rehabilitación |
|  |  |  | 2 | MATERIAL INTERNO | Relleno de espuma de alta densidad o espuma de poliuretano |
|  |  |  | 3 | MATERIAL EXTERNO | Cubierta exterior de vinil médico, poliuretano o material sintético impermeable |
|  |  |  | 4 | DIMENSIONES | Longitud aproximada 50 cm - 70 cm |
|  |  |  | 5 | DIAMETRO | Diámetro aproximado 15cm -25 cm |
|  |  |  | 6 | SUPERFICIE | Lisa, resistente y fácil de limpiar |
| 24 | SET DE CUÑAS FISIATRIA | 5 | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS |
|  |  |  | 1 | TIPO DE EQUIPO | Set de cuñas terapéuticas para posicionamiento y ejercicios de fisioterapia |
|  |  |  | 2 | CANTIDAD | Set compuesto al menos 3 cuñas de diferentes tamaños |
|  |  |  | 3 | MATERIAL INTERNO | Fabricadas en espuma de poliuretano o espuma de alta densidad |
|  |  |  | 4 | MATERIAL EXTERNO | Cubierta exterior de vinil grado médico, poliuretano o material sintetico impermeable |
|  |  |  | 5 | DIMENCIONES | Diferentes dimensiones en rango de 40 a 70 cm logitud |
|  |  |  | 6 | SUPERFICIE | Superficie lisa, resistente y fácil de limpiar |
| 25 | SET CON PARES DE MANCUERNAS | 2 | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS |
|  |  |  | 1 | TIPO DE EQUIPO | Set de mancuernas hexagonales para ejercicios de fortalecimiento y rehabilitación física |
|  |  |  | 2 | CANTIDAD | Set compuesto por 10 pares de mancuernas |
|  |  |  | 3 | RANGO DE PESO | Pesos desde 5 lb hasta 50 lb, incrementos aprox de 5 lb entre cada par |
|  |  |  | 4 | DISEÑO | Mancuernas con cabezales hexagonales |
|  |  |  | 5 | MATERIAL | Fabricado en hierro fundido o acero de alta resistencia |
|  |  |  | 6 | RECUBRIMIENTO | Superficie con recubrimiento de neopreno |
| 26 | KIT DE LIGAS DE RESISTENCIA | 4 | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS |
|  |  |  | 1 | TIPO DE EQUIPO | Set de ligas de resistencia para fortalecimiento y rehabilitación |
|  |  |  | 2 | CANTIDAD | Set compuesto por al menos 5 ligas de resistencia |
|  |  |  | 3 | NIVELES DE RESISTENCIA | Resistencia progresivas aproximadas de 20 lb, 30 lb, 40 lb, 50 lb y 60 lb |
|  |  |  | 4 | MATERIAL | Fabricadas en látex natural, TPR o material elastomérico de alta resistencia |
| 27 | CUERDA DE AZOTE | 4 | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS |
|  |  |  | 1 | TIPO DE EQUIPO | Cuerda de batalla o cuerda de azote para ejercicios de fortalecimiento y rehabilitación funcional |
|  |  |  | 2 | LONGITUD | 9 METROS |
|  |  |  | 3 | DIAMETRO | Diámetro aprox 38 mm y 50 mm |
|  |  |  | 4 | MATERIAL | Cuerda de trenzada de alta resistencia, extremos sellados o recubiertos |
| 28 | BANDAS PARA EJERCICIO YOGA | 8 | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS |
|  |  |  | 1 | TIPO DE EQUIPO | Set de bandas de resistencia para fortalecimiento y rehabilitación |
|  |  |  | 2 | CANTIDAD | Set compuesto por al menos 3 bandas de resistencia |
|  |  |  | 3 | NIVELES DE RESISTENCIA | Niveles de resistencia: Ligero, Mediano y fuerte |
|  |  |  | 4 | MATERIAL | Fabricadas en látex natural, TPR o material elastomérico de alta resistencia |
| 29 | BANDAS DE RESISTENCIA | 4 | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS |
|  |  |  | 1 | TIPO DE EQUIPO | Set de ligas de resistencia para fortalecimiento y asistencia en pull ups |
|  |  |  | 2 | CANTIDAD | Set compuesto por al menos 5 ligas de resistencia |
|  |  |  | 3 | NIVELES DE RESISTENCIA | Resistencia progresivas aproximadas de 10-20 lb, 20 - 35 lb, 30 -50 lb, 40 - 80 lb y 50 -125 lb |
|  |  |  | 4 | MATERIAL | Fabricadas en látex natural, TPR o material elastomérico de alta resistencia |
| 30 | BLOCK LADRILLO MADERA APOYO | 10 | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS |
|  |  |  | 1 | TIPO DE EQUIPO | Bloque de apoyo tipo ladrillo para el ejercicio de yoga, pilates y fisioterapia |
|  |  |  | 2 | CANTIDAD | Set compuesto por 2 bloques |
|  |  |  | 3 | MATERIAL | Fabricados en madera sólida, bambú omaterial rígido de alta resistencia |
|  |  |  | 4 | DIMENSIONES | 22 - 24 CM Largo x 14 -16 CM Ancho x 7 -10 CM Altura |
|  |  |  | 5 | SUPERFICIE | Superficie lisa con bordes redondeados para mayor seguridad |
| 31 | BLOSTER YOGA | 15 | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS |
|  |  |  | 1 | TIPO DE EQUIPO | Cojín terapéutico tipo bolster para ejercicios de yoga, pilates y fisioterapia |
|  |  |  | 2 | MATERIAL INTERNO | Relleno de espuma de poliuretano, algodón comprimido o material de alta densidad |
|  |  |  | 3 | MATERIAL EXTERNO | Funda exterior de tela resistente, vinil médico o material sintético lavable |
|  |  |  | 4 | DIMENSIONES | Longitud 60 -70 cm x 20 - 25 cm Alto |
| 32 | LAMPARA DE CALOR | 4 | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS |
|  |  |  | 1 | TIPO DE EQUIPO | Lámpara terapéutica de radiación infrarroja para fisioterapia y rehabilitación |
|  |  |  | 2 | TIPO DE CALOR | Radiación infrarroja de calor seco para aplicación superficial |
|  |  |  | 3 | SOPORTE | Base o pedestal con altura ajustable |
|  |  |  | 4 | CABEZAL | Cabezal orientable con ángulo ajustable hasta 180°–360° |
|  |  |  | 5 | LAMPARA | Bombilla infrarroja reemplazable |
|  |  |  | 6 | ESTRUCTURA | Estructura metálica con acabado anticorrosivo |
|  |  |  | 7 | SEGURIDAD | Rejilla protectora y sistema de ventilación del cabezal |
| 33 | ULTRASONIDO PORTATIL | 1 | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS |
|  |  |  | 1 | TIPO DE EQUIPO | Ultrasonido portátil digital en tiempo real con 2 conectores universales activos. |
|  |  |  | 2 | PANTALLA | Tamaño de 12 pulgadas |
|  |  |  | 3 | MODOS DE IMAGEN | Modo B, Modo M y Doppler color |
|  |  |  | 4 | TRANSDUCTOR PRINCIPAL | Transductor lineal de alta frecuencia (mínimo 7.5–10 MHz o mayor) |
|  |  |  | 5 | PROFUNDIDAD DE EXPLORACIÓN | Ajuste desde superficial (≤1 cm) hasta al menos 10–12 cm |
|  |  |  | 6 | TRANSDUCTOR SECUNDARIO | Transductor convexo multifrecuencia (aprox. 2–5 MHz) |
|  |  |  | 6 | FRECUENCIA | Multifrecuencia ajustable en cada transductor |
|  |  |  | 7 | PESO | Peso ≤ 6 kg, con asa o maletín de transporte |
|  |  |  | 8 | BATERIA | Batería integrada ≥ 1.5 horas |
|  |  |  | 9 | EXPORTACION DE IMÁGENES | USB y/o DICOM |
| 34 | BANCO DE ALTURA | 19 | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS |
|  |  |  | 1 | Tipo de equipo | Banco clínico de un peldaño / Escalón de un nivel |
|  |  |  | 2 | Estructura | Acero inoxidable, calibre 18 o superior, o acero esmaltado |
|  |  |  | 3 | Peldaño (superficie) | Superficie antiderrapante (acabado estriado, recubrimiento de hule o goma tipo esmerilado) |
|  |  |  | 4 | Dimensiones aproximadas | Altura: 20 a 25 cm, Superficie: 30 cm x 40 cm (±5 cm) |
|  |  |  | 5 | Capacidad de carga | Mínimo 120 kg distribuidos uniformemente |
|  |  |  | 6 | Soporte | 4 patas con hule antideslizante |
| 35 | BANCO GIRATORIO | 8 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Tipo de asiento | Banco giratorio tipo laboratorio o clínico |
|  |  |  | 2 | Altura ajustable | Mediante pistón neumático, con rango de altura mínima de 45 a 60 cm. |
|  |  |  | 3 | Material del asiento | Acolchado en espuma de alta densidad, tapizado en vinil resistente a desinfectantes. |
|  |  |  | 4 | Diámetro del asiento | Mínimo 30 cm |
|  |  |  | 5 | Ruedas | 5 ruedas giratorias. |
|  |  |  | 6 | Peso soportado | Mínimo 120 kg |
|  |  |  | 7 | Rotación del asiento | 360° |
| 36 | MESA DE EXPLORACIÓN | 6 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Tipo de equipo | Mesa de exploración clínica tipo estándar |
|  |  |  | 2 | Estructura | Acero tubular esmaltado o recubierto con pintura epóxica horneada |
|  |  |  | 3 | Capacidad de carga | Mínimo 150 kg distribuidos uniformemente |
|  |  |  | 4 | Superficie de descanso | Acolchonada, con tapizado en vinil médico lavable y resistente a desinfectantes |
|  |  |  | 5 | Dimensiones aproximadas | Largo: 180 cm ±10 cm, Ancho: 60 cm ±5 cm, Altura: 75 cm ±5 cm |
|  |  |  | 6 | Respaldo reclinable | Ajustable manualmente hasta 45° o más |
|  |  |  | 7 | Descansa piernas o pies | Fijo o abatible, según el modelo |
|  |  |  | 8 | Colchón | Espuma de alta densidad (mínimo 5 cm de grosor), cubierta de vinil resistente |
|  |  |  | 9 | Colores disponibles | Base blanca o arena, tapizado azul o negro |
|  |  |  | 10 | Accesorios incluidos | Pierneras desmontables |
| 37 | ESTUCHE DE DISECCIÓN | 2 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Tipo de equipo | Estuche completo de disección reutilizable de 12 piezas |
|  |  |  | 2 | Material de los instrumentos | Acero inoxidable grado quirúrgico, resistente a corrosión y esterilizable. |
|  |  |  | 3 | Contenido Mínimo (12 piezas) | 1 Tijera recta de disección 14 cm |
|  |  |  |  |  | 1 Tijera curva de disección 14 cm |
|  |  |  |  |  | 1 Pinza anatómica 14 cm |
|  |  |  |  |  | 1 Pinza quirúrgica con garra 14 cm |
|  |  |  |  |  | 2 Mango de bisturí No. 3 |
|  |  |  |  |  | 1 Sonda acanalada |
|  |  |  |  |  | 1 Compás de disección o aguja de disección |
|  |  |  |  |  | 1 Separador tipo Farabeuf |
|  |  |  |  |  | 1 Pinza mosquito recta |
|  |  |  |  |  | 1 Pinza mosquito curva |
|  |  |  |  |  | Hojas de bisturí No. 10 y/o No. 11 (desechables) |
|  |  |  | 4 | Compatibilidad bisturí | Mango No. 3 (compatible con hojas 10, 11, 12, 15) |
|  |  |  | 5 | Estuche o funda | Tipo libro con sujetadores internos elásticos o de velcro; material lavable |
| 38 | TERMO PARA VACUNAS | 3 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Tipo de equipo | Termo portátil para transporte de vacunas |
|  |  |  | 2 | Capacidad volumétrica total | Mínimo 45 litros |
|  |  |  | 3 | Rango de temperatura de operación | Capaz de mantener entre +2 °C y +8 °C por al menos 24 horas (a 43 °C ambiente) |
|  |  |  | 4 | Espesor del aislamiento | Mínimo 30 mm |
|  |  |  | 5 | Cierre de la tapa | Hermético, con sello de goma o silicón para evitar fuga térmica |
|  |  |  | 6 | Sistema de transporte | Asa ergonómica o correa de transporte |
|  |  |  | 7 | Accesorios | Mínimo 4 bloques refrigerantes reutilizables |
| 39 | CONGELADOR HORIZONTAL | 1 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Tipo de equipo | Congelador horizontal |
|  |  |  | 2 | Capacidad | Mínimo 9 pies cúbicos (aproximadamente 255 litros) |
|  |  |  | 3 | Rango de temperatura | De -15 °C a -25 °C |
|  |  |  | 4 | Control de temperatura | Termostato ajustable manual o digital |
|  |  |  | 5 | Tapa o puerta | Tapa abatible con cerradura (opcional) |
|  |  |  | 6 | Canastillas interiores | Mínimo 1, de acero plastificado o aluminio |
|  |  |  | 7 | Indicadores o alarmas (opcional) | Indicador de encendido, luz de funcionamiento o alarma de temperatura alta |
|  |  |  | 8 | Fuente de alimentación | 110 V ±10 %, 60 Hz |
| 40 | PINZA MOSCO CURVA 12 CM | 56 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 41 | PINZA MOSCO RECTA 12 CM | 61 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 42 | PINZA MOSCO 9 CM | 9 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 43 | PINZA ADSON 12 CM CON DIENTES | 50 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 44 | PINZA ADSON 12 CM SIN DIENTES | 45 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 45 | PINZA ROCHESTER PEAN 18 CM | 22 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 46 | PINZA KELLY RECTA 14 CM | 43 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 47 | PINZA KELLY CURVA 14 CM | 45 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 48 | PINZA FORESTER RECTA 24 CM | 56 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 49 | PINZA POZZI ERINA RECTA 24 CM | 33 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 50 | PINZA PARA BIOPSA TISCHLER 22 CM | 12 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 51 | PINZA PARA BIOPSA HARTMAN 22 CM | 11 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 52 | PINZA DE DISECCIÓN CON DIENTES 14 CM | 18 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 53 | PINZA DE DISECCIÓN SIN DIENTES 14 CM | 18 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 54 | PINZA DE BAYONETA 16 CM | 11 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 55 | PINZA PORTA AGUJAS CON SISTEMA DE CIERRE TIPO CREMALLERA 18 CM | 16 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 56 | PINZA PORTA AGUJAS CON SISTEMA DE CIERRE TIPO CREMALLERA 14 CM | 21 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 57 | PINZA PORTA AGUJAS CON SISTEMA DE CIERRE TIPO CREMALLERA 16 CM | 13 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 58 | TIJERA LITTAHUER DE 9 CM | 16 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 59 | TIJERA LITTAHUER DE 11 CM | 14 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 60 | TIJERA LITTAHUER DE 14 CM | 7 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 61 | TIJERA DE MAYO RECTA DE 14 CM PUNTA ROMA | 19 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 62 | TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM PUNTA ROMA | 12 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 63 | TIJERA DE IRIS RECTA DE 12 CM | 34 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 64 | TIJERA DE IRIS CURVA DE 12 CM | 25 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 65 | TIJERA METZENBAUM RECTA 22 CM | 7 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 66 | PORTA BISTURI NO. 7 | 14 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 67 | PORTA BISTURI NO. 3 | 28 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 68 | RINOSCOPIO TIPO VIENNA TAMAÑO MEDIANO | 5 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 69 | GANCHO PARA PIEL TIPO JOSEPH 2 GARRAS 16 CM | 2 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 70 | PINZA BOZEMAN O UTERINA CURVA DE 25 CM | 41 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 71 | PINZA CORTA ANILLOS DE 17 CM | 15 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 72 | VASO GRADUADO DE 60ML | 3 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 73 | VASO GRADUADO DE 30ML | 6 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 74 | JERINGA CARPULE PARA CARTUCHO DE 1.8mm | 31 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 75 | ARCO DE YOUNG | 7 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 76 | CANULA DE FRAZIER FERGUSON NO. 12 | 7 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 77 | LIMA PARA HUESO DOBLE EXTREMO NO. 11 | 10 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 78 | PINZA MERIAM DE CURACION CON PUNTA ESTRIADA 16CM | 18 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 79 | PINZA DE EXTRACCIÓN FORCEPS NO. 88R | 1 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 80 | PINZA DE EXTRACCIÓN FORCEPS NO. 88L | 1 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 81 | PINZA DE EXTRACCIÓN FORCEPS NO. 62 | 1 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 82 | PINZA DE EXTRACCIÓN FORCEPS NO. 65 | 1 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 83 | PINZA DE EXTRACCIÓN FORCEPS NO. 1 | 1 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 84 | PINZA DE EXTRACCIÓN FORCEPS NO. 24 | 1 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 85 | PINZA DE EXTRACCIÓN FORCEPS NO. 210 | 1 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 86 | PINZA DE EXTRACCIÓN FORCEPS NO. 150 | 3 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 87 | PINZA DE EXTRACCIÓN FORCEPS NO. 69 | 1 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 88 | PINZA DE EXTRACCIÓN FORCEPS NO. 17 | 1 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 89 | PINZA DE EXTRACCIÓN FORCEPS NO. 23 | 1 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 90 | PINZA DE EXTRACCIÓN FORCEPS NO. 222 | 1 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 91 | PINZA DE EXTRACCIÓN FORCEPS NO. 151 | 3 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 92 | PINZA DE EXTRACCIÓN FORCEPS NO. 89 | 1 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 93 | PINZA DE EXTRACCIÓN FORCEPS NO. 90 | 1 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 94 | SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA HASTA 10 MM | 3 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 95 | EXPLORADOR DENTAL NO. 5 CON DOBLE EXTREMO | 20 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 96 | CUCHARILLA DE DENTINA DOBLE PUNTA ACTIVA | 5 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 97 | CUCHARILLA LUCAS RECTA CON DOBLE PUNTA ACTIVA 3.5 MM | 1 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 98 | ELEVADOR DE PERIOSTIO MOLT NO. 9 DOBLE PUNTA ACTIVA | 4 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 99 | ELEVADOR RECTO MANGO GRUESO PUNTA 2 MM (ACANALADA, LISA Y ROMA) | 18 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 100 | ELEVADOR RECTO MANGO GRUESO PUNTA 3 MM (ACANALADA, LISA Y ROMA) | 18 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 101 | ELEVADOR RECTO MANGO GRUESO PUNTA 4 MM (ACANALADA, LISA Y ROMA) | 3 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 102 | ELEVADOR HOWARD APICAL RECTO | 5 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 103 | ELEVADOR APICAL ANGULADO DENTADO DERECHO | 8 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 104 | ELEVADOR APICAL ANGULADO DENTADO IZQUIERDO | 8 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 105 | ELEVADOR TIPO BANDERA IZQUIERDO NO. 4 HOJA 90° PUNTA AGUDA | 4 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 106 | ELEVADOR TIPO BANDERA DERECHO NO. 4 HOJA 90° PUNTA AGUDA | 4 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 107 | ELEVADOR DE PERIOSTIO ALLEN DOBLE PUNTA ACTIVA 4 MM Y 8 MM | 1 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 108 | ESPÁTULA PARA CEMENTO DOBLE EXTREMO (RECTANGULAR Y PUNTA) | 5 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 109 | ESPÁTULA PARA RESINA ANTIADHERENTE IA6 XTS/TITANIO | 10 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 110 | ESPÁTULA APLICADORA DE DYCAL DOBLE EXTREMO MANGO 6 | 7 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 111 | PORTA GRAPAS TIPO IVORY 17.5 CM | 1 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 112 | SEPARADOR MINNESOTA 15.5 CM | 9 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 113 | SEPARADOR RIBBON HOJA MALEABLE 3.3 X 33 CM | 2 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 114 | PORTA BANDA MATRIZ UNIVERSAL 0.06 MM | 7 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 115 | PERFORADORA DE DIQUE DE HULE CON PLATINA | 1 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 116 | GRAPA DENTAL PARA AISLAMIENTO #8A | 7 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 117 | GRAPA DENTAL PARA AISLAMIENTO #14 | 7 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 118 | GRAPA DENTAL PARA AISLAMIENTO #W14 | 7 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 119 | PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD PARA UNIDAD DENTAL | 17 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Sistema de sujeccion | SISTEMA DE SUJECIÓN PUSH CHUCK |
|  |  |  | 2 | Entrada | ENTRADAS EN CONECTOR B2 BORDEN 2 VÍAS |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 120 | CANULA DE NOVAK | 1 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |
| 121 | TIJERA METZEN FINA RECTA 14CM | 4 | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO |
|  |  |  | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión |
|  |  |  | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante |
|  |  |  | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios |
|  |  |  | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad |

ANEXO 1

MANIFESTO DE INTERÉS

Chihuahua, Chihuahua a            del mes de                   de 20__.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

PRESENTE. -

(nombre)                               expreso mi interés de participación en la presente Licitación Pública No.                      , relativa  a  la                                                                                    ,  a  nombre  y  representación  de:                      (persona moral)______________________________________.

Clave del Registro Federal de Contribuyente:

Domicilio:

Colonia:

Municipio:

Código Postal:                                           	 Entidad Federativa:

Teléfono:  	                                            Fax:

Nombre del apoderado o representante:

Correo Electrónico:

Núm. De escritura (s) pública (s) en la (s) que consta su acta constitutiva:

Fecha (s):

Reformas o modificaciones al acta constitutiva:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la (s) misma(s):

Descripción del objeto social de la empresa (personas morales) TRANSCRIBIR EN FORMA COMPLETA EL OBJETO SOCIAL TAL COMO APARECE EN SU ACTA CONSTITUTIVA

Nombre del representante legal del licitante y RFC:

Datos de las escrituras públicas en las que fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas:

Escritura pública número:                                               Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó:

Protesto lo necesario

_______________________________                       ___________________________________

NOMBRE DEL LICITANTE                                       NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

Nota: El presente escrito deberá presentarse preferentemente en hoja membretada del licitante.

En caso de que el licitante sea persona física, el presente documento deberá adecuarse en lo concerniente

ANEXO 2

CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SI O POR SU REPRESENTADA

Chihuahua, Chihuahua a            del mes de                   de 20__.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

PRESENTE. -

(nombre)                               manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para comprometerme por mi o por mi representada en la presente Licitación Pública No.                       , relativa a la                                                                                    , a nombre y representación de:                      (persona  moral)  ________________________________________________________________.

Clave del Registro Federal de Contribuyente:

Domicilio:

Colonia:

Municipio:

Código Postal:  	                                              Entidad Federativa:

Teléfono:	                                              Fax:

Nombre del apoderado o representante:

Correo Electrónico:

Núm. De escritura (s) pública (s) en la (s) que consta su acta constitutiva:

Fecha (s):

Reformas o modificaciones al acta constitutiva:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la (s) misma(s):

Relación de Accionistas:

Descripción del objeto social de la empresa (personas morales) TRANSCRIBIR EN FORMA COMPLETA EL OBJETO SOCIAL TAL COMO APARECE EN SU ACTA CONSTITUTIVA

Nombre del representante legal del licitante y RFC:

Datos de las escrituras públicas en las que fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas:

Escritura pública número:                                               Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó:

Protesto lo necesario

_______________________                                   ___________________________________

NOMBRE DEL LICITANTE                                       NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

Nota: El presente escrito deberá presentarse preferentemente en hoja membretada del licitante.

En caso de que el licitante sea persona física, el presente documento deberá adecuarse en lo concerniente

ANEXO 2-A

PARA INTERVENIR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

Chihuahua, Chihuahua a            del mes de                   de 20__.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

PRESENTE. -

(nombre)                               manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para comprometerme por mi o por mi representada en la presente Licitación Pública No.                       , relativa a la                                                                                    , a nombre y representación de:                      (persona  moral)  ____________________________________________ y nombre a ___________(nombre y RFC)_____________ para intervenir en el acto de presentación y apertura de propuestas de la presente licitación pública.

Clave del Registro Federal de Contribuyente:

Domicilio:

Colonia:

Municipio:

Código Postal:  	                                              Entidad Federativa:

Teléfono:	                                              Fax:

Nombre del apoderado o representante:

Correo Electrónico:

Núm. De escritura (s) pública (s) en la (s) que consta su acta constitutiva:

Fecha (s):

Reformas o modificaciones al acta constitutiva:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la (s) misma(s):

Descripción del objeto social de la empresa (personas morales) TRANSCRIBIR EN FORMA COMPLETA EL OBJETO SOCIAL TAL COMO APARECE EN SU ACTA CONSTITUTIVA

Nombre del representante legal del licitante y RFC:

Datos de las escrituras públicas en las que fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas:

Escritura pública número:                                               Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó:

Protesto lo necesario

_______________________                                   ___________________________________

NOMBRE DEL LICITANTE                                       NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

Nota: El presente escrito deberá presentarse preferentemente en hoja membretada del licitante.

En caso de que el licitante sea persona física, el presente documento deberá adecuarse en lo concerniente

ANEXO 3

Chihuahua, Chihuahua a            del mes de                   de 20    .

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

PRESENTE. –

Por este conducto, manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada y el suscrito conocen el contenido de los supuestos contemplados en las fracciones del artículo 86 y artículo 100 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, y no nos encontramos en ninguno de los supuestos contenidos en dichas fracciones, que la letra dice:

Artículo 86. Los entes públicos se abstendrán de recibir propuestas o adjudicar contrato o pedido algun o en las materias a que se refiere esta Ley, con las personas siguientes:

I.	Aquellas en que la servidora o el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para su persona, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceras personas con las que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para personas socias o sociedades de las que la o el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate, salvo que exista autorización previa y específica de la Función Pública o del Órgano Interno de Control que corresponda. El Reglamento definirá el procedimiento para otorgar esta autorización.

II.	Las que desempeñen o hayan desempeñado hasta un año antes un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte o lo hayan hecho hasta un año antes, cuando no exista autorización previa y específica de la Función Pública o del Órgano Interno de Control que corresponda.

III.	Aquellas que, por causas imputables a ellas mismas, se les hubiere rescindido administrativamente un contrato, dentro de un lapso de dos años contados a partir de la notificación de la rescisión, dicho impedimento prevalecerá únicamente ante el ente público contratante.

IV.	Aquellas que hubieren proporcionado información o documentación que resulte falsa, o que no es reconocida por la persona o la servidora o servidor público competente de su expedición.

V.       Se deroga

VI.       Se deroga

VII.       Las que se encuentren inhabilitadas por resolución penal o administrativa.

VIII.	Las que se encuentren en situación de atraso en las entregas de los bienes o en la prestación de los servicios por causas imputables a ellas mismas, respecto de otro u otros contratos celebrados con los entes públicos.

IX.       Se deroga

X.       Aquellas que hayan sido declaradas sujetas a concurso mercantil o alguna figura análoga.

XI.	Aquellas a las que se les compruebe que con acuerdo de algún otro proveedor pactaron elevar los precios de los bienes o servicios que ofrecen, o bien, ofrezcan precios superiores a los que regularmente ofrecen en el mercado, en un porcentaje mayor al Índice Nacional de Precios al Consumidor, sin la debida justificación.

XII.	Aquellas que presenten propuestas en una misma partida de un bien o servicio en un procedimiento de contratación que se encuentren vinculadas entre sí por alguna sociedad o asociación común.

Se entenderá que es sociedad o asociación común, aquella persona física o moral que en el mismo procedimiento de contratación es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus reformas o modificaciones de dos o más empresas licitantes, por tener una participación accionaria en el capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones o en la administración de dichas personas morales.

XIII.	Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente hayan realizado o se encuentren realizando, por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de análisis y control de calidad, preparación de especificaciones, presupuesto o la elaboración de cualquier documento vinculado con el procedimiento en que se encuentran interesadas en participar, cuando con motivo de la realización de dichos trabajos hubiera tenido acceso a información privilegiada que no se dará a conocer a las personas licitantes para la elaboración de sus propuestas.

XIV.	Aquellas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial preten dan ser contratadas para elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando estos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o empresas sean parte.

XV.	Las que celebren contratos sobre las materias reguladas por esta Ley sin estar facultadas para hacer uso de derechos de propiedad intelectual.

XVI.	Las que hayan utilizado información privilegiada, proporcionada indebidamente por servidoras o servidores públicos o sus familiares por parentesco consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado, o civil.

XVII.	Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la contratación.

XVIII.	Aquellas que injustificadamente y por causas imputables a ellas mismas, no hayan formalizado un contrato adjudicado con anterioridad por la convocante. Dicho impedimento prevalecerá únicamente ante el ente público contratante, por un año calendario contado a partir del día en que haya fenecido el término establecido en las bases de licitación o, en su caso, por esta Ley para la formalización del contrato en cuestión.

Lo anterior no será aplicable a contratos derivados de un procedimiento de adjudicación directa. XIX.       Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de Ley.

Los entes públicos están obligados a revisar previamente a la celebración de los contratos a que se refiere esta Ley, que las personas físicas o morales licitantes o proveedores, exhiban escrito bajo protesta de decir verdad de que no se encuentran en ninguno de los supuestos señalados en las fracciones anteriores del presente artículo.

Tratándose de pedidos dicha manifestación corresponderá a la que obre en el padrón de proveedores. En caso de que el proveedor no esté inscrito en el padrón deberá de presentar la manifestación.

Los entes públicos, deberán llevar un control interno de las personas con las que se encuentren impedidos de contratar con motivo de las hipótesis previstas en las fracciones III y XVIII anteriores.

Así mismo manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me encuentro inhabilitado en los términos del artículo 100 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

ATENTAMENTE

_______________________                                   ___________________________________

NOMBRE DEL LICITANTE                                       NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

Nota: El presente escrito deberá presentarse preferentemente en hoja membretada del licitante.

En caso de que el licitante sea persona física, el presente documento deberá adecuarse en lo concerniente

ANEXO 4

Chihuahua, Chihuahua a            del mes de                   de 20    .

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

PRESENTE. -

En relación a la Licitación No.         _______         , relativa a                                                                                    , manifiesto bajo protesta de decir verdad que señalamos como dirección de correo electrónico, domicilio y teléfono en el Estado de Chihuahua para recibir notificaciones y documentos relacionados con el cumplimiento y ejecución del objeto de la presente licitación.

DOMICILIO:

Dirección de correo electrónico:

Calle:

Colonia:

Código Postal:

Ciudad:

Teléfono en el Estado de Chihuahua:

Domicilio fiscal:

ATENTAMENTE

_______________________                                   ___________________________________

NOMBRE DEL LICITANTE                                       NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

Nota: El presente escrito deberá presentarse preferentemente en hoja membretada del licitante.

En caso de que el licitante sea persona física, el presente documento deberá adecuarse en lo concerniente

ANEXO 5

Chihuahua, Chihuahua a            del mes de                   de 20__.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

PRESENTE. -

Por este conducto, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada o por interpósita persona, nos abstendremos de adoptar conductas, para que los servidores públicos del comité, así como de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE

_______________________                                   ___________________________________

NOMBRE DEL LICITANTE                                       NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

Nota: El presente escrito deberá presentarse preferentemente en hoja membretada del licitante.

En caso de que el licitante sea persona física, el presente documento deberá adecuarse en lo concerniente

ANEXO 6

Chihuahua, Chihuahua a            del mes de                   de 20    .

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

PRESENTE. -

En relación a la Licitación pública No.,                    relativa a                                                      ___________________                           manifiesto que conocemos todo lo establecido en la convocatoria, bases y junta de aclaraciones y nos comprometemos a sujetarnos a los términos establecidos en ellos.

ATENTAMENTE

_______________________                                   ___________________________________

NOMBRE DEL LICITANTE                                       NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

Nota: El presente escrito deberá presentarse preferentemente en hoja membretada del licitante.

En caso de que el licitante sea persona física, el presente documento deberá adecuarse en lo concerniente

ANEXO 7

Chihuahua, Chihuahua a            del mes de                   de 20__.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

PRESENTE. -

Por este conducto, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada se encuentra en el rango de una empresa                                      . (micro, pequeña o mediana empresa).

ATENTAMENTE

_______________________                                   ___________________________________

NOMBRE DEL LICITANTE                                       NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

Nota: El presente escrito deberá presentarse preferentemente en hoja membretada del licitante.

En caso de que el licitante sea persona física, el presente documento deberá adecuarse en lo concerniente.