## Hoja1
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
PCE-LPP-017-2026
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO"
PROPUESTA TÉCNICA
RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL: | [6 empty] | FECHA:
DOMICILIO: | [5 empty] | C.P. | R.F.C.:
CORREO ELECTRÓNICO: | [6 empty] | TELÉFONO:
PARTIDA | EQUIPO | CANTIDAD | MARCA Y MODELO | REGISTRO SANITARIO COFEPRIS | CARACTERISTICA TÉCNICA MÍNIMA |  |  | FOLIO REFERENCIA
1 | ESTUCHE DE DIAGNOSTICO | 34 |  |  | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS
[5 empty] | 1 | TIPO DE EQUIPO | Estuche de diagnóstico médico (oftalmoscopio y otoscopio).
[5 empty] | 2 | CONTENIDO MINIMO | 1. Cabezal de Oftalmoscopio intercambiable.
2. Cabezal de Otoscopio intercambiable.
3. Con dos mangos fijos.
4. Con soporte a pared.
5. Con sistema de encendido inteligente (sensor de presencia o switch).
[5 empty] | 3 | FUENTE DE ILUMINACIÓN | Compatible con focos WA03100 para otoscopio y 03000-U para oftalmoscopio.
[5 empty] | 4 | ALIMENTACIÓN | Conexión 110-127v 60Hz
[5 empty] | 5 | MATERIAL DEL MANGO | Aleación metálica o plástico ABS de Alto impacto, con perilla de intensidad variable.
[5 empty] | 6 | CONTROL DE ENCENDIDO | Interruptor.
2 | BAUMANOMETRO | 10 |  |  | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS
[5 empty] | 1 | TIPO DE EQUIPO | Baumanómetro aneroide de pedestal, no mercurial.
[5 empty] | 2 | RANGO DE MEDICIÓN | 0 a 300 mmHg. ± 3mgHg de precisión.
[5 empty] | 3 | ESFERA O CARÁTULA | Diámetro mínimo de 15 cm, números grandes y contraste alto para facilitar la lectura.
[5 empty] | 4 | VÁLVULA DE PURGA | De precisión, de liberación lenta y controlada, fabricado en latón cromado o acero inoxidable
[5 empty] | 5 | BRAZALETE | Nylon o tela resistente, con cierre de velcro, lavable, tamaño adulo estandar (25-35 cm)
[5 empty] | 6 | COLUMNA O PEDESTAL | Base estable de acero con ruedas giratorias y freno
3 | TERMÓMETRO DIGITAL | 40 |  |  | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS
[5 empty] | 1 | TIPO DE EQUIPO | Termómetro digitla infrarrojo sin contacto
[5 empty] | 2 | RANGO DE MEDICIÓN | 35.0° C a 42.0° C
[5 empty] | 3 | RESOLUCIÓN | 0.1° C
[5 empty] | 4 | DISTANCIA DE MEDICIÓN | 3 - 5 cm (preferentemente con guías visuales o sensor de distancia)
[5 empty] | 5 | PANTALLA | Pantalla digital LCD con retoiluminación (preferente tricolor para estado febril)
[5 empty] | 7 | ALIMENTACIÓN | baterías
4 | ESTETOSCOPIO | 100 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Tipo de equipo | Estetoscopio acústico para adulto
[5 empty] | 2 | Campana | Doble campana (diafragma y campana).
[5 empty] | 3 | Material de campana | Acero inoxidable o aleación metálica de alta conductividad acústica
[5 empty] | 4 | Diafragma | Alta sensibilidad, diámetro ≥ 4.5 cm, material sintético resistente
[5 empty] | 5 | Auriculares (tubos) | Tubo de PVC o goma sintética, resistente a aceites de piel y alcohol, de una sola o doble vía
5 | BASCULA DIGITAL | 34 |  |  | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS
[5 empty] | 1 | TIPO DE EQUIPO | Báscula electrónica de piso con estadímetro integrado
[5 empty] | 2 | CAPACIDAD DE PESAJE | Mínimo 200kg
[5 empty] | 3 | MATERIAL DE LA PLATAFORMA | Antiderrapante con superficie lavable
[5 empty] | 4 | ESTADÍMETRO INTEGRADO | Tipo de Varilla telescópica o barra retráctil
[5 empty] | 5 | ESTRUCTURA | Base robusta con columna metálica de sporte vertical
[5 empty] | 6 | DISPLAY | Pantalla LCD
[5 empty] | 7 | SISTEMA DE MEDICIÓN | Kilogramos y centímetros (sistema métrico)
[5 empty] | 8 | ALIMENTACIÓN | 120 Vca, con cargador
6 | BAUMANOMETRO | 10 |  |  | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS
[5 empty] | 1 | TIPO DE EQUIPO | Baumanómetro aneroide de pared, no mercurial.
[5 empty] | 2 | RANGO DE MEDICIÓN | 0 a 300 mmHg. ± 3mgHg de precisión.
[5 empty] | 3 | ESFERA O CARÁTULA | Diámetro mínimo de 15 cm, números grandes y contraste alto para facilitar la lectura.
[5 empty] | 4 | VÁLVULA DE PURGA | De precisión, de liberación lenta y controlada, fabricado en latón cromado o acero inoxidable
[5 empty] | 5 | BRAZALETE | Nylon o tela resistente, con cierre de velcro, lavable, tamaño adulo estandar (25-35 cm)
[5 empty] | 6 | SOPORTE | Soporte a pared.
9 | BAUMANOMETRO | 2 |  |  | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS
[5 empty] | 1 | TIPO DE EQUIPO | Baumanómetro Automatico digital
[5 empty] | 2 | RANGO DE MEDICIÓN | 0 a 300 mmHg. ± 3mgHg de precisión.
[5 empty] | 3 | PANTALLA | LED o LCD
[5 empty] | 5 | BRAZALETE | Nylon o tela resistente, con cierre de velcro, lavable, tamaño adulo estandar (25-35 cm)
[5 empty] | 6 | ESTUCHE | Rigido o Semirigido
10 | BICICLETA RECUMBENTE CON REMADORA | 3 |  |  | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS
[5 empty] | 1 | TIPO DE EQUIPO | Bicicleta estática recumbente con función de remo integrada, de uso rudo
[5 empty] | 2 | RESISTENCIA | niveles de resistencia ajustable
[5 empty] | 3 | MONITOREO | Pantalla LCD multifunción que muestra tiempo, velocidad, distancia y calorías
[5 empty] | 4 | CAPACIDAD | Soporta a usuarios de hasta 130kg
[5 empty] | 5 | ASIENTO | Asiento acolchonado con respaldo ergonómico
[5 empty] | 6 | FUNCION DE REMO | Barra superior integrada para trabajo de brazos (biceps, tríceps, etc.)
[5 empty] | 7 | TRANSMISION | Sistema de transmisión de cadena.
[5 empty] | 8 | ESTRUCTURA | Estructura de acero robusto
26 | KIT DE LIGAS DE RESISTENCIA | 4 |  |  | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS
[5 empty] | 1 | TIPO DE EQUIPO | Set de ligas de resistencia para fortalecimiento y rehabilitación
[5 empty] | 2 | CANTIDAD | Set compuesto por al menos 5 ligas de resistencia
[5 empty] | 3 | NIVELES DE RESISTENCIA | Resistencia progresivas aproximadas de 20 lb, 30 lb, 40 lb, 50 lb y 60 lb
[5 empty] | 4 | MATERIAL | Fabricadas en látex natural, TPR o material elastomérico de alta resistencia
27 | CUERDA DE AZOTE | 4 |  |  | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS
[5 empty] | 1 | TIPO DE EQUIPO | Cuerda de batalla o cuerda de azote para ejercicios de fortalecimiento y rehabilitación funcional
[5 empty] | 2 | LONGITUD | 9 METROS
[5 empty] | 3 | DIAMETRO | Diámetro aprox 38 mm y 50 mm
[5 empty] | 4 | MATERIAL | Cuerda de trenzada de alta resistencia, extremos sellados o recubiertos
28 | BANDAS PARA EJERCICIO YOGA | 8 |  |  | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS
[5 empty] | 1 | TIPO DE EQUIPO | Set de bandas de resistencia para fortalecimiento y rehabilitación
[5 empty] | 2 | CANTIDAD | Set compuesto por al menos 3 bandas de resistencia
[5 empty] | 3 | NIVELES DE RESISTENCIA | Niveles de resistencia: Ligero, Mediano y fuerte
[5 empty] | 4 | MATERIAL | Fabricadas en látex natural, TPR o material elastomérico de alta resistencia
29 | BANDAS DE RESISTENCIA | 4 |  |  | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS
[5 empty] | 1 | TIPO DE EQUIPO | Set de ligas de resistencia para fortalecimiento y asistencia en pull ups
[5 empty] | 2 | CANTIDAD | Set compuesto por al menos 5 ligas de resistencia
[5 empty] | 3 | NIVELES DE RESISTENCIA | Resistencia progresivas aproximadas de 10-20 lb, 20 - 35 lb, 30 -50 lb, 40 - 80 lb y 50 -125 lb
[5 empty] | 4 | MATERIAL | Fabricadas en látex natural, TPR o material elastomérico de alta resistencia
30 | BLOCK LADRILLO MADERA APOYO | 10 |  |  | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS
[5 empty] | 1 | TIPO DE EQUIPO | Bloque de apoyo tipo ladrillo para el ejercicio de yoga, pilates y fisioterapia
[5 empty] | 2 | CANTIDAD | Set compuesto por 2 bloques
[5 empty] | 3 | MATERIAL | Fabricados en madera sólida, bambú omaterial rígido de alta resistencia
[5 empty] | 4 | DIMENSIONES | 22 - 24 CM Largo x 14 -16 CM Ancho x 7 -10 CM Altura
[5 empty] | 5 | SUPERFICIE | Superficie lisa con bordes redondeados para mayor seguridad
33 | ULTRASONIDO PORTATIL | 1 |  |  | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS
[5 empty] | 1 | TIPO DE EQUIPO | Ultrasonido portátil digital en tiempo real con 2 conectores universales activos.
[5 empty] | 2 | PANTALLA | Tamaño de 12 pulgadas
[5 empty] | 3 | MODOS DE IMAGEN | Modo B, Modo M y Doppler color
[5 empty] | 4 | TRANSDUCTOR PRINCIPAL | Transductor lineal de alta frecuencia (mínimo 7.5–10 MHz o mayor)
[5 empty] | 5 | PROFUNDIDAD DE EXPLORACIÓN | Ajuste desde superficial (≤1 cm) hasta al menos 10–12 cm
[5 empty] | 6 | TRANSDUCTOR SECUNDARIO | Transductor convexo multifrecuencia (aprox. 2–5 MHz)
[5 empty] | 6 | FRECUENCIA | Multifrecuencia ajustable en cada transductor
[5 empty] | 7 | PESO | Peso ≤ 6 kg, con asa o maletín de transporte
[5 empty] | 8 | BATERIA | Batería integrada ≥ 1.5 horas
[5 empty] | 9 | EXPORTACION DE IMÁGENES | USB y/o DICOM
34 | BANCO DE ALTURA | 19 |  |  | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS
[5 empty] | 1 | Tipo de equipo | Banco clínico de un peldaño / Escalón de un nivel
[5 empty] | 2 | Estructura | Acero inoxidable, calibre 18 o superior, o acero esmaltado
[5 empty] | 3 | Peldaño (superficie) | Superficie antiderrapante (acabado estriado, recubrimiento de hule o goma tipo esmerilado)
[5 empty] | 4 | Dimensiones aproximadas | Altura: 20 a 25 cm, Superficie: 30 cm x 40 cm (±5 cm)
[5 empty] | 5 | Capacidad de carga | Mínimo 120 kg distribuidos uniformemente
[5 empty] | 6 | Soporte | 4 patas con hule antideslizante
35 | BANCO GIRATORIO | 8 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Tipo de asiento | Banco giratorio tipo laboratorio o clínico
[5 empty] | 2 | Altura ajustable | Mediante pistón neumático, con rango de altura mínima de 45 a 60 cm.
[5 empty] | 3 | Material del asiento | Acolchado en espuma de alta densidad, tapizado en vinil resistente a desinfectantes.
[5 empty] | 4 | Diámetro del asiento | Mínimo 30 cm
[5 empty] | 5 | Ruedas | 5 ruedas giratorias.
[5 empty] | 6 | Peso soportado | Mínimo 120 kg
[5 empty] | 7 | Rotación del asiento | 360°
36 | MESA DE EXPLORACIÓN | 6 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Tipo de equipo | Mesa de exploración clínica tipo estándar
[5 empty] | 2 | Estructura | Acero tubular esmaltado o recubierto con pintura epóxica horneada
[5 empty] | 3 | Capacidad de carga | Mínimo 150 kg distribuidos uniformemente
[5 empty] | 4 | Superficie de descanso | Acolchonada, con tapizado en vinil médico lavable y resistente a desinfectantes
[5 empty] | 5 | Dimensiones aproximadas | Largo: 180 cm ±10 cm, Ancho: 60 cm ±5 cm, Altura: 75 cm ±5 cm
[5 empty] | 6 | Respaldo reclinable | Ajustable manualmente hasta 45° o más
[5 empty] | 7 | Descansa piernas o pies | Fijo o abatible, según el modelo
[5 empty] | 8 | Colchón | Espuma de alta densidad (mínimo 5 cm de grosor), cubierta de vinil resistente
[5 empty] | 9 | Colores disponibles | Base blanca o arena, tapizado azul o negro
[5 empty] | 10 | Accesorios incluidos | Pierneras desmontables
37 | ESTUCHE DE DISECCIÓN | 2 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Tipo de equipo | Estuche completo de disección reutilizable de 12 piezas
[5 empty] | 2 | Material de los instrumentos | Acero inoxidable grado quirúrgico, resistente a corrosión y esterilizable.
[5 empty] | 3 | Contenido Mínimo (12 piezas) | 1 Tijera recta de disección 14 cm
1 Tijera curva de disección 14 cm
1 Pinza anatómica 14 cm
1 Pinza quirúrgica con garra 14 cm
2 Mango de bisturí No. 3
1 Sonda acanalada
1 Compás de disección o aguja de disección
1 Separador tipo Farabeuf
1 Pinza mosquito recta
1 Pinza mosquito curva
Hojas de bisturí No. 10 y/o No. 11 (desechables)
[5 empty] | 4 | Compatibilidad bisturí | Mango No. 3 (compatible con hojas 10, 11, 12, 15)
[5 empty] | 5 | Estuche o funda | Tipo libro con sujetadores internos elásticos o de velcro; material lavable
38 | TERMO PARA VACUNAS | 3 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Tipo de equipo | Termo portátil para transporte de vacunas
[5 empty] | 2 | Capacidad volumétrica total | Mínimo 45 litros
[5 empty] | 3 | Rango de temperatura de operación | Capaz de mantener entre +2 °C y +8 °C por al menos 24 horas (a 43 °C ambiente)
[5 empty] | 4 | Espesor del aislamiento | Mínimo 30 mm
[5 empty] | 5 | Cierre de la tapa | Hermético, con sello de goma o silicón para evitar fuga térmica
[5 empty] | 6 | Sistema de transporte | Asa ergonómica o correa de transporte
[5 empty] | 7 | Accesorios | Mínimo 4 bloques refrigerantes reutilizables
39 | CONGELADOR HORIZONTAL | 1 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Tipo de equipo | Congelador horizontal
[5 empty] | 2 | Capacidad | Mínimo 9 pies cúbicos (aproximadamente 255 litros)
[5 empty] | 3 | Rango de temperatura | De -15 °C a -25 °C
[5 empty] | 4 | Control de temperatura | Termostato ajustable manual o digital
[5 empty] | 5 | Tapa o puerta | Tapa abatible con cerradura (opcional)
[5 empty] | 6 | Canastillas interiores | Mínimo 1, de acero plastificado o aluminio
[5 empty] | 7 | Indicadores o alarmas (opcional) | Indicador de encendido, luz de funcionamiento o alarma de temperatura alta
[5 empty] | 8 | Fuente de alimentación | 110 V ±10 %, 60 Hz
40 | PINZA MOSCO CURVA 12 CM | 56 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
41 | PINZA MOSCO RECTA 12 CM | 61 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
42 | PINZA MOSCO 9 CM | 9 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
44 | PINZA ADSON 12 CM SIN DIENTES | 45 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
45 | PINZA ROCHESTER PEAN 18 CM | 22 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
48 | PINZA FORESTER RECTA 24 CM | 56 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
49 | PINZA POZZI ERINA RECTA 24 CM | 33 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
50 | PINZA PARA BIOPSA TISCHLER 22 CM | 12 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
51 | PINZA PARA BIOPSA HARTMAN 22 CM | 11 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
52 | PINZA DE DISECCIÓN CON DIENTES 14 CM | 18 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
53 | PINZA DE DISECCIÓN SIN DIENTES 14 CM | 18 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
54 | PINZA DE BAYONETA 16 CM | 11 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
55 | PINZA PORTA AGUJAS CON SISTEMA DE CIERRE TIPO CREMALLERA 18 CM | 16 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
57 | PINZA PORTA AGUJAS CON SISTEMA DE CIERRE TIPO CREMALLERA 16 CM | 13 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
58 | TIJERA LITTAHUER DE 9 CM | 16 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
59 | TIJERA LITTAHUER DE 11 CM | 14 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
60 | TIJERA LITTAHUER DE 14 CM | 7 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
63 | TIJERA DE IRIS RECTA DE 12 CM | 34 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
64 | TIJERA DE IRIS CURVA DE 12 CM | 25 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
65 | TIJERA METZENBAUM RECTA 22 CM | 7 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
67 | PORTA BISTURI NO. 3 | 28 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
68 | RINOSCOPIO TIPO VIENNA TAMAÑO MEDIANO | 5 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
69 | GANCHO PARA PIEL TIPO JOSEPH 2 GARRAS 16 CM | 2 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
70 | PINZA BOZEMAN O UTERINA CURVA DE 25 CM | 41 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
71 | PINZA CORTA ANILLOS DE 17 CM | 15 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
72 | VASO GRADUADO DE 60ML | 3 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
73 | VASO GRADUADO DE 30ML | 6 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
75 | ARCO DE YOUNG | 7 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
78 | PINZA MERIAM DE CURACION CON PUNTA ESTRIADA 16CM | 18 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
83 | PINZA DE EXTRACCIÓN FORCEPS NO. 1 | 1 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
92 | PINZA DE EXTRACCIÓN FORCEPS NO. 89 | 1 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
93 | PINZA DE EXTRACCIÓN FORCEPS NO. 90 | 1 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
94 | SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA HASTA 10 MM | 3 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
96 | CUCHARILLA DE DENTINA DOBLE PUNTA ACTIVA | 5 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
97 | CUCHARILLA LUCAS RECTA CON DOBLE PUNTA ACTIVA 3.5 MM | 1 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
102 | ELEVADOR HOWARD APICAL RECTO | 5 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
107 | ELEVADOR DE PERIOSTIO ALLEN DOBLE PUNTA ACTIVA 4 MM Y 8 MM | 1 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
109 | ESPÁTULA PARA RESINA ANTIADHERENTE IA6 XTS/TITANIO | 10 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
110 | ESPÁTULA APLICADORA DE DYCAL DOBLE EXTREMO MANGO 6 | 7 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
111 | PORTA GRAPAS TIPO IVORY 17.5 CM | 1 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
112 | SEPARADOR MINNESOTA 15.5 CM | 9 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
113 | SEPARADOR RIBBON HOJA MALEABLE 3.3 X 33 CM | 2 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
114 | PORTA BANDA MATRIZ UNIVERSAL 0.06 MM | 7 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
115 | PERFORADORA DE DIQUE DE HULE CON PLATINA | 1 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
116 | GRAPA DENTAL PARA AISLAMIENTO #8A | 7 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
117 | GRAPA DENTAL PARA AISLAMIENTO #14 | 7 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
118 | GRAPA DENTAL PARA AISLAMIENTO #W14 | 7 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
120 | CANULA DE NOVAK | 1 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
121 | TIJERA METZEN FINA RECTA 14CM | 4 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
Numero de Partidas ofertadas
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL