## Hoja1
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
PCE-LPP-017-2026
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MÉDICO"
PROPUESTA TÉCNICA
RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL: | [6 empty] | FECHA:
DOMICILIO: | [5 empty] | C.P. | R.F.C.:
CORREO ELECTRÓNICO: | [6 empty] | TELÉFONO:
PARTIDA | EQUIPO | CANTIDAD | MARCA Y MODELO | REGISTRO SANITARIO COFEPRIS | CARACTERISTICA TÉCNICA MÍNIMA |  |  | FOLIO REFERENCIA
1 | ESTUCHE DE DIAGNOSTICO | 34 |  |  | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS
[5 empty] | 1 | TIPO DE EQUIPO | Estuche de diagnóstico médico (oftalmoscopio y otoscopio).
[5 empty] | 2 | CONTENIDO MINIMO | 1. Cabezal de Oftalmoscopio intercambiable.
2. Cabezal de Otoscopio intercambiable.
3. Con dos mangos fijos.
4. Con soporte a pared.
5. Con sistema de encendido inteligente (sensor de presencia o switch).
[5 empty] | 3 | FUENTE DE ILUMINACIÓN | Compatible con focos WA03100 para otoscopio y 03000-U para oftalmoscopio.
[5 empty] | 4 | ALIMENTACIÓN | Conexión 110-127v 60Hz
[5 empty] | 5 | MATERIAL DEL MANGO | Aleación metálica o plástico ABS de Alto impacto, con perilla de intensidad variable.
[5 empty] | 6 | CONTROL DE ENCENDIDO | Interruptor.
2 | BAUMANOMETRO | 10 |  |  | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS
[5 empty] | 1 | TIPO DE EQUIPO | Baumanómetro aneroide de pedestal, no mercurial.
[5 empty] | 2 | RANGO DE MEDICIÓN | 0 a 300 mmHg. ± 3mgHg de precisión.
[5 empty] | 3 | ESFERA O CARÁTULA | Diámetro mínimo de 15 cm, números grandes y contraste alto para facilitar la lectura.
[5 empty] | 4 | VÁLVULA DE PURGA | De precisión, de liberación lenta y controlada, fabricado en latón cromado o acero inoxidable
[5 empty] | 5 | BRAZALETE | Nylon o tela resistente, con cierre de velcro, lavable, tamaño adulo estandar (25-35 cm)
[5 empty] | 6 | COLUMNA O PEDESTAL | Base estable de acero con ruedas giratorias y freno
3 | TERMÓMETRO DIGITAL | 40 |  |  | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS
[5 empty] | 1 | TIPO DE EQUIPO | Termómetro digitla infrarrojo sin contacto
[5 empty] | 2 | RANGO DE MEDICIÓN | 35.0° C a 42.0° C
[5 empty] | 3 | RESOLUCIÓN | 0.1° C
[5 empty] | 4 | DISTANCIA DE MEDICIÓN | 3 - 5 cm (preferentemente con guías visuales o sensor de distancia)
[5 empty] | 5 | PANTALLA | Pantalla digital LCD con retoiluminación (preferente tricolor para estado febril)
[5 empty] | 7 | ALIMENTACIÓN | baterías
4 | ESTETOSCOPIO | 100 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Tipo de equipo | Estetoscopio acústico para adulto
[5 empty] | 2 | Campana | Doble campana (diafragma y campana).
[5 empty] | 3 | Material de campana | Acero inoxidable o aleación metálica de alta conductividad acústica
[5 empty] | 4 | Diafragma | Alta sensibilidad, diámetro ≥ 4.5 cm, material sintético resistente
[5 empty] | 5 | Auriculares (tubos) | Tubo de PVC o goma sintética, resistente a aceites de piel y alcohol, de una sola o doble vía
5 | BASCULA DIGITAL | 34 |  |  | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS
[5 empty] | 1 | TIPO DE EQUIPO | Báscula electrónica de piso con estadímetro integrado
[5 empty] | 2 | CAPACIDAD DE PESAJE | Mínimo 200kg
[5 empty] | 3 | MATERIAL DE LA PLATAFORMA | Antiderrapante con superficie lavable
[5 empty] | 4 | ESTADÍMETRO INTEGRADO | Tipo de Varilla telescópica o barra retráctil
[5 empty] | 5 | ESTRUCTURA | Base robusta con columna metálica de sporte vertical
[5 empty] | 6 | DISPLAY | Pantalla LCD
[5 empty] | 7 | SISTEMA DE MEDICIÓN | Kilogramos y centímetros (sistema métrico)
[5 empty] | 8 | ALIMENTACIÓN | 120 Vca, con cargador
6 | BAUMANOMETRO | 10 |  |  | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS
[5 empty] | 1 | TIPO DE EQUIPO | Baumanómetro aneroide de pared, no mercurial.
[5 empty] | 2 | RANGO DE MEDICIÓN | 0 a 300 mmHg. ± 3mgHg de precisión.
[5 empty] | 3 | ESFERA O CARÁTULA | Diámetro mínimo de 15 cm, números grandes y contraste alto para facilitar la lectura.
[5 empty] | 4 | VÁLVULA DE PURGA | De precisión, de liberación lenta y controlada, fabricado en latón cromado o acero inoxidable
[5 empty] | 5 | BRAZALETE | Nylon o tela resistente, con cierre de velcro, lavable, tamaño adulo estandar (25-35 cm)
[5 empty] | 6 | SOPORTE | Soporte a pared.
7 | REFRIGERADOR MÉDICO | 7 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Tipo de equipo | Refrigerador vertical tipo biomédico con congelador superior
[5 empty] | 2 | Capacidad total | Mínima de 17 pies cúbicos (aproximadamente 481 litros)
[5 empty] | 3 | Sistema de refrigeración | Compresor hermético, con control automático de temperatura
[5 empty] | 4 | Temperatura de refrigerador | Rango ajustable de +2 °C a +8 °C (preconfigurado a +5 °C)
[5 empty] | 5 | Control de temperatura | Electrónico digital, con pantalla visible en °C
[5 empty] | 6 | Sistema de registro | Termograficador de grafica circular integrado.
[5 empty] | 7 | Alarmas | Sonoras y visuales por: puerta abierta, desviación de temperatura alta/baja, falla de energía
[5 empty] | 8 | Iluminación interna | LED, activada al abrir la puerta
[5 empty] | 9 | Puertas | 2 puertas independientes (una para refrigerador y otra para congelador), con cerradura de seguridad
[5 empty] | 10 | Material interior | Acero inoxidable o ABS termoformado grado médico
[5 empty] | 11 | Estantes ajustables | Mínimo 4 en compartimento refrigerado, con resistencia a derrames y fácil limpieza
[5 empty] | 12 | Voltaje de operación | 110 – 127 V / 60 Hz
[5 empty] | 13 | Consumo energético | ≤ 3 kWh/24 h (según etiquetado)
[5 empty] | 15 | Accesorios | Debe incluir un UPS que soporte al menos 10 minutos de funcionamiento.
8 | SILLA DE RUEDAS | 15 |  |  | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS
[5 empty] | 1 | TIPO DE EQUIPO | Silla de ruedas de uso rudo
[5 empty] | 2 | RUEDAS | Con rin tipo MAG. Rueda de plastico duro, no inflables.
[5 empty] | 3 | ESTRUCTURA | Acero tubular o aluminio de alta resistencia
[5 empty] | 4 | REPOSAPIES | Con reposapiés desmontable y descansabrazos
[5 empty] | 5 | DIMENSIONES | Ancho mínimo de 22´
[5 empty] | 6 | CAPACIDAD | capacidad de carga de hasta 150kg.
9 | BAUMANOMETRO | 2 |  |  | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS
[5 empty] | 1 | TIPO DE EQUIPO | Baumanómetro Automatico digital
[5 empty] | 2 | RANGO DE MEDICIÓN | 0 a 300 mmHg. ± 3mgHg de precisión.
[5 empty] | 3 | PANTALLA | LED o LCD
[5 empty] | 5 | BRAZALETE | Nylon o tela resistente, con cierre de velcro, lavable, tamaño adulo estandar (25-35 cm)
[5 empty] | 6 | ESTUCHE | Rigido o Semirigido
10 | BICICLETA RECUMBENTE CON REMADORA | 3 |  |  | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS
[5 empty] | 1 | TIPO DE EQUIPO | Bicicleta estática recumbente con función de remo integrada, de uso rudo
[5 empty] | 2 | RESISTENCIA | niveles de resistencia ajustable
[5 empty] | 3 | MONITOREO | Pantalla LCD multifunción que muestra tiempo, velocidad, distancia y calorías
[5 empty] | 4 | CAPACIDAD | Soporta a usuarios de hasta 130kg
[5 empty] | 5 | ASIENTO | Asiento acolchonado con respaldo ergonómico
[5 empty] | 6 | FUNCION DE REMO | Barra superior integrada para trabajo de brazos (biceps, tríceps, etc.)
[5 empty] | 7 | TRANSMISION | Sistema de transmisión de cadena.
[5 empty] | 8 | ESTRUCTURA | Estructura de acero robusto
11 | BICICLETA VERTICAL ESTATICA | 3 |  |  | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS
[5 empty] | 1 | TIPO DE EQUIPO | Bicicleta estática vertical de uso rudo
[5 empty] | 2 | RESISTENCIA | Sistema de freno
[5 empty] | 3 | MONITOREO | Pantalla LCD multifunción que muestra tiempo, velocidad, distancia y calorías.
[5 empty] | 4 | CAPACIDAD | Soporta a usuarios de hasta 160kg.
[5 empty] | 5 | ASIENTO | Asiento acolchonado con respaldo ergonómico.
[5 empty] | 6 | TRANSMISION | Sistema de transmisión de cadena.
[5 empty] | 7 | ESTRUCTURA | Estructura de acero robusto.
12 | BICICLETA HORIZONTAL ESTATICA | 3 |  |  | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS
[5 empty] | 1 | TIPO DE EQUIPO | Bicicleta estática vertical.
[5 empty] | 2 | RESISTENCIA | Sistema de freno con generador.
[5 empty] | 3 | MONITOREO | Pantalla LCD multifunción que muestra tiempo, velocidad, distancia y calorías.
[5 empty] | 4 | CAPACIDAD | Soporta a usuarios de hasta 130kg.
[5 empty] | 5 | ASIENTO | Asiento acolchonado con respaldo ergonómico.
[5 empty] | 6 | TRANSMISION | Sistema de transmisión de bajo o nulo mantenimiento.
[5 empty] | 7 | ESTRUCTURA | Estructura de acero robusto.
13 | PARAFINERO | 4 |  |  | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS
[5 empty] | 1 | TIPO DE EQUIPO | Parafinero eléctrico terapéutico para aplicación en manos y pies
[5 empty] | 2 | CAPACIDAD | Capacidad mínima de 2 a 4 kg de parafina
[5 empty] | 3 | RANGO DE TEMPERATURA | Ajustable entre 40 °C y 60 °C
[5 empty] | 4 | CONTROL DE TEMPERATURA | Termostato automático con indicador luminoso
[5 empty] | 5 | MATERIAL INTERNO | Recipiente interior de aluminio o acero inoxidable
[5 empty] | 6 | MATERIAL EXTERNO | Carcasa plástica resistente al calor
[5 empty] | 7 | TAPA | Tapa removible para conservación térmica
14 | COMPRESERO | 2 |  |  | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS
[5 empty] | 1 | TIPO DE EQUIPO | Compresero Electrico para 24 compresas
[5 empty] | 2 | ESTRUCTURA | Fabricado en Acero Inoxidable
[5 empty] | 3 | DRENAJE | Válvula de drenado
[5 empty] | 4 | CONTROL DE TEMPERATURA | Control termostático de temperatura
[5 empty] | 5 | SOPORTE DE COMPRESAS | Rejilla interna de acero inoxidable removible para colocar las compresas
[5 empty] | 6 | ENCENDIDO | Switch de encendido y apagado
[5 empty] | 7 | TRANSPORTE | Con ruedas para transporte
[5 empty] | 8 | ACCESORIOS | Regulador de corriente integrado o adicional
15 | EQUIPO DE ONDAS DE CHOQUE | 1 |  |  | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS
[5 empty] | 1 | TIPO DE EQUIPO | Sistema electromagnético que acelera un proyectil para la generación de la onda de choque
[5 empty] | 2 | FRECUENCIA | Frecuencia 1 a 22 Hz
[5 empty] | 3 | PROGRAMAS | Programas preestablecidos modificables
[5 empty] | 4 | POTENCIA | Niveles de energía 60 a 185 mJ (equivalente de 1 a 5 bares).
[5 empty] | 5 | TRANSDUCTORES | Tamaño de los transductores 6, 15 y 25 milímetros de diámetro.
[5 empty] | 6 | ESTUCHE | Con maletin transportador.
16 | BARRAS DE REEDUCACIÓN DE MARCHA | 2 |  |  | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS
[5 empty] | 1 | TIPO DE EQUIPO | Barras paralelas para reeducacion de marcha
[5 empty] | 2 | BARRAS | Pasamanos de acero o aluminio
[5 empty] | 3 | SUPERFICIE | Superficie antiderrapante
[5 empty] | 4 | ANCHO | Rango entre 70 y 90cm
[5 empty] | 5 | LARGO | De al menos 3 metros
[5 empty] | 6 | ALTURA | Altura ajustable de 50 a 90 cm
17 | BARRAS SUECAS | 2 |  |  | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS
[5 empty] | 1 | TIPO DE EQUIPO | Barras suecas (espaldera) para ejercicios de rehabilitación y fisioterapia
[5 empty] | 2 | ESTRUCTURA | Estructura de madera sólida o acero con peldaños de madera
[5 empty] | 3 | DIMENSIONES | Altura aproximada 220–240 cm y ancho 70–90 cm
[5 empty] | 4 | PELDAÑOS | 12 a 15 peldaños cilíndricos distribuidos uniformemente
[5 empty] | 5 | CAPACIDAD | Soporte mínimo de 120 kg
[5 empty] | 6 | INSTALACIÓN | Montaje fijo a pared con soportes metálicos reforzados
18 | EQUIPO DE ELECTROTERAPIA | 12 |  |  | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS
[5 empty] | 1 | TIPO DE EQUIPO | Equipo de ultrasonido terapeutico y electroterapia
[5 empty] | 2 | ELECTROTERAPIA | 2 Canales de electroterapia independientes
[5 empty] | 3 | MODALIDADES | Modo de corriente constante y/o voltaje constante
[5 empty] | 4 | ULTRASONIDO | 1 Canal de ultrasonido
[5 empty] | 5 | MODALIDADES | Modo pulsado y continuo
[5 empty] | 6 | GAMA DE CORRIENTES | Interferencial de 2 y 4 polos, Rusa,Tens (asimétrica, asimétrica alternante, alternante, burst asimétrica, burst simétrica, alternante burst, NMS (ráfaga NMS), Corriente continua e interrumpida, Alto Voltaje, Microcorrientes, Diadinamicas (MF, DF, LP, CP, CPiD), Farádica (Träbet, rectangular, impulsos triangulares), vector isoplanar.
[5 empty] | 7 | SEGURIDAD | Pausa del tiempo del tratamiento en caso de pérdida de contaco de electrodos y cabezal de ultrasonido o desconexión de accesorios al equipo
[5 empty] | 8 | ACCESORIOS | UPS adecuado para soporte 10minutos
19 | ELECTROESTIMULADOR PORTATIL | 7 |  |  | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS
[5 empty] | 1 | TIPO DE EQUIPO | Electroestimulador portátil
[5 empty] | 2 | TIPOS DE CORRIENTE | TENS, EMS, IF y microcorrientes
[5 empty] | 3 | PANTALLA | Pantalla LCD retroiluminada
[5 empty] | 4 | PROGRAMAS | Control de la intensidad y tiempo
[5 empty] | 5 | SEGURIDAD | Sistema de seguridad por bloqueo de las teclas
[5 empty] | 8 | ACCESORIOS | Maletin de transporte
20 | TIMON PARA HOMBRO | 2 |  |  | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS
[5 empty] | 1 | TIPO DE EQUIPO | Timón para rehabilitación de hombro para terapia de movilidad articular del miembro superior
[5 empty] | 2 | ESTRUCTURA | Acero de alta resistencia con acabado en pintura electrostática o anticorrosiva
[5 empty] | 3 | SISTEMA DE TIMON | Rueda o timón giratoriopara ejercicios de flexión, extensión y movilidad del hombro
[5 empty] | 4 | DIAMETRO DEL TIMON | Diámetro aproximado de 40 a 60 cm
[5 empty] | 5 | AJUSTE DE ALTURA | Altura ajustable para adaptación de diferentes pacientes
[5 empty] | 6 | MONTAJE | Montaje en pared o Estructura Fija estable
21 | SET DE PELOTAS PARA FISIOTERAPIA BOBATH | 2 |  |  | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS
[5 empty] | 1 | TIPO DE EQUIPO | Set de 5 pelotas terapéuticas tipo bobath para ejercicios de fisoterapia
[5 empty] | 2 | MATERIAL | Fabricado de PVC o material plástico de alta resistencia
[5 empty] | 3 | CANTIDAD | Set compuesto por 5 pelotas terpéuticas
[5 empty] | 4 | TAMAÑOS | Diferentes Diámetros aporximados dentro del rango de 45 cm a 85 cm ( 45cm, 55cm, 65cm, 75cm, 85cm)
[5 empty] | 5 | SUPERFICIE | Superficie lisa o ligeramente texturizada, antideslizante
[5 empty] | 6 | CAPACIDAD DE CARGA | Resistencia mínima 100 kg o mayor
[5 empty] | 7 | SISTEMA DE INFLADO | Con válvula para inflado con bomba manual o eléctrica
22 | BOSU | 6 |  |  | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS
[5 empty] | 1 | TIPO DE EQUIPO | Plataforma de equilibrio BOSU
[5 empty] | 2 | MATERIAL | Domo fabricado en PVC o elastomérico de alta resistencia
[5 empty] | 3 | DIAMETRO | Diámetro 55 cm - 65 cm
[5 empty] | 4 | CAPACIDAD DE CARGA | Capacidad mínima de carga de 120 kg o superior
[5 empty] | 5 | SUPERFICIE | Superficie superior antideslizante
[5 empty] | 6 | ACCESORIOS | Incluye bomba manual o sistema de inflado
23 | CILINDRO DE POSICION | 6 |  |  | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS
[5 empty] | 1 | TIPO DE EQUIPO | Cilindro de terapéutico de posicionamiento para fisioterapia y rehabilitación
[5 empty] | 2 | MATERIAL INTERNO | Relleno de espuma de alta densidad o espuma de poliuretano
[5 empty] | 3 | MATERIAL EXTERNO | Cubierta exterior de vinil médico, poliuretano o material sintético impermeable
[5 empty] | 4 | DIMENSIONES | Longitud aproximada 50 cm - 70 cm
[5 empty] | 5 | DIAMETRO | Diámetro aproximado 15cm -25 cm
[5 empty] | 6 | SUPERFICIE | Lisa, resistente y fácil de limpiar
24 | SET DE CUÑAS FISIATRIA | 5 |  |  | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS
[5 empty] | 1 | TIPO DE EQUIPO | Set de cuñas terapéuticas para posicionamiento y ejercicios de fisioterapia
[5 empty] | 2 | CANTIDAD | Set compuesto al menos 3 cuñas de diferentes tamaños
[5 empty] | 3 | MATERIAL INTERNO | Fabricadas en espuma de poliuretano o espuma de alta densidad
[5 empty] | 4 | MATERIAL EXTERNO | Cubierta exterior de vinil grado médico, poliuretano o material sintetico impermeable
[5 empty] | 5 | DIMENCIONES | Diferentes dimensiones en rango de 40 a 70 cm logitud
[5 empty] | 6 | SUPERFICIE | Superficie lisa, resistente y fácil de limpiar
25 | SET CON PARES DE MANCUERNAS | 2 |  |  | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS
[5 empty] | 1 | TIPO DE EQUIPO | Set de mancuernas hexagonales para ejercicios de fortalecimiento y rehabilitación física
[5 empty] | 2 | CANTIDAD | Set compuesto por 10 pares de mancuernas
[5 empty] | 3 | RANGO DE PESO | Pesos desde 5 lb hasta 50 lb, incrementos aprox de 5 lb entre cada par
[5 empty] | 4 | DISEÑO | Mancuernas con cabezales hexagonales
[5 empty] | 5 | MATERIAL | Fabricado en hierro fundido o acero de alta resistencia
[5 empty] | 6 | RECUBRIMIENTO | Superficie con recubrimiento de neopreno
26 | KIT DE LIGAS DE RESISTENCIA | 4 |  |  | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS
[5 empty] | 1 | TIPO DE EQUIPO | Set de ligas de resistencia para fortalecimiento y rehabilitación
[5 empty] | 2 | CANTIDAD | Set compuesto por al menos 5 ligas de resistencia
[5 empty] | 3 | NIVELES DE RESISTENCIA | Resistencia progresivas aproximadas de 20 lb, 30 lb, 40 lb, 50 lb y 60 lb
[5 empty] | 4 | MATERIAL | Fabricadas en látex natural, TPR o material elastomérico de alta resistencia
27 | CUERDA DE AZOTE | 4 |  |  | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS
[5 empty] | 1 | TIPO DE EQUIPO | Cuerda de batalla o cuerda de azote para ejercicios de fortalecimiento y rehabilitación funcional
[5 empty] | 2 | LONGITUD | 9 METROS
[5 empty] | 3 | DIAMETRO | Diámetro aprox 38 mm y 50 mm
[5 empty] | 4 | MATERIAL | Cuerda de trenzada de alta resistencia, extremos sellados o recubiertos
28 | BANDAS PARA EJERCICIO YOGA | 8 |  |  | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS
[5 empty] | 1 | TIPO DE EQUIPO | Set de bandas de resistencia para fortalecimiento y rehabilitación
[5 empty] | 2 | CANTIDAD | Set compuesto por al menos 3 bandas de resistencia
[5 empty] | 3 | NIVELES DE RESISTENCIA | Niveles de resistencia: Ligero, Mediano y fuerte
[5 empty] | 4 | MATERIAL | Fabricadas en látex natural, TPR o material elastomérico de alta resistencia
29 | BANDAS DE RESISTENCIA | 4 |  |  | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS
[5 empty] | 1 | TIPO DE EQUIPO | Set de ligas de resistencia para fortalecimiento y asistencia en pull ups
[5 empty] | 2 | CANTIDAD | Set compuesto por al menos 5 ligas de resistencia
[5 empty] | 3 | NIVELES DE RESISTENCIA | Resistencia progresivas aproximadas de 10-20 lb, 20 - 35 lb, 30 -50 lb, 40 - 80 lb y 50 -125 lb
[5 empty] | 4 | MATERIAL | Fabricadas en látex natural, TPR o material elastomérico de alta resistencia
30 | BLOCK LADRILLO MADERA APOYO | 10 |  |  | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS
[5 empty] | 1 | TIPO DE EQUIPO | Bloque de apoyo tipo ladrillo para el ejercicio de yoga, pilates y fisioterapia
[5 empty] | 2 | CANTIDAD | Set compuesto por 2 bloques
[5 empty] | 3 | MATERIAL | Fabricados en madera sólida, bambú omaterial rígido de alta resistencia
[5 empty] | 4 | DIMENSIONES | 22 - 24 CM Largo x 14 -16 CM Ancho x 7 -10 CM Altura
[5 empty] | 5 | SUPERFICIE | Superficie lisa con bordes redondeados para mayor seguridad
31 | BLOSTER YOGA | 15 |  |  | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS
[5 empty] | 1 | TIPO DE EQUIPO | Cojín terapéutico tipo bolster para ejercicios de yoga, pilates y fisioterapia
[5 empty] | 2 | MATERIAL INTERNO | Relleno de espuma de poliuretano, algodón comprimido o material de alta densidad
[5 empty] | 3 | MATERIAL EXTERNO | Funda exterior de tela resistente, vinil médico o material sintético lavable
[5 empty] | 4 | DIMENSIONES | Longitud 60 -70 cm x 20 - 25 cm Alto
32 | LAMPARA DE CALOR | 4 |  |  | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS
[5 empty] | 1 | TIPO DE EQUIPO | Lámpara terapéutica de radiación infrarroja para fisioterapia y rehabilitación
[5 empty] | 2 | TIPO DE CALOR | Radiación infrarroja de calor seco para aplicación superficial
[5 empty] | 3 | SOPORTE | Base o pedestal con altura ajustable
[5 empty] | 4 | CABEZAL | Cabezal orientable con ángulo ajustable hasta 180°–360°
[5 empty] | 5 | LAMPARA | Bombilla infrarroja reemplazable
[5 empty] | 6 | ESTRUCTURA | Estructura metálica con acabado anticorrosivo
[5 empty] | 7 | SEGURIDAD | Rejilla protectora y sistema de ventilación del cabezal
33 | ULTRASONIDO PORTATIL | 1 |  |  | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS
[5 empty] | 1 | TIPO DE EQUIPO | Ultrasonido portátil digital en tiempo real con 2 conectores universales activos.
[5 empty] | 2 | PANTALLA | Tamaño de 12 pulgadas
[5 empty] | 3 | MODOS DE IMAGEN | Modo B, Modo M y Doppler color
[5 empty] | 4 | TRANSDUCTOR PRINCIPAL | Transductor lineal de alta frecuencia (mínimo 7.5–10 MHz o mayor)
[5 empty] | 5 | PROFUNDIDAD DE EXPLORACIÓN | Ajuste desde superficial (≤1 cm) hasta al menos 10–12 cm
[5 empty] | 6 | TRANSDUCTOR SECUNDARIO | Transductor convexo multifrecuencia (aprox. 2–5 MHz)
[5 empty] | 6 | FRECUENCIA | Multifrecuencia ajustable en cada transductor
[5 empty] | 7 | PESO | Peso ≤ 6 kg, con asa o maletín de transporte
[5 empty] | 8 | BATERIA | Batería integrada ≥ 1.5 horas
[5 empty] | 9 | EXPORTACION DE IMÁGENES | USB y/o DICOM
34 | BANCO DE ALTURA | 19 |  |  | PUNTO | DESCRIPCION | CARACTERISTICAS MINIMAS
[5 empty] | 1 | Tipo de equipo | Banco clínico de un peldaño / Escalón de un nivel
[5 empty] | 2 | Estructura | Acero inoxidable, calibre 18 o superior, o acero esmaltado
[5 empty] | 3 | Peldaño (superficie) | Superficie antiderrapante (acabado estriado, recubrimiento de hule o goma tipo esmerilado)
[5 empty] | 4 | Dimensiones aproximadas | Altura: 20 a 25 cm, Superficie: 30 cm x 40 cm (±5 cm)
[5 empty] | 5 | Capacidad de carga | Mínimo 120 kg distribuidos uniformemente
[5 empty] | 6 | Soporte | 4 patas con hule antideslizante
35 | BANCO GIRATORIO | 8 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Tipo de asiento | Banco giratorio tipo laboratorio o clínico
[5 empty] | 2 | Altura ajustable | Mediante pistón neumático, con rango de altura mínima de 45 a 60 cm.
[5 empty] | 3 | Material del asiento | Acolchado en espuma de alta densidad, tapizado en vinil resistente a desinfectantes.
[5 empty] | 4 | Diámetro del asiento | Mínimo 30 cm
[5 empty] | 5 | Ruedas | 5 ruedas giratorias.
[5 empty] | 6 | Peso soportado | Mínimo 120 kg
[5 empty] | 7 | Rotación del asiento | 360°
36 | MESA DE EXPLORACIÓN | 6 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Tipo de equipo | Mesa de exploración clínica tipo estándar
[5 empty] | 2 | Estructura | Acero tubular esmaltado o recubierto con pintura epóxica horneada
[5 empty] | 3 | Capacidad de carga | Mínimo 150 kg distribuidos uniformemente
[5 empty] | 4 | Superficie de descanso | Acolchonada, con tapizado en vinil médico lavable y resistente a desinfectantes
[5 empty] | 5 | Dimensiones aproximadas | Largo: 180 cm ±10 cm, Ancho: 60 cm ±5 cm, Altura: 75 cm ±5 cm
[5 empty] | 6 | Respaldo reclinable | Ajustable manualmente hasta 45° o más
[5 empty] | 7 | Descansa piernas o pies | Fijo o abatible, según el modelo
[5 empty] | 8 | Colchón | Espuma de alta densidad (mínimo 5 cm de grosor), cubierta de vinil resistente
[5 empty] | 9 | Colores disponibles | Base blanca o arena, tapizado azul o negro
[5 empty] | 10 | Accesorios incluidos | Pierneras desmontables
37 | ESTUCHE DE DISECCIÓN | 2 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Tipo de equipo | Estuche completo de disección reutilizable de 12 piezas
[5 empty] | 2 | Material de los instrumentos | Acero inoxidable grado quirúrgico, resistente a corrosión y esterilizable.
[5 empty] | 3 | Contenido Mínimo (12 piezas) | 1 Tijera recta de disección 14 cm
1 Tijera curva de disección 14 cm
1 Pinza anatómica 14 cm
1 Pinza quirúrgica con garra 14 cm
2 Mango de bisturí No. 3
1 Sonda acanalada
1 Compás de disección o aguja de disección
1 Separador tipo Farabeuf
1 Pinza mosquito recta
1 Pinza mosquito curva
Hojas de bisturí No. 10 y/o No. 11 (desechables)
[5 empty] | 4 | Compatibilidad bisturí | Mango No. 3 (compatible con hojas 10, 11, 12, 15)
[5 empty] | 5 | Estuche o funda | Tipo libro con sujetadores internos elásticos o de velcro; material lavable
38 | TERMO PARA VACUNAS | 3 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Tipo de equipo | Termo portátil para transporte de vacunas
[5 empty] | 2 | Capacidad volumétrica total | Mínimo 45 litros
[5 empty] | 3 | Rango de temperatura de operación | Capaz de mantener entre +2 °C y +8 °C por al menos 24 horas (a 43 °C ambiente)
[5 empty] | 4 | Espesor del aislamiento | Mínimo 30 mm
[5 empty] | 5 | Cierre de la tapa | Hermético, con sello de goma o silicón para evitar fuga térmica
[5 empty] | 6 | Sistema de transporte | Asa ergonómica o correa de transporte
[5 empty] | 7 | Accesorios | Mínimo 4 bloques refrigerantes reutilizables
39 | CONGELADOR HORIZONTAL | 1 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Tipo de equipo | Congelador horizontal
[5 empty] | 2 | Capacidad | Mínimo 9 pies cúbicos (aproximadamente 255 litros)
[5 empty] | 3 | Rango de temperatura | De -15 °C a -25 °C
[5 empty] | 4 | Control de temperatura | Termostato ajustable manual o digital
[5 empty] | 5 | Tapa o puerta | Tapa abatible con cerradura (opcional)
[5 empty] | 6 | Canastillas interiores | Mínimo 1, de acero plastificado o aluminio
[5 empty] | 7 | Indicadores o alarmas (opcional) | Indicador de encendido, luz de funcionamiento o alarma de temperatura alta
[5 empty] | 8 | Fuente de alimentación | 110 V ±10 %, 60 Hz
40 | PINZA MOSCO CURVA 12 CM | 56 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
41 | PINZA MOSCO RECTA 12 CM | 61 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
42 | PINZA MOSCO 9 CM | 9 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
43 | PINZA ADSON 12 CM CON DIENTES | 50 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
44 | PINZA ADSON 12 CM SIN DIENTES | 45 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
45 | PINZA ROCHESTER PEAN 18 CM | 22 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
46 | PINZA KELLY RECTA 14 CM | 43 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
47 | PINZA KELLY CURVA 14 CM | 45 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
48 | PINZA FORESTER RECTA 24 CM | 56 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
49 | PINZA POZZI ERINA RECTA 24 CM | 33 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
50 | PINZA PARA BIOPSA TISCHLER 22 CM | 12 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
51 | PINZA PARA BIOPSA HARTMAN 22 CM | 11 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
52 | PINZA DE DISECCIÓN CON DIENTES 14 CM | 18 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
53 | PINZA DE DISECCIÓN SIN DIENTES 14 CM | 18 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
54 | PINZA DE BAYONETA 16 CM | 11 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
55 | PINZA PORTA AGUJAS CON SISTEMA DE CIERRE TIPO CREMALLERA 18 CM | 16 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
56 | PINZA PORTA AGUJAS CON SISTEMA DE CIERRE TIPO CREMALLERA 14 CM | 21 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
57 | PINZA PORTA AGUJAS CON SISTEMA DE CIERRE TIPO CREMALLERA 16 CM | 13 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
58 | TIJERA LITTAHUER DE 9 CM | 16 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
59 | TIJERA LITTAHUER DE 11 CM | 14 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
60 | TIJERA LITTAHUER DE 14 CM | 7 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
61 | TIJERA DE MAYO RECTA DE 14 CM PUNTA ROMA | 19 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
62 | TIJERA DE MAYO CURVA DE 14 CM PUNTA ROMA | 12 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
63 | TIJERA DE IRIS RECTA DE 12 CM | 34 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
64 | TIJERA DE IRIS CURVA DE 12 CM | 25 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
65 | TIJERA METZENBAUM RECTA 22 CM | 7 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
66 | PORTA BISTURI NO. 7 | 14 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
67 | PORTA BISTURI NO. 3 | 28 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
68 | RINOSCOPIO TIPO VIENNA TAMAÑO MEDIANO | 5 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
69 | GANCHO PARA PIEL TIPO JOSEPH 2 GARRAS 16 CM | 2 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
70 | PINZA BOZEMAN O UTERINA CURVA DE 25 CM | 41 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
71 | PINZA CORTA ANILLOS DE 17 CM | 15 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
72 | VASO GRADUADO DE 60ML | 3 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
73 | VASO GRADUADO DE 30ML | 6 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
74 | JERINGA CARPULE PARA CARTUCHO DE 1.8mm | 31 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
75 | ARCO DE YOUNG | 7 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
76 | CANULA DE FRAZIER FERGUSON NO. 12 | 7 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
77 | LIMA PARA HUESO DOBLE EXTREMO NO. 11 | 10 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
78 | PINZA MERIAM DE CURACION CON PUNTA ESTRIADA 16CM | 18 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
79 | PINZA DE EXTRACCIÓN FORCEPS NO. 88R | 1 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
80 | PINZA DE EXTRACCIÓN FORCEPS NO. 88L | 1 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
81 | PINZA DE EXTRACCIÓN FORCEPS NO. 62 | 1 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
82 | PINZA DE EXTRACCIÓN FORCEPS NO. 65 | 1 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
83 | PINZA DE EXTRACCIÓN FORCEPS NO. 1 | 1 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
84 | PINZA DE EXTRACCIÓN FORCEPS NO. 24 | 1 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
85 | PINZA DE EXTRACCIÓN FORCEPS NO. 210 | 1 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
86 | PINZA DE EXTRACCIÓN FORCEPS NO. 150 | 3 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
87 | PINZA DE EXTRACCIÓN FORCEPS NO. 69 | 1 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
88 | PINZA DE EXTRACCIÓN FORCEPS NO. 17 | 1 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
89 | PINZA DE EXTRACCIÓN FORCEPS NO. 23 | 1 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
90 | PINZA DE EXTRACCIÓN FORCEPS NO. 222 | 1 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
91 | PINZA DE EXTRACCIÓN FORCEPS NO. 151 | 3 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
92 | PINZA DE EXTRACCIÓN FORCEPS NO. 89 | 1 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
93 | PINZA DE EXTRACCIÓN FORCEPS NO. 90 | 1 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
94 | SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA HASTA 10 MM | 3 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
95 | EXPLORADOR DENTAL NO. 5 CON DOBLE EXTREMO | 20 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
96 | CUCHARILLA DE DENTINA DOBLE PUNTA ACTIVA | 5 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
97 | CUCHARILLA LUCAS RECTA CON DOBLE PUNTA ACTIVA 3.5 MM | 1 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
98 | ELEVADOR DE PERIOSTIO MOLT NO. 9 DOBLE PUNTA ACTIVA | 4 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
99 | ELEVADOR RECTO MANGO GRUESO PUNTA 2 MM (ACANALADA, LISA Y ROMA) | 18 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
100 | ELEVADOR RECTO MANGO GRUESO PUNTA 3 MM (ACANALADA, LISA Y ROMA) | 18 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
101 | ELEVADOR RECTO MANGO GRUESO PUNTA 4 MM (ACANALADA, LISA Y ROMA) | 3 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
102 | ELEVADOR HOWARD APICAL RECTO | 5 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
103 | ELEVADOR APICAL ANGULADO DENTADO DERECHO | 8 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
104 | ELEVADOR APICAL ANGULADO DENTADO IZQUIERDO | 8 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
105 | ELEVADOR TIPO BANDERA IZQUIERDO NO. 4 HOJA 90° PUNTA AGUDA | 4 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
106 | ELEVADOR TIPO BANDERA DERECHO NO. 4 HOJA 90° PUNTA AGUDA | 4 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
107 | ELEVADOR DE PERIOSTIO ALLEN DOBLE PUNTA ACTIVA 4 MM Y 8 MM | 1 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
108 | ESPÁTULA PARA CEMENTO DOBLE EXTREMO (RECTANGULAR Y PUNTA) | 5 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
109 | ESPÁTULA PARA RESINA ANTIADHERENTE IA6 XTS/TITANIO | 10 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
110 | ESPÁTULA APLICADORA DE DYCAL DOBLE EXTREMO MANGO 6 | 7 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
111 | PORTA GRAPAS TIPO IVORY 17.5 CM | 1 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
112 | SEPARADOR MINNESOTA 15.5 CM | 9 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
113 | SEPARADOR RIBBON HOJA MALEABLE 3.3 X 33 CM | 2 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
114 | PORTA BANDA MATRIZ UNIVERSAL 0.06 MM | 7 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
115 | PERFORADORA DE DIQUE DE HULE CON PLATINA | 1 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
116 | GRAPA DENTAL PARA AISLAMIENTO #8A | 7 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
117 | GRAPA DENTAL PARA AISLAMIENTO #14 | 7 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
118 | GRAPA DENTAL PARA AISLAMIENTO #W14 | 7 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
119 | PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD PARA UNIDAD DENTAL | 17 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Sistema de sujeccion | SISTEMA DE SUJECIÓN PUSH CHUCK
[5 empty] | 2 | Entrada | ENTRADAS EN CONECTOR B2 BORDEN 2 VÍAS
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
120 | CANULA DE NOVAK | 1 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
121 | TIJERA METZEN FINA RECTA 14CM | 4 |  |  | PUNTO | DESCRIPCIÓN | MÍNIMO
[5 empty] | 1 | Material base | Acero inoxidable grado quirúrgico (AISI 410, AISI 420 o AISI 304), templado, resistente a la corrosión
[5 empty] | 2 | Acabado superficial | Satinado o mate antirreflejante
[5 empty] | 3 | Resistencia a esterilización | Compatible con procesos de esterilización por vapor a alta presión (autoclave 121–134 °C) y agentes químicos hospitalarios
[5 empty] | 4 | Reutilizable | Diseñado para múltiples ciclos de uso y reprocesamiento sin pérdida de funcionalidad
Numero de Partidas ofertadas
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL